## Nazwy
Lp | Nazwa_pakietu | StopienRealizacji
1 | BO-1/26 | 5
2 | BO-15/26 | 5
3 | BO-17/26
4 | BO-19/26
5 | BO-4/26
6 | BO-8/26
7 | BO-9/26
8 | Dzeirżawa
9 | Endoskopia 4
10 | Endoskopia 8
11 | Pakiet 5
12 | PP-12/26
13 | PP-2/26
14 | PP-23
15 | PP-23 i 31/26
16 | PP-26/26
17 | ZAiT-8/26
18 | ZB-1/26
19 | Zestaw do pompy LemerPax

## 1
| SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych w tym wyrobów do endoskopii dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach |  |  |  | Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DZ/DZ–381–1-27/26 Załącznik nr 2. 1 do SWZ
[5 empty] | Gwarantowany stopień realizacji: |  | 5%
Nie składamy oferty w zakresie przedmiotowego zadania
(Pełna nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej)
| Zadanie nr: | 1 | BO-1/26 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Nazwa handlowa | Kod produktu | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Uwagi |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
1 | Dwukanałowy cewnik aplikacyjny do podawania uszczelniacza fibrynowego, dł. 180 cm | szt. | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem | --- | 0 | --- | 0 | ---
Oświadczam/my, że zaoferowany przez nas asortyment spełnia wszystkie wymagania opisane przez Zamawiającego.
Wykonawca wypełnia Specyfikację asortymentowo – cenową poprzez uzupełnienie:
kolumny E, F, G (podanie ceny z dokładnością do 4 miejsc po przecinku), I oraz wpisanie w miejscu wyznaczonym nazwy Wykonawcy/Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej.
Specyfikację asortymentowo-cenową należy złożyć w postaci elektronicznej , podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika. Uwaga: Komunikat:"Nie składamy oferty w zakresie przedmiotowego zadania " zniknie po wprowadzeniu przynajmniej jednej z wymaganych danych, w zamian mogą pojawić się inne komunikaty informacyjne. Przy formularzu prawidłowo wypełnionym wszystkie komunikaty znikną.

## 2
| SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych w tym wyrobów do endoskopii dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach |  |  |  | Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DZ/DZ–381–1-27/26 Załącznik nr 2. 2 do SWZ
[5 empty] | Gwarantowany stopień realizacji: |  | 5%
Nie składamy oferty w zakresie przedmiotowego zadania
(Pełna nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej)
| Zadanie nr: | 2 | BO-15/26 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Nazwa handlowa | Kod produktu | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Uwagi |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
1 | Jednorazowa sterylna sonda bipolarna do ciągłej stymulacji nerwu błędnego ze zintegrowanym przewodem o dł. min. 3 m. Wymagana kompatybilność z urządzeniem C2Xplore | szt. | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem | --- | 0 | --- | 0 | ---
Oświadczam/my, że zaoferowany przez nas asortyment spełnia wszystkie wymagania opisane przez Zamawiającego.
Wykonawca wypełnia Specyfikację asortymentowo – cenową poprzez uzupełnienie:
kolumny E, F, G (podanie ceny z dokładnością do 4 miejsc po przecinku), I oraz wpisanie w miejscu wyznaczonym nazwy Wykonawcy/Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej.
Specyfikację asortymentowo-cenową należy złożyć w postaci elektronicznej , podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika. Uwaga: Komunikat:"Nie składamy oferty w zakresie przedmiotowego zadania " zniknie po wprowadzeniu przynajmniej jednej z wymaganych danych, w zamian mogą pojawić się inne komunikaty informacyjne. Przy formularzu prawidłowo wypełnionym wszystkie komunikaty znikną.

## 3
| SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych w tym wyrobów do endoskopii dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach |  |  |  | Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DZ/DZ–381–1-27/26 Załącznik nr 2. 3 do SWZ
[5 empty] | Gwarantowany stopień realizacji: |  | 5%
Nie składamy oferty w zakresie przedmiotowego zadania
(Pełna nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej)
| Zadanie nr: | 3 | BO-17/26 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Nazwa handlowa | Kod produktu | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Uwagi |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
1 | Urządzenie do koagulacji, hemostazy i zamykania naczyń, jednorazowe, zakrzywiony 17 mm, długość 350 mm, z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF-2, kompatybilne z Erbe VIO 3 | szt. | 300 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem | --- | 0 | --- | 0 | ---
Oświadczam/my, że zaoferowany przez nas asortyment spełnia wszystkie wymagania opisane przez Zamawiającego.
Wykonawca wypełnia Specyfikację asortymentowo – cenową poprzez uzupełnienie:
kolumny E, F, G (podanie ceny z dokładnością do 4 miejsc po przecinku), I oraz wpisanie w miejscu wyznaczonym nazwy Wykonawcy/Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej.
Specyfikację asortymentowo-cenową należy złożyć w postaci elektronicznej , podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika. Uwaga: Komunikat:"Nie składamy oferty w zakresie przedmiotowego zadania " zniknie po wprowadzeniu przynajmniej jednej z wymaganych danych, w zamian mogą pojawić się inne komunikaty informacyjne. Przy formularzu prawidłowo wypełnionym wszystkie komunikaty znikną.

## 4
| SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych w tym wyrobów do endoskopii dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach |  |  |  | Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DZ/DZ–381–1-11/26 Załącznik nr 2. 4 do SWZ
[5 empty] | Gwarantowany stopień realizacji: |  | 5%
Nie składamy oferty w zakresie przedmiotowego zadania
(Pełna nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej)
| Zadanie nr: | 4 | BO-19/26 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Nazwa handlowa | Kod produktu | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Uwagi |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0
1. | Zestaw do zakładania klipsa nitynolowego w składzie: klips 10,7 mm okrągły gotowy do założenia z zębami gładkimi ,z nakładką na końcówkę endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym. Dł. robocza 165 cm. Do endoskopów o rozmiarach 10,5- 12,0 | szt. | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
2. | Zestaw do zakładania klipsa nitynolowego w składzie: klips 10,7 mm okrągły gotowy do założenia z zębami ostrymi ,z nakładką na końcówkę endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym. Dł. robocza 165 cm. Do endoskopów o rozmiarach 10,5- 12,0 | szt. | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
3. | Zestaw do zakładania klipsa nitynolowego w składzie: klips 12,5 mm okrągły gotowy do założenia z zębami gładkimi, z nakładką na końcówkę endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym. Dł. robocza 220 cm. Do endoskopów o rozmiarach 11,5- 14,0 | szt. | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
4. | Zestaw do zakładania klipsa nitynolowego w składzie: klips 12,5 mm okrągły gotowy do założenia z zębami ostrymi, z nakładką na końcówkę endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym. Dł. robocza 220 cm. Do endoskopów o rozmiarach 11,5- 14,0 | szt. | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
5. | Szczypce dwustronne. Zamykana strona prawa i lewa, niezależnie od siebie. Do mocowania brzegów perforacji. Dł. robocza 165 cm | szt. | 8 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
6. | Szczypce dwustronne. Zamykana strona prawa i lewa, niezależnie od siebie. Do mocowania brzegów perforacji. Dł. robocza 220cm | szt. | 8 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem | --- | 0 | --- | 0 | ---
Oświadczam/my, że zaoferowany przez nas asortyment spełnia wszystkie wymagania opisane przez Zamawiającego.
Wykonawca wypełnia Specyfikację asortymentowo – cenową poprzez uzupełnienie:
kolumny E, F, G (podanie ceny z dokładnością do 4 miejsc po przecinku), I oraz wpisanie w miejscu wyznaczonym nazwy Wykonawcy/Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej.
Specyfikację asortymentowo-cenową należy złożyć w postaci elektronicznej , podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika. Uwaga: Komunikat:"Nie składamy oferty w zakresie przedmiotowego zadania " zniknie po wprowadzeniu przynajmniej jednej z wymaganych danych, w zamian mogą pojawić się inne komunikaty informacyjne. Przy formularzu prawidłowo wypełnionym wszystkie komunikaty znikną.

## 5
| SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych w tym wyrobów do endoskopii dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach |  |  |  | Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DZ/DZ–381–1-27/26 Załącznik nr 2. 5 do SWZ
[5 empty] | Gwarantowany stopień realizacji: |  | 5%
Nie składamy oferty w zakresie przedmiotowego zadania
(Pełna nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej)
| Zadanie nr: | 5 | BO-4/26 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Nazwa handlowa | Kod produktu | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Uwagi |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
1 | Sterylny zestaw jednorazowy do manipulatora składający się z jednorazowych kielichów w jednym rozmiarze, dopasowujących się do rozmiarów macicy wraz z drenami elastycznymi do odsysania | szt. | 60 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem | --- | 0 | --- | 0 | ---
Oświadczam/my, że zaoferowany przez nas asortyment spełnia wszystkie wymagania opisane przez Zamawiającego.
Wykonawca wypełnia Specyfikację asortymentowo – cenową poprzez uzupełnienie:
kolumny E, F, G (podanie ceny z dokładnością do 4 miejsc po przecinku), I oraz wpisanie w miejscu wyznaczonym nazwy Wykonawcy/Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej.
Specyfikację asortymentowo-cenową należy złożyć w postaci elektronicznej , podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika. Uwaga: Komunikat:"Nie składamy oferty w zakresie przedmiotowego zadania " zniknie po wprowadzeniu przynajmniej jednej z wymaganych danych, w zamian mogą pojawić się inne komunikaty informacyjne. Przy formularzu prawidłowo wypełnionym wszystkie komunikaty znikną.

## 6
| SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych w tym wyrobów do endoskopii dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach |  |  |  | Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DZ/DZ–381–1-27/26 Załącznik nr 2. 6 do SWZ
[5 empty] | Gwarantowany stopień realizacji: |  | 5%
Nie składamy oferty w zakresie przedmiotowego zadania
(Pełna nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej)
| Zadanie nr: | 6 | BO-8/26 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Nazwa handlowa | Kod produktu | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Uwagi |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
1 | Platforma dostępu do zabiegu mastektomii endoskopowej, składająca się z retraktora - protektora do nacięcia 1,5 - 4 cm, nakładki żelowej umożliwiającej utrzymanie odmy oraz 4 portów do wprowadzenia narzędzi laparoskopowych: trzech portów 5-10 mm, jednego portu 5-12 mm oraz obturatora do wprowadzenia portów | szt. | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem | --- | 0 | --- | 0 | ---
Oświadczam/my, że zaoferowany przez nas asortyment spełnia wszystkie wymagania opisane przez Zamawiającego..
Wykonawca wypełnia Specyfikację asortymentowo – cenową poprzez uzupełnienie:
kolumny E, F, G (podanie ceny z dokładnością do 4 miejsc po przecinku), I oraz wpisanie w miejscu wyznaczonym nazwy Wykonawcy/Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej.
Specyfikację asortymentowo-cenową należy złożyć w postaci elektronicznej , podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika. Uwaga: Komunikat:"Nie składamy oferty w zakresie przedmiotowego zadania " zniknie po wprowadzeniu przynajmniej jednej z wymaganych danych, w zamian mogą pojawić się inne komunikaty informacyjne. Przy formularzu prawidłowo wypełnionym wszystkie komunikaty znikną.

## 7
| SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych w tym wyrobów do endoskopii dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach |  |  |  | Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DZ/DZ–381–1-11/26 Załącznik nr 2. 7 do SWZ
[5 empty] | Gwarantowany stopień realizacji: |  | 5%
Nie składamy oferty w zakresie przedmiotowego zadania
(Pełna nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej)
| Zadanie nr: | 7 | BO-9/26 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Nazwa handlowa | Kod produktu | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Uwagi |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0
1. | System drenażu podciśnieniowego VAC stent z gąbką w pełni powleczony, kielichy30mm, śr.cz.rob.14mm, dł.całk.70 mm, dł.pokr.gąbką50mm, do ubytków przełyku maks.35 mm. Załadow. do syst. wpr. śr14/11 mm, dł.1000mm, do prowadnika maks.0,035 super sztywny | szt. | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
2. | System drenażu podciśnieniowego VAC GI COLON stent z gąbką w pełni powleczony, kielichy 36mm, śr.cz.rob25mm, dł.całk.80mm, dł.pokr.gąbką60mm. Załadow. do syst. wpr. śr14/11,85mm, dł.1000mm, do prow.maks.0,035 super sztywny | szt. | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
3. | Prowadnik nitinolowy j.u., proste hydrofobowe zakończenie 130mm dł., ekstra sztywna czarna powłoka, Ø 0,035", dł. 2600 mm | szt. | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem | --- | 0 | --- | 0 | ---
Oświadczam/my, że zaoferowany przez nas asortyment spełnia wszystkie wymagania opisane przez Zamawiającego.
Wykonawca wypełnia Specyfikację asortymentowo – cenową poprzez uzupełnienie:
kolumny E, F, G (podanie ceny z dokładnością do 4 miejsc po przecinku), I oraz wpisanie w miejscu wyznaczonym nazwy Wykonawcy/Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej.
Specyfikację asortymentowo-cenową należy złożyć w postaci elektronicznej , podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika. Uwaga: Komunikat:"Nie składamy oferty w zakresie przedmiotowego zadania " zniknie po wprowadzeniu przynajmniej jednej z wymaganych danych, w zamian mogą pojawić się inne komunikaty informacyjne. Przy formularzu prawidłowo wypełnionym wszystkie komunikaty znikną.

## 8
| SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych w tym wyrobów do endoskopii dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach |  |  |  | Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DZ/DZ–381–1-11/26 Załącznik nr 2. 8 do SWZ
[5 empty] | Gwarantowany stopień realizacji: |  | 5%
Nie składamy oferty w zakresie przedmiotowego zadania
(Pełna nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej)
| Zadanie nr: | 8 | Dzierżawa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Nazwa handlowa | Kod produktu | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Uwagi |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 0 | 0 | 0
1. | Dzierżawa urządzenia do terapii podciśnieniowej. Parametry: Czas pracy baterii do 20h Poziom podciśnienia: (40-120) mmHg Zintegrowany zbiornik: 300 lub 800 ml Kompaktowy rozmiar: 175 x 210 x 85 cm Czytelny wyświetlacz Przycisk blokady ustawień Pokrowiec wykonany z najwyższej jakości materiałów Możliwość noszenia na ramieniu Ciężar: około 1,2 kg Ilość: 6 urządzeń (w kolumnie cena jednostkowa netto należy podać cenę dot. 6 urządzeń) | miesiąc | 24 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
2. | Jałowy piankowy zestaw opatrunkowy do terpaii podciśnieniowej w rozmiarze 10x8x3 cm Skład zestawy: - jałowy opatrunek piankowy, - miękki elastyczny port z drenem wyściełanym gąbką, która minimalizuje ucisk, wypełniony dodatkowo materiałem zapobiegającym zapychaniu i zaginaniu się drenu podczas terapii. Dren z jednej strony zakończony szybkozłączką kompatybilną z kanistrem, - folia samoprzylepna okluzyjna | szt. | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
3. | Kanister 300ml z utwardzaczem | szt. | 350 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
4. | Kanister 800ml z utwardzaczem | szt. | 150 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
5. | Łącznik Y pozwalający na połączenie dwóch sterylnych portów z jednym przyrządem do podciśnienia | szt. | 50 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
6. | Opatrunek żelowy o wymiarach 10 cm x 7 cm | szt. | 400 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
7. | Pojedynczo pakowany dren z miękkim wyściełanym kanałem, zapobiegający zapychaniu podczas użytkowania oraz powstawania odleżyn | szt. | 50 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
8. | Transparentna folia 20cm x 30cm | szt. | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
9. | Zestaw do terapii podciśnieniowej: - jałowy opatrunek piankowy do terapii podciśnieniowej w rozmiarze 48 cm x 41 cm x 1,5 cm, - miękki elastyczny port z drenem wyściełanym gąbką, która minimalizuje ucisk, wypełniony dodatkowo materiałem zapobiegającym zapychaniu i zaginaniu się drenu podczas terapii. Dren z jednej strony zakończony szybkozłaczką kompatybilną z kanistrem. - folia samoprzylepna okluzyjna | szt. | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
10. | Zestaw do terapii podciśnieniowej: - jałowy opatrunek piankowy do terapii podciśnieniowej w rozmiarze 25 cm x 15 cm x 3 cm, - miękki elastyczny port z drenem wyściełanym gąbką, która minimalizuje ucisk, wypełniony dodatkowo materiałem zapobiegającym zapychaniu i zaginaniu się drenu podczas terapii. Dren z jednej strony zakończony szybkozłaczką kompatybilną z kanistrem. - folia samoprzylepna okluzyjna | szt. | 50 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
11. | Zestaw do terapii podciśnieniowej: - jałowy opatrunek piankowy do terapii podciśnieniowej w rozmiarze 20 cm x 12,5 cm x 3 cm, - miękki elastyczny port z drenem wyściełanym gąbką, która minimalizuje ucisk, wypełniony dodatkowo materiałem zapobiegającym zapychaniu i zaginaniu się drenu podczas terapii. Dren z jednej strony zakończony szybkozłaczką kompatybilną z kanistrem. - folia samoprzylepna okluzyjna | szt. | 75 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
12. | Zestaw opatrunków G Soft Port 7,5 cm x 20 cm Zawartość zestawu: - sól fizjologiczna 30ml - linijka do mierzenia wielkości rany - saszetka NO-STING SKIN-PREP - Soft Port - długość 69 cm, głowica aplikatora 15 cm x 10 cm - 2 opatrunki z gazy 15,2 cm x 17,1 cm - transparentna folia 20 cm x 30 cm - nie przylegająca gaza 7,5cm x 20cm | szt. | 40 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
13. | Zestaw opatrunków G Soft Port 7,5 cm x 7,5 cm Zawartość zestawu: – sól fizjologiczna 30ml - linijka do mierzenia wielkości rany - saszetka NO-STING SKIN-PREP - Soft Port - długość 69 cm, głowica aplikatora 15 cm x 10 cm - opatrunek z gazy 15,2 cm x 17,1 cm - transparentna folia 20 cm x 30 cm - nie przylegająca gaza 7,5 cm x 7,5 cm | szt. | 40 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
14. | Zestaw piankowy do doraźnego zamknięcia jamy brzusznej: Skład zestawu: - 1 dren Soft Port - 2 pianki o rozmiarze 40,5cm x 27,5 cm x 2, 5cm - 6 transparentnych folii poliuretanowych o rozmiarze 20 cm x 30 cm - 1 powłoka ochronna na narządy o rozmiarze 80 cm x 66 cm | szt. | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem | --- | 0 | --- | 0 | ---
Oświadczam/my, że zaoferowany przez nas asortyment spełnia wszystkie wymagania opisane przez Zamawiającego.
Wykonawca wypełnia Specyfikację asortymentowo – cenową poprzez uzupełnienie:
kolumny E, F, G (podanie ceny z dokładnością do 4 miejsc po przecinku), I oraz wpisanie w miejscu wyznaczonym nazwy Wykonawcy/Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej.
Specyfikację asortymentowo-cenową należy złożyć w postaci elektronicznej , podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika. Uwaga: Komunikat:"Nie składamy oferty w zakresie przedmiotowego zadania " zniknie po wprowadzeniu przynajmniej jednej z wymaganych danych, w zamian mogą pojawić się inne komunikaty informacyjne. Przy formularzu prawidłowo wypełnionym wszystkie komunikaty znikną.

## 9
| SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych w tym wyrobów do endoskopii dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach |  |  |  | Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DZ/DZ–381–1-11/26 Załącznik nr 2. 9 do SWZ
[5 empty] | Gwarantowany stopień realizacji: |  | 5%
Nie składamy oferty w zakresie przedmiotowego zadania
(Pełna nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej)
| Zadanie nr: | 9 | Endoskopia 4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Nazwa handlowa | Kod produktu | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Uwagi |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0
1. | Igła do ostrzykiwań - jednorazowego użytku, - w zielonej dobrze widocznej osłonce PTFE, - o grubości igły 0,6 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm. do wyboru na etapie realizacji - kąt ścięcia ostrza igły 23,5°. - średnica narzędzia 2,4mm; - igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. - długość narzędzia 2300mm. - pancerz igły zakończony metalowym, zewnętrznym pierścieniem w miejscu jej wyjścia stabilizujący pracę igły i eliminujący możliwość jej wyginania. - zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. - możliwość wysunięcia i schowania igły bez względu na stopień zagięcia endoskpou. - rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precyzyjnego uchwytu. - ostrze igły szlifowane pod podwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia. | szt. | 1500 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
2. | Marker węglowy, - jednorazowego użytku, - sterylny, - stosowany do wstrzyknięcia podśluzówkowego celem odznaczenia miejsca położenia zmiany patologicznej w obrębie przewodu pokarmowego. - opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock o pojemności 5ml. | szt. | 400 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
3. | Marker, - jednorazowego użytku, - sterylny, - stosowany do iniekcji podśluzkowej celem oznaczenia i uniesienia polipów, gruczolaków, nowotworów we wczesnym stadium lub innych zmian w błonie śluzowej przewodu pokarmowego przed wycięciem za pomocą pętli lub urządzenia endoskopowego; - opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock o pojemności 5 ml; - skład: = 0,4 % hialuronian sodu, = sól fizjologiczna. | szt. | 1500 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
4. | Pętla do polipektomii - jednorazowego użytku, - sterylna, - owalna, - z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, - pleciona, - drut o średnicy = 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm = 0,41mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm i 32mm. - długość oczka pętli 38,5mm. - narzędzie ze skalowaną rękojeścią. - długość narzędzia 2300mm, - średnica osłonki 2,4mm. - pakowane pojedynczo, - w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. | szt. | 3000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
5. | Pętla do polipektomii - jednorazowego użytku - z funkcją rotacji, - sterylna, - owalna, - z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, - pleciona, - drut o średnicy = 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm oraz = 0,41mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm. - długość oczka pętli 38,5mm. - narzędzie ze skalowaną rękojeścią. - długość narzędzia 2300mm, - średnica osłonki 2,4mm. - pakowane pojedynczo, - w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. | szt. | 500 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
6. | Pętla do polipektomii - jednorazowego użytku - z funkcją rotacji - dedykowana resekcjom płaskim, - sterylna, - kształt okrągły, - z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, - pleciona, - drut o średnicy 0,43 mm z technologią zwiększonego tarcia potwierdzoną przez producenta. - średnica otwarcia 15mm lub 25mm. - narzędzie ze skalowaną rękojeścią. - długość narzędzia 2300mm, - średnica osłonki 2,4mm. - pakowane pojedynczo, - w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. | szt. | 300 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
7. | Pułapka dwukomorowa na ssak, - jednorazowego użytku; - o długości silikonowej rurki 150mm, - z dwoma szufladkami - z rękojeściami w kolorze zielonym i niebieskim do wyboru na etpie realizacji. - pakowana pojedynczo, - mikrobiologicznie czysta, - z urządzeniem do usuwania pobranego materiału z szufladek, - każde opakowanie zawierające 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | szt. | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
8. | Pułapka jednokomorowa na ssak, - jednorazowego użytku; - o średnicy zewnętrznej komory 30mm i długości drenu 125mm. - Pakowana pojedynczo, - z przyrządem do usuwania pobranego materiału z szufladki, - każde opakowanie zawierające 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | szt. | 2000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
9. | Żel poślizgowy - przeznaczony do profesjonalnego stosowania w endoskopii, gastroskopii, proktoskopii i ginekologii. - preparat w transparentnej butelce - Skład: = woda, = środek utrzymujący wilgoć, = polimer, = konserwant, = emolient silikonowy. - butelka 260 g. | szt. | 60 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem | --- | 0 | --- | 0 | ---
Oświadczam/my, że zaoferowany przez nas asortyment spełnia wszystkie wymagania opisane przez Zamawiającego.
Wykonawca wypełnia Specyfikację asortymentowo – cenową poprzez uzupełnienie:
kolumny E, F, G (podanie ceny z dokładnością do 4 miejsc po przecinku), I oraz wpisanie w miejscu wyznaczonym nazwy Wykonawcy/Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej.
Specyfikację asortymentowo-cenową należy złożyć w postaci elektronicznej , podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika. Uwaga: Komunikat:"Nie składamy oferty w zakresie przedmiotowego zadania " zniknie po wprowadzeniu przynajmniej jednej z wymaganych danych, w zamian mogą pojawić się inne komunikaty informacyjne. Przy formularzu prawidłowo wypełnionym wszystkie komunikaty znikną.

## 10
| SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych w tym wyrobów do endoskopii dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach |  |  |  | Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DZ/DZ–381–1-11/26 Załącznik nr 2. 10 do SWZ
[5 empty] | Gwarantowany stopień realizacji: |  | 5%
Nie składamy oferty w zakresie przedmiotowego zadania
(Pełna nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej)
| Zadanie nr: | 10 | Endoskopia 8 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Nazwa handlowa | Kod produktu | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Uwagi |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0
1. | Marker do endoskopii przewodu pokarmowego jednorazowy - sterylny - przeznaczony do rozpylania na błonę śluzową przewodu pokarmowego lub na konkretną docelową zmianę - możliwość wstrzykiwań do błony śluzowej (po rozpuszczeniu w wodzie do wstrzykiwań do 0,1% ) - 1 amp. zawierająca 40 mg indygo karminu rozcieńczonego w 5 ml wody do wstrzykiwań. | szt. | 1000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
2. | Test ureazowy suchy - suchy - przeznaczony do wykrywania Helicobacter Pylori w bioptatach z żołądka lub dwunastnicy - szybkie narzędzie diagnostyczne o bardzo wysokiej specyficzności odczytu (98,2%) - wykonywany bez użycia wody podczas badania | szt. | 2500 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem | --- | 0 | --- | 0 | ---
Oświadczam/my, że zaoferowany przez nas asortyment spełnia wszystkie wymagania opisane przez Zamawiającego.
Wykonawca wypełnia Specyfikację asortymentowo – cenową poprzez uzupełnienie:
kolumny E, F, G (podanie ceny z dokładnością do 4 miejsc po przecinku), I oraz wpisanie w miejscu wyznaczonym nazwy Wykonawcy/Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej.
Specyfikację asortymentowo-cenową należy złożyć w postaci elektronicznej , podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika. Uwaga: Komunikat:"Nie składamy oferty w zakresie przedmiotowego zadania " zniknie po wprowadzeniu przynajmniej jednej z wymaganych danych, w zamian mogą pojawić się inne komunikaty informacyjne. Przy formularzu prawidłowo wypełnionym wszystkie komunikaty znikną.

## 11
| SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych w tym wyrobów do endoskopii dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach |  |  |  | Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DZ/DZ–381–1-11/26 Załącznik nr 2. 11 do SWZ
[5 empty] | Gwarantowany stopień realizacji: |  | 5%
Nie składamy oferty w zakresie przedmiotowego zadania
(Pełna nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej)
| Zadanie nr: | 11 | Pakiet 5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Nazwa handlowa | Kod produktu | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Uwagi |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0
1. | Proteza samorozprężalna do przełyku umieszczana w pobliżu EUS typu Cerwical - usuwalna - wykonana z siatki z nitinolu - końce poszerzane - koniec proksymalny krótki - koniec dystalny długi - całkowicie pokrywana sylikonem - z lassem - po 4 znaczniki na obu końcach - 2 znaczniki w części środkowej widoczne w RTG - średnica 18 mm - długość 10 cm - system uwalniania proksymalny - długość systemu 70 cm | szt. | 50 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
2. | OTSC System SET - Klips do mocowania protez przełykowych - jednorazowy - sterylny - kompatybilny z protezą samorozprężalną do przełyku opisaną w pozycji nr 1 | szt. | 50 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem | --- | 0 | --- | 0 | ---
Oświadczam/my, że zaoferowany przez nas asortyment spełnia wszystkie wymagania opisane przez Zamawiającego.
Wykonawca wypełnia Specyfikację asortymentowo – cenową poprzez uzupełnienie:
kolumny E, F, G (podanie ceny z dokładnością do 4 miejsc po przecinku), I oraz wpisanie w miejscu wyznaczonym nazwy Wykonawcy/Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej.
Specyfikację asortymentowo-cenową należy złożyć w postaci elektronicznej , podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika. Uwaga: Komunikat:"Nie składamy oferty w zakresie przedmiotowego zadania " zniknie po wprowadzeniu przynajmniej jednej z wymaganych danych, w zamian mogą pojawić się inne komunikaty informacyjne. Przy formularzu prawidłowo wypełnionym wszystkie komunikaty znikną.

## 12
| SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych w tym wyrobów do endoskopii dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach |  |  |  | Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DZ/DZ–381–1-27/26 Załącznik nr 2. 12 do SWZ
[5 empty] | Gwarantowany stopień realizacji: |  | 5%
Nie składamy oferty w zakresie przedmiotowego zadania
(Pełna nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej)
| Zadanie nr: | 12 | PP-12/26 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Nazwa handlowa | Kod produktu | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Uwagi |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
1 | Zestaw typu cysto-gastro - jednorazowego użytku; - długość 180 cm; - rozmiar Fr 6,0 - uproszczona wersja do wąskich kanałów; - posiadający jedno złącze HF; - współpracujący z prowadnikiem 0,035 cala; - wyposażony w igłę koagulującą i cewnik poszerzający zakończony metalową końcówką. | szt. | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem | --- | 0 | --- | 0 | ---
Oświadczam/my, że zaoferowany przez nas asortyment spełnia wszystkie wymagania opisane przez Zamawiającego.
Wykonawca wypełnia Specyfikację asortymentowo – cenową poprzez uzupełnienie:
kolumny E, F, G (podanie ceny z dokładnością do 4 miejsc po przecinku), I oraz wpisanie w miejscu wyznaczonym nazwy Wykonawcy/Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej.
Specyfikację asortymentowo-cenową należy złożyć w postaci elektronicznej , podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika. Uwaga: Komunikat:"Nie składamy oferty w zakresie przedmiotowego zadania " zniknie po wprowadzeniu przynajmniej jednej z wymaganych danych, w zamian mogą pojawić się inne komunikaty informacyjne. Przy formularzu prawidłowo wypełnionym wszystkie komunikaty znikną.

## 13
| SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych w tym wyrobów do endoskopii dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach |  |  |  | Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DZ/DZ–381–1-11/26 Załącznik nr 2. 13 do SWZ
[5 empty] | Gwarantowany stopień realizacji: |  | 5%
Nie składamy oferty w zakresie przedmiotowego zadania
(Pełna nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej)
| Zadanie nr: | 13 | PP-2/26 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Nazwa handlowa | Kod produktu | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Uwagi |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0
1. | Histeroskop pół- sztywny - jednorazowy - sterylny - dystalna część ruchoma - oddzielne kanały dopływu i odpływu - średnica zewnętrzna 4,5 mm - kanał narzędziowy (roboczy) o średnicy 2,35 mm - długość robocza 220 mm - długość całkowita 380 mm - kąt odgięcia części dystalnej do góry 90 stopni, do dołu 90 stopni - pole widzenia 120 stopni - głębokość widzenia 2-50 mm - źródło światła- światło LED zlokalizowane w zakończeniu dystalnym endoskopu | szt. | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
2. | Histeroskop giętki - jednorazowy - sterylny - średnica zewnętrzna 2,8 mm - kanał narzędziowy średnicy 1,2 mm - długość robocza 240 mm - długość całkowita 380 mm - kąt odcięcia części dystalnej do góry 130 stopni, do dołu 130 stopni - wyposażony w kanał dopływu - pole widzenia 120 stopni - głębokość widzenia 0,5-120 mm - źródło światła zlokalizowane w zakończeniu dystalnym endoskopu | szt. | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
3. | System do wizualizacji endoskopowej - przenośny monitor dotykowy - rozdzielczość Full HD (1920 x 1080p) - ekran o przekątnej 13,3 cala (3,38 cm )TFT-LCD - wyposażony w wejście USB typu A x 1 i C x 1 - wyposażony w wejście HDMI 1x ora z SDI 1 x - umożliwiający robienie zdjęć i filmów - wyposażony w pamięć wewnętrzną max . 128 GB + zewnętrzna karta pamięci 1TB - umożliwiający wybór preferencji ustawień (dopasowania ostrości, wzmocnienia dla lepszego obrazu, redukcji szumów ) - możliwość podglądu na żywo - możliwość wyświetlania obrazu na monitorze zewnętrznym (możliwość połączenia się z monitorem zewnętrznym za pomocą dołączonych do monitora 2 kabli połączeniowych (USB, EUROZŁĄCZE) - bateria zasilająca wbudowana w monitor, z możliwością doładowania - czas pracy baterii min 4 godziny - wyposażony w ładowarkę - łatwy do utrzymania w czystości - wyposażony w wysuwająca się z urządzenia podpórkę (możliwość postawienia monitora na płaskiej powierzchni ) | szt. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
4. | Nożyczki histeroskopowe rozmiar 5 Ch - wielorazowe - giętkie - wykonane ze stali nierdzewnej - przeznaczone do sterylizacji w temperaturze 134 stopni C - długość robocza 400 mm - długość końcówki 5 mm | szt. | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
5. | Nożyczki histeroskopowe rozmiar 3 Ch - wielorazowe - giętkie - wykonane ze stali nierdzewnej - przeznaczone do sterylizacji w temperaturze 134 stopni C - długość robocza 400 mm - długość końcówki 3 mm | szt. | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
6. | Kleszczyki histeroskopowe biopsyjne/ typu Grasper rozmiar 5 Ch - wielorazowe - giętkie - wykonane ze stali nierdzewnej - przeznaczone do sterylizacji w temperaturze 134 stopni C - długość robocza 400 mm - długość końcówki 5 mm | szt. | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
7. | Kleszczyki histeroskopowe biopsyjne/ typu Grasper rozmiar 3 Ch - wielorazowe - giętkie - wykonane ze stali nierdzewnej - przeznaczone do sterylizacji w temperaturze 134 stopni C - długość robocza 400 mm - długość końcówki 3 mm | szt. | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem | --- | 0 | --- | 0 | ---
Oświadczam/my, że zaoferowany przez nas asortyment spełnia wszystkie wymagania opisane przez Zamawiającego.
Wykonawca wypełnia Specyfikację asortymentowo – cenową poprzez uzupełnienie:
kolumny E, F, G (podanie ceny z dokładnością do 4 miejsc po przecinku), I oraz wpisanie w miejscu wyznaczonym nazwy Wykonawcy/Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej.
Specyfikację asortymentowo-cenową należy złożyć w postaci elektronicznej , podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika. Uwaga: Komunikat:"Nie składamy oferty w zakresie przedmiotowego zadania " zniknie po wprowadzeniu przynajmniej jednej z wymaganych danych, w zamian mogą pojawić się inne komunikaty informacyjne. Przy formularzu prawidłowo wypełnionym wszystkie komunikaty znikną.

## 14
| SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych w tym wyrobów do endoskopii dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach |  |  |  | Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DZ/DZ–381–1-27/26 Załącznik nr 2. 14 do SWZ
[5 empty] | Gwarantowany stopień realizacji: |  | 5%
Nie składamy oferty w zakresie przedmiotowego zadania
(Pełna nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej)
| Zadanie nr: | 14 | PP-23 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Nazwa handlowa | Kod produktu | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Uwagi |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
1 | Protezy do dróg żółciowych - cienkościenne - dostępne w dwóch kształtach: = z zagięciem centralnym oraz = z zagięciem dwunastniczym; - trzy średnice do wyboru: 7Fr, 8.5 Fr i 10Fr, - dostępne w długościach: 5, 7, 9, 12, 15, 18 cm; - wykonane z polietylenu w technologii cienkościennej, pozwalającej na uzyskanie znacznie większej średnicy wewnętrznej przy niezmienionej średnicy zewnętrznej: - w kolorze niebieskim ; - końcówka protezy zaostrzona w celu ułatwienia implantacji, zapewniającym dobrą widoczność w obrazie endoskopowym; dobrze widoczne w obrazie RTG; - na każdej protezie umieszczony jest znacznik endoskopowy pozwalający na określenie głębokości implantacji. | szt. | 500 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem | --- | 0 | --- | 0 | ---
Oświadczam/my, że zaoferowany przez nas asortyment spełnia wszystkie wymagania opisane przez Zamawiającego.
Wykonawca wypełnia Specyfikację asortymentowo – cenową poprzez uzupełnienie:
kolumny E, F, G (podanie ceny z dokładnością do 4 miejsc po przecinku), I oraz wpisanie w miejscu wyznaczonym nazwy Wykonawcy/Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej.
Specyfikację asortymentowo-cenową należy złożyć w postaci elektronicznej , podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika. Uwaga: Komunikat:"Nie składamy oferty w zakresie przedmiotowego zadania " zniknie po wprowadzeniu przynajmniej jednej z wymaganych danych, w zamian mogą pojawić się inne komunikaty informacyjne. Przy formularzu prawidłowo wypełnionym wszystkie komunikaty znikną.

## 15
| SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych w tym wyrobów do endoskopii dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach |  |  |  | Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DZ/DZ–381–1-11/26 Załącznik nr 2. 15 do SWZ
[5 empty] | Gwarantowany stopień realizacji: |  | 5%
Nie składamy oferty w zakresie przedmiotowego zadania
(Pełna nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej)
| Zadanie nr: | 15 | PP-23 i 31/26 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Nazwa handlowa | Kod produktu | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Uwagi |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0
1. | Jednorazowe narzędzia do poszerzania - posiadające co najmniej jeden dystalnie umieszczony marker endoskopowy; - podziałka endoskopowa umieszczona w części rękojeści; - średnica narzędzia 5 mm - 20 mm (co 1 mm); - długość robocza: 850 mm; - rozmiar do określenia podczas składanego zamówienia. | szt. | 120 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
2. | Igła do biopsji pod kontrolą EUS typ FNB. Wykonana ze stopu kobalt - chrom, pokryta echogenicznym wzorem w kształcie litery ”V” wykonanym laserowo, zapewniającym zwiększoną widoczność w obrazie EUS. Unikalna końcówka typu Trident z trzema ostrzami, o zróżnicowanym kącie ścięcia i różnych długościach, zapewniająca optymalne pobieranie próbek tkanek o jakości histologicznej. Miejsce połączenia z endoskopem wykonane ze stali chirurgicznej. Mandryn wykonany z nitinolu wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły. Średnica osłonki 1.8mm, regulowana długość osłonki igły w granicach 0 - 40 mm. Długość wysunięcia igły w granicach 0 – 8 cm co 1mm, regulacja za pomocą przycisków blokujących „Push and Lock”. Dostępne średnice:19 G, 25 G. do wyboru na etapie realizacji. Długość robocza narzędzia 1375 mm do 1415 mm. Rękojeść igły wykończona gumą. Igła pakowana w komplecie ze strzykawką podciśnieniową z trójstopniową blokadą o pojemności 20 cc oraz zaworkiem odcinającym wyposażonym w Luer Lock | szt. | 500 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
3. | Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku,w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym,o rozwarciu 4,5mm. Łyżeczki owalne, bez igły. Długość 1800mm-przy średnicy narzędzia 1,8 mm. Współpracujące z minimalnym kanałem roboczym 2,0mm. | szt. | 150 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
4. | Trójkanałowy cewnik balonowy do ekstrakcji złogów z dróg żółciowych, - jednorazowy - sterylny - długość narzędzia 200 cm; - średnica kateteru 7 Fr; - stożkowa, atraumatyczna końcówka katetera - średnica balonu 9-12- 15 mm, 12-15-18 mm, 15-18-21mm- do wyboru na etapie realizacji - ujście kontrastu powyżej lub poniżej balonu, do wyboru na etapie realizacji, - dwa markery RTG - strzykawka obsługująca balon w komplecie, - zalecany prowadnik .035" | szt. | 300 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
5. | Prowadnik metalowy do rozszerzadeł Bougie z miękką sprężystą końcówką, - jednorazowy - sterylny - długość prowadnika 2100 mm, - średnica/dł. końcówki dystalnej 1.8 mm/70 mm , - średnica prowadnika 0.8 mm. - markery endoskopowe od 40cm do 140 cm. - podziałka co 5 mm z wyraźnym oznaczeniem kolejnej sekcji w ilości markerów. - minimalny kanał roboczy 2.0 mm. - ostry koniec proksymalny zabezpieczony osłonką. | szt. | 40 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem | --- | 0 | --- | 0 | ---
Oświadczam/my, że zaoferowany przez nas asortyment spełnia wszystkie wymagania opisane przez Zamawiającego.
Wykonawca wypełnia Specyfikację asortymentowo – cenową poprzez uzupełnienie:
kolumny E, F, G (podanie ceny z dokładnością do 4 miejsc po przecinku), I oraz wpisanie w miejscu wyznaczonym nazwy Wykonawcy/Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej.
Specyfikację asortymentowo-cenową należy złożyć w postaci elektronicznej , podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika. Uwaga: Komunikat:"Nie składamy oferty w zakresie przedmiotowego zadania " zniknie po wprowadzeniu przynajmniej jednej z wymaganych danych, w zamian mogą pojawić się inne komunikaty informacyjne. Przy formularzu prawidłowo wypełnionym wszystkie komunikaty znikną.

## 16
| SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych w tym wyrobów do endoskopii dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach |  |  |  | Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DZ/DZ–381–1-11/26 Załącznik nr 2. 16 do SWZ
[5 empty] | Gwarantowany stopień realizacji: |  | 5%
Nie składamy oferty w zakresie przedmiotowego zadania
(Pełna nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej)
| Zadanie nr: | 16 | PP-26/26 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Nazwa handlowa | Kod produktu | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Uwagi |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0
1. | Elektrody (Rodzaj do wyboru podczas realizacji zamówienia): - elektroda neutralna, jednorazowa, referencyjna, wyposażona w zatopiony w strukturę elektrody przewód umożliwiający bezpośrednie podłączenie do generatora; - elektroda do termolezji/ neurolezji stawu krzyżowo - biodrowego za pośrednictwem pojedynczej iniekcji. Elektroda wyposażona w 3 wzajemnie wyizolowane miejsca aktywne z kontrolą temperatury. Uchwyt elektrody dwu-kompenentowy zabezpieczający elektrodę przed nadmierną siłą w trakcie procedury iniekcji. | szt. | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
2. | Kaniule jednorazowego użytku do stosowania z w/w elektrodami Rozmiar do wyboru podczas realizacji zamówienia z zakresu: - Kaniula prosta RF jednorazowego użytku, rozmiar 50 mm, 22G, długość części odizolowanej: 5 mm. - Kaniula prosta RF jednorazowego użytku, rozmiar 50 mm, 22G, długość części odizolowanej: 10 mm. - Kaniula prosta RF jednorazowego użytku, rozmiar 100 mm, 20G, długość części odizolowanej: 10 mm. - Kaniula prosta RF jednorazowego użytku, rozmiar 100 mm, 20G, długość części odizolowanej: 5 mm. - Kaniula prosta RF jednorazowego użytku, rozmiar 100 mm, 22G, długość części odizolowanej: 10 mm. - Kaniula prosta RF jednorazowego użytku, rozmiar 150 mm, 20G, długość części odizolowanej: 10 mm. - Kaniula prosta RF jednorazowego użytku, rozmiar 150 mm, 20G, długość części odizolowanej: 5 mm. - Kaniula zakrzywiona RF jednorazowego użytku, rozmiar 50 mm, 22G, długość części odizolowanej: 5 mm. - Kaniula zakrzywiona RF jednorazowego użytku, rozmiar 100 mm, 20G, długość części odizolowanej: 5 mm. - Kaniula zakrzywiona RF jednorazowego użytku, rozmiar 100 mm, 22G, długość części odizolowanej: 10 mm. - Kaniula zakrzywiona RF jednorazowego użytku, rozmiar 100 mm, 22G, długość części odizolowanej: 5 mm. - Kaniula zakrzywiona RF jednorazowego użytku, rozmiar 100 mm, 20G, długość części odizolowanej: 10 mm. - Kaniula zakrzywiona RF jednorazowego użytku, rozmiar 150 mm, 20G, długość części odizolowanej: 10 mm. | szt. | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem | --- | 0 | --- | 0 | ---
Oświadczam/my, że zaoferowany przez nas asortyment spełnia wszystkie wymagania opisane przez Zamawiającego.
Wykonawca wypełnia Specyfikację asortymentowo – cenową poprzez uzupełnienie:
kolumny E, F, G (podanie ceny z dokładnością do 4 miejsc po przecinku), I oraz wpisanie w miejscu wyznaczonym nazwy Wykonawcy/Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej.
Specyfikację asortymentowo-cenową należy złożyć w postaci elektronicznej , podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika. Uwaga: Komunikat:"Nie składamy oferty w zakresie przedmiotowego zadania " zniknie po wprowadzeniu przynajmniej jednej z wymaganych danych, w zamian mogą pojawić się inne komunikaty informacyjne. Przy formularzu prawidłowo wypełnionym wszystkie komunikaty znikną.

## 17
| SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych w tym wyrobów do endoskopii dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach |  |  |  | Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DZ/DZ–381–1-27/26 Załącznik nr 2. 17 do SWZ
[5 empty] | Gwarantowany stopień realizacji: |  | 5%
Nie składamy oferty w zakresie przedmiotowego zadania
(Pełna nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej)
| Zadanie nr: | 17 | ZAiT-8/26 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Nazwa handlowa | Kod produktu | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Uwagi |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
1 | Opaska szyjna do rurek tracheostomijnych dla dorosłych (niebieska) | szt. | 4000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem | --- | 0 | --- | 0 | ---
Oświadczam/my, że zaoferowany przez nas asortyment spełnia wszystkie wymagania opisane przez Zamawiającego.
Wykonawca wypełnia Specyfikację asortymentowo – cenową poprzez uzupełnienie:
kolumny E, F, G (podanie ceny z dokładnością do 4 miejsc po przecinku), I oraz wpisanie w miejscu wyznaczonym nazwy Wykonawcy/Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej.
Specyfikację asortymentowo-cenową należy złożyć w postaci elektronicznej , podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika. Uwaga: Komunikat:"Nie składamy oferty w zakresie przedmiotowego zadania " zniknie po wprowadzeniu przynajmniej jednej z wymaganych danych, w zamian mogą pojawić się inne komunikaty informacyjne. Przy formularzu prawidłowo wypełnionym wszystkie komunikaty znikną.

## 18
| SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych w tym wyrobów do endoskopii dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach |  |  |  | Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DZ/DZ–381–1-27/26 Załącznik nr 2. 18 do SWZ
[5 empty] | Gwarantowany stopień realizacji: |  | 5%
Nie składamy oferty w zakresie przedmiotowego zadania
(Pełna nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej)
| Zadanie nr: | 18 | ZB-1/26 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Nazwa handlowa | Kod produktu | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Uwagi |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
1 | Jednorazowe lateksowe osłonki do zabiegów brachyterapii dla głowicy transrektalnej. Kompatybilność USG BK 3000 z głowicą transrektalną model E14CL4b/8848 | szt. | 800 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem | --- | 0 | --- | 0 | ---
Oświadczam/my, że zaoferowany przez nas asortyment spełnia wszystkie wymagania opisane przez Zamawiającego.
Wykonawca wypełnia Specyfikację asortymentowo – cenową poprzez uzupełnienie:
kolumny E, F, G (podanie ceny z dokładnością do 4 miejsc po przecinku), I oraz wpisanie w miejscu wyznaczonym nazwy Wykonawcy/Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej.
Specyfikację asortymentowo-cenową należy złożyć w postaci elektronicznej , podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika. Uwaga: Komunikat:"Nie składamy oferty w zakresie przedmiotowego zadania " zniknie po wprowadzeniu przynajmniej jednej z wymaganych danych, w zamian mogą pojawić się inne komunikaty informacyjne. Przy formularzu prawidłowo wypełnionym wszystkie komunikaty znikną.

## 19
| SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych w tym wyrobów do endoskopii dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach |  |  |  | Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DZ/DZ–381–1-27/26 Załącznik nr 2. 19 do SWZ
[5 empty] | Gwarantowany stopień realizacji: |  | 5%
Nie składamy oferty w zakresie przedmiotowego zadania
(Pełna nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej)
| Zadanie nr: | 19 | Zestaw do pompy LemerPax |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Nazwa handlowa | Kod produktu | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Uwagi |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
1 | Sterylny, jednorazowy zestaw infuzyjny do podłączenia worka z solą fizjologiczną i fiolki z radiofarmaceutykiem; przeznaczony do prowadzenia ciągłych wlewów dożylnych, dedykowany do pracy z pompą infuzyjną THERANOJET ARA LEMERPAX. Wykonany z materiałów nietoksycznych, biokompatybilnych, wolnych od lateksu i ftalanów (DEHP-free). Termin ważności min. 2 lata od daty dostawy. Wyrób medyczny, oznakowany CE. Elementy zestawu: 1. kaseta do mieszania dwóch produktów pobranych z dwóch różnych kierunków (soli fizjologicznej i radiofarmaceutyku), kolec 20 mm z odpowietrznikiem do nakłuwania worka z solą fizjologiczną; filtr bezpieczeństwa (0.2 mikrony); zacisk na końcu linii pacjenta oraz bionectora na wylocie kasety - 1 szt. 2. adapter fiolki łączący fiolkę z radiofarmaceutykiem z całością zestawu zapewniający szczelne połączenie z linią naczyniową pacjenta - 1 szt. 3. przewód łączący pompę z fiolką z łącznikiem CSTD przymocowanym bezpośrednio do przewodu 1 szt. 4. złączka CTDS z blokującym kołnierzem obrotowym zabezpieczająca niekontrolowane wypłynięcie radiofarmaceutyku po odłączaniu fiolki - 1 szt. | zestaw | 300 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem | --- | 0 | --- | 0 | ---
Oświadczam/my, że zaoferowany przez nas asortyment spełnia wszystkie wymagania opisane przez Zamawiającego.
Wykonawca wypełnia Specyfikację asortymentowo – cenową poprzez uzupełnienie:
kolumny E, F, G (podanie ceny z dokładnością do 4 miejsc po przecinku), I oraz wpisanie w miejscu wyznaczonym nazwy Wykonawcy/Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej.
Specyfikację asortymentowo-cenową należy złożyć w postaci elektronicznej , podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika. Uwaga: Komunikat:"Nie składamy oferty w zakresie przedmiotowego zadania " zniknie po wprowadzeniu przynajmniej jednej z wymaganych danych, w zamian mogą pojawić się inne komunikaty informacyjne. Przy formularzu prawidłowo wypełnionym wszystkie komunikaty znikną.