Załącznik nr 3 do SWZ

postępowanie SZP/243-132/2026

Opis przedmiotu zamówienia

I. Nazwa urządzenia: Liofilizator laboratoryjny - 1 szt.

dla Katedry Nauk Przedklinicznych, Farmakologii i Diagnostyki Medycznej

II. Krótki opis urządzenia:

Liofilizator to urządzenie służące do suszenia materiałów poprzez liofilizację, czyli usuwanie wody z produktu w procesie zamrażania, a następnie sublimacji lodu w warunkach obniżonego ciśnienia. Dzięki temu możliwe jest zachowanie struktury, wartości leczniczych, aktywności substancji czynnych i trwałości produktów znacznie lepiej niż w klasycznych metodach suszenia.

III. Opis urządzenia przez parametry / specyfikacja techniczna:

| Parametry techniczne i funkcjonalne urządzenia |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Żądane przez Zamawiającego | Oferowane przez Wykonawcę uwaga: należy wypełnić wszystkie punkty |
| 1. | Sprzęt powinien charakteryzować się co najmniej następującymi parametrami: 1. załadunek w zakresie 10-15 kilogramów 2. obecność wysokowydajnego układu chłodniczego z funkcją szybkiego rozmrażania komory 3. możliwość podłączenia do zasilania 230V 4. wymiary urządzenia nie większe niż 150x75x75 centymetrów 5. urządzenie przejezdne, na kółkach 6. obudowa ze stali nierdzewnej 7. pomiar temperatury dokonywany w więcej niż jednym punkcie 8. możliwość precyzyjnego ustawienia ciśnienia (z dokładnością do 1Pa) oraz temperatury (z dokładnością do 1K) 9. obecność systemu ciągłego monitoringu parametrów pracy z podglądem widocznym dla operatora 10. możliwość podłączenia urządzenia do komputera i zapisywania parametrów prowadzenia procesu z częstotliwością minimum co 10 sekund 11. komplet tac produktowych w zestawie | Sprzęt charakteryzuje się następującymi parametrami: - ………………………………….. - ………………………………….. - ………………………………….. - …………………………………. - …………………………………. - …………………………………… - …………………………………… ………………………… …………………. |
| 2. | Inne wymagania: 1. Gwarancja na urządzenie co najmniej 12 miesięcy oraz serwis gwarancyjny. 2. Instrukcja obsługi w języku angielskim lub polskim, opisująca instalację oraz obsługę aparatury. 3. Aparatura powinna zostać bezpiecznie dostarczona oraz zainstalowana i uruchomiona w budynku L1, pokój 004 Politechniki Wrocławskiej. 4. Dostawca powinien przeprowadzić instruktaż z obsługi i diagnostyki dostarczonej aparatury w języku polskim dla minimum 2 osób w siedzibie Zamawiającego. 5. Dostarczone urządzenie musi posiadać znak bezpieczeństwa CE, a także spełniać wymagania bhp i ppoż. Określone w przepisach dla tego typu urządzeń. | Inne wymagania: - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ………………………………. |
| Nazwa, typ, model i producent oferowanego urządzenia (wypełnia Wykonawca) |  |  |

UWAGA: Podane w tabeli wymagania należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca powinien określić                w opisie przedmiotu zamówienia – producenta urządzenia oraz nazwę oferowanego produktu                                 i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne opisanie oferowanych urządzeń w kolumnie nr 2 (oferowane przez Wykonawcę)

(Prawą kolumnę  i tabelę poniżej wypełnia Wykonawca)

| Lp. | Przedmiot dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | 1 sztuka |
| Wartość netto |  |  |
| Wartość VAT (23%) |  |  |
| Cena ogółem brutto (cena ofertowa) (suma wartości netto + wartość vat): |  |  |

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.