## Załącznik nr 3
Załącznik nr 3 do SWZ ZOZ/DO/OM/ZP/33/26
Lp. | Nazwa asortymentu,wymagane parametry | Ilość szt. na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa, nr katalogowy
1 | Sterylny zestaw do szycia łąkotki z trzema implantami. Implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze "#0". Zestaw umożliwiający wykonanie dwóch ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu. | 20
2 | Sterylny zestaw do szycia łąkotki z dwoma implantami. Implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikator z metalowym, w pełni osłaniającym implanty końcem uniesionym pod kątem 25 stopni, lub "typu reverse" z końcem opuszczonym pod kątem 15stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze "#2-0". Zestaw wyposażony w przezierną kaniulę ułatwiającą wprowadzenie i automatyczne dopasowanie głębokości wkłucia bez konieczności wcześniejszego docięcia. Szew bezwęzłowy, dociągany przy pomocy rolki ułatwiającej kontrolę napięcia. | 5
3 | Sterylny zestaw do endoskopowego uwaniania więzadła poprzecznego nadgarstka z pojedyńczego dostępu | 8
4 | Sterylny, jednorazowy zestaw narzędzi do endoskopowego uwolnienia więzadła poprzecznego nadgarstka poprzez pojedynczy portal, zawierający kaniulę prowadzącą w kształcie litery "D" z podłużnym nacięciem chroniącym struktury nerwowo‑naczyniowe, rękojeść noża typu "pen-style" umożliwiającą precyzyjne prowadzenie ostrza oraz dwa dylatatory w różnych rozmiarach, służące do sekwencyjnego poszerzenia tunelu dostępu przed wprowadzeniem kaniuli. | 5
5 | Kaniula wielorazowe do szycia łąkotki, pojedyncza, trzy kąty wygięcia w stronę lewą lub prawą w zależności od miejsca uszkodzenia:tył, środek, przód | 2
6 | Igła nitinolowa z oczkiem, pakowane sterylnie w opakowania zbiorcze po 10 szt | 1
7 | Śruba tytanowa samowiercąca o średniyc 5 mm z dwiema nićmi poliestrowymi supermocnymi w rozmiarze #2, z poziomo usytuowanym otworem mocującym, wyposażona w jednorazowy śrubokręt (komplet sterylny) | 10
8 | Zestaw drenów do pompy jednorolkowej 10k. W skład jednorazowego zestawu wchodzi dren dopływowy z kasetą do pompy oraz dren odpływowy do rękojeści shavera. Pakowane sterylnie w opakowania zbiorcze po 10 sztuk. | 30 sztuk
9 | Ostrze wielorazowe do shavera, średnica 4,2mm, gładkie | 4
10 | Ostrze wielorazowe do shavera, średnica 4,2mm, półagresywne | 2
|  |  | Razem netto | 0 | Razem brutto | 0
………………………………………………………………….
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty