## część 1 Klipsy, drenaż
| Część nr 1 Dostawa różnego sprzętu medycznego, klipsy tytanowe, polimerowe, endobagi , igły do biopsji | [6 empty] | CPV 33140000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Klipsy tytanowe medium-large śr. 10mm (a 6szt) Klipsy wyposażone w samoprzylepne wklejki do kartoteki pacjenta zawierające informacje o nazwie producenta, nazwie klipsa, rozmiarze, numerze katalogowym, nr serii i data ważności. | zasobnik | 300
2 | Klipsownica laparoskopowa śr. 10mm, długość robocza 33cm do klipsów średnio dużych (z poz. 1) | szt | 1
3. | Klipsy polimerowe XL
3a | Klipsy polimerowe (4klipsy w zasobniku) | zasobnik | 220
3b | Klipsy polimerowe (6 klipsów w zasobniku) | zasobnik | 150
4. | Syst.ssący do odsys.wydz.:wkład work.z pokr.2 l | szt | 3000
5. | Igła do biopsji szpiku kostnego ( mostek ) 16Gx30mm z regulacją długości igły w zakresie min. 2 cm oraz z dodatkowym zdejmowalnym uchwytem typu poprzecznego ułatwiającym wkłucie. | szt | 60
6. | Igła do biopsji tkanek miękkich 18G x 20 - 30cm półautomat | szt | 160
7. | Igła do trepanobiopsji szpiku kostnego z elementem wycinającym zewnętrznym - igła do trepanobiopsji szpiku kostnego z kaniulą ekstrakcyjną jako osobny element. Igła bardzo ostra znakowana co 1 centymetr. Mandrn ostrzony w trzech płaszczyznach, łączący się z uchwytem kaniuli na zatrzask. Krawędź tnąca z dwoma ząbkami dla łatwej penetracji. Propfilowana do dłoni rączka typu młoteczkowego. W uchwycie kaniuli gniazdo typu luer. Koreczek zamykający igłę po usunięciu mandrynu. Osobny znakowany wypychacz. Osłona zabezpieczjąca ostrze igły. Średnica igły 8G, 9G, 11G (do wyboru), długośc igły 100mm, typ kaniuli rynienka, widelczyk (do wyboru). | szt | 110
8. | Woreczek laparoskopowy (ENDOBAG) o poj. 200ml pamięć otworu wejścia śr. 54x200mm, trokar 10mm (a 5szt) | op | 45
Razem

## część nr 2 Rurki , kaniule
Część nr 2 : Sprzęt jednorazowy różny CPV 33190000-8
Lp. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | producent/ nr katalogowy
1. | Rurki ustno-gardłowe sterylne, sterylne opakowanie folia-papier nr 3 | szt | 400
| nr 4 | szt | 220
2. | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, ze znacznikiem głębokości w postaci grubego pierścienia na rurce, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie oraz na łączniku 15mm, skalowana jednostronnie co 1 cm, linia RTG na całej długości rurki, niebieski balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru rurki oraz średnicy mankietu, sterylna. Rurka intubacyjna zawierająca logo producenta na korpusie Rozmiar od 3,0 do 9,0 (rozmiar co pół), pakowana folia-papier
,,, | nr 4,0 | szt | 130
| nr 5,0 | szt | 165
| nr 6,0 | szt | 90
| nr 6,5 | szt | 45
| nr 7,0 | szt | 760
| nr 7,5 | szt | 90
| nr 8,0 | szt | 780
| nr 8,5 | szt | 60
3. | Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem niskociśnieniowym z prowadnicą w komplecie (fabrycznie założona w rurkę), wyprofilowana w kształt łuku, znacznik głębokości w postaci dwóch pierścieni dookoła rurki, widoczna w rtg, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie oraz na łączniku 15mm. Rozmiary od 3,5 do 9,0 (rozmiar co pół. Produkt sterylny, bezftalanowy, pakowany folia-papier - rozmiar 4,0 | szt | 50
| nr 7,5 | szt | 90
| nr 8,0 | szt | 260
| nr 8,5 | szt | 100
4. | Rurki tracheostomijne z mankietem standardowym, silikonowana, nr 7,0 | szt | 40
| nr 8,0 | szt | 75
5. | Stabilizator rurki intubacyjnej zawierający 2 podkładki i 1 pasek o długości 16mm x 40cm. Podkładki z samoprzylepnej włókniny z mikroperforacjamii warstwą rzepu na stronie wierzchniej. Pasek z włókniny, mocowany do warstwy rzepa podkładki. W środkowej części paska przylepne pole, dla lepszej stabilizacji rurki. Kolor biały, niejałowy. | kpl | 18
6. | Linia infuzyjna standardowa do pompy Alaris GW | szt | 195
7. | Aplikator typu mini-spike do pobierania i przygotowywania leków. Zawierający filtr antybakteryjny 0,45um, posiadający nieruchomą osłonę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką oraz samozamykającą się zatyczkę portu, z zastawką zabezpieczającą przed wyciekaniem w pozycji odwróconej, kolor zielony. | szt | 1600
8. | Kaniula dożylna z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego (kominka) w rozmiarach: 24G-19mm. X 0,7mm. - przepływ min.20ml/min.; 22G-25mm. X 0,9mm. - przepływ min.332ml/min.; 20G-25mm. X 1,1mm. - przepływ min.60ml/min.; 20G-32mm. X 1,1mm. - przepływ min.60ml/min.; 18G-32mm. X 1,3mm. - przepływ min.100ml/min.; 18G-45mm. X 1,3mm. - przepływ min.100ml/min.; Duże skrzydełka z otworami w kolorze identyfikującym rozmiar. Dwustopniowa identyfikacja wkłucia z filtrem hydrofobowym zapewniającym wizualizację prawidłowego wkłucia. Zastawka uniemożliwiając wypływ krwi po wyjęciu mandrynu (igły) i po każdym użyciu kaniuli, brak konieczności zdejmowania STAZY uciskowej podczas zakładania. Przegroda multi-dostepu. Metalowy zatrzask w technologii pasywnej zabezpieczający przed zakłuciem (ekspozycją zawodową) | szt | 4300
9. | Stacja wielo kranikowa (zespół 3 kraników) sterylna | szt | 400
Razem:

## część nr 3 Układy oddech.
Część nr 3 Jednorazowe układy pacjenta do aparatów do znieczuleń i respiratorów będących w posiadaniu Zamawiającego CPV 33140000-1
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Układ oddechowy składający się z dwóch rur z elastycznego PE, rozciągliwych w zakresie 60 - 180cm. Elastyczne złącza od strony aparatu 22mm/F wykonane z EVA, 1 rury z elastycznego PE rozciągliwej w zakresie 30-90cm, elastyczne złącze od strony aparatu 22mmF wykonane z EVA. Układ oddechowy zbezlateksowymworkiemoddechowymo poj. 2l. | szt | 1000
2 | Obwód oddechowy z PE składający się z dwóch rur karbowanych o stałej długości 160cm, złącza od strony respiratora, elastyczne wykonane z EVA, sterylny. | szt | 450
3 | Obwód oddechowy pediatryczny sterylny, długość 150cm, rury gładkie wewnętrznie 15mm, trójnik Y z 2 portami, kolanko z portem CO2, dodatkowa rura 80cm, worek oddechowy bezlateksowy poj. 1 litr(1szt) | szt | 230
Razem:

## część nr 4 Kaniule
Część nr 4 Sprzęt jednorazowego użytku – różny - 33190000-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | producent/ nr katalogowy
1. | Kaniula Neoflon, wyposażona w zdejmowalny uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia, wykonana z PTFE nr 0,7 /G24, przepływ 13ml/min - sterylne Opakowanie niezawierajace celulozy, opakowanie nierozerwalne, wodoszczelne (bez zawartości lateksu), gwarantujące sterylność produktu na etapie transportu i przechowywania - Tyvec, kaniule maja być widoczne w USG (bez pasków radiocieniujących). | szt | 200
2. | Kaniula Neoflon, wyposażona w zdejmowalny uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia, wykonana z PTFE nr 0,6 /G26, przepływ 13ml/min - sterylne Opakowanie niezawierajace celulozy, opakowanie nierozerwalne, wodoszczelne (bez zawartości lateksu), gwarantujące sterylność produktu na etapie transportu i przechowywania - Tyvec, kaniule maja być widoczne w USG (bez pasków radiocieniujących). | szt | 750
3. | Kaniule do wkłuć tętniczych 20G 1,1 x 45 mm, przepływ 49 ml/min., cewnik z PTFE, z zaworem odcinającym - suwakowo-kulkowym typu Floswitch w kolorze czerwonym , ze skrzydełkami z otworami do przyszycia do skóry pacjenta, sterylne, jednorazowego użytku, opk./25 szt. z systemem mocowania z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h), z wycięciem na zawór 10 mm x 15 mm, z 3 paskami do prowadzenia linii | szt | 660
Razem:

## część nr 5 Rurka tracheost.
Część nr 5 Sprzęt jednorazowego użytku – różny - 33190000-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | producent/ nr katalogowy
1. | Rurka do tracheostomii przezskórnej- zestaw do zakładania metodą GRISSA, pakowane na jednej sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie. Zestaw zawiera rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadający sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Sedlingera. | szt | 35
Razem: