## 1
Załącznik nr 2.1
Nazwa Wykonawcy
| Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  |  |  | Pakiet 1
Akcesoria do gastrolyzera
1.Przedmiot przetargu:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy/ Producent | Klasa wyrobu
1 | Jednorazowe „słomkowe” ustniki do Gastrolyzera firmy "Bedfont" - SteriBreath ECO. Opakowanie x 200 sztuk. | op. | 16
2 | D-Adapter współpracujący ze „słomkowymi” ustnikami SteriBreath ECO do Gastrolyzera "Bedfont". Opakowanie x 12 sztuk. | op. | 8
razem
Pozycji razem: 2

## 2
Załącznik nr 2.2
Nazwa Wykonawcy
| Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  |  |  | Pakiet 2
Wkładki uszne
1.Przedmiot przetargu:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy/ Producent | Klasa wyrobu
1 | Wkładki uszne typu "grzybek", kompatybilne z aparatem OtoRead do badań OAE w rozmiarach od 7 mm do 19 mm do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 3200
2 | Jednorazowe, piankowe wkładki douszne z czarną rurką, w rozmiarze "S" i "M" (rozmiar do wyboru przez Zamawiającego), przeznaczone do badań otolaryngologicznych, o kształcie jak na załączonym rysunku: | szt. | 200
razem
Pozycji razem: 2

## 3
Załącznik nr 2.3
Nazwa Wykonawcy
| Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  |  |  | Pakiet 3
Asortyment stomatologiczny
1.Przedmiot przetargu:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy/ Producent | Klasa wyrobu
1 | Płynny kompozyt mikrohybrydowy. Strzykawka 1,3 do 2,0 g. Kolory A1, A2 i A3 do wyboru przez Zamawiającego. | op. | 3
2 | Wosk modelowy, miękki. Opakowanie 500 g. | op. | 1
3 | Premiksowana, gotowa do użycia, bioaktywna, bioceramiczna (tworząca hydroksyapatyt na powierzchni styku) pasta przeznaczona do leczenia wypełnienia korzenia, w tym naprawy perforacji, pokrycia miazgi oraz innych procedur endodontycznych. Pasta biokompatybilna i niecytotoksyczna, niebrudząca i nie odbarwiająca zębów. Opakowanie 0,5 g. | op. | 1
4 | Alginatowa masa wyciskowa z chromatycznym wskaźnikiem fazy wiązania - zmiana koloru od fioletowego przez różowy do białego wskazuje różna fazy pracy. Masa pozwala na wykonanie wycisku bez względu na temperaturę i wilgotność otoczenia. Masa pozwala na wykonanie odlewu nawet po upływie ponad 100 godzin. Czas wiązania masy około 1 minuty. Opakowanie 450 g. | op. | 2
5 | Pasta wodorotlenkowo-wapniowa przeznaczona do czasowego zamykania kanałów korzeniowych i głębokich ubytków. Pasta gotowa do użycia, kontrastująca w RTG. Opakowanie zawierające strzykawkę z 2.1 g pasty oraz jednorazowe aplikatory. | op. | 1
6 | Końcówki do aplikacji kompozytu typu "Flow" 19GA. Opakowanie zbiorcze x 100 sztuk. | op. | 2
7 | Materiał adhezyjny (klej) do zamków ortodontycznych metalowych i ceramicznych, światłoutwardzalny o średniej lepkości. Umożliwia natychmiastowe przywiązanie łuku po utwardzeniu światłem i fluoryzuje pod wpływem światła UV, co ułatwia jego czyszczenie. Strzykawka/karpula 4 g. | szt. | 5
razem
Pozycji razem: 7

## 4
Załącznik nr 2.4
Nazwa Wykonawcy
| Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  |  |  | Pakiet 4
Koce ogrzewające, czujnik do pomiaru oksymetrii,
czujnik rektalno-przełykowy
1.Przedmiot przetargu:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość j.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy/ Producent | Klasa wyrobu
1 | Koc ogrzewający dla dzieci do systemu Warm Touch, wykonany z miękkiej fizeliny z nacięciem szczeliny dostępu do klatki piersiowej i do stóp. Wymiary 74 x 142 cm (rozmiar nienapompowany). Koce do konwekcyjnego systemu ogrzewania WarmTouch™ powinny być kompatybilne z konwekcyjną dmuchawą grzewczą Calima™. | szt. | 1140
2 | Koc ogrzewający dla dzieci i dorosłych do systemu Warm Touch, wykonany z miękkiej fizeliny z nacięciem szczeliny dostępu do klatki piersiowej i do stóp. Wymiary 99 x 198 cm. Waga koca ~163,3 g. Koce do konwekcyjnego systemu ogrzewania WarmTouch™ powinny być kompatybilne z konwekcyjną dmuchawą grzewczą Calima™. | szt. | 1200
3 | Jednorazowy czujnik do monitorowania EEG BIS Quatro, 4- punktowy do przezskórnego pomiaru parametrów życiowych pacjenta, takie jak o numerach katalogowych 186-0106 oraz 186-0200 (lub produkt równoważny), dopuszczone i zwalidowane przez producenta technologii BIS (do wyboru przez Zamawiającego: dla dorosłych i dzieci). Czujnik w technologii Zipprep o niskim poziomie zakłóceń elektromagnetycznych / szumów (internal noise), < /= 3 mikro-Volty i bardzo wysokim przewodnictwie sygnału. Opakowanie x 25 sztuk. | op. | 8
4 | Czujnik do pomiaru oksymetrii mózgowej, typu SSN, dla noworodków < 5 kg , przeznaczony dla jednego pacjenta, kompatybilny z systemem "INVOS" firmy "Somanetics". Opakowanie x 10 sztuk. | op. | 26
5 | Jednorazowy czujnik temperatury rektalno-przełykowy, pediatryczny, o rozmiarze 9 Fr kompatybilny z kablem (adapterem) z prostokątnym złączem dwupinowym, o numerze referencyjnym 90050 lub produkt równoważny. | szt. | 2300
razem
Pozycji razem: 5

## 5
Załącznik nr 2.5
Nazwa Wykonawcy
| Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  |  |  | Pakiet 5
Osłony na oczy
1.Przedmiot przetargu:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy/ Producent | Klasa wyrobu
1 | Jednorazowe, naklejane osłony oczu, łatwe w aplikacji, wykonane z hydrożelu, bardzo miękkie, zapewniające dostęp do grzbietu nosa, brwi i skroni. Wyposażone w nieprzezroczystą warstwę aluminium chroniącą przed światłem lasera i ciepłem, zapewniające bezpieczeństwo w pracy z laserem o długości fali w zakresie od 190 nm do 11 000 nm. Nie zawierające lateksu i hipoalergiczne. Osłony będące wyrobem medycznym (CE) klasy I. Opakowanie x 50 par. | op. | 16
razem
Pozycji razem: 1

## 6
Załącznik nr 2.6
Nazwa Wykonawcy
| Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  |  |  | Pakiet nr 6
Sondy kriochirurgiczne
1.Przedmiot przetargu:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Opis towaru | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy/ Producent | Klasa wyrobu
1 | Jednorazowa, sterylna sonda kriochirurgiczna do aparatów Cryo-S – okrągła końcówka bez neurostymulacji, dł. całkowita 425 mm, śr. 3 mm, kąt zagięcia końcówki mrożącej 35°. | szt. | 70
2 | Wielorazowa, resterylizowalna (do 25 użyć) sonda kriochirurgiczna do aparatów Cryo-S - zaokrąglona końcówka z neurostymulacją, dł. całkowita 120 mm, dł. końcówki mrożącej: 7 mm, śr. 1,3 mm. | szt. | 10
razem
Pozycji ogółem: 2

## 7
Załącznik nr 2.7
Nazwa Wykonawcy
| Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  |  |  | Pakiet 7
Jednorazowe akcesoria do CPAP
1.Przedmiot przetargu:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy/ Producent | Klasa wyrobu
1 | Plastry ochronne uszczelniające do CPAP, silikonowe hypoalergiczne, bez domieszki kleju do uszczelnienia kaniul do CPAP rozmiary: micro (20 x 10 mm) small (25 x 12,5 mm) large (30,5 x 12,5 mm) do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 50
2 | Generator nCPAP jednorazowego użytku do układów oddechowych pacjenta do respiratora z funkcją nCPAP, konstrukcja przyłącza minimalizuje występowanie w przyłączu martwych przestrzeni poprzez oddzielenie przepływu wdechowego i wydechowego. Przyłącze z możliwością regulacji kąta nachylenia w miejscu mocowania końcówek donosowych i maseczek. W komplecie stożkowy klin z pianki, w którym umieszczany jest generator nCPAP, posiadający otwór odpowiadający średnicy przewodu mocowany wraz z generatorem nCPAP na czapeczce. Klin piankowy zapewniający optymalną izolację pomiędzy systemem rurowy, a generatorami nCPAP; zwiększający stabilność całego układu. | szt. | 965
3 | Silikonowe końcówki donosowe do zamocowania przy adapterze/przyłączu przystosowane rozmiarami dla noworodków od 500 g wagi ciała, strona końcówki skierowana do pacjenta wyprofilowana owalnie, wpustki donosowe, bardzo miękkie, taliowane. Rozmiary "XS" - "XL" do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 725
4 | Silikonowe maseczki oddechowe do zamocowania przy adapterze/przyłączu przystosowane rozmiarami dla noworodków od 500 g wagi ciała. Rozmiary "XS" - "XL" do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 1605
5 | Czapeczki jednorazowego użytku wyposażone w dwa rzepy umożliwiające mocowanie klinu piankowego i przyłącza/generatora. W zestawie pakowany komplet tasiemek do mocowania końcówek donosowych i maseczek. Czapeczki wykonane z materiału umożliwiającego przymocowanie rzepów tasiemek w dowolnym punkcie czapeczki. Każdy rozmiar oznaczony kolorem. Rozmiary od "XXS" do "XXXL" do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 1580
razem
Pozycji razem: 5

## 8
Załącznik nr 2.8
Nazwa Wykonawcy
| Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  |  |  | Pakiet 8
Elektrody do badań EKG Holter
1.Przedmiot przetargu:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy/ Producent | Klasa wyrobu
1 | Elektrody do badań EKG Holter, samoprzylepne, z ciekłym żelem i mikroporowatym podłożem z włókniny. Czujnik Ag/AgCl. Średnica 30 mm. Elektroda zgodna ze standardem EC12 normy ANSI/AAMI. | op. | 4000
2 | Elektrody do badań EKG Holter, samoprzylepne, z ciekłym żelem i mikroporowatym podłożem z włókniny. Czujnik Ag/AgCl. Rozmiar 35 x 52 mm. Elektroda zgodna ze standardem EC12 normy ANSI/AAMI. | op. | 4000
razem
Pozycji razem: 2

## 9
Załącznik nr 2.9
Nazwa Wykonawcy
| Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  |  |  | Pakiet 9
Płaty silikonowe, stabilizator nosa
1.Przedmiot przetargu:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy/ Producent | Klasa wyrobu
1 | Płaty silikonowe, niesterylne, do przycięcia, rozmiar 300 x 300 mm, grubość 1 mm, przezroczysta. | szt. | 4
2 | Płaty silikonowe, niesterylne, wzmocnione, o rozmiarach: 300 mm x 300 mm x 0,13 mm. | szt. | 4
3 | Stabilizator zewnętrzny nosa wykonany z termoplastycznego materiału, który zmienia swoją konsystencję i stabilność pod wpływem temperatury, co umożliwia dokładne dopasowanie stabilizatora do indywidualnych kształtów anatomicznych nosa pacjenta. Tylna powierzchnia stabilizatora samoprzylepna. Kształt trapezu o wymiarach: 56 x 38 x 30 mm (dłuższy bok x krótszy bok x wysokość). Grubość 1,6 mm. Opakowanie zawiera 10 stabilizatorów oraz gąbki ochronne. | op. | 18
razem
Pozycji razem: 3

## 10
Załącznik nr 2.10
Nazwa Wykonawcy
| Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  |  |  | Pakiet 10
Strzykawki doustne
1.Przedmiot przetargu:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy/ Producent | Klasa wyrobu
1 | Strzykawki trzyczęściowe 3 ml, jednorazowe, transparentne, bezpieczne - przeznaczone do doustnej podaży leków płynnych. Zakończenie strzykawki uniemożliwiające podłączenie końcówki Luer-Lock (np. igły iniekcyjnej). Dodatkowo strzykawki wyposażone w kapturek ochronny zapobiegający rozlewaniu się zawartości. Strzykawki mają być wyposażone w czarną, czytelną, niezmywalną skalę. | szt. | 103200
2 | Strzykawki trzyczęściowe 5 ml, jednorazowe, transparentne, bezpieczne - przeznaczone do doustnej podaży leków płynnych. Zakończenie strzykawki uniemożliwiające podłączenie końcówki Luer-Lock (np. igły iniekcyjnej). Dodatkowo strzykawki wyposażone w kapturek ochronny zapobiegający rozlewaniu się zawartości. Strzykawki mają być wyposażone w czarną, czytelną, niezmywalną skalę. | szt. | 71200
3 | Strzykawki trzyczęściowe 10 ml, jednorazowe, transparentne, bezpieczne - przeznaczone do doustnej podaży leków płynnych. Zakończenie strzykawki uniemożliwiające podłączenie końcówki Luer-Lock (np. igły iniekcyjnej). Dodatkowo strzykawki wyposażone w kapturek ochronny zapobiegający rozlewaniu się zawartości. Strzykawki mają być wyposażone w czarną, czytelną, niezmywalną skalę. | szt. | 21800
razem
Pozycji razem: 3

## 11
Załącznik nr 2.11
Nazwa Wykonawcy
| Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  |  |  | Pakiet 11
Gumki do wyciągów wewnątrzustnych
1.Przedmiot przetargu:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto zł | Vat % | Wartość brutto zł | Nr katalogowy/ Producent | Klasa wyrobu
1 | Gumki do wyciągów wewnątrzustnych, transparentne, elastyczne. Mocny naciąg 1,8N. Średnica 4.8 mm i 6,4 mm do wyboru przez Zamawiającego. Opakowanie x 100 sztuk. | op. | 12
razem
Pozycji razem: 1

## 12
Załącznik nr 2.12
Nazwa Wykonawcy
| Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  |  |  | Pakiet 12
Ssaki uszne metalowe
1.Przedmiot przetargu:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy/ Producent | Klasa wyrobu
1 | Ssak uszny metalowy bez wentyla: - nr 1 (śr. 1,2 mm, dł. 70 mm), - nr 2 (śr. 1,5 mm, dł. 70 mm), - nr 3 (śr. 1,8 mm, dł. 70 mm), - nr 4 (śr. 2,0 mm, dł. 70 mm) do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 38
razem
Pozycji razem: 1

## 13
Załącznik nr 2.13
Nazwa Wykonawcy
| Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  |  |  | Pakiet 13
Bronchofiberoskopy
1.Przedmiot przetargu:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy/ Producent | Klasa wyrobu
1 | Bronchofiberoskop jednopacjentowy kompatybilny z monitorem Ambu® aView™ typu aScope 5 Broncho lub produkt równoważny. Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego: - 2.7/1.2 mm - 4.2/2.2 mm - 5.0/2.2 mm - 5.6/2.8 mm Opakowanie x 5 sztuk. | op. | 5
razem
Pozycji razem: 1

## 14
Załącznik nr 2.14
Nazwa Wykonawcy
| Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  |  |  | Pakiet 14
Mikrokleszcze do protez
1.Przedmiot przetargu:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy/ Producent | Klasa wyrobu
1 | Mikrokleszcze przycinające do protez, stalowe, wielokrotnego użytku, z możliwością sterylizacji, kompatybilne z protezkami do operacji ucha środkowego w systemie TTP-Variac firmy Kurz. | szt. | 1
2 | Mikrokleszcze zaciskające do protez, tytanowe, wielokrotnego użytku, z możliwością sterylizacji, kompatybilne z protezkami do operacji ucha środkowego w systemie TTP-Variac firmy Kurz. | szt. | 1
razem
Pozycji razem: 2

## 15
Załącznik nr 2.15
Nazwa Wykonawcy
| Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  |  |  | Pakiet 15
Podkładka żelowa, zestaw do nebulizacji
1.Przedmiot przetargu:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy/ Producent | Klasa wyrobu
1 | Podkładka żelowa MedibinoNEO®, rozmiar "M", taka jak na obrazku lub równoważna. Opakowanie x 6 sztuk. | op. | 3
2 | Podkładka żelowa MedibinoNEO®, rozmiar "L", taka jak na obrazku lub równoważna. Opakowanie x 6 sztuk. | op. | 3
3 | Pediatryczny zestaw do nebulizacji składający się z: - nebulizatora, łącznika T do układu oddechowego 15 mm, drenu tlenowego 1,8 m. | szt. | 90
razem
Pozycji razem: 3

## 16
Załącznik nr 2.16
Nazwa Wykonawcy
| Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  |  |  | Pakiet 16
Czujnik do ciągłego monitorowania glikemii
1.Przedmiot przetargu:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy/ Producent | Klasa wyrobu
1 | Czujnik naskórny zintegrowany z nadajnikiem, małoinwazyjny, przeznaczony do pomiaru stężenia glukozy w płynie śródtkankowym taki jak "Free Style Libre"® lub równoważny. Wodoodporny, z możliwością wymiany co 14 dni. Czujnik/nadajnik przesyła informację w czasie rzeczywistym do aplikacji mobilnej na telefonie. | szt. | 24
razem
Pozycji razem: 1

## 17
Załącznik nr 2.17
Nazwa Wykonawcy
| Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  |  |  | Pakiet 17
Zestaw do Simeox TUB 10
1.Przedmiot przetargu:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy/ Producent | Klasa wyrobu
1 | Zestaw wydechowy z ustnikami jednokrotnego użytku (do 10 użyć) do Simeox TUB 10. | szt. | 15
razem
Pozycji razem: 1

## 18
Załącznik nr 2.18
Nazwa Wykonawcy
| Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  |  |  | Pakiet 18
Pojemniki chirurgiczne
1.Przedmiot przetargu:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy/ Producent | Klasa wyrobu
1 | Pojemnik chirurgiczny do transportu histopatologicznego, odporny na roztwór formaldehydu w różnych stężeniach, wykonany z polipropylenu, z klipsem ułatwiającym otwieranie, ze szczelną pokrywą na wcisk oraz plombą zabezpieczającą przed przypadkowym otwarciem, jednorazowy, posiadający na stałe przymocowaną etykietę z piktogramami i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa formaliny oraz z miejscem do opisu pacjenta (dane pacjenta, nr badania, data pobrania), 520 ml. | szt. | 200
razem
Pozycji razem: 1

## 19
Załącznik nr 2.19
Nazwa Wykonawcy
| Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  |  |  | Pakiet 19
Kapsułka endoskopowa
1.Przedmiot przetargu:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy/ Producent | Klasa wyrobu
1 | Kapsułka endoskopowa z zestawem do odzyskiwania CapsoCam Plus lub równoważna. | szt. | 4
razem
Pozycji razem: 1
Zamawiający wymaga użyczenia na czas trwania umowy urządzenia do odczytywania, współpracującego z kapsułką endoskopową.

## 20
Załącznik nr 2.20
Nazwa Wykonawcy
| Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  |  |  | Pakiet 20
Linie próbkujące, czujnik saturacji
1.Przedmiot przetargu:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy/ Producent | Klasa wyrobu
1 | Linie próbkujące do pomiaru EtCO2 w technologii Orydion, dla dorosłych i większych dzieci, pomiar długoterminowy do 72h. | szt. | 25
2 | Czujnik do saturacji dla dzieci, wielokrotnego użytku, silikonowy, o długości 1,1 m. | szt. | 10
razem
Pozycji razem: 2

## 21
Załącznik nr 2.21
Nazwa Wykonawcy
| Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  |  |  | Pakiet 21
Filtr przeciwbakteryjny, jednorazowe wkłady z żelem
1.Przedmiot przetargu:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy/ Producent | Klasa wyrobu
1 | Filtr przeciwbakteryjny z zabezpieczeniem przelewowym, neutralizujący nieprzyjemne zapachy, kompatybilny z pompą ssącą "Vario 18". | szt. | 20
2 | Jednorazowy wkład o pojemności 2,5 litra do zbiorników "Medela". Wkład wyposażony w środek żelujący w rozpuszczalnej saszetce, dwa uchwyty, zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta, zintegrowane zabezpieczenie przeciwprzelewowe - filtr hydrofobowy i antybakteryjny, ochronę przeciwbryzgową zapobiegającą przedwczesnemu zamknięciu filtra oraz łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta. | szt. | 480
razem
Pozycji razem: 2

## 22
Załącznik nr 2.22
Nazwa Wykonawcy
| Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  |  |  | Pakiet 22
Maski anestetyczne PCV,
system do kontrolowanej zbiórki stolca i worki
1.Przedmiot przetargu:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy/ Producent | Klasa wyrobu
1 | Maska anestetyczna jednorazowa z zaworem ciśnieniowym, mankiet powietrzny wykonany z PCV, ułatwiający dopasowanie do twarzy. Rozmiary od 000 do 4 do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 728
2 | Zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca, cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu o długości 160 cm, czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika, port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo, balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący, worek zbiorczy o pojemności 2000 ml [skalowany co 25 ml (od 25 do 100 ml) oraz co 100 ml (od 100 ml do 2000 ml)] z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną, wieszaki umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka, sterylny, pakowany pojedynczo. Zestaw zawiera: cewnik, 3 x worek, strzykawkę 60 ml, przylepne opatrunki.) | zest. | 2
3 | Kompatybilne z zestawem worki do zbiórki stolca o pojemności 1000 ml, nieprzezroczyste, z okienkiem podglądu, skalowane co 25 ml, w tym numerycznie co 100 ml, z filtrem węglowym, zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste. Opakowanie x 10 sztuk. | op. | 4
razem
Pozycji razem: 3

## 23
Załącznik nr 2.23
Nazwa Wykonawcy
| Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  |  |  | Pakiet 23
Drobne wyroby medyczne niejałowe (I)
1.Przedmiot przetargu:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy/ Producent | Klasa wyrobu
1 | Łyżki proste typu "MILLER" światłowodowe, wielorazowe, rozmiary od "00" do "4" do wyboru przez Zamawiającego, kompatybilne z rękojeścią w standardzie "Green". | szt. | 47
2 | Łyżki zakrzywione typu "MACINTOSH", światłowodowe, wielorazowe, rozmiary od "0" do "5" do wyboru przez Zamawiającego, kompatybilne z rękojeścią w standardzie "Green". | szt. | 72
3 | Jednorazowy resuscytator typu "ambu" przeznaczony dla dzieci. W skład zestawu wchodzi: resuscytator (worek samorozprężalny od 450 ml do 550 ml) wyposażony w zawór bezpieczeństwa od 35 do 40 cm H2O, przezroczysta maska umożliwiająca obserwację reakcji pacjenta i wyposażona w miękki, powietrzny mankiet poprawiający szczelność, rezerwuar tlenu z 2,1 do 3 metrowym przewodem tlenowym o przekroju gwiazdkowym (nie zamykający przepływu przy zagięciu). | szt. | 783
4 | Resuscytatory silikonowe, wielorazowe, bezlateksowe – zestaw z maską i rezerwuarem tlenu dla dorosłych. Worek silikonowy 1650 ml, Zawór ciśnieniowy 60 cm H2O, rezerwuar tlenu 2000 ml, Maska twarzowa silikonowa 5, dren tlenowy 2,1 m. Możliwość sterylizacji w 134°C (poza rezerwuarem i drenem). Całość zapakowana w plastikową walizkę | szt. | 46
5 | Resuscytatory silikonowe, wielorazowe, bezlateksowe – zestaw z maską i rezerwuarem tlenu dla dzieci. Worek silikonowy 600 ml, Zawór ciśnieniowy 40 cm H2O, rezerwuar tlenu 1600 ml, Maska twarzowa silikonowa 2, dren tlenowy 2,1 m. Możliwość sterylizacji w 134°C (poza rezerwuarem i drenem). Całość zapakowana w plastikową walizkę. | szt.
6 | Resuscytatory silikonowe, wielorazowe, bezlateksowe – zestaw z maską i rezerwuarem tlenu dla noworodków. Worek silikonowy 280 ml, Zawór ciśnieniowy 40 cm H2O, rezerwuar tlenu 1600 ml, Maska twarzowa silikonowa 1, dren tlenowy 2,1 m. Możliwość sterylizacji w 134° C (poza rezerwuarem i drenem). Całość zapakowana w plastikową walizkę. | szt.
7 | Jednorazowe worki na wymioty wyposażone w plastikowy ustnik ułatwiający bezpieczne i higieniczne korzystanie. Worek wyposażony w skalę pomiarową do oceny objętości wydzieliny, wykonany z jasnego tworzywa umożliwiającego ocenę zawartości i zamykany przez zakręcenie. Kołnierz wyposażony w specjalne nacięcie umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację treści. | szt. | 34435
8 | Miska nerkowata, jednorazowa, pojemność użytkowa min. 300 ml. | szt. | 1200
9 | Jednorazowa maska chirurgiczna wiązana na troki przeciw parowaniu okularów ze specjalnymi taśmami u góry, zarówno po stronie wewnętrznej jak i zewnętrznej maski. | szt. | 750
10 | Zgłębnik wykonany z lateksu do tamowania krwotoków z nosa: - duży (90 mm): lewy lub prawy - mały (80 mm): lewy lub prawy do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 24
11 | Komora inhalacyjna z możliwością sterylizacji taka jak Intec Spiro Hospital lub produkt równoważny. | szt. | 4
12 | Jednorazowe kaniule nosowe z filtrem, o numerze referencyjnym (REF): 552010 lub produkt równoważny. | szt. | 30
13 | Sterylny, wodny żel do badań endoskopowych ułatwiający wprowadzanie endoskopu. Bezbarwny, bezwonny, bez substancji drażniących. Kompatybilny z narzędziami medycznymi, nie uszkadzający materiałów optycznych. Opakowanie x 250 ml. Taki jak na obrazku lub produkt równoważny. | op. | 29
razem
Pozycji razem: 13

## 24
Załącznik nr 2.24
Nazwa Wykonawcy
| Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  |  |  | Pakiet 24
Okrycie do hipotermii kontrolowanej
1.Przedmiot przetargu:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy/ Producent | Klasa wyrobu
1 | Jednorazowe, jednoczęściowe i dopasowane do ciała okrycie do terapeutycznej hipotermii kontrolowanej, noworodkowe, o masie ciała poniżej 4 kg, kompatybilne z urządzeniem "CRITICOOL". | szt. | 36
2 | Jednorazowe, jednoczęściowe i dopasowane do ciała okrycie do terapeutycznej hipotermii kontrolowanej, pediatryczne, wymiary 104 - 122 cm (large), kompatybilne z urządzeniem "CRITICOOL". | szt. | 12
3 | Jednorazowe, jednoczęściowe i dopasowane do ciała okrycie do terapeutycznej hipotermii kontrolowanej, pediatryczne, wymiary 122 - 135 cm (extra large), kompatybilne z urządzeniem "CRITICOOL". | szt. | 12
4 | Jednorazowe, jednoczęściowe i dopasowane do ciała okrycie do terapeutycznej hipotermii kontrolowanej, dla dorosłych, wymiary od 152 cm, kompatybilne z urządzeniem "CRITICOOL". | szt. | 24
razem
Pozycji razem: 1

## 25
Załącznik nr 2.25
Nazwa Wykonawcy
| Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  |  |  | Pakiet 25
Drobne wyroby medyczne niejałowe (II)
1.Przedmiot przetargu:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy/ Producent | Klasa wyrobu
1 | Okulary do fototerapii dla noworodków i wcześniaków, jednorazowe, jednopacjentowe, samoprzylegające, miękkie, silikonowe, bezlateksowe, bez kleju , przeznaczone dla dzieci poniżej 1500 g i powyżej 1500 g do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 190
2 | Aplikator z tworzywa sztucznego przeznaczony do stosowania z preparatem "Lidocain" producenta "Egis Pharmaceuticals". | szt. | 1300
3 | Żel „Aquasonic 100” lub produkt równoważny, bakteriostatyczny, hypoalergiczny, nie pozostawiający zabrudzeń oraz nie uszkadzający głowic oraz przetworników do badań ultrasonograficznych. Pojemność opakowania 5 L. | szt. | 80
4 | Żel „Aquasonic 100” lub produkt równoważny, bakteriostatyczny, hypoalergiczny, nie pozostawiający zabrudzeń oraz nie uszkadzający głowic oraz przetworników do badań ultrasonograficznych. Pojemność opakowania 250 ml. | szt. | 237
5 | Wzierniki do otoskopów firmy "Welch Allyn", o średnicy 2.75 mm oraz 4.25 mm do wyboru przy składaniu zamówień. | szt. | 47872
6 | Zestaw do lewatywy niesterylny, bezlateksowy. Worek 1500 ml z otworem do zawieszenia, z medycznego PCV, skalowany cyfrowo co 250 ml. Dren 115 cm z zaciskiem przesuwnym, zakończony atraumatycznym otworem i otworem bocznym. Natłuszczona końcówka drenu, zabezpieczona zatyczką. Serweta 42 x 45 cm. Mydło w płynie 9 ml. Rękawice foliowe. | szt. | 360
7 | Elektrody jednorazowe do defibrylacji zewnętrznej, z kablem, kompatybilne z defibrylatorem TEC-5631 Nihon Kohden dla noworodków/małych dzieci. Opakowanie to 1 para elektrod. | op. | 95
8 | Elektrody jednorazowe do defibrylacji zewnętrznej, z kablem, kompatybilne z defibrylatorem TEC-5631 Nihon Kohden dla dorosłych. Opakowanie to 1 para elektrod. | op. | 85
9 | Szybki test ureazowy do wykrywania "Helicobacter pylori", suchy. Opakowanie x 50 sztuk. | op. | 28
10 | Żel przewodzący prąd elektryczny, wielozadaniowy, przeznaczony do stosowania przy defibrylacji. Wysokoprzewodzący, zmywalny wodą, nieplamiący, bez substancji ściernych. Pojemność żelu 500 g. | szt. | 14
11 | Osłona pod mankiet aparatów do pomiaru ciśnienia. Wyrób medyczny jednorazowego użytku wykonany z włókniny polipropylenowej. | szt. | 1000
12 | Materacyk termostabilny dla noworodków, żelowy, 24,5 x 40 cm. | szt. | 30
razem
Pozycji razem: 12

## 26
Załącznik nr 2.26
Nazwa Wykonawcy
| Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  |  |  | Pakiet 26
Akcesoria stomijne
1.Przedmiot przetargu:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy/ Producent | Klasa wyrobu
1 | Płytka stomijna dla niemowląt, dwuczęściowa, z elastycznym przylepcem, w kształcie podłużnym umożliwiającym zaopatrzenie dwóch stomii, z miękkim ujściem i kołnierzem, z portem umożliwiającym ponowne odżywianie, rozmiar 0-40 mm. | op. | 84
2 | Worek stomijny dla niemowląt, dwuczęściowy, kompatybilny z płytką stomijną z pozycji 1, rozmiar 40 mm. | op. | 52
3 | Worek stomijny pediatryczny, otwarty, przeźroczysty, jednoczęściowy z otworem do wycinania i elastycznym przylepcem w kształcie gwiazdy. Rozmiar 0-35 mm. Opakowanie x 10 sztuk. | op. | 6
4 | Płytka stomijna wypukła przeznaczona do stomii płaskich z nierównościami, wklęsłych i w fałdach, wyposażona w podwójną warstwą przylepną, warstwę ochronną zapewniającą szczelność oraz zapobiegającą uszkodzeniu skóry przez mocz lub treść jelitową. Rozmiar do wybory przez Zamawiającego: 40, 50, 60 i 70 mm. Opakowanie x 10 sztuk. | op. | 8
5 | Płytka stomijna płaska, wyposażona w podwójną warstwę przylepną, warstwę ochronną zapewniającą szczelność, odporna na wymywanie oraz warstwę pochłaniającą wilgoć i zapobiegającą uszkodzeniu skóry przez mocz lub treść jelitową, rozmiar do wyboru: 40, 50, 60 i 70 mm. Opakowanie x 5 sztuk. | op. | 8
6 | Worki stomijne kompatybilne z płytkami z pozycji 4 i 5 - system dwuczęściowy - otwarte, wyposażone w mechaniczne połączenie z płytką typu "klik". Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego: 40, 50, 60 i 70mm. Opakowanie x 30 sztuk. | op. | 10
7 | Pasta stomijna, wyrównująca fałdy, nierówności i wgłębienia, działająca ochronnie na skórę, pochłaniająca wilgoć i zabezpieczająca przed przeciekaniem, nie zawierająca alkoholu, pojemność 60 g | szt. | 10
8 | Pasta stomijna, wyrównująca fałdy, nierówności i wgłębienia, działająca ochronnie na skórę, pochłaniająca wilgoć i zabezpieczająca przed przeciekaniem, z alkoholem, pojemność 60 g | szt. | 14
9 | Płytka stomijna pediatryczna, wielkość 17 mm bez otworu (otwór do wycięcia). Opakowanie x 10 sztuk. | op. | 26
10 | Płytka stomijna pediatryczna, wielkość 27 mm bez otworu (otwór do wycięcia). Opakowanie x 10 sztuk. | op. | 50
11 | Worek stomijny pediatryczny, otwarty, przezroczysty lub z nadrukiem, dwuczęściowy, z zamknięciem na rzepy, wielkość 17 mm, kompatybilny z płytką z pozycji 9. Opakowanie x 30 sztuk. | op. | 18
12 | Worek stomijny pediatryczny, otwarty, przezroczysty lub z nadrukiem, dwuczęściowy z zamknięciem na rzepy, rozmiar łączenia 27 mm, kompatybilny z pozycji 10. Opakowanie x 30 sztuk. | op. | 28
13 | Chusteczki do usuwania przylepca. Opakowanie x 30 sztuk. | op. | 4
14 | Pierścień uszczelniający w paskach. Opakowanie x 20 sztuk. | op. | 2
razem
Pozycji razem: 14

## 27
Załącznik nr 2.27
Nazwa Wykonawcy
| Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  |  |  | Pakiet 27
Czujnik SpO2
1.Przedmiot przetargu:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy/ Producent | Klasa wyrobu
1 | Jednopacjentowy czujnik SpO2 typu przylepiec na palec/stopę, dla dzieci/dorosłych - waga pacjenta <3kg lub >40kg o długości 0,8 m w technologii Nihon-Kohden. | szt. | 552
razem
Pozycji razem: 1

## 28
Załącznik nr 2.28
Nazwa Wykonawcy
| Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  |  |  | Pakiet 28
Akcesoria endoskopowe
1.Przedmiot przetargu:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy/ Producent | Klasa wyrobu
1 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku z markerem optycznym, widocznym w obrazie endoskopowym. Łyżeczki owalne z okienkiem, gładkie, uchylne, bezpieczne dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1 800 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,3 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, rozwarcie 8 mm. Szczypce sterylne, pakowane oddzielnie. | szt. | 1100
2 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku z markerem optycznym, widocznym w obrazie endoskopowym. Łyżeczki owalne z okienkiem: - gładkie - gładkie z igłą mocującą - typu aligator - typu aligator z igłą mocującą do wyboru przez Zamawiającego. Łyżeczki uchylne, bezpieczne dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 2 300 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,3 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, rozwarcie 8 mm. Szczypce sterylne, pakowane oddzielnie. | szt. | 250
3 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku z markerem optycznym, widocznym w obrazie endoskopowym. Łyżeczki owalne z okienkiem: - gładkie - gładkie z igłą mocującą - typu aligator - typu aligator z igłą mocującą do wyboru przez Zamawiającego. Łyżeczki uchylne, bezpieczne dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia minimum 1 500 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,8 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm, rozwarcie 5 mm. Szczypce sterylne, pakowane oddzielnie. | szt. | 30
4 | Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7 mm ze średnicą włosia 6 mm i 6 mm przy długości narzędzia 2 500 mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8 mm, pakowana pojedynczo. | szt. | 800
5 | Jednorazowy ustnik z paskiem tekstylnym, standardowy, posiadający wypustki plastikowe na części wewnętrznej. Ustnik do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego. Otwory w gumce co 15 mm. Wymiary otworu głównego 22 mm x 27 mm, wykonany z polipropylenu, bezlateksowy. Każdy ustnik zapakowany oddzielnie, sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 1100
6 | Jednorazowy ustnik z paskiem tekstylnym, pediatryczny, posiadający wypustki plastikowe na części wewnętrznej. Ustnik do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego. Otwory w gumce co 15 mm. Wymiary otworu głównego 16 mm x 20 mm, wykonany z polipropylenu, bezlateksowy. Każdy ustnik zapakowany oddzielnie, sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 1100
razem
Pozycji razem: 6

## 29
Załącznik nr 2.29
Nazwa Wykonawcy
| Specyfikacja asortymentowo-cenowa |  |  |  |  | Pakiet 29
Prowadnik i kapturek endoskopowy
1.Przedmiot przetargu:
Dostawy wyrobów medycznych niejałowych
dla GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach
l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy/ Producent | Klasa wyrobu
1 | Prowadnik nitinolowy z gładką końcówką, jednorazowego użytku, hydrofilny, sztywny, do poszerzadeł przełykowych. Długość 260cm, średnica 0,032". Taki jak o kodzie JHY-GW-80-260-B1 lub równoważny. | szt. | 40
2 | Kapturek osłonowy w kształcie przypominającym dzwonek, zakładany na dystalny koniec endoskopu mający chronić tkanki pacjenta podczas usuwania ciał obcych z przewodu pokarmowego. Kapturek ma być łatwy w instalacji i pasować do powszechnie stosowanych endoskopów. Przybliżona średnica części dystalnej kapturka to 40mm, a części proksymalnej to 8mm. | szt. | 2
razem
Pozycji ogółem: 2