## Formluarz 1 cz. 1
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców |  | Formularz cenowy nr 1 dla Części 1
WYKAZ PŁATNOŚCI WYKONAWCY
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:
Zaprojektowanie i budowa modułów rozproszonych stanowiących komponenty Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na drodze ekspresowej S17 w podziale na trzy części Część 1: Droga ekspresowa S17 Warszawa (w. Zakręt) – Garwolin odcinek węzeł „Lubelska” (bez węzła) - Garwolin: 1. na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) - Kołbiel (początek obwodnicy) od ok. km 4+049 do ok. km 19+200; 2. na odcinku obwodnica Kołbieli od ok. km 19+200 do ok. km 27+900; 3. na odcinku Kołbiel (koniec obwodnicy) - Garwolin (początek obwodnicy) od ok. km 27+900 do ok. km 40+915.
Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z ceną podaną w Formularzu
Lp. | Wyszczególnienie etapów/opracowań*) | Jednostka |  | Cena jednostkowa (zł) | Wartość netto (zł) | Wymagany termin realizacji
|  | nazwa | ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Wymagania Ogólne - ryczałt do 3 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2 Umowy
1 | Koszt Wymagań Ogólnych | ryczałt | 1 komplet |  |  | do 18 miesięcy od daty podpisania Umowy
Etap I Umowy - Projektowanie wraz z przekazaniem praw autorskich - ryczałt do 5 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2 Umowy
2 | Aktualizacja koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) | komplet | 2 |  |  | do 4 miesięcy od daty podpisania Umowy
3 | Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy SZR wraz z kompletem opracowań towarzyszących | komplet | 2 |  |  | do 6 miesięcy od daty podpisania Umowy
4 | Projekt Stałej Organizacji Ruchu | komplet | 3
5 | Projekt Czasowej Organizacji Ruchu | komplet | 3
6 | Projekt Zmiennej Organizacji Ruchu wraz z przygotowaniem arkuszy implementacyjnych definicji scenariuszy PZOR | komplet | 2 |  |  | do 12 miesięcy od daty podpisania Umowy
Etap II Umowy - Realizacja Robót
7 | Znak o zmiennej treści VMSA (moduł 101.A) | szt. | 21 |  | 0 | do 14 miesięcy od daty podpisania Umowy
8 | Znak pryzmatyczny VMSC/F8 (moduł 101.C - element B) | szt. | 13 |  | 0
9 | Montaż stałych tabliczek objazdowych stanowiących element C modułu 101.C wraz z konstrukcjami wsporczymi | komplet | 1 |  | 0
10 | Konstrukcja bramowa znaku o zmiennej treści VMSA (moduł 101.A) | szt. | 21 |  | 0
11 | Konstrukcja wsporcza pod znak pryzmatyczny VMSC/F8 (moduł 101.C - element B) | szt. | 13 |  | 0
12 | Punkt detekcji zdarzeń VD (moduł 104.D) | szt. | 37 |  | 0
13 | Konstrukcja wsporcza pod punkt detekcji zdarzeń VD | szt. | 37 |  | 0
14 | Stacja pomiaru ruchu TC (moduł 104.B/114.A) | szt. | 18 |  | 0
15 | Stacja pomiaru ruchu TC_SCPR (moduł 104.B/114.B) | szt. | 2 |  | 0
16 | Bezinwazyjny czujnik monitorowania stanu nawierzchni LM (moduł 112.B) | szt. | 10 |  | 0
17 | Punkt dozoru wizyjnego CCTV (moduł 106.A) | szt. | 36 |  | 0
18 | Konstrukcja wsporcza pod punkt dozoru wizyjnego CCTV (moduł 106.A) | szt. | 4 |  | 0
19 | CB Radio (moduł 101.G/105.B) | szt. | 5 |  | 0
20 | Moduł do pozyskiwania informacji o zajętości MOP (moduł 107.A) | szt. | 2 |  | 0
21 | Tablica informacyjna o zajętości miejsc na MOP (moduł 108.A) | szt. | 1 |  | 0
22 | Konstrukcja wsporcza pod tablicę informacyjną o zajętości miejsc na MOP (moduł 108.A) | szt. | 1 |  | 0
23 | Dostawa i montaż węzłów komunikacyjnych WK/szaf sterowniczych wraz z osłoną przeciwbłotną | komplet | 1 |  | 0
24 | Dostawa i montaż węzłów sieci szkieletowej WS wraz z osłoną przeciwbłotną | komplet | 1 |  | 0
25 | Budowa przyłączy elektrycznych i sieci zasilających wraz z infrastrukturą towarzyszącą do urządzeń SZR (modułów wdrożeniowych rozproszonych)** | komplet | 1 |  | 0
26 | Budowa kanalizacji teletechnicznej wraz z kablem światłowodowym do urządzeń SZR (modułów wdrożeniowych rozproszonych)*** | komplet | 1 |  | 0
27 | Modernizacja architektury sieci światłowodowej | komplet | 1 |  | 0
28 | Budowa azyli serwisowych przy urządzeniach SZR wraz wykonaniem dojść technicznych | komplet | 1 |  | 0
29 | Montaż barier ochronnych i modernizacja istniejących | komplet | 1 |  | 0
30 | Modernizacja i doposażenie istniejących modułów wdrożeniowych rozproszonych (101.C i 112.A) | komplet | 1 |  | 0
31 | Budowa sieci światłowodowej 48J w kanale technologicznym wykonanym w ramach budowy węzła Lubelska wraz z instalacją węzła dystrybucyjnego, wykonaniem zasilania elektrycznego i dojść serwisowych. | komplet | 1 |  | 0 | do 9 miesięcy od daty podpisania Umowy
Etap III Umowy - Konfiguracja urządzeń oraz testy - ryczałt do 2 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2 Umowy
32 | Konfiguracja urządzeń oraz testy | komplet | 1 |  |  | do 18 miesięcy od daty podpisania Umowy
33 | Dokumentacja Powykonawcza | komplet | 1
|  |  | Wartość netto (zł) |  | 0
|  |  | VAT 23% (zł) |  | 0
|  |  | Wartość brutto (zł) |  | 0
Cena ofertowa brutto słownie (zł) ............................................................................................................ |  |  |  |  | …………………………………………………………..
* Ceny podawać z dokładnością do 0,01 zł
** Budowa obejmuje również wykonanie pomiarów elektrycznych oraz wykonanie instalacji elektrycznych pomiędzy istniejącymi przyłączeniami elektrycznymi, a planowanymi do budowy modułami wdrożeniowymi rozproszonymi/urządzeniami SZR wraz z włączeniem tych modułów do sieci energetycznej. *** Budowa obejmuję również wykonanie pomiarów oraz instalacji teletechnicznych i światłowodowych pomiędzy istniejącymi przyłączami teletechnicznymi, a planowanymi do budowy modułami wdrożeniowymi rozproszonymi/urządzeniami SZR.
| …………………………… |  | ……………………..… |  | ...……………………………..………………………………………………….
| Miejscowość: |  | Data: |  | Podpis Wykonawcy:

## Formularz 1 cz. 2
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców |  | Formularz cenowy nr 1 dla Części 2
WYKAZ PŁATNOŚCI WYKONAWCY
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:
Zaprojektowanie i budowa modułów rozproszonych stanowiących komponenty Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na drodze ekspresowej S17 w podziale na trzy części Część 2: Droga ekspresowa S17 Garwolin-Kurów odcinek Garwolin – granica województwa mazowieckiego i lubelskiego: 1. na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – Gończyce (koniec obwodnicy) od ok. km 49+973 do ok. km 62+200; 2. na odcinku Gończyce (koniec obwodnicy) – granica województwa mazowieckiego i lubelskiego od ok. km 62+200 do ok. km 75+212;
Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z ceną podaną w Formularzu
Lp. | Wyszczególnienie etapów/opracowań**) | Jednostka |  | Cena jednostkowa (zł) | Wartość netto (zł) | Wymagany termin realizacji
|  | nazwa | ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Wymagania Ogólne - ryczałt do 3 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2 Umowy
1 | Koszt Wymagań Ogólnych | ryczałt | 1 komplet |  |  | do 18 miesięcy od daty podpisania Umowy
Etap I Umowy - Projektowanie wraz z przekazaniem praw autorskich - ryczałt do 5 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2 Umowy
2 | Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem | komplet | 2 |  |  | do 4 miesięcy od daty podpisania Umowy
3 | Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy SZR wraz z kompletem opracowań towarzyszących | komplet | 2 |  |  | do 6 miesięcy od daty podpisania Umowy
4 | Projekt Stałej Organizacji Ruchu | komplet | 3
5 | Projekt Czasowej Organizacji Ruchu | komplet | 3
6 | Projekt Zmiennej Organizacji Ruchu wraz z przygotowaniem arkuszy implementacyjnych definicji scenariuszy PZOR | komplet | 2 |  |  | do 12 miesięcy od daty podpisania Umowy
Etap II Umowy - Realizacja Robót
7 | Znak o zmiennej treści VMSA (moduł 101.A) | szt. | 12 |  |  | do 14 miesięcy od daty podpisania Umowy
8 | Znak pryzmatyczny VMSC/F8 (moduł 101.C - element B) | szt. | 15
9 | Montaż stałych tabliczek objazdowych stanowiących element C modułu 101.C wraz z konstrukcjami wsporczymi | komplet | 1
10 | Konstrukcja bramowa znaku o zmiennej treści VMSA (moduł 101.A) | szt. | 12
11 | Konstrukcja wsporcza pod znak pryzmatyczny VMSC/F8 (moduł 101.C - element B) | szt. | 15
12 | Punkt detekcji zdarzeń VD (moduł 104.D) | szt. | 16
13 | Konstrukcja wsporcza pod punkt detekcji zdarzeń VD | szt. | 16
14 | Stacja pomiaru ruchu TC (moduł rozproszony 104.B/114.A) | szt. | 6
15 | Bezinwazyjny czujnik monitorowania stanu nawierzchni LM (moduł 112.B) | szt. | 6
16 | Konstrukcja wsporcza pod bezinwazyjny czujnik monitorowania stanu nawierzchni LM (moduł 112.B) | szt. | 2
17 | Punkt dozoru wizyjnego CCTV (moduł 106.A) | szt. | 13
18 | CB Radio (moduł 101.G/105.B) | szt. | 2
19 | Znaki zmiennej treści VMSD (moduł 102.D) | komplet | 1
20 | Konstrukcja wsporcza pod znaki o zmiennej treści VMSD (moduł 102.D) | szt. | 2
21 | Moduł do pozyskiwania informacji o zajętości MOP (moduł 107.A) | szt. | 2
22 | Tablica informacyjna o zajętości miejsc na MOP (moduł 108.A) | szt. | 3
23 | Konstrukcja wsporcza pod tablicę informacyjną o zajętości miejsc na MOP (moduł 108.A) | szt. | 3
24 | Dostawa i montaż węzłów komunikacyjnych WK/szaf sterowniczych wraz z osłoną przeciwbłotną | komplet | 1
25 | Dostawa i montaż węzłów sieci szkieletowej WS wraz z osłoną przeciwbłotną | komplet | 1
26 | Budowa przyłączy elektrycznych i sieci zasilających wraz z infrastrukturą towarzyszącą do urządzeń SZR (modułów wdrożeniowych rozproszonych)** | komplet | 1
27 | Budowa kanalizacji teletechnicznej wraz z kablem światłowodowym do urządzeń SZR (modułów wdrożeniowych rozproszonych)*** | komplet | 1
28 | Modernizacja architektury sieci światłowodowej | komplet | 1
29 | Budowa azyli serwisowych przy urządzeniach SZR wraz wykonaniem dojść technicznych | komplet | 1
30 | Montaż barier ochronnych i modernizacja istniejących | komplet | 1
31 | Modernizacja i doposażenie istniejących modułów wdrożeniowych rozproszonych (112.A) | komplet | 1
Etap III Umowy - Konfiguracja urządzeń oraz testy - ryczałt do 2 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2 Umowy
32 | Konfiguracja urządzeń oraz testy | komplet | 1 |  |  | do 18 miesięcy od daty podpisania Umowy
33 | Dokumentacja Powykonawcza | komplet | 1
|  |  | Wartość netto (zł) |  | 0
|  |  | VAT 23% (zł) |  | 0
|  |  | Wartość brutto (zł) |  | 0
Cena ofertowa brutto słownie (zł) ............................................................................................................ |  |  |  |  | …………………………………………………………..
* Ceny podawać z dokładnością do 0,01 zł
** Budowa obejmuje również wykonanie pomiarów elektrycznych oraz wykonanie instalacji elektrycznych pomiędzy istniejącymi przyłączeniami elektrycznymi, a planowanymi do budowy modułami wdrożeniowymi rozproszonymi/urządzeniami SZR wraz z włączeniem tych modułów do sieci energetycznej. *** Budowa obejmuję również wykonanie pomiarów oraz instalacji teletechnicznych i światłowodowych pomiędzy istniejącymi przyłączami teletechnicznymi, a planowanymi do budowy modułami wdrożeniowymi rozproszonymi/urządzeniami SZR.
| …………………………… |  | ……………………..… |  | ...……………………………..………………………………………………….
| Miejscowość: |  | Data: |  | Podpis Wykonawcy:

## Formularz 1 cz. 3
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców |  | Formularz cenowy nr 1 dla Części 3
WYKAZ PŁATNOŚCI WYKONAWCY
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:
Zaprojektowanie i budowa modułów rozproszonych stanowiących komponenty Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na drodze ekspresowej S17 w podziale na trzy części Część 3: Droga ekspresowa S17 Garwolin-Kurów odcinek granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód” (bez węzła): 1. na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Skrudki” (wraz z węzłem); 2. na odcinku węzeł „Skrudki” (bez węzła) - węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód” (bez węzła); 3. na odcinku dojazdu do przeprawy mostowej na rzece Wiśle w m. Puławy.
Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z ceną podaną w Formularzu
Lp. | Wyszczególnienie etapów/opracowań*) | Jednostka |  | Cena jednostkowa (zł) | Wartość netto (zł) | Wymagany termin realizacji
|  | nazwa | ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Wymagania Ogólne - ryczałt do 3 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2 Umowy
1 | Koszt Wymagań Ogólnych | ryczałt | 1 komplet |  |  | do 18 miesięcy od daty podpisania Umowy
Etap I Umowy - Projektowanie wraz z przekazaniem praw autorskich - ryczałt do 5 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust.2 Umowy
2 | Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem | komplet | 2 |  |  | do 4 miesięcy od daty podpisania Umowy
3 | Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy SZR wraz z kompletem opracowań towarzyszących | komplet | 2 |  |  | do 6 miesięcy od daty podpisania Umowy
4 | Projekt Stałej Organizacji Ruchu | komplet | 3
5 | Projekt Czasowej Organizacji Ruchu | komplet | 3
6 | Projekt Zmiennej Organizacji Ruchu wraz z wraz z przygotowaniem arkuszy implementacyjnych definicji scenariuszy PZOR | komplet | 2 |  |  | do 12 miesięcy od daty podpisania Umowy
Etap II Umowy - Realizacja Robót
7 | Znak o zmiennej treści VMSA (moduł 101.A) | szt. | 30 |  | 0 | do 14 miesięcy od daty podpisania Umowy
8 | Znak pryzmatyczny VMSC/F8 (moduł 101.C - element B) | szt. | 42 |  | 0
9 | Montaż stałych tabliczek objazdowych stanowiących element C modułu 101.C wraz z konstrukcjami wsporczymi | komplet | 1 |  | 0
10 | Konstrukcja bramowa znaku o zmiennej treści VMSA (moduł 101.A) | szt. | 30 |  | 0
11 | Konstrukcja wsporcza pod znak pryzmatyczny VMSC/F8 (moduł 101.C - element B) | szt. | 42 |  | 0
12 | Punkt detekcji zdarzeń VD (moduł 104.D) | szt. | 40 |  | 0
13 | Konstrukcja wsporcza pod punkt detekcji zdarzeń VD | szt. | 40 |  | 0
14 | Stacja pomiaru ruchu TC (moduł 104.B/114.A) | szt. | 19 |  | 0
15 | Stacja pomiaru ruchu TC_SCPR (moduł 104.B/114.B) | szt. | 2 |  | 0
16 | Stacja meteorologiczna MS (moduł 112.A) | szt. | 2 |  | 0
17 | Bezinwazyjny czujnik monitorowania stanu nawierzchni LM (moduł 112.B) | szt. | 17 |  | 0
18 | Punkt dozoru wizyjnego CCTV (moduł 106.A) | szt. | 19 |  | 0
19 | Konstrukcja wsporcza pod punkt dozoru wizyjnego CCTV (moduł 106.A) | szt. | 1 |  | 0
20 | CB Radio (moduł 101.G/105.B) | szt. | 5 |  | 0
21 | Moduł do pozyskiwania informacji o zajętości MOP (moduł 107.A) | szt. | 6 |  | 0
22 | Tablica informacyjna o zajętości miejsc na MOP (moduł 108.A) | szt. | 4 |  | 0
23 | Dostawa i montaż węzłów komunikacyjnych WK/szaf sterowniczych wraz z osłoną przeciwbłotną | komplet | 1 |  | 0
24 | Dostawa i montaż węzłów sieci szkieletowej WS wraz z osłoną przeciwbłotną | komplet | 1 |  | 0
25 | Budowa przyłączy elektrycznych i sieci zasilających wraz z infrastrukturą towarzyszącą do urządzeń SZR (modułów wdrożeniowych rozproszonych)** | komplet | 1 |  | 0
26 | Budowa kanalizacji teletechnicznej wraz z kablem światłowodowym do urządzeń SZR (modułów wdrożeniowych rozproszonych)*** | komplet | 1 |  | 0
27 | Modernizacja architektury sieci światłowodowej | komplet | 1 |  | 0
28 | Budowa azyli serwisowych przy urządzeniach SZR wraz wykonaniem dojść technicznych | komplet | 1 |  | 0
29 | Montaż barier ochronnych i modernizacja istniejących | komplet | 1 |  | 0
30 | Modernizacja i doposażenie istniejących modułów wdrożeniowych rozproszonych (106.A, 111.A, 112.A) | komplet | 1 |  | 0
31 | Dostarczenie i konfiguracja sieciowego rejestratora do systemu monitoringu wizyjnego | szt. | 1 |  | 0
Etap III Umowy - Konfiguracja urządzeń oraz testy - ryczałt do 2 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2 Umowy
32 | Konfiguracja urządzeń oraz testy | komplet | 1 |  |  | do 18 miesięcy od daty podpisania Umowy
33 | Dokumentacja Powykonawcza | komplet | 1
|  |  | Wartość netto (zł) |  | 0
|  |  | VAT 23% (zł) |  | 0
|  |  | Wartość brutto (zł) |  | 0
Cena ofertowa brutto słownie (zł) ............................................................................................................ |  |  |  |  | …………………………………………………………..
*Ceny podawać z dokładnością do 0,01 zł
** Budowa obejmuje również wykonanie pomiarów elektrycznych oraz wykonanie instalacji elektrycznych pomiędzy istniejącymi przyłączeniami elektrycznymi, a planowanymi do budowy modułami wrożeniowymi rozproszonymi/urządzeniami SZR wraz z włączeniem tych modułów do sieci energetycznej. *** Budowa obejmuję również wykonanie pomiarów oraz instalacji teletechnicznych i światłowodowych pomiędzy istniejącymi przyłączami teletechnicznymi, a planowanymi do budowy modułami wrożeniowymi rozproszonymi/urządzeniami SZR.
| …………………………… |  | ……………………..… |  | ...……………………………..………………………………………………….
| Miejscowość: |  | Data: |  | Podpis Wykonawcy:

## Formularz 2_opcja 1 cz. 1
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców |  | Formularz cenowy nr 2 dla Części 1
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:
Opcja 1 - zaprojektowanie i ułożenie nowych kabli światłowodowych w istniejących kanałach technologicznych GDDKiA i/lub budowa kabli zasilających nie będących w zakresie podstawowym wymagań PFU na odcinkach dróg będących w zakresie realizacji Części 1 Część 1: Droga ekspresowa S17 Warszawa (w. Zakręt) – Garwolin odcinek węzeł „Lubelska” (bez węzła) - Garwolin: 1. na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) - Kołbiel (początek obwodnicy) od ok. km 4+049 do ok. km 19+200; 2. na odcinku obwodnica Kołbieli od ok. km 19+200 do ok. km 27+900; 3. na odcinku Kołbiel (koniec obwodnicy) - Garwolin (początek obwodnicy) od ok. km 27+900 do ok. km 40+915.
Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z ceną podaną w Formularzu
Lp. | Opis | Jednostka |  | Cena jednostkowa (zł) | Wartość netto (zł)
|  | nazwa | ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Dokumentacja projektowa - prawo opcji 1
1 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla nowych tras kabli światłowodowych w istniejących kanałach GDDKiA (będących poza zakresem podstawowym wymagań PFU) | mb trasy | 1500 |  | 0
2 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla kabli zasilających do urządzeń SZR (będących poza zakresem podstawowym wymagań PFU) | mb trasy | 1000 |  | 0
Realizacja robót - prawo opcji 1
3 | Ułożenie kabli światłowodowych jednomodowych 48J w istniejących kanałach technologicznych GDDKiA wraz z montażem osprzętu (będących poza zakresem podstawowym wymagań PFU)* | mb | 1000 |  | 0
4 | Ułożenie kabli światłowodowych jednomodowych 8J w istniejących kanałach technologicznych GDDKiA wraz z montażem osprzętu (będących poza zakresem podstawowym wymagań PFU)* | mb | 500 |  | 0
5 | Budowa kabli zasilających urządzenia SZR wraz z montażem złącz kablowych i innego osprzętu (będących poza zakresem podstawowym wymagań PFU)* | mb | 1000 |  | 0
|  |  | Wartość netto (zł) |  | 0
|  |  | VAT 23% (zł) |  | 0
|  |  | Wartość brutto (zł) |  | 0
Cena ofertowa brutto słownie (zł) .................................................................................................................................................................................................................
Uwagi:
1. Ceny podawać z dokładnością do 0,01 zł
2. Cena jednostkowa dla poz. 1 nie może przekroczyć 10% ceny jednostkowej sumy pozycji 3 i 4
3. Cena jednostkowa dla poz. 2 nie może przekroczyć 10% ceny jednostkowej pozycji 5
4. Wynagrodzenie za zakres opcyjny nie jest wliczane do ceny oferty podstawowej. Rozliczenie nastapi po uruchomieniu opcji przez Zamawiającego i jej wykonaniu przez Wykonawcę.
5. Przedstawione ilości są maksymalne jakie Zamawiający może zlecić w ramach prawa opcji. Rzeczywiste rozliczenie nastąpi wg ilości faktycznie zrealiowanych po uruchomieniu opcji.
* Ułożenie kabli obejmuje również wykonanie pomiarów i sporządzenie dokumentacji powykonawczej
| …………………………… |  |  | ……………………..… | ...…..............……………
| Miejscowość: |  |  | Data: | Podpis Wykonawcy:

## Formularz 2_opcja 2 cz. 2
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców |  | Formularz cenowy nr 2 dla Części 2
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:
Opcja 2 - zaprojektowanie i ułożenie nowych kabli światłowodowych w istniejących kanałach technologicznych GDDKiA i/lub budowa kabli zasilających nie będących w zakresie podstawowym wymagań PFU na odcinkach dróg będących w zakresie realizacji Części 2. Część 2: Droga ekspresowa S17 Garwolin - Kurów odcinek Garwolin – granica województwa mazowieckiego i lubelskiego: 1. na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – Gończyce (koniec obwodnicy) od ok. km 49+973 do ok. km 62+200; 2. na odcinku Gończyce (koniec obwodnicy) – granica województwa mazowieckiego i lubelskiego od ok. km 62+200 do ok. km 75+212.
Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z ceną podaną w Formularzu
Lp. | Opis | Jednostka |  | Cena jednostkowa (zł) | Wartość netto (zł)
|  | nazwa | ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Dokumentacja projektowa - prawo opcji 2
1 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla nowych tras kabli światłowodowych w istniejących kanałach GDDKiA (będących poza zakresem podstawowym wymagań PFU) | mb trasy | 750 |  | 0
2 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla kabli zasilających do urządzeń SZR (będących poza zakresem podstawowym wymagań PFU) | mb trasy | 500 |  | 0
Realizacja robót - prawo opcji 2
3 | Ułożenie kabli światłowodowych jednomodowych 48J w istniejących kanałach technologicznych GDDKiA wraz z montażem osprzętu (będących poza zakresem podstawowym wymagań PFU)* | mb | 500 |  | 0
4 | Ułożenie kabli światłowodowych jednomodowych 8J w istniejących kanałach technologicznych GDDKiA wraz z montażem osprzętu (będących poza zakresem podstawowym wymagań PFU)* | mb | 250 |  | 0
5 | Budowa kabli zasilających urządzenia SZR wraz z montażem złącz kablowych i innego osprzętu (będących poza zakresem podstawowym wymagań PFU)* | mb | 500 |  | 0
|  |  | Wartość netto (zł) |  | 0
|  |  | VAT 23% (zł) |  | 0
|  |  | Wartość brutto (zł) |  | 0
Cena ofertowa brutto słownie (zł) .................................................................................................................................................................................................................
Uwagi:
1. Ceny podawać z dokładnością do 0,01 zł
2. Cena jednostkowa dla poz. 1 nie może przekroczyć 10% ceny jednostkowej sumy pozycji 3 i 4
3. Cena jednostkowa dla poz. 2 nie może przekroczyć 10% ceny jednostkowej pozycji 5
4. Wynagrodzenie za zakres opcyjny nie jest wliczane do ceny oferty podstawowej. Rozliczenie nastapi po uruchomieniu opcji przez Zamawiającego i jej wykonaniu przez Wykonawcę.
5. Przedstawione ilości są maksymalne jakie Zamawiający może zlecić w ramach prawa opcji. Rzeczywiste rozliczenie nastąpi wg ilości faktycznie zrealiowanych po uruchomieniu opcji.
* Ułożenie kabli obejmuje również wykonanie pomiarów i sporządzenie dokumentacji powykonawczej
| …………………………… |  |  | ……………………..… | ...…..............……………
| Miejscowość: |  |  | Data: | Podpis Wykonawcy:

## Formularz 2_opcja 3 cz. 3
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców |  | Formularz cenowy nr 2 dla Części 3
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:
Opcja 3 - zaprojektowanie i ułożenie nowych kabli światłowodowych w istniejących kanałach technologicznych GDDKiA i/lub budowa kabli zasilających nie będących w zakresie podstawowym wymagań PFU na odcinkach dróg będących w zakresie realizacji Części 3 Część 3: Droga ekspresowa S17 Garwolin-Kurów odcinek granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód” (bez węzła): 1. na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Skrudki” (wraz z węzłem); 2. na odcinku węzeł „Skrudki” (bez węzła) - węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód” (bez węzła); 3. na odcinku dojazdu do przeprawy mostowej na rzece Wiśle w m. Puławy.
Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z ceną podaną w Formularzu
Lp. | Opis | Jednostka |  | Cena jednostkowa (zł) | Wartość netto (zł)
|  | nazwa | ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Dokumentacja projektowa - prawo opcji 3
1 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla nowych tras kabli światłowodowych w istniejących kanałach GDDKiA (będących poza zakresem podstawowym wymagań PFU) | mb trasy | 2500 |  | 0
2 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla kabli zasilających do urządzeń SZR (będących poza zakresem podstawowym wymagań PFU) | mb trasy | 1500 |  | 0
Realizacja robót - prawo opcji 3
3 | Ułożenie kabli światłowodowych jednomodowych 48J w istniejących kanałach technologicznych GDDKiA wraz z montażem osprzętu (będących poza zakresem podstawowym wymagań PFU)* | mb | 1500 |  | 0
4 | Ułożenie kabli światłowodowych jednomodowych 8J w istniejących kanałach technologicznych GDDKiA wraz z montażem osprzętu (będących poza zakresem podstawowym wymagań PFU)* | mb | 1000 |  | 0
5 | Budowa kabli zasilających urządzenia SZR wraz z montażem złącz kablowych i innego osprzętu (będących poza zakresem podstawowym wymagań PFU)* | mb | 1500 |  | 0
|  |  | Wartość netto (zł) |  | 0
|  |  | VAT 23% (zł) |  | 0
|  |  | Wartość brutto (zł) |  | 0
Cena ofertowa brutto słownie (zł) .................................................................................................................................................................................................................
Uwagi:
1. Ceny podawać z dokładnością do 0,01 zł
2. Cena jednostkowa dla poz. 1 nie może przekroczyć 10% sumy ceny jednostkowej sumy pozycji 3 i 4
3. Cena jednostkowa dla poz. 2 nie może przekroczyć 10% ceny jednostkowej pozycji 5
4. Wynagrodzenie za zakres opcyjny nie jest wliczane do ceny oferty podstawowej. Rozliczenie nastapi po uruchomieniu opcji przez Zamawiającego i jej wykonaniu przez Wykonawcę.
5. Przedstawione ilości są maksymalne jakie Zamawiający może zlecić w ramach prawa opcji. Rzeczywiste rozliczenie nastąpi wg ilości faktycznie zrealiowanych po uruchomieniu opcji.
* Ułożenie kabli obejmuje również wykonanie pomiarów i sporządzenie dokumentacji powykonawczej
| …………………………… |  |  | ……………………..… | ...…..............……………
| Miejscowość: |  |  | Data: | Podpis Wykonawcy:

## Formularz 3 cz. 1
| Nazwa Wykonawcy/Wykonawców | Formularz cenowy nr 3 dla Części 1
WYKAZ PŁATNOŚCI WYKONAWCY
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:
Zaprojektowanie i budowa modułów rozproszonych stanowiących komponenty Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na drodze ekspresowej S17 w podziale na trzy części
Część 1: Droga ekspresowa S17 Warszawa (w. Zakręt) – Garwolin odcinek węzeł „Lubelska” (bez węzła) - Garwolin:
1. na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) - Kołbiel (początek obwodnicy) od ok. km 4+049 do ok. km 19+200; 2. na odcinku obwodnica Kołbieli od ok. km 19+200 do ok. km 27+900; 3. na odcinku Kołbiel (koniec obwodnicy) - Garwolin (początek obwodnicy) od ok. km 27+900 do ok. km 40+915.
L.p. | Wykonanie przedmiotu zamówienia podstawowego
1. | 2 | 3 | 4
2. | Wartość netto | zł | 0
3. | VAT 23% | zł | 0
4. | Wartość brutto | zł | 0
5. | Wykonanie zamówienia objętego opcją:
6. | Wartość netto | zł | 0
7. | VAT 23% | zł | 0
8. | Wartość brutto | zł | 0
9. | Łącznie za wykonanie przedmiotu zamówienia podstawowego oraz zamówienia objętego opcją zgodnie z § 7 ust. 1 Projektowanych Postanowień Umowy
10. | Wartość netto | zł | 0
11. | VAT 23% | zł | 0
12. | Wartość brutto | zł | 0
..................................................................................................................................................
* Ceny podawać z dokładnością do 0,01 zł
| …..........…………………………… | ……………………..… | ...……………………………..………………………………………………….
| Miejscowość: | Data: | Podpis Wykonawcy:

## Formularz 3 cz. 2
| Nazwa Wykonawcy/Wykonawców | Formularz cenowy nr 3 dla Części 2
WYKAZ PŁATNOŚCI WYKONAWCY
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:
Zaprojektowanie i budowa modułów rozproszonych stanowiących komponenty Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na drodze ekspresowej S17 w podziale na trzy części
Część 2: Droga ekspresowa S17 Garwolin - Kurów odcinek Garwolin – granica województwa mazowieckiego i lubelskiego:
1. na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – Gończyce (koniec obwodnicy) od ok. km 49+973 do ok. km 62+200; 2. na odcinku Gończyce (koniec obwodnicy) – granica województwa mazowieckiego i lubelskiego od ok. km 62+200 do ok. km 75+212.
L.p. | Wykonanie przedmiotu zamówienia podstawowego
1. | 2 | 3 | 4
2. | Wartość netto | zł | 0
3. | VAT 23% | zł | 0
4. | Wartość brutto | zł | 0
5. | Wykonanie zamówienia objętego opcją:
6. | Wartość netto | zł | 0
7. | VAT 23% | zł | 0
8. | Wartość brutto | zł | 0
9. | Łącznie za wykonanie przedmiotu zamówienia podstawowego oraz zamówienia objętego opcją zgodnie z § 7 ust. 1 Projektowanych Postanowień Umowy
10. | Wartość netto | zł | 0
11. | VAT 23% | zł | 0
12. | Wartość brutto | zł | 0
..................................................................................................................................................
* Ceny podawać z dokładnością do 0,01 zł
| …..........…………………………… | ……………………..… | ...……………………………..………………………………………………….
| Miejscowość: | Data: | Podpis Wykonawcy:

## Formularz 3 cz. 3
| Nazwa Wykonawcy/Wykonawców | Formularz cenowy nr 3 dla Części 3
WYKAZ PŁATNOŚCI WYKONAWCY
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:
Zaprojektowanie i budowa modułów rozproszonych stanowiących komponenty Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na drodze ekspresowej S17 w podziale na trzy części
Część 3: Droga ekspresowa S17 Garwolin-Kurów odcinek granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód” (bez węzła):
1. na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Skrudki” (wraz z węzłem); 2. na odcinku węzeł „Skrudki” (bez węzła) - węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód” (bez węzła); 3. na odcinku dojazdu do przeprawy mostowej na rzece Wiśle w m. Puławy.
L.p. | Wykonanie przedmiotu zamówienia podstawowego
1. | 2 | 3 | 4
2. | Wartość netto | zł | 0
3. | VAT 23% | zł | 0
4. | Wartość brutto | zł | 0
5. | Wykonanie zamówienia objętego opcją:
6. | Wartość netto | zł | 0
7. | VAT 23% | zł | 0
8. | Wartość brutto | zł | 0
9. | Łącznie za wykonanie przedmiotu zamówienia podstawowego oraz zamówienia objętego opcją zgodnie z § 7 ust. 1 Projektowanych Postanowień Umowy
10. | Wartość netto | zł | 0
11. | VAT 23% | zł | 0
12. | Wartość brutto | zł | 0
..................................................................................................................................................
* Ceny podawać z dokładnością do 0,01 zł
| …..........…………………………… | ……………………..… | ...……………………………..………………………………………………….
| Miejscowość: | Data: | Podpis Wykonawcy: