Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Żórawina

ul. Kolejowa 6

55-020 Żórawina

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Żórawinie

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Polakowicach przy ul. Szkolnej 5

Kod wg CPV:

45111100-9 -roboty przygotowawcze, rozbiórkowe

45421000-4 - roboty w zakresie stolarki budowlanej: instalowanie drzwi

45421132-8 -  instalowanie okien

45261410-1 - izolacja cieplna stropu/ dachu

45321000-3 - prace dotyczące wykonania izolacji termicznej

45453000-7 - roboty remontowe i renowacyjne

45261900-3 – naprawa i konserwacja dachów

45315700-5 – instalacje rozdzielni elektrycznych

45311100-1 – instalacje przewodów elektrycznych

45314320-0 – instalacja osprzętu elektrycznego

45317000-2 – inne instalacje elektryczne

45311000-0 - demontaż istniejących instalacji elektrycznych

45231000-5 - roboty budowlane w zakresie linii elektroenergetycznych

45331100-7 – instalowanie centralnego ogrzewania

Opracowała:

Ewa Juszczak, Wydział Inwestycji i Rozwoju

Żórawina, maj 2026 r.

Spis treści

1.	Przedmiot zamówienia	3

2.	Zakres zamówienia obejmuje:	3

3.	Lokalizacja inwestycji	3

4.	Obowiązki Wykonawcy w zakresie robót budowlanych	4

4.1.	Część ekonomiczna	4

4.2.	Przekazanie terenu budowy	4

4.3.	Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy	5

4.4.	Urządzenia infrastruktury technicznej na obszarze prowadzonych robót	7

4.5.	Inwentaryzacja stanu istniejącego	8

4.6.	Dziennik budowy	8

4.7.	Rady Budowy	9

4.8.	Gospodarka odpadami	9

4.9.	Nadzór dendrologiczny/ przyrodniczy	9

4.10.	Wymagania w zakresie technologii robót, właściwości materiałów, wyrobów budowlanych oraz wbudowywanych urządzeń, rozwiązania równoważne, kontrola jakości materiałów	9

4.11.	Kontrola jakości robót	10

4.12.	Odbiór robót	11

4.13.	Operat kolaudacyjny	14

4.14.	Ochrona konserwatorska	15

4.15.	Ochrona środowiska naturalnego	15

4.16.	Ochrona przeciwpożarowa	15

4.17.	Materiały szkodliwe dla otoczenia	15

4.18.	Bezpieczeństwo i higieny pracy	16

4.19.	Pozostałe wymagania	16

5.	Harmonogram	16

6.	Nadzór inwestorski ze strony Zamawiającego	17

7.	Zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę	17

8.	Personel Wykonawcy	18

9.	Roboty dodatkowe i usługi dodatkowe oraz sposób ich rozliczania	18

10.	Zamówienia podobne	19

11.	Gwarancja i rękojmia	19

12.	Ubezpieczenie	20

13.	Wymagane terminy realizacji	20

- Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy zgodnie z art. 41 ustawy Prawo Budowlane,

- Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 5 w m. Polakowice w oparciu o dokumentację projektową,

- zgłoszenie zawiadomienia zakończenia budowy.

- Zakres zamówienia obejmuje:

Niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi obowiązujący dokument do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i umowny robót budowlanych, w zakresie termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej Szkoły podstawowej przy ul. Szkolnej 5 w m. Polakowice.

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz uwarunkowaniami terenowymi, Wykonawca w ramach ceny oferty wykona następujące prace m.in:

1) odnowienie/odmalowanie wszystkich elementów ślusarki, krat, balustrad itp;

2) wymiana całości zewnętrznej stolarki/ślusarki okiennej i drzwiowej;

3) wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych w układzie warstwy dociepleniowej od

wewnątrz przy użyciu termoizolacyjnych płyt mineralnych i systemowego

wykończenia wysoce-paroprzepuszczalnego;

4) remont elewacji, wymiana tynków, odtworzenie detalu architektonicznego gzymsów

oraz wszelkich elementów ozdobnych na elewacji, malowanie w kolorystyce

zgodnie z rysunkami elewacji;

5) wymiana na nowe wszystkich uchwytów urządzeń zamontowanych na elewacji

(kamery itp.) oraz ukrycie w nowym tynku przewodów;

6) ocieplenie stropu wewnętrznego oddzielającego kondygnacje nieogrzewane od

ogrzewanych – wełną mineralną;

7) docieplenie wewnętrznych ścian budynku oddzielających pomieszczenia

ogrzewane od nieogrzewanych na poddaszu - styropianem

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej,

8) remont murków przy schodach zgodnie z technologią przewidzianą dla ścian i kolorystyką nr 3 (kolor 0176) oraz pokryciem od góry [np. powłokowo z mikrocementu lub z płyt granitowych gładkich o gr. 2 cm),

9) remont stopni schodowych i podestów, poprzez oczyszczenie, uzupełnienie ubytków i wyrównanie, ułożenie okładzin  [np. powłokowo z mikrocementu lub z płyt granitowych płomieniowanych o gr. 3 cm (stopnie) o 1 cm (podstopnice, cokoliki),

10) wygrodzenia terenu wokół drzewa sosny czarnej ogrodzeniem ażurowym wys. 2 m  w  Strefie Ochrony Drzewa (SOD), czyli rzut korony drzewa plus minimum jeden metr, otoczonej przez nieprzesuwalne ogrodzenie.

- Lokalizacja inwestycji

Miejscowość: Polakowice

55-020 Żórawina

Kategoria obiektu budowlanego: IX – budynki oświaty

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 022309_2

Nazwa obrębu ewidencyjnego: 0016 Polakowice

Numery działek ewidencyjnych: 55/1.

- Obowiązki Wykonawcy w zakresie robót budowlanych

  - Część ekonomiczna

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w ciągu pięciu dni od podpisania umowy Tabelę Elementów Rozliczeniowych (dalej: TER). TER stanowi uszczegółowienie Tabeli Elementów Scalonych złożonej wraz z Formularzem Oferta i służy do celów oszacowania wartości zaawansowania prac i robót. Wykonawca wykona TER o stopniu szczegółowości umożliwiającym rozliczenie i płatność końcową a także weryfikację umów z podwykonawcami. Wartości podane w TER dla poszczególnych pozycji (działów), łączna wartość netto, podatek VAT oraz wartość brutto muszą być równe odpowiednim wartością podanym w Tabeli Elementów Scalonych. Sporządzenie przez Wykonawcę TER nie zmienia charakteru oferowanej ceny, która jest ceną ryczałtową.

Ceny i wskaźniki zapisane w TER Wykonawcy powinny być oparte o ceny i wskaźniki cenotwórcze zawarte w katalogach  „SEKOCENBUD – u” aktualnych na czas sporządzania TER. Wykonawca w kosztorysie TER określi następujące czynniki cenotwórcze:

R – stawka roboczogodziny - ……zł

Kp – koszty pośrednie - ………..%,

Kz – koszty zakupu - …………%,

Z – zysk - …………%,

Poziom cen - ………….

Roboty dodatkowe nieobjęte niniejszym postępowaniem i nieprzewidziane w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej, których nie można było przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia rozliczane będą na podstawie kosztorysu powykonawczego. Wycena będzie oparta na podstawie cen i wskaźników cenotwórczych zapisanych w TER Wykonawcy, a w przypadku braku o średnie ceny zawarte w katalogach „SEKOCENBUD” aktualnych na czas sporządzania kalkulacji kosztowej lub cen producentów bądź dostawców ( w przypadku ich braku w katalogach SEKOCENBUD) ale z uwzględnieniem czynników cenotwórczych zawartych w kosztorysie TER. Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedstawi Zamawiającemu do akceptacji kosztorys ofertowy na roboty dodatkowe  w przypadku ich wystąpienia.

  - Przekazanie terenu budowy

  - Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy:

- do 7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę pisemnej gotowości do rozpoczęcia robót budowlanych.

  - Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

  - Wykonawca zobowiązany jest w dniu przekazania placu budowy przedłożyć Zamawiającemu:

        - plan BIOZ,

        - oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków,

        - polisy ubezpieczenia OC działalności w ramach realizacji kontraktu wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU),

        - wykaz kierowników robót wraz z ich oświadczeniami o przyjęciu obowiązków.

  - Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona inwentaryzację fotograficzną i opisową infrastruktury, obiektów budowlanych, sieci, drzewostanu znajdujących się w obrębie przekazanego terenu. Niniejsza inwentaryzacja winna być niezwłocznie przekazana Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót. Skutki zaniechania tego obowiązku mogą skutkować przerwaniem prac, a wszelkie opóźnienia powstałe z tego tytułu będą traktowane jako opóźnienia powstałe z winy Wykonawcy i będą obciążać Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć teren budowy oraz teren zaplecza budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie budowy i w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Wykonawca zobowiązuje się skutecznie zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich oraz strzec mienia znajdującego się na tym terenie.

- Wykonawca zobowiązuje się tak zorganizować pracę pracownikom, plac budowy oraz realizację robót budowlanych i technologicznych, aby zapewnić jak najmniejszą uciążliwość oraz pełne bezpieczeństwo użytkownikom budynku szkoły, bez konieczności zaprzestania lub ograniczania działalności placówki.

- Roboty budowlane powodujące utrudnienia w funkcjonowaniu placówki należy prowadzić w wyłącznie w terminie i godzinach poza działalnością szkoły.

- Zamawiający zabrania składowania materiałów i rozjeżdżania terenu w Strefie Ochrony Drzewa (SOD).

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami, dokumentacją projektową, OPZ.

- Według własnej decyzji Wykonawca wystąpi o warunki przyłączenia energii elektrycznej dla terenu/zaplecza budowy, warunki obsługi komunikacyjnej placu budowy, doprowadzenie wody z wodociągu do terenu zaplecza/budowy, doprowadzenie energii (np. do ogrzewania), zezwolenie na zrzut ścieków i inne media. W każdym takim przypadku Wykonawca ponosi wszelkie koszty zużycia, funkcjonowania, eksploatacji mediów, które uwzględnione zostaną w cenie ofertowej.

- Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi wymogami BHP oraz p.poż., z zachowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.

- Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby, przy pomocy których będzie realizowany przedmiot umowy, będą ubrane w odzież umożliwiającą ich identyfikację.

- Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia (w tym bez ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości i ruchomości) Wykonawcy i osób trzecich.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego w okresie trwania umowy wykonywał będzie prace utrzymaniowe w zakresie prowadzonej przez siebie obsługi komunikacyjnej placu budowy na drogach i ciągach komunikacyjnych placu budowy i drogach dojazdowych do terenu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego, pieszego i rowerowego prowadzonego po terenie budowy i na dojazdach do terenu budowy wykorzystywanych przez Wykonawcę, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu – jeżeli będzie wymagana.

- Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót i ewentualnych utrudnieniach z określeniem terminu rozpoczęcia i zakończenia robót.

- Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągły, bezpieczny dojazd i dojście do szkoły.

- Wykonawca zobowiązuje się powiadomić na piśmie Zamawiającego oraz wszystkich użytkowników obiektów i gestorów sieci o terminie rozpoczęcia prac i ich zakończenia z 14- dniowym wyprzedzeniem.

- Wykonawca zapewni czynny udział w odbiorach służb zewnętrznych.

- Wykonawca wykona wszystkie niezbędne próby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory.

- Wykonawca sporządzi stosowne protokoły z przeprowadzonych prób i badań odbiorczych i przekaże je Zamawiającemu.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z obsługą nadzoru technicznego, w tym również koszty, włączeń, prób eksploatacyjnych i innych pomiarów, wraz z ewentualną dokumentacją techniczną przed- i powykonawczą w zakresie niezbędnym dla realizacji robót objętych umową z Zamawiającym.

- Wykonawca z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni roboczych będzie skutecznie pisemnie informować Zamawiającego i Inspektora nadzoru o planowanym terminie zakrycia robót zanikających lub ulegających zakryciu, celem przeprowadzenia/dokonania ich odbioru. Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego powiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego i Inspektora nadzoru z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem o terminie wykonania poszczególnych etapów robót, które w dalszym procesie realizacji zanikną lub ulegają zakryciu i w razie potrzeby umożliwienie wykonania stosownych sprawdzeń i badań na realizowanym obiekcie drogowym. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego lub Inspektora nadzoru na dalsze prowadzenie prac oraz uzyskać potwierdzenie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru w dzienniku budowy ich prawidłowego wykonania. Jeżeli Wykonawca skutecznie nie poinformował o tych terminach Zamawiającego i Inspektora nadzoru, zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego odkryć roboty zanikające/ulegające zakryciu lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu zgodnego z wymogami technicznymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego lub Inspektora nadzoru wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikające z konieczności zapobieżenia awarii.

- Wykonawca na terenie robót będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodów potwierdzających ich zagospodarowanie.

- Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

- Wykonawca na czas trwania robót zobowiązuje się zapewnić kierownictwo: kierownika budowy, kierowników robót branżowych oraz innych osób wskazanych przez Wykonawcę, działających w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w przypadku konieczności zmiany którejkolwiek osoby uzgodnić nowego kandydata z Zamawiającym.

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy kierownik budowy, musi być obecny na placu budowy podczas prowadzenia robót budowlanych. Kierownik budowy musi być obecny podczas dokonywania odbiorów robót zanikających, odbioru końcowego oraz spisywania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Kierownik budowy ma być całodobowo dostępny telefonicznie.

- W trakcie realizacji robót branżowych kierownicy tych robót muszą być stale obecni na placu budowy podczas prowadzenia prac.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót czystego oraz nadającego się do użytkowania.

- Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za czasowe zajęcie działek i pokrycia wszystkich kosztów, które wynikają z czasowego ich zajęcia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych działek oraz doprowadzenia ich do stanu nie gorszego niż pierwotny.

- Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporządkuje teren po zakończeniu robót, odtworzy tereny zielone i pobocza na całej powierzchni, która uległa zniszczeniu podczas prowadzonych robót. Wykonawca odtworzy wszystkie elementy uszkodzone w trakcie robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wszelkich zaleceń i poleceń wpisanych do dziennika budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia opon sprzętu wyjeżdżającego z terenu budowy oraz do utrzymywania czystości nawierzchni dróg w zakresie zanieczyszczeń generowanych przez pojazdy opuszczające teren budowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób i podmiotów, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót.

- Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego odebrania robót przez Zamawiającego oraz zobowiązuje się na własny koszt natychmiastowo usuwać docelowo wszelkie szkody i awarie powstałe podczas realizacji robót.

  - Urządzenia infrastruktury technicznej na obszarze prowadzonych robót

- Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia wszelkich spraw formalno - technicznych związanych między innymi z budową i przebudową infrastruktury występującej na terenie prowadzonych robót.

- Wykonawca wykona wszystkie niezbędne próby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory z użytkownikami infrastruktury.

- Wykonawca zobowiązuje się powiadomić na piśmie Zamawiającego oraz wszystkich użytkowników obiektów i gestorów sieci o terminie rozpoczęcia prac i ich zakończenia z 14-dniowym wyprzedzeniem, celem inwentaryzacji istniejącej sieci i armatury, oceny stanu technicznego infrastruktury, sprawdzenia szczelności sieci, nadzoru nad prowadzonymi robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli sieci i armatury.

- Wykonawca zapewni czynny udział w odbiorach służb zewnętrznych odpowiednich gestorów sieci

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy

- W przypadku natrafienia przez Wykonawcę na niezinwentaryzowane urządzenia podziemne Wykonawca natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac, powiadamiając o tym fakcie Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z obsługą nadzoru technicznego sieci uzbrojenia podziemnego, w tym również koszty wyłączeń, włączeń, prób eksploatacyjnych i innych pomiarów, a także koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualną dokumentacją techniczną przed- i powykonawczą w zakresie niezbędnym dla realizacji robót objętych umową z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia inspektorowi nadzoru oraz Zamawiającemu o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

- Wykonawca winien niezwłocznie poinformować o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

  - Inwentaryzacja stanu istniejącego

Wykonawca zobowiązuje się, przed rozpoczęciem prac, sporządzić i przedstawić Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiającemu inwentaryzację stanu istniejącego, obejmującą wszystkie materiały i urządzenia znajdujące się na obszarze przeznaczonym pod planowane roboty budowlane. Inwentaryzacja będzie podlegać weryfikacji przez Zamawiającego.

  - Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym prawem dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę przez okres prowadzenia Robót. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia (na podstawie pełnomocnictwa) o wydanie dziennika budowy od organu właściwego do wydania dziennika budowy.

  - Rady Budowy

Rady Budowy będą zwoływane w terminach ustalonych przez Zamawiającego.

Udział w Radach Budowy będą mogli wziąć oprócz Inspektora, Zamawiającego oraz Personelu Wykonawcy, inne osoby zaproszone przez Zamawiającego.

Ze strony Wykonawcy udział w Radach budowy brać będzie Kierownik budowy.

Zamawiający będzie informował o terminie Rady Budowy – z 3 dniowym wyprzedzeniem uczestników, prowadził naradę i zapewniał jej protokołowanie, a kopie protokołu lub ustaleń dostarczał wszystkim osobom zaproszonym na naradę.

Do ustaleń przyjętych w protokole Rady Budowy, uczestnicy mogą wnieść uwagi w ciągu 3 dni licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia przyjęte w protokole uważa się za wiążące.

  - Gospodarka odpadami

- Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2026 r.  poz. 174.).

- Przy realizacji zamówienia odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem materiałów przeznaczonych do powtórnego wbudowania lub do odzysku) oraz urobek z robót ziemnych, które Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko lub usunie na swój koszt. Wyjątek stanowią materiały, które podczas robót rozbiórkowych zostaną uznane przez Zamawiającego za pełnowartościowe i Wykonawca, w ramach kosztów składowania i wywozu na składowisko odpadów, zobowiązany będzie do przewiezienia ich na teren wskazany przez Zamawiającego. Koszty transportu odpadów oraz opłaty za ich składowanie ponosić będzie Wykonawca.

Metodę postępowania z odpadami ze zdemontowanych sieci, urządzeń i obiektów Wykonawca każdorazowo uzgodni z właścicielem sieci.

## Nadzór dendrologiczny/ przyrodniczy

- Wykonawca przeprowadzi przegląd budynku pod kątem występowania miejsc gniazdowania i schronienia zwierząt: ptaków i nietoperzy oraz opracuje stosowny dokument w tym zakresie.

- Roślinność istniejąca w bezpośrednim sąsiedztwie prac, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem (np. deskami amortyzującymi ewentualne uderzenia, wiązanymi do drzewa).

- Wykonawca wykona wygrodzenia terenu wokół drzewa sosny czarnej ogrodzeniem ażurowym wys. 2 m  w  Strefie Ochrony Drzewa (SOD), czyli rzut korony drzewa plus minimum jeden metr, otoczonej przez nieprzesuwalne ogrodzenie.

- Jeżeli roślinność, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę w trakcie prowadzonych prac, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie organy.

  - Wymagania w zakresie technologii robót, właściwości materiałów, wyrobów budowlanych oraz wbudowywanych urządzeń, rozwiązania równoważne, kontrola jakości materiałów

- Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z fabrycznie nowych materiałów, wyrobów budowlanych, elementów budowli i urządzeń, o których mowa w dokumentacji projektowej i STWiOR:

- dopuszczonych do użytku na terenie kraju na podstawie odrębnych przepisów w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. 2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011r. Wersja od: 16 lipca 2021 r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1213 z późn. zm.) oraz odpowiednich norm technicznych i przepisów BHP,

- nadających się do zastosowania i gwarantujące odpowiednią jakość robót budowlanych będących przedmiotem umowy, a także bezpieczeństwo prowadzenia robót budowlanych i użytkowania obiektu budowlanego,

- zapewniających spełnienie przez obiekt budowlany wymogów podstawowych, odpowiednich dla przedmiotu umowy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2026 r., poz. 524 z późn. zm.),

- spełniających wymagania określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 725 z późn. zm.),

- Wykonawca przed wykonaniem robót lub wbudowaniem wszelkich wyrobów/materiałów budowlanych przedstawi do akceptacji Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru wszystkie rozwiązania robocze, próbki wyrobów/materiałów budowlanych oraz wymagane świadectwa, atesty itp. wymagane ustawami: Prawo budowlane, o wyrobach budowlanych i dokumentacją projektową. Inspektor poinformuje Wykonawcę o zatwierdzeniu lub jego braku dla danych materiałów. W przypadku uwag ze strony Inspektora Wykonawca zamieni materiał zgodnie z ich uwagami.

- Wykonawca wykona wszelkie badania laboratoryjne zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i przekaże je Zamawiającemu.

- W przypadku wykonania robót i wbudowania wyrobów/materiałów budowlanych, materiałów i urządzeń złej jakości lub niezgodnych z dokumentacją projektową lub STWiOR, mające wpływ na jakość elementów budowli, Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z powtórnym ich wykonaniem o odpowiedniej jakości i zgodnym z w/w warunkami

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty, opłaty oraz ryzyko związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów/materiałów budowlanych dane potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych.

- Na każde pisemne żądanie Zamawiającego w zakresie dodatkowego zbadania jakości robót wykonanych z wyrobów/materiałów budowlanych Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy, oraz materiały do wykonania badań. Koszt wykonania ww. badań obciąża Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

  - Kontrola jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST, i obowiązujących przepisów. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.

Bez uprzedniej zgody Zamawiającego i Inspektora nadzoru wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikające z konieczności zapobieżenia awarii.

- Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru i Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na polecenie Inspektora nadzoru i Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli,

- Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

- Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru raporty z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

- Badania prowadzone przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru

Zamawiający i Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że wyniki Wykonawcy są niewiarygodne, to całkowity koszt tych badań poniesie Wykonawca.

  - Odbiór robót

- Odbiorom podlegają następujące elementy robót:

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

Odbiór częściowy robót budowlanych,

Odbiór techniczny robót budowlanych,

Odbiór końcowy robót budowlanych.

- Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.

- Wykonawca z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia pisemnie bądź drogą elektroniczną o tej gotowości Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Zamawiający lub Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

- Jeżeli Zamawiający lub Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w pkt. 4).

- W przypadku niezgłoszenia Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

- Częściowych odbiorów robót dokonuje: inspektor nadzoru (odpowiedniej branży) i kierownik budowy.

- W odbiorach częściowych mogą uczestniczyć przedstawiciele Zamawiającego.

- Każdy z odbiorów częściowych zakończony jest sporządzeniem częściowego protokołu odbioru, zatwierdzonym przez uprawnione osoby.

- Odbiory częściowe nie mogą odbywać się przed odbiorami robót zanikających lub ulegających zakryciu.

- Wnioskowanie o odbiór częściowy odbywa się na następujących zasadach:

- zgłoszenia pisemnego Wykonawcy w dzienniku budowy dotyczącego zakończenia robót przyporządkowanych danej części odbiorowej i gotowości Wykonawcy do odbioru,

- niezwłocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiającego i inspektora nadzoru o gotowości Wykonawcy do odbioru częściowego.

- Negatywne stanowisko w sprawie gotowości Wykonawcy do odbioru częściowego wymaga pisemnego uzasadnienia ze strony inspektora nadzoru.

- W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru wad lub usterek w przedmiocie odbioru częściowego, procedura odbiorowa zostaje powtórzona po usunięciu usterek przez Wykonawcę.

- Za termin odbioru przyjmuje się datę wskazaną w protokole odbioru częściowego z usuniętymi wadami.

- Odbiory częściowe robót, w przypadku późniejszego ujawnienia się wady, nie powodują uwolnienia Wykonawcy od zobowiązań wynikających z gwarancji jakości i rękojmi.

- Warunkiem odbioru końcowego jest przeprowadzenie odbioru technicznego przed złożeniem wniosku do PINB zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. Odbiór techniczny jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych na podstawie wpisu kierownika budowy do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Zamawiającego po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania Zamówienia, w szczególności: dziennik budowy, protokoły badań, sprawdzeń i odbiorów, pozytywne odbiory końcowe przez służby zewnętrzne. Skutki zaniechania tego obowiązku lub opóźnień w zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę. Zamawiający wyznaczy datę odbioru technicznego w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru technicznego.

- Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Zamawiającego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest zaświadczenia o braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: dziennik budowy, protokoły badań, sprawdzeń i odbiorów, pozytywne odbiory końcowe przez służby zewnętrzne, zaświadczenie o braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych, Tabelę Elementów Rozliczeniowych. Skutki zaniechania tego obowiązku lub opóźnień w zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę.

- Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporządkuje teren po zakończeniu robót, odtworzy tereny zielone na całej powierzchni, która uległa zniszczeniu podczas prowadzonych robót.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje sprawdzenia i oceny dokumentów odbiorowych, potwierdza lub zaprzecza gotowości Wykonawcy do końcowego odbioru robót budowlanych, odnotowuje swoje stanowisko w dzienniku budowy i przesyła pisemne zawiadomienie o swoim stanowisku Zamawiającemu i Wykonawcy – czynności tych inspektor nadzoru dokonuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawcy.

- W przypadku pozytywnego stanowiska Inspektora nadzoru co do gotowości Wykonawcy do końcowego odbioru robót budowlanych, Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od daty powiadomienia przez Inspektora nadzoru powołuje komisję, która dokonuje odbioru końcowego robót budowlanych.

- W przypadku negatywnego stanowiska Inspektora nadzoru co do gotowości Wykonawcy do końcowego odbioru robót budowlanych, wymagane jest pisemne uzasadnienie inspektora nadzoru; procedura odbiorowa zostaje powtórzona.

- Z czynności odbioru spisany będzie protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak również terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestników odbioru.

- W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad nadających się do usunięcia, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do zawiadomienia o powyższym Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli przedmiot umowy nie został w całości wykonany lub ma wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z umową.

- W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi - gwarancji Zamawiający może:

        - żądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin,

- obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są nieistotne,

- odstąpić od umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są istotne.

- W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrącić koszty zastępczego usunięcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W wypadku usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o ich usunięciu.

  - Operat kolaudacyjny

Jako podstawowe składniki Operatu Wykonawca powinien dostarczyć w szczególności:

  - Wyniki prób, pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze STWiORB oraz PZJ.

  - Listę zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru wniosków o zatwierdzenie materiałów, dla materiałów, z których zostały wykonane roboty, wraz z dokumentami towarzyszącymi dostawie materiałów, poświadczającymi zgodność zastosowanych materiałów z wymienionymi powyżej zatwierdzeniami Zamawiającego.

  - Gwarancje producenta na zamontowane materiały i urządzenia, jeżeli czas gwarancji udzielonej przez producenta przekracza termin gwarancji Wykonawcy z Umowy, w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć także cesję na Zamawiającego, uprawnień wynikających z tych gwarancji.

  - Dokumentację powykonawczą stanowią:

        - Projekt Budowlany z ewentualnie naniesionymi nieistotnymi zmianami,

        - geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną sporządzoną dla poszczególnych etapów budowy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu, wykonaną przez geodetę posiadającego odpowiednie uprawnienia geodezyjne. Należy uzyskać przyjęcie tej dokumentacji do właściwego zasobu geodezyjnego ( jeżeli będzie wymagana).

        - oryginał Dziennika Budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy):

- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, względnie z oświadczeniem o zmianach nieistotnych, potwierdzonych też przez Projektanta,

- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie korzystania, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

  - Szczegółowe wymogi, co do zakresu i formy dokumentacji powykonawczej powinny być wcześniej uzgodnione z Zamawiającym.

  - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowaną dokumentację powykonawczą i odbiorową w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w formacie PDF na nośniku optycznym (CD-R lub USB) w 2 kompletach. Wersja elektroniczna projektu musi być jednoznaczna z wersją papierową, a zawartość pliku PDF odzwierciedlać układ stron, rysunków z wersji papierowej. Wersja elektroniczna powinna również zawierać wszystkie rysunki opatrzone pieczęciami, opisami uzgodnień itp. Dodatkowo należy przekazać pełną dokumentację (część opisowa i graficzna, grafika wektorowa – DXF, SHAPE, grafika rastrowa – pliki TIF i TFW) w formie edytowalnej umożliwiającej odczytywanie wymiarów (przy użyciu narzędzi CAD).

  - W ramach zobowiązań kontraktowych Wykonawca złoży zawiadomienie o zakończeniu budowy do PINB.

  - W czasie procedury uzyskiwania ww. decyzji lub przyjęcia zawiadomienia, Wykonawca będzie zobowiązany do uzupełniania na bieżąco wszelkich dokumentów, jakie będzie żądał stosowny organ.

  - Ochrona konserwatorska

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zapisów opinii i uzgodnień wydanych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu.

  - Ochrona środowiska naturalnego

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd m.in. na:

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych;

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru.

  - Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

  - Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

  - Bezpieczeństwo i higieny pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby Personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

  - Pozostałe wymagania

- Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego jest zobowiązany uczestniczyć w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

- W przypadku natrafienia przez Wykonawcę na niezinwentaryzowane urządzenia, instalacje Wykonawca natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac, powiadamiając o tym fakcie Zamawiającego.

- Za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia robót odpowiada  Wykonawca. Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia (w tym bez ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości i ruchomości) Wykonawcy i osób trzecich.

- Harmonogram

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych i robót budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych (dalej: haromonogram).

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu harmonogram w terminie 5 dni od daty podpisania umowy, który będzie zawierał:

        - w zakresie robót budowlanych:

- harmonogram robót budowlanych (z zakresem czasowym) uwzględniający zasady funkcjonowania placówki oświatowej i brak możliwości jej zaprzestania lub wyłączenia z użytkowania sal lekcyjnych.

  - Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej na 14 dni przed przekazaniem Wykonawcy placu budowy aktualizację harmonogramu, o którym mowa w pkt. 1 lit. b) w zakresie robót budowlanych, tj. szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy robót.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodny z umową postęp robót.

  - Wykonawca będzie wykonywał aktualizację Harmonogramu na swój koszt.

  - Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia przekazania ww. harmonogramu zaakceptuje lub naniesie uwagi do dokumentu. Wykonawca w terminie do 5 dni naniesie uwagi Zamawiającego do harmonogramu i ponownie przekaże do akceptacji. Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram będzie podstawą do bieżącej kontroli realizacji umowy.

  - W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zadania uzasadnionej konieczności wprowadzenia zmian do harmonogramu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram w terminie do 5 dni od daty wydania polecenia zmiany harmonogramu przez Zamawiającego.

  - W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zadania uzasadnionej konieczności wprowadzenia zmian do harmonogramu z przyczyn niewynikających z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zmiany harmonogramu w terminie 5 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej konieczność zmiany harmonogramu.

  - Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram będzie dla Stron umowy stanowił podstawę oceny i egzekwowania: rzeczowego, finansowego i terminowego postępu prac objętych umową.

  - Harmonogram rzeczowo-finansowy robót przedstawiony zostanie przez Wykonawcę w rozbiciu na tygodnie z uwzględnieniem wszystkich robót, zagregowanych w odpowiednie pozycje zgodnie z kolejnością technologiczną wykonania poszczególnych prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Harmonogram winien jednoznacznie wskazywać tygodniowy zakres robót.

- Nadzór inwestorski ze strony Zamawiającego

Zamawiający na czas trwania robót budowlanych będzie dysponował Inspektorami nadzoru inwestorskiego.

Funkcję koordynatora Inspektorów nadzoru inwestorskiego (koordynator nadzoru inwestorskiego) pełnić będzie Inspektor nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno - budowlanej.

Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność zmiany dokumentacji projektowej lub robót lub w inny sposób powodujące wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, wymagają uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego zmian zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjątkiem czynności i poleceń związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia, bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż. Kwestie te każdorazowo należy zgłaszać Zamawiającemu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni robocze przed dokonaniem zmiany. Zmiana osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru  inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

Wszelka korespondencja związana z przedmiotem umowy winna być przekazywana do Zamawiającego oraz do wiadomości do nadzoru inwestorskiego. Na pierwszym spotkaniu Zamawiającego, Wykonawcy i nadzoru inwestorskiego Strony określą szczegółowy obieg dokumentów w zależności od rodzaju dokumentu.

- Zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę

- Wykonawca i Podwykonawca zobowiązani są do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności objęte umową.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do:

  - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa w pkt. 1.

  - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.

  - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności objęte umową Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności objęte umową.

- Personel Wykonawcy

Wykonawca przy wykonaniu zamówienia winien zapewnić zespół w składzie :

- Koordynator zadania – osoba odpowiedzialna za kontakt z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej;

- Kierownik budowy branży konstrukcyjno - budowlane;

- Kierownik branży instalacyjnej wod-kan.,

- Kierownik branży elektroenergetycznej.

Wymieniony powyżej skład zespołu należy traktować jako minimalne wymaganie Zamawiającego. Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie doświadczonego personelu, posiadającego odpowiednie uprawnienia w liczbie i w zakresie zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

W terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca winien dostarczyć kopie uprawnień budowlanych uprawniających w specjalności zgodnej z przedmiotem zamówienia.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien dostarczyć kopie uprawnień budowlanych uprawniających wykonywania robót w specjalności zgodnej z przedmiotem zamówienia.

- Roboty dodatkowe i usługi dodatkowe oraz sposób ich rozliczania

      - Wszelkie roboty lub usługi nieobjęte niniejszym zamówieniem, lecz niezbędne do jego prawidłowego wykonania, będące w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych robotami i usługami dodatkowymi, rozliczone zostaną w ramach odpowiedniej zmiany umowy, dokonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

      - Przedstawiciel/Przedstawiciele Zamawiającego nie mogą zlecać samodzielnie robót lub usług dodatkowych.

      - O konieczności wykonania robót lub usług dodatkowych Wykonawca informuje niezwłocznie Zamawiającego.

      - Podstawą wykonania i rozliczenia robót lub usług dodatkowych powodujące zmianę wynagrodzenia  jest podpisany przez strony aneks do umowy.  Wykonawca nie może odmówić zawarcia stosownego aneksu do umowy.

      - Aneks, o którym mowa w pkt. 4 powyżej zostanie zawarty po zaakceptowaniu przez Zamawiającego protokołu konieczności i kosztorysu ofertowego robót lub usług dodatkowych.

      - Jeżeli będzie miało zastosowanie wykonanie usług, o których mowa w pkt. 1 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wycenę sporządzoną w oparciu o ŚZWPP.

      - Jeżeli będzie miało zastosowanie wykonanie robót, o których mowa w pkt. 1 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy, w oparciu o:

- Odpowiednie czynniki cenotwórcze (stawki robocizny, ceny materiału, ceny sprzętu, kosztów zakupów, kosztów ogólnych, zysku) nie wyższe niż średnie wartości publikowane w wydawnictwie „Sekocenbud” z ostatniego dostępnego wydania, dla kwartału sporządzania wyceny,

- w przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie wykonać wyceny na podstawie informacji zamieszczonych w wydawnictwie „Sekocenbud" z ostatniego dostępnego wydania z powodu braku skatalogowania danej pozycji bądź analogicznej, Zamawiający dopuszcza przedstawienie kalkulacji własnej dla danej pozycji wyliczonej w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót i następnie zaakceptowanej przez Zamawiającego.

      - Jeżeli kosztorys ofertowy dla usług lub robót dodatkowych przedłożony przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowany niezgodnie z zapisami pkt. 6 lub 7, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.

      - Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa powyżej, oraz przedstawić do akceptacji Zamawiającego wysokość wynagrodzenia wynikającą z robót i lub usług dodatkowych (kosztorys ofertowy robót lub usług dodatkowych) w terminie umożliwiającym weryfikację wyliczeń przez Zamawiającego bez uszczerbku dla terminu zakończenia przedmiotu umowy (względnie terminów pośrednich lub innych terminów przyjętych przez strony) oraz jakości robót/prac.

      - Strony dopuszczają możliwość negocjacji cenowych w zakresie obniżenia cen skalkulowanych przez Wykonawcę w zakresie robót lub usług dodatkowych.

- Zamówienia podobne

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy, zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7  ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Gwarancja i rękojmia

- Okres gwarancji na przedmiot umowy wynosi min. 36 miesięcy – max. 60 miesięcy.

- Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:

  - w dniu następnym licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego, a w przypadku gdy stwierdzono wady dnia następnego po potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy,

  - dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.

- Rękojmia za wady fizyczne i prawne na materiały oraz wszelkie prace, w tym roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu umowy, udzielona jest na okres równy okresom gwarancji.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty, gwarancje na materiały i urządzenia, dla których producent lub dystrybutor udziela dłuższej gwarancji niż udzielił Wykonawca. Wykonawca będzie wykonywał obowiązki wynikające z gwarancji i rękojmi na zasadach określonych poniżej.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty budowlane, dodatkowo Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady powstałe z przyczyn w nich tkwiących.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania usterek i wad w terminach ustalonych z Zamawiającym.

- W przypadku awarii urządzeń lub materiałów w okresie wskazanym w pkt. 1 tego paragrafu, Wykonawca przystąpi do ich naprawy w terminie nie przekraczającym 24 godziny od zgłoszenia awarii (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych).

- Czas usunięcia awarii przez Wykonawcę wynosi 48 godzin od jej zgłoszenia przez Zamawiającego. W sytuacji, w której wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych, o czym Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego nie później niż 48 godzin od zgłoszenia awarii, czas usunięcia awarii nie może przekroczyć 14 dni roboczych od jej zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzeń i materiałów na nowe w okresie wskazanym w ust. 1 tego paragrafu w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii, których usunięcie związane będzie z wymianą części lub podzespołów – przy trzeciej awarii lub jeśli usunięcie awarii jest niemożliwe. Wymiana powinna nastąpić w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

- W ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego Zamawiający powoła komisję odbioru pogwarancyjnego z udziałem Wykonawcy. Komisja dokona oceny zrealizowanych robót budowlanych, stanu technicznego oraz wskaże ewentualne usterki i wyznaczę termin na ich usunięcie.

- Ubezpieczenie

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na cały czas realizacji robót objętych niniejszą Umową.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

  - roboty objęte Umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 
z wykonawstwem robót,

  - odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia przekazania terenu budowy.

- Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane, jako powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót i aneksowania niniejszej umowy.

- W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do stosownego przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie Umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię Umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej Umowy. W przypadku nie dokonania i nie przedłożenia przez Wykonawcę odnośnego ubezpieczenia w ww. terminie, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie określonym w ust. 2 powyżej, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia wskazanego w ust. 5 terminu przedłożenia dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że nie może być on krótszy niż 3 dni robocze.

- Wymagane terminy realizacji

Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2026 r.