Zał. Nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiot zamówienia:

Przegląd/ naprawa urządzeń laboratoryjnych w podziale na 6 zadań:

Zadanie 1:	Ekstraktor ultradźwiękowy – 1 szt.

Zadanie 2: 	Penetrometr automatyczny PNR 12 - 1 szt.

Zadanie 3:	Waga Radwag APP 30/C/2 – 1 szt.

Zadanie 4: 	Waga Radwag PS 6000 R2 – 1 szt.

Zadanie 5 : 	Urządzenie do szlifowania próbek COMEC RP 330 W – 1 szt., Aparaty do badania zawartości powietrza w betonie - 4 szt.; Automatyczna przecinarka wyposażona w automatyczny stolik przesuwu wzdłuż osi X,Z średnica 300mm - 1 szt.; Ręczne ubijaki Proctora – 1 szt.

Zadanie 6: 	Wyświetlacz DIGIMAX Plus do referencyjnego czujnika siły do 3000kN. – 1 szt.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z podziałem przedmiotu zamówienia podanym w pkt. 1 OPZ.

- Wykonawca w cenie ofertowej powinien ująć wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym również koszty towarzyszące wykonaniu, np. koszty dojazdu, części wymiennych, montażu, wzorcowania itp.

- Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonaną usługę oraz na części 
i podzespoły wykorzystane do realizacji usługi na okres min. 12 miesięcy.

- Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usuwania w okresie gwarancyjnym awarii powstałych na skutek wad materiałowych lub wykonania w miejscu użytkowania sprzętu, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia awarii przez Zamawiającego pisemnie, faksem lub e-mailem. Wykonanie naprawy poza siedzibą Zamawiającego może odbywać się za zgodą Zamawiającego po uprzednim sporządzeniu przez Wykonawcę stosowanego protokołu przekazania sprzętu.

- W przypadku napraw wymagających wymiany podzespołów urządzenia, Wykonawca zapewni wymianę wadliwego elementu na nową część oryginalną lub nowy równoważny zamiennik, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.

- W przypadku awarii sprzętu laboratoryjnego powstałej podczas realizacji usługi, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dokonania naprawy powstałej wady, lub 
w przypadku braku możliwości naprawy do dostarczenia Zamawiającemu nowego urządzenia.

- Wykonanie usługi odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego tj. w Wydziale Technologii i jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowym, 05-816 Opacz Kolonia 
ul. Środkowa 35 D lub w siedzibie Wykonawcy, który w takim przypadku, jest zobowiązany do sporządzenia protokołu przekazania sprzętu, który stanowi załącznik 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

- Po wykonaniu przedmiotu zamówienia, strony sporządzą protokół odbioru usługi, który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT.

- Zamawiający i Wykonawca mogą porozumiewać się drogą faksową, e-mailową lub telefoniczną. Zawsze dopuszczona jest forma pisemna.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie oryginalnych części zamiennych lub równoważnych zamienników po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Zadanie 1

Ekstraktor ultradźwiękowy (ZAIMMA-II-2461/SZ/SW) – 1szt.

- Przedmiot zamówienia:

- Naprawa ekstraktora ultradźwiękowego (ZAIMMA-II-2461/SZ/SW) – 1 szt

- Termin realizacji: Maksymalnie 30 dni licząc od dnia wysłania przez Zamawiającego zgłoszenia na wykonanie usługi w okresie obowiązywania umowy, jednak nie później niż 60 dni licząc od dnia zawarcia Umowy

- Zakres zamówienia obejmuje:

- Wykonanie usługi zgodnie z opisem technicznym przedmiotu zamówienia.

- Opis techniczny przedmiotu zamówienia:

- Wymiana elektrozaworu wody

- Naprawa uszczelnień termostatów grzałek

- Naprawa uszczelnień instalacji wodnej

- Wymiana uszczelki pod klapą redestylarki

- Sprawdzenie prawidłowości działania

- Wystawienie protokołu naprawy

Zadanie 2

Penetrometr automatyczny PNR 12 (ZAIMMA-II-2630/W/SZ/SW) – 1 szt.

- Przedmiot zamówienia:

- Naprawa penetrometru automatycznego PNR 12 (ZAIMMA-II-2630/W/SZ/SW) – 1 szt

- Termin realizacji: Maksymalnie 30 dni licząc od dnia wysłania przez Zamawiającego zgłoszenia na wykonanie usługi w okresie obowiązywania umowy, jednak nie później niż 60 dni licząc od dnia zawarcia Umowy

- Zakres zamówienia obejmuje:

- Wykonanie usługi zgodnie z opisem technicznym przedmiotu zamówienia.

- Opis techniczny przedmiotu zamówienia:

- Naprawa/wymiana enkodera obrotowego

- Sprawdzenie prawidłowości działania

- Wystawienie protokołu naprawy

Zadanie 3

Waga Radwag APP 30/C/2 (ZAIMMA-II-2410/W/SW) – 1 szt.

- Przedmiot zamówienia:

- Naprawa wagi Radwag APP 30/C/2 (ZAIMMA-II-2410/W/SW) – 1 szt.

- Termin realizacji: Maksymalnie 30 dni licząc od dnia wysłania przez Zamawiającego zgłoszenia na wykonanie usługi w okresie obowiązywania umowy, jednak nie później niż 60 dni licząc od dnia zawarcia Umowy

- Zakres zamówienia obejmuje:

- Wykonanie usługi zgodnie z opisem technicznym przedmiotu zamówienia.

- Opis techniczny przedmiotu zamówienia:

- Naprawa – nieprawidłowe wskazania wagi

- Sprawdzenie prawidłowości działania

- Wystawienie protokołu naprawy

- Świadectwo wzorcowania

Zadanie 4

Waga Radwag PS 6000 R2 (ZAIMMA-II-3134/W/SZ/SW) – 1 szt.

- Przedmiot zamówienia:

- Naprawa wagi Radwag PS 6000 R2 (ZAIMMA-II-3134/W/SZ/SW) – 1 szt.

- Termin realizacji: Maksymalnie 30 dni licząc od dnia wysłania przez Zamawiającego zgłoszenia na wykonanie usługi w okresie obowiązywania umowy, jednak nie później niż 60 dni licząc od dnia zawarcia Umowy

- Zakres zamówienia obejmuje:

- Wykonanie usługi zgodnie z opisem technicznym przedmiotu zamówienia.

- Opis techniczny przedmiotu zamówienia:

- Naprawa/wymiana przycisku tarowania

- Sprawdzenie prawidłowości działania

- Wystawienie protokołu naprawy

Zadanie 5

Urządzenie do szlifowania próbek COMEC RP 330 W – 1 szt., Aparaty do badania zawartości powietrza w betonie 4 szt. Automatyczna przecinarka – 1 szt., Ręczne ubijaki Proctora – 2 szt.

      - Przedmiot zamówienia:

- Przegląd urządzenia do szlifowania próbek COMEC RP 330 W – 1 szt.

- Przegląd aparatów do badania zawartości powietrza w betonie - 4 szt.

- Przegląd automatycznej przecinarki – 1 szt.

- Naprawa ręcznych ubijaków Proctora – 2 szt.

      - Termin realizacji: Maksymalnie 30 dni licząc od dnia wysłania przez Zamawiającego zgłoszenia na wykonanie usługi w okresie obowiązywania umowy, jednak nie później niż 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy.

      - Zakres zamówienia obejmuje:

- Wykonanie usługi zgodnie z opisem technicznym przedmiotu zamówienia.

      - Opis techniczny przedmiotu zamówienia:

Urządzenie do szlifowania próbek COMEC RP 330 nr ZBiMW/II/2762/NK/SW

- Sprawdzić poprawność działania maszyny.

- Sprawdzenie poprawności działania przesuwu tarczy szlifierskiej.

- Sprawdzenie poprawności działania pompy chłodziwa(ewentualne wyczyszczenie).

- Sprawdzenie elementów tarczy szlifierskiej( po ewentualnej wymianie sprawdzić wyważenie koła szlifierskiegio.)

- Nasmarowanie części maszyn, które wymagają smarowania zgodnie z instrukcją.

- Sprawdzenie poprawności działania panelu kontrolnego.

- Wystawienie dokumentu potwierdzającego wykonaną usługę.

Aparaty do badania zawartości powietrza w betonie 4 szt. (ZBiMW/II/1528/NK/SW, ZBiMW/II/1518/NK/SW, ZBiMW/II/1600/NK/SW, ZBiMW/II/1601/NK/SW

- Wymiana pompki/pompek.

- Sprawdzenie poprawności działania (ewentualna wymiana) zaworów zamykających dopływ wody – 2 szt. na jeden aparat.

- Sprawdzenie poprawności działania (ewentualna wymiana) zaworu utrzymującego ciśnienie w pompie – 1 szt. na aparat.

- Sprawdzenie frezy w podstawie aparatu.

- Ogólny przegląd urządzenia.

Automatyczna przecinarka, wyposażona w automatyczny stolik przesuwny wzdłuż osi X, Z, średnica 300mm

- Sprawdzenie poprawności działania układu pneumatycznego:

- doposażenie w  uchwyt szybkomocujący z krótkim posuwem do rowków T-10 mm 2 szt. do próbek cylindrycznych o średnicy 100mm i 150 mm do montażu na stole przecinarki po lewej lub prawej stronie ściernicy,

- Sprawdzenie poprawności działania urządzenia.

- Wystawienie dokumentu potwierdzającego wykonaną usługę.

Ręczne ubijaki Proctora (1 szt.): ZK-II-2030/NK/SW

- Nagwintowanie młota i pręta ubijaka oraz trwałe połączenie nagwintowanych części na klej anaerobowy.

Zadanie 6

Wyświetlacz DIGIMAX Plus do referencyjnego czujnika siły do 3000kN. – 1 szt.

- Przedmiot zamówienia:

- Naprawa wyświetlacza do referencyjnego czujnika siły do 3000kN – 1 szt.

- Termin realizacji: Maksymalnie 30 dni licząc od dnia wysłania przez Zamawiającego zgłoszenia na wykonanie usługi w okresie obowiązywania umowy, jednak nie później niż 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy.

- Zakres zamówienia obejmuje:

- Wykonanie usługi zgodnie z opisem technicznym przedmiotu zamówienia.

- Opis techniczny przedmiotu zamówienia:

- Diagnoza usterki w sterowniku

- Naprawa lub ewentualna wymiana wyświetlacza

- Sprawdzenie poprawności działania sprzętu,

- Wystawienie dokumentu potwierdzającego wykonaną usługę