| Pieczęć firmowa | KOSZTORYS OFERTOWY |
| --- | --- |

Przedmiot zamówienia publicznego pn.:

Remont chodnika na terenie Obwodu Drogowego w Środzie Śląskiej

| Lp. | OPIS | Jedn. Obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ### Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z kostki granitowej 9/11 na podsypce piaskowej | m2 | 57,0 |  |  |
| 2. | Rozebranie obrzeży betonowych 6x30x100cm wraz z ławą betonową | m | 14,0 |  |  |
| 3. | Rozebranie krawężników betonowych 15x30x100cm wraz z ławą betonową | m | 34,0 |  |  |
| 4. | Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 na ławie z betonu C12/15 z oporem | m | 34,0 |  |  |
| 5. | Ustawienie obrzeży betonowych 6x30x100 na ławie z betonu C12/15 z oporem | m | 10,0 |  |  |
| 6. | Uszczelnienie styku istniejącej nawierzchni bitumicznej i krawężników masą zalewową | m | 34,0 |  |  |
| 7. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm o gr. 10cm | m2 | 45,0 |  |  |
| 8. | Ułożenie nawierzchni z kostki granitowej 9/11 na podsypce z grysu kamiennego 2-5 mm (odtworzenie z kostki uzyskanej z rozbiórki) | m2 | 45,0 |  |  |
| 9. | Regulacja pionowa włazów studni kanalizacyjnych | szt. | 3,0 |  |  |
| 10. | Humusowanie z obsianiem mieszanką traw | m2 | 14,0 |  |  |
| Wartość netto |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT 23% |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto |  |  |  |  |  |

Słownie złotych brutto: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..UWAGA:

Tabelę wypełniać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Cena ofertowa obejmuje zakres zgodny z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ).