## całość (hidden)
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | klasa czystości | Szczegółowy opis jakościowy (dodatkowe parametry - informacje, skład, ciśnienie, wielkości wiązek, itp.) | Poj. wodna butli lub wiązki, litr | Tablica redukcyjna | Rodzaj reduktora przyłącza (np. DIN 9, DIN 13, 1/2", 3/8") | 4OS | 3KK | 5KG | 2GB | 4OI | 1KH | 5KT | 3KC | 3KB | 0WN | 0WP | Ł-ICiMB | Łącznie opak. | Orientacyjna ilość gazu w opakowaniu | Jednostka miary (m3 lub kg) | Szacunkowe zużucie w okresie 12 mc. (kol. 8 x kol. 9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [11 empty] | 8 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Argon czysty | 5,2 | THC < 0,1 ppm, H₂O < 2 ppm, O₂ < 1,5 ppm, N₂ < 4 ppm | 50 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 6 | 12 |  |  | 67 | 1 |  |  | 5 |  | 1 | 1 | 87 | 87 | 10.7 | m3 | 930.9
2 | Azot czysty | 5.0 |  | 10 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 10 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1.9 | m3 | 1.9
3 | Azot czysty | 6.0 | H2O ≤ 0,02 ppm, O2 ≤ 0,01 ppm CO + CO2 ≤ 0,5 ppm | 50 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 10 |  |  | 8 | [8 empty] | 8 | 8 | 9.6 | m3 | 76.8
4 | Azot czysty | 5.0 |  | 50 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 10 |  |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 8 | 8 | 9.6 | m3 | 76.8
5 | Dwutlenek węgla | 4.5 |  | 40 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 6 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 37.5 | kg | 75
6 | Propan analityczny | 2,5 |  | 50 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 1 |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 21 | kg | 21
7 | Acetylen analityczny | 2,6 | 2.6 | 50 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 3 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 3 | 3 | 9.6 | kg | 28.8
8 | Dwutlenek węgla | 2.5 | 2.5 | 40 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 6 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 26 | kg | 26
9 | Hel BIP Plus | 6,7 | H2O < 0,02 ppm, O2 < 0,01 ppm, THC < 0,05 ppm, CO + CO2 < 0,05 ppm, , N2 < 0,1 ppm, H2 < 0,1 ppm | 50 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 6 | 4 | [10 empty] | 4 | 4 | 9.1 | m3 | 36.4
10 | Hel czysty | 6.0 | H2O ≤ 0,05 ppm, O2 ≤ 0,03 ppm, CnHm ≤ 0,1ppm | 50 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 6 |  | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 | 5 | 9.1 | m3 | 45.5
11 | Hel czysty | 5.0 |  | 50 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 6 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 4 | 4 | 9.2 | m3 | 36.8
12 | Podtlenek azotu | 2.5 |  | 10 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 11 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 2 | m3 | 2
13 | Tlen Ultra Pure | 5,2 | H2O < 1 ppm, THC < 0,5 ppm, CO + CO2 < 0,5 ppm, N2 < 5 ppm, H2 < 0,5 ppm | 50 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 9 | 4 | 1 |  | 10 | [7 empty] | 15 | 15 | 10.64 | m3 | 159.6
14 | Tlen techniczny |  |  | 50 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 9 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | 6 | 10.64 | m3 | 63.84
15 | Powietrze techniczne |  |  | 40 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 13 |  |  |  | 9 | [6 empty] | 1 | 10 | 10 | 6 | m3 | 60
16 | Tlen performance | 3,5 | H2O <5 ppm, CO + CO2 <2 ppm, THC <10 ppm | 50 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 9 | 12 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 14 | 14 | 10.64 | m3 | 148.96
17 | Powietrze syntetyczne | 5.0 |  | 50 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 13 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 2 | 2 | 9.7 | m3 | 19.4
18 | Argon techniczny wiązki | 4.8 |  | 12x50 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 6 | [9 empty] | 5 |  | 5 | 5 | 157.5 | m3 | 787.5
19 | Azot czysty wiązka | 5.0 | 12x50 | 50 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 10 | [9 empty] | 3 |  | 3 | 3 | 115 | m3 | 345
20 | Mieszanina kalibracyjna |  | 20,9 O2 w N2 , certyfikat laboratrium akredytowanego ISO 17025 | 10 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 1 |  |  | 2 | [8 empty] | 2 | 2 | 1.88 | m3 | 3.76
21 | Mieszanina procesowa |  | P10, 10% CH4 w Ar, 200 bar | 50 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 1 |  | 2 |  | 2 | [7 empty] | 4 | 4 | 10.8 | m3 | 43.2
22 | Dwutlenek azotu |  | NO₂ 80 ppm w N₂, certyfikowany materiał odniesienia (CRM), zgodność z normą ISO 17034, certyfikat CRM z niepewnością i identyfikowalnością metrologiczną | 10 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 10 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 10 | m3 | 10
23 | Amoniak |  | NH₃ 65,00 ppm w N₂, certyfikowany materiał odniesienia (CRM), zgodność z normą ISO 17034, certyfikat CRM z niepewnością i identyfikowalnością metrologiczną | 10 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 10 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 10 | m3 | 10
24 | Propan |  | Propan (C₃H₈) 50 ppm w powietrzu syntetycznym, certyfikowany materiał odniesienia (CRM), zgodność z normą ISO 17034, certyfikat CRM z wartością certyfikowaną, niepewnością i identyfikowalnością metrologiczną | 10 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 13 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 10 | m3 | 10
25 | Mieszanka wieloskładnikowa CRM |  | NO 401 ppm; CO₂ 19,00 %; CO 800 ppm; SO₂ 200 ppm w N₂, certyfikowany materiał odniesienia (CRM), zgodność z normą ISO 17034, certyfikat CRM z niepewnością i identyfikowalnością metrologiczną | 10 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 10 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 10 | m3 | 10
26 | Tlen (O₂) |  | O₂ 16,00 % w N₂, certyfikowany materiał odniesienia (CRM), zgodność z normą ISO 17034, certyfikat CRM z wartością certyfikowaną, niepewnością i identyfikowalnością metrologiczną | 10 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 10 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 10 | m3 | 10
27 | Mieszanka kalibracyjna |  | 9,8% CO2 w N2 , certyfikat laboratrium akredytowanego ISO 17025 | 10 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 1 |  |  | 12 | [8 empty] | 12 | 12 | 1.88 | m3 | 22.56
[6 empty] | SUMA: | 38 | 6 | 22 | 95 | 5 | 6 | 4 | 9 | 1 | 9 | 8 | 203 | 203
LP | Dzierżawa butli w okresie 12 mc. | [5 empty] | 4OS | 3KK | 5KG | 2GB | 4OI | 1KH | 5KT | 3KC | 3KB | 0WN | 0WP | Ł-ICIMB | Łącznie opak. |  | Jednostka miary
1 | Dzierżawa dzienna butli gazów technicznych | [5 empty] | 5 | 3 |  | 7 | 4 | 4 |  | 1 |  |  | 2 | 26 | 26 | X | szt. | X
2 | Dzierżawa dzienna butli gazów specjalnych | [5 empty] | 10 | 1 | 3 | 28 |  |  | 1 | 2 |  | 6 |  | 51 | 51 | X | szt. | X
[6 empty] | Razem: | 15 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 77 | 77
LP | Opłaty okołobutlowe wynikające z zrealaizowanych dostaw * | [5 empty] | 4OS | 3KK | 5KG | 2GB | 4OI | 1KH | 5KT | 3KC | 3KB | 0WN | 0WP | Ł-ICIMB | Łącznie opak. |  | Jednostka miary
1 | Drogowa za każdą butle | [5 empty] | 38 | 6 | 22 | 95 | 5 | 6 | 4 | 9 | 1 | 9 | 8 |  | 0 | X | szt. | X
2 | Energetyczna za każdą butle | [5 empty] | 38 | 6 | 22 | 95 | 5 | 6 | 4 | 9 | 1 | 9 | 8 |  | 203 | X | szt. | X
[6 empty] | Razem: | [11 empty] | 0 | 203

## Zadanie 1
Załącznik nr 1 do SWZ
Zadanie 1 - Gazy techniczne
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | klasa czystości | Szczegółowy opis jakościowy (dodatkowe parametry - informacje, skład, ciśnienie, wielkości wiązek, itp.) | Poj. wodna butli lub wiązki, litr | Tablica redukcyjna | Rodzaj reduktora przyłącza (np. DIN 9, DIN 13, 1/2", 3/8") | 4OS | 3KK | 5KG | 2GB | 4OI | 1KH | 5KT | 3KC | 3KB | 0WN | 0WP | Ł-ICiMB | Łącznie opak. | Orientacyjna ilość gazu w opakowaniu | Jednostka miary (m3 lub kg) | Szacunkowe zużucie w okresie 12 mc. (kol. 8 x kol. 9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [11 empty] | 8 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Acetylen analityczny | 2,6 | 2.6 | 50 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 3 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 3 | 3 | 9.6 | kg | 28.8
2 | Argon techniczny wiązki | 4.8 |  | 15x50 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 6 | [9 empty] | 5 |  | 5 | 5 | 157.5 | m3 | 787.5
3 | Dwutlenek węgla | 4.5 |  | 40 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 6 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 37.5 | kg | 75
4 | Dwutlenek węgla | 2.5 | 2.5 | 50 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 6 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 26 | kg | 26
5 | Podtlenek azotu | 2.0 |  | 10 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 11 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 2 | m3 | 2
6 | Powietrze syntetyczne | 5.0 |  | 50 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 13 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 2 | 2 | 9.7 | m3 | 19.4
7 | Powietrze techniczne |  |  | 40 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 13 |  |  |  | 9 | [6 empty] | 1 | 10 | 10 | 6 | m3 | 60
8 | Propan analityczny | 2,5 |  | 50 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 1 |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 21 | kg | 21
9 | Tlen performance | 3,5 | H2O <5 ppm, CO + CO2 <2 ppm, THC <10 ppm | 50 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 9 | 12 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 14 | 14 | 10.64 | m3 | 148.96
10 | Tlen techniczny |  |  | 50 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 9 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | 6 | 10.64 | m3 | 63.84
[6 empty] | SUMA | [12 empty] | 45
LP | Dzierżawa butli w okresie 12 mc. | [5 empty] | 4OS | 3KK | 5KG | 2GB | 4OI | 1KH | 5KT | 3KC | 3KB | 0WN | 0WP | Ł-ICIMB | Łącznie opak. | Jednostka miary
1 | Dzierżawa dzienna butli gazów technicznych | [5 empty] | 5 | 3 |  | 7 | 4 | 4 |  | 1 |  |  | 2 | 26 | 23 | szt.
2 | Dzierżawa dzienna butli gazów specjalnych | [5 empty] | 10 | 1 | 3 | 28 |  |  | 1 | 2 |  | 6 |  | 51 | 0 | szt.
3 | Dzierżawa dzienna wiązek gazów specjalnych | [5 empty] | 10 | 1 | 3 | 28 |  |  | 1 | 2 |  | 6 |  | 51 | 3 | szt.
[6 empty] | Razem: | 15 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 77 | 26
LP | Opłaty okołobutlowe wynikające z zrealaizowanych dostaw | [5 empty] | 4OS | 3KK | 5KG | 2GB | 4OI | 1KH | 5KT | 3KC | 3KB | 0WN | 0WP | Ł-ICIMB | Łącznie opak. | Jednostka miary
1 | Drogowa za każdą butle | [5 empty] | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 40 | szt.
2 | Energetyczna za każdą butle | [5 empty] | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 40 | szt.
3 | Drogowa za każdą wiązkę | [5 empty] | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 5 | szt.
4 | Energetyczna za każdą wiązkę | [5 empty] | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 5 | szt.
[6 empty] | Razem: | [11 empty] | #REF! | 90

## Zadanie 2
Załacznik nr 1 do SWZ
Zadanie 2 - Gazy specjalne wysokiej czystości
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | klasa czystości | Szczegółowy opis jakościowy (dodatkowe parametry - informacje, skład, ciśnienie, wielkości wiązek, itp.) | Poj. wodna butli lub wiązki, litr | Tablica redukcyjna | Rodzaj reduktora przyłącza (np. DIN 9, DIN 13, 1/2", 3/8") | 4OS | 3KK | 5KG | 2GB | 4OI | 1KH | 5KT | 3KC | 3KB | 0WN | 0WP | Ł-ICiMB | Łącznie opak. | Orientacyjna ilość gazu w opakowaniu | Jednostka miary (m3 lub kg) | Szacunkowe zużucie w okresie 12 mc. (kol. 8 x kol. 9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [11 empty] | 8 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Argon czysty | 5,2 | THC < 0,1 ppm, H₂O < 2 ppm, O₂ < 1,5 ppm, N₂ < 4 ppm | 50 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 6 | 12 |  |  | 67 | 1 |  |  | 5 |  | 1 | 1 | 87 | 87 | 10.7 | m3 | 930.9
2 | Azot czysty | 5.0 |  | 10 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 10 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1.9 | m3 | 1.9
3 | Azot czysty | 6.0 | H2O ≤ 0,02 ppm, O2 ≤ 0,01 ppm CO + CO2 ≤ 0,5 ppm | 50 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 10 |  |  | 8 | [8 empty] | 8 | 8 | 9.6 | m3 | 76.8
4 | Azot czysty | 5.0 |  | 50 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 10 |  |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 8 | 8 | 9.6 | m3 | 76.8
5 | Azot czysty wiązka | 5.0 | 12x50 | 50 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 10 | [9 empty] | 3 |  | 3 | 3 | 115 | m3 | 345
6 | Hel BIP Plus | 6,7 | H2O < 0,02 ppm, O2 < 0,01 ppm, THC < 0,05 ppm, CO + CO2 < 0,05 ppm, , N2 < 0,1 ppm, H2 < 0,1 ppm | 50 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 6 | 4 | [10 empty] | 4 | 4 | 9.1 | m3 | 36.4
7 | Hel czysty | 6.0 |  | 50 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 6 |  | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 | 5 | 9.1 | m3 | 45.5
8 | Hel czysty | 5.0 |  | 50 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 6 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 4 | 4 | 9.2 | m3 | 36.8
9 | Tlen Ultra Pure | 5,2 | H2O < 1 ppm, THC < 0,5 ppm, CO + CO2 < 0,5 ppm, N2 < 5 ppm, H2 < 0,5 ppm | 50 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 9 | 4 | 1 |  | 10 | [7 empty] | 15 | 15 | 10.64 | m3 | 159.6
[6 empty] | SUMA | [11 empty] | 135 | 135
LP | Dzierżawa butli w okresie 12 mc. | [5 empty] | 4OS | 3KK | 5KG | 2GB | 4OI | 1KH | 5KT | 3KC | 3KB | 0WN | 0WP | Ł-ICIMB | Łącznie opak. | Jednostka miary
1 | Dzierżawa dzienna butli gazów specjalnych | [5 empty] | 10 | 1 | 3 | 28 |  |  | 1 | 2 |  | 6 |  | 51 | 41 | szt.
2 | Dzierżawa dzienna wiązek gazów specjalnych | [5 empty] | 10 | 1 | 3 | 28 |  |  | 1 | 2 |  | 6 |  | 51 | 2 | szt.
[6 empty] | Razem: | 10 | 1 | 3 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 51 | 43
LP | Opłaty okołobutlowe wynikające z zrealaizowanych dostaw | [5 empty] | 4OS | 3KK | 5KG | 2GB | 4OI | 1KH | 5KT | 3KC | 3KB | 0WN | 0WP | Ł-ICIMB | Łącznie opak. | Jednostka miary
1 | Drogowa za każdą butle | [5 empty] | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 132 | szt.
2 | Energetyczna za każdą butle | [5 empty] | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 132 | szt.
3 | Drogowa za każdą wiązkę | [5 empty] | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 3 | szt.
4 | Energetyczna za każdą wiązkę | [5 empty] | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 3 | szt.
[6 empty] | Razem: | [11 empty] | #REF! | 267

## Zadanie 3
Załącznik nr 1 do SWZ
Zadanie 3 - Mieszaniny kalibracyjne
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | klasa czystości | Szczegółowy opis jakościowy (dodatkowe parametry - informacje, skład, ciśnienie, wielkości wiązek, itp.) | Poj. wodna butli lub wiązki, litr | Tablica redukcyjna | Rodzaj reduktora przyłącza (np. DIN 9, DIN 13, 1/2", 3/8") | 4OS | 3KK | 5KG | 2GB | 4OI | 1KH | 5KT | 3KC | 3KB | 0WN | 0WP | Ł-ICiMB | Łącznie opak. | Orientacyjna ilość gazu w opakowaniu | Jednostka miary (m3 lub kg) | Szacunkowe zużucie w okresie 12 mc. (kol. 8 x kol. 9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [11 empty] | 8 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Mieszanina kalibracyjna |  | 20,9 O2 w N2 , certyfikat laboratrium akredytowanego ISO 17025 | 10 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 14 |  |  | 2 | [8 empty] | 2 | 2 | 1.88 | m3 | 3.76
2 | Mieszanina procesowa |  | P10, 10% CH4 w Ar, 200 bar | 50 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 1 |  | 2 |  | 2 | [7 empty] | 4 | 4 | 10.8 | m3 | 43.2
3 | Mieszanka kalibracyjna |  | 9,8% CO2 w N2 , certyfikat laboratrium akredytowanego ISO 17025 | 10 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 14 |  |  | 12 | [8 empty] | 12 | 12 | 1.88 | m3 | 22.56
[6 empty] | SUMA | [11 empty] | 18 | 18
LP | Dzierżawa butli w okresie 12 mc. | [5 empty] | 4OS | 3KK | 5KG | 2GB | 4OI | 1KH | 5KT | 3KC | 3KB | 0WN | 0WP | Ł-ICIMB | Łącznie opak. | Jednostka miary
1 | Dzierżawa dzienna butli gazów specjalnych | [5 empty] | 10 | 1 | 3 | 28 |  |  | 1 | 2 |  | 6 |  | 51 | 3 | szt.
[6 empty] | Razem: | 10 | 1 | 3 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 51 | 3
LP | Opłaty okołobutlowe wynikające z zrealaizowanych dostaw * | [5 empty] | 4OS | 3KK | 5KG | 2GB | 4OI | 1KH | 5KT | 3KC | 3KB | 0WN | 0WP | Ł-ICIMB | Łącznie opak. | Jednostka miary
1 | Drogowa za każdą butle | [5 empty] | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | szt.
2 | Energetyczna za każdą butle | [5 empty] | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 18 | szt.
[6 empty] | Razem: | [11 empty] | #REF! | 36

## Zadanie 4
Załacznik nr 1 do SWZ
Zadanie 4 - CRM ISO 17034
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | klasa czystości | Szczegółowy opis jakościowy (dodatkowe parametry - informacje, skład, ciśnienie, wielkości wiązek, itp.) | Poj. wodna butli lub wiązki, litr | Tablica redukcyjna | Rodzaj reduktora przyłącza (np. DIN 9, DIN 13, 1/2", 3/8") | 4OS | 3KK | 5KG | 2GB | 4OI | 1KH | 5KT | 3KC | 3KB | 0WN | 0WP | Ł-ICiMB | Łącznie opak. | Orientacyjna ilość gazu w opakowaniu | Jednostka miary (m3 lub kg) | Szacunkowe zużucie w okresie 12 mc. (kol. 8 x kol. 9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [10 empty] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Dwutlenek azotu |  | NO₂ 80 ppm w N₂, certyfikowany materiał odniesienia (CRM), zgodność z normą ISO 17034, certyfikat CRM z niepewnością i identyfikowalnością metrologiczną | 10 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 14 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | m3 | 2
2 | Amoniak |  | NH₃ 65,00 ppm w N₂, certyfikowany materiał odniesienia (CRM), zgodność z normą ISO 17034, certyfikat CRM z niepewnością i identyfikowalnością metrologiczną | 10 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 14 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | m3 | 2
3 | Propan |  | Propan (C₃H₈) 50 ppm w powietrzu syntetycznym, certyfikowany materiał odniesienia (CRM), zgodność z normą ISO 17034, certyfikat CRM z wartością certyfikowaną, niepewnością i identyfikowalnością metrologiczną | 10 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 14 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | m3 | 2
4 | Mieszanka wieloskładnikowa CRM |  | NO 401 ppm; CO₂ 19,00 %; CO 800 ppm; SO₂ 200 ppm w N₂, certyfikowany materiał odniesienia (CRM), zgodność z normą ISO 17034, certyfikat CRM z niepewnością i identyfikowalnością metrologiczną | 10 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 14 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | m3 | 2
5 | Tlen (O₂) |  | O₂ 16,00 % w N₂, certyfikowany materiał odniesienia (CRM), zgodność z normą ISO 17034, certyfikat CRM z wartością certyfikowaną, niepewnością i identyfikowalnością metrologiczną | 10 | NIE DOTYCZY | DIN 477 NR 14 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | m3 | 2
[6 empty] | SUMA | [12 empty] | 5
LP | Dzierżawa butli w okresie 12 mc. | [5 empty] | 4OS | 3KK | 5KG | 2GB | 4OI | 1KH | 5KT | 3KC | 3KB | 0WN | 0WP | Ł-ICIMB | Łącznie opak. | Jednostka miary
1 | Dzierżawa dzienna butli gazów specjalnych | [5 empty] | 10 | 1 | 3 | 28 |  |  | 1 | 2 |  | 6 |  | 51 | 5 | szt.
[6 empty] | Razem: | 10 | 1 | 3 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 51 | 5
LP | Opłaty okołobutlowe wynikające z zrealaizowanych dostaw * | [5 empty] | 4OS | 3KK | 5KG | 2GB | 4OI | 1KH | 5KT | 3KC | 3KB | 0WN | 0WP | Ł-ICIMB | Łącznie opak. | Jednostka miary
1 | Drogowa za każdą butle | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | szt.
2 | Energetyczna za każdą butle | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 5 | szt.
[6 empty] | Razem: | [11 empty] | #REF! | 10

## Zadanie 5
Zadanie 5 - Azot Ciekły
| Nazwa | Opis jakościowy |  |  | Parametry opakowania | [5 empty] | Cena gazu |  |  | Dzierżawa |  |  | Transport |  |  |  | Wartość za wskazaną poz. [PLN netto]suma poz.14,17,20 | Uwagi
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | klasa czystości | wymagania co do butli, wymagane dokumenty jakościowe do dostawy | rodzaj przyłącza | wielkość zbiornika | ilość gazu w butli m3/kg | jednorazowe napełnienie m3/kg/l | jednostka m3/kg/l | Ł-ICIMB | ILOŚC okres 12 miesiące | kod produktu | Cena jednostkowa [PLN netto/ m3 albo kg] | Wartość za wskazaną poz. [PLN netto] | Ilość | Cena jednostkowa za m-c | Wartość(12m-c) | Ilość dostaw | Cena jednostkowa za dostawę | Wartość | Miejsce dostawy /lokalizacja
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Azot ciekły | techniczny | Brak | Naczynie Dewara - zbiornik wolnostojący | 2x60l | 60 | 60l | l | 250 | 250 |  |  | 0 | 0 | X |  | 6 | 0 | 0 | Opole | 0 | butle własne | 6 jako liczba 6 napełnień po 60 l każde
2 | Azot ciekły | techniczny | atmosferze azotu | złączka 3/4 cala | 1000 L | 485 | 485 kg | kg | 2425 | 2425 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | Gliwice | 0 | najem zbiornika | Najem zbiornika 1000 L wraz z wężem do podłączenia do instalacji na 3/4 cala. Dostawy cykliczne zgodnie z zapotrzebowaniem
3 | Azot ciekły | techniczny | schłodzony skroplony 2.2 | Zbiornik wolnostojący | 60l | 48 | 48 kg | kg | 240 | 240 |  |  | 0 | 0 | X |  | 5 | 0 | 0 | Warszawa | 0 |  | Air Liquide model TR 60 - zbiornik wolnostojący z podłączonym niskociśnieniowym systemem wypompowywania azotu, Lokalizacja pawilon wolnostojący poziom 0.
4 | Azot ciekły | techniczny | brak | Zbiornik wolnostąjący, Głowica z firmy NETZSCH | 25l | 20 | 20 kg | kg | 80 | 80 | CAS: 7727-37-9 |  | 0 | 0 | X |  | 4 | 0 | 0 | Warszawa | 0 | zbiornik własny | dewar model LD25 -zbiornik wolnostojący dewar z podłączonym niskociśnieniowym systemem wypompowywania azotu. Lokalizacja budynek biurowo laboratoryjny poziom -1.
5 | Azot ciekły | schłodzony | CAS:7727-37-9 | standardowy | 2x 100l 1x60l | 161.7 | 161,702 kg | kg | 1617 | 1617 |  |  | 0 | 0 | x |  | 10 | 0 | 0 | Kraków | 0 | zbiornik własny | zbiorniki własne, ilość dostaw oraz ilość azotu uzalezniona od ilości wykonywanych badań
[12 empty] | SUMA: | 0 |  | SUMA: | 0 |  | SUMA: | 0 |  | 0
[7 empty] | Wycena gazów |  | 0
[7 empty] | Dzierżawa |  | 0
[7 empty] | Transport |  | 0
[7 empty] | SUMA netto |  | 0
[7 empty] | SUMA brutto |  | 0