## WYKAZ
Wykaz wyposażenia z możliwością zastowowania stawki VAT 8%
Zadanie nr 1 pn.: „Budowa nowego kompleksu bloku operacyjnego pediatrycznego (BOP) wraz z centralną sterylizatornią (CS) dla Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” (ICZMP)”.
Wyposażenie Centralnej Sterylizatorni
Lp. | Opis urządzenia | Ilość szt.
1. | Myjnia-dezynfektor do wózków i pojemników transportowych | 1
2. | Wózek wsadowy o pojemności nie mniejsza niż 12 pojemników sterylizacyjnych wielkości jednej jednostki wsadu (300x300x600 mm) wraz z pokrywami | 2
3. | Wózek wsadowy o pojemności nie mniejsza niż 28 par obuwia operacyjnego | 2
4. | Myjnia-dezynfektor z wbudowaną suszarką – nieprzelotowa (8-tacowa) | 1
5. | Myjnia ultradźwiękowa, wolnostojąca do narzędzi robotycznych | 1
6. | Myjnia ultradźwiękowa, wolnostojąca do narzędzi robotycznych (przepływowa) | 1
7. | Myjnia - dezynfektor z wbudowaną suszarką, przelotowa (15 tacowa), pojemność komory nie mniej niż 15 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach minimum 580x260x70 mm lub 8 pojemników sterylizacyjnych 1/2 ste lub 4 pojemniki 1 ste, OGRZEWANIE - ELEKTRYCZNE | 3
8. | Wózek transportowy, z tacą i pojemnikiem ociekowym | 6
9. | Wózek załadowczy na nie mniej niż 15 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach minimum 580x260x70 mm ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, możliwością wyposazenia w 4 przyłącza Luerlock na każdym poziomie | 3
10. | Wózek załadowczy, specjalny trzypoziomowy do mycia narzędzi na tacach do jednoczesnego mycia 6 tac o wymiarach maksymalnych 580x255x80/140 mm (dł. x szer. x wys.), wyposażony w 106 przyłączy do mycia endoskopów sztywnych/narzędzi mikrochirurgicznych z kanałem roboczym | 1
11. | Wózek załadowczy do osprzętu anestezjologicznego | 2
12. | Wózek załadowczy do mycia pojemników sterylizacyjnych o pojemności 4 pojemników 1/1 STU | 2
13. | Myjnia-dezynfektor z wbudowaną suszarką - przelotowa (30-tacowa) pojemność komory nie mniej niż 30 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach minimum 580x260x70 mm lub 16 pojemników sterylizacyjnych 1/2 ste lub 8 pojemników 1 ste, OGRZEWANIE - ELEKTRYCZNE | 2
14. | Wózek transportowy, z tacą i pojemnikiem ociekowym | 6
15. | Wózek uniwersalny dwupoziomowy umożliwiający mycie pojemników, sprzętów o dużych gabarytach, butów operacyjnych, misek itp. akcesoriów, wysokość załadowcza na każdym poziomie - 280 mm | 2
16. | Wózek załadowczy na 9 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach 595x255xx165 mm, ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu | 2
17. | Wózek załadowczy na 12 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach 595x255xx100 mm, ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu - 1 szt. | 2
18. | Wózek załadowczy, specjalny czteropoziomowy do mycia narzędzi laparoskopowych na modułach i do jednoczesnego mycia 6 tac o wymiarach maksymalnych 595x255x90 mm (dł. x szer. x wys.), wyposażony w: 2 moduły do mycia endoskopów sztywnych/narzędzi mikrochirurgicznych z kanałem roboczym o długości do 580 mm, 2 moduły do mycia endoskopów sztywnych/narzędzi mikrochirurgicznych z kanałem roboczym o długości do 260 mm, koszyczek na drobne wyposażenie o wymiarach 100x50x200 mm | 2
19. | Wózek załadowczy na 9 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach 595x255x100 mm, ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, wyposażony w 42 przyłącza do mycia endoskopów sztywnych/narzędzi mikrochirurgicznych z kanałem roboczym | 1
20. | Wózek załadowczy na 12 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach 595x255x100 mm, ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, wyposażony w 30 przyłączy do mycia endoskopów sztywnych/narzędzi mikrochirurgicznych z kanałem roboczym | 1
21. | Myjnia-dezynfektor przelotowa do endoskopów elastycznych o pojemności komory minimum 2 endoskopy elstyczne | 1
22. | Urządzenie do mycia narzędzi parą wodną | 2
23. | Sterylizator parowy o pojemności 12 jednostek wsadu wyposażony w zintegrowaną, elektryczną wytwornicę pary | 2
24. | Wózek transportowy sterylizatora parowego | 4
25. | Wózek załadowczy sterylizatora parowego (12 jednostek wsadu) | 2
26. | Sterylizator parowy o pojemności 9 jednostek wsadu wyposażony w zintegrowaną, elektryczną wytwornicę pary | 2
27. | Wózek transportowy sterylizatora parowego | 4
28. | Wózek załadowczy sterylizatora parowego (9 jednostek wsadu) | 2
29. | Sterylizator parowy na 2 jednostki wsadu z własną wytwornicą pary | 1
30. | Sterylizator niskotemperaturowy plazmowy | 1
31. | Szafa do suszenia i przechowywania endoskopów | 1
32. | Sterylizator niskotemperaturowy gazowy na nadtlenek wodoru H2O2/plazmowy | 1
33. | Myjnia-dezynfektor do łóżek i sprzętu transportowego | 1
34. | Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji pojemników sterylizacyjnych o pojemności 16 szt. pojemników z pokrywami | 1
35. | Komora dezynfekcyjna parowa | 1
36. | Myjnie ultradzwiękowe wolnostojące | 2
Wyposażenie Blok Operacyjny
Lp. | Opis urządzenia | Ilość szt.
1. | System zintegrowanych sal operacyjnych - Blok Operacyjny | 8
2. | Kolumna Chirurgiczna | 8
3. | Kolumna Anestezjologiczna | 8
4. | Lampa Dwukopułowa lampa operacyjna mocowana do sufitu wyposażona w kopułę główną i satelitę oraz ramię pod monitor | 8
5. | Kliniczny system informatyczny - Anestezjologiczny KZM | 8
6. | Kolumna POOP Sufitowa jednostka zasilająca umożliwiająca ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medyczne | 12
7. | Panele medyczne jednostanowiskowe - przygotowanie pacjenta | 8
8. | Instalacja gazów medycznych | 1
Zadanie nr 2 pn.: „Przebudowa powierzchni na potrzeby utworzenia ośrodka ECMO wraz kompleksem intensywnej terapii, przebudowa Pracowni Diagnostyki Obrazowej, Stacji Dializ oraz Klinik Otolaryngologii I Okulistyki oraz powierzchni obsługi pacjenta w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP)”
Wyposażenie Budynek B
Lp. | Opis urządzenia | Ilość szt.
1. | Poziomy panel medyczny długości 3500mm dla 2 stanowisk Sala Dializ Ostrych | 1
2. | Pionowy panel medyczny wys. 1500mm montowany do ściany - Dializy | 8
3. | Ścienna jednostka zasilająca w gazy medyczne i energię elektryczną w skład, której wchodzą elementy instalacji elektrycznej i gazów medycznych wraz z dodatkowymi akcesoriami - ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGII 2 łóżko 3400 mm | 5
4. | Ścienna jednostka zasilająca w gazy medyczne i energię elektryczną w skład, której wchodzą elementy instalacji elektrycznej i gazów medycznych wraz z dodatkowymi akcesoriami - ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGII 1 łóżko 1700 mm | 9
5. | Ścienna jednostka zasilająca jednostanowiskowa w gazy medyczne i energię elektryczną w skład, której wchodzą elementy instalacji elektrycznej i gazów medycznych wraz z dodatkowymi akcesoriami. - ODDZIAŁ OKULISTYCZNY 1 łóżko 1700 mm | 6
6. | Ścienna jednostka dwustanowiskowa zasilająca w gazy medyczne i energię elektryczną w skład, której wchodzą elementy instalacji elektrycznej i gazów medycznych wraz z dodatkowymi akcesoriami. ODZIAŁ OKULISTYCZNY 2 łóżk 3400 mm | 3
7. | KOLUMNA DWURAMIENNA OIT Sufitowa jednostka zasilająca umożliwiająca ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej z podziałem na stronę infuzyjną i aparaturową | 12
8. | KOLUMNA ECMO - Sufitowa jednostka zasilająca umożliwiająca ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej | 5
9. | KOLUMNA POOP Sufitowa jednostka zasilająca umożliwiająca ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej | 10
10. | System integracji w salach zabiegowych - Endoskopia, sala zabiegowa | 3
11. | Instalacja gazów medycznych | 1