## Pakiet Nr 1
Załącznik Nr 3 do SWZ.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 1: Akcesoria do biopsji gruboigłowej. ( CPV: 33141323-0 )
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jm. | Ilość jm | Wartość jednostkowa netto za j.m. | Wartość netto | VAT % | Cena brutto | Nazwa handlowa Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Kod EAN
1. | Pistolet jednorazowy do biopsji gruboigłowej, igła jednorazowa, sterylna, ze zintegrowanym jednorazowym "pistoletem" z dwoma niezależnymi przyciskami umożliwiającymi strzał - z tyłu oraz na lewym boku rękojeści, długość strzału minimum 22 mm, rękojeść posiadająca plastikowe wypustki zapobiegające stoczeniu się urządzenia ze stolika, sterylny, pakowane po 5 szt. Rozmiary: - 18G / 10 cm - 18G / 16 cm - 18G / 20 cm Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru rozmiaru asortymentu, rozmiary podane zostaną przez zamawiającego wraz ze złożeniem zamówienia. | op. | 500
2. | Jednorazowa igła współosiowa z prowadnicą do biopsji z trzyczęściowym urządzeniem składającym się z zewnętrznej kaniuli z dołączoną nasadką z żeńskim złączem typu luer-lock, wewnętrznego mandrynu z dołączoną nasadką z męskim złączem typu luer-lock oraz elastyczny gumowy ogranicznik głębokości w postaci ślizgowego pierścienia. W zależności od rozmiaru, ogranicznik głębokości oznaczony kolorem, wyposażone dodatkowo w mandryn z tępym końcem. Sterylna, pakowane po 5 szt. Rozmiary: - 17G / 78 mm - 17G / 138 mm - 17G / 178 mm Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru rozmiaru asortymentu, rozmiary podane zostaną przez zamawiającego wraz ze złożeniem zamówienia. | op. | 500
RAZEM:
Zapewniamy termin przydatności na dostarczany przedmiot zamówienia przez okres minimum 24 miesięcy od dnia dostawy do magazynu Zamawiającego.
Oświadczamy że w/w przedmiot zamówienia posiada dokumenty potwierdzające że został wprowadzony do obrotu zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych z dn. 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U. Z 2024 r. poz. 1620 z późn. zm.).
ZAMAWIAJĄCY | [8 empty] | WYKONAWCA

## Pakiert Nr 2
Załącznik Nr 3 do SWZ.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet Nr 2: Adaptery ( CPV: 32331100-3), Igła Motylek. ( CPV: 33141320-9 )
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jm. | Ilość jm | Wartość jednostkowa netto za j.m. | Wartość netto | Vat % | Cena brutto | Nazwa handlowa Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Kod EAN
1. | Adapter z zaworem do podciśnieniowych systemów pobierania krwi, który jest kompatybilny z żeńskimi końcówkami “Luer” wenflonów oraz cewników. Stosowane również z igłami iniekcyjnymi. 1 opakowanie = 1000 szt. | szt. | 10000
2. | Igła do zamkniętych bezpiecznych systemów pobierania krwi żylnej. Z mechanizmem, który zabezpiecza przed przypadkowym zakłuciem po pobraniu krwi i wyjęciu igły z osłonki zintegrowaną z motylkiem. Wyposażona w dren i adapter umożliwiający połączenie igły z probówkami. Rozmiary: Średnica /Długość: - 21 G/ 19 mm z drenem o długości 178 mm - 21 G/ 19 mm z drenem o długości 305 mm - 23 G/ 19 mm z drenem o długości 178 mm - 23 G/ 19 mm z drenem o długości 305 mm - 25 G/ 19 mm z drenem o długości 178 mm Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru rozmiaru asortymentu. Rozmiary podane zostaną przez Zamawiającego wraz ze złożeniem zamówienia. 1 opakowanie = 50 sztuk. | szt. | 10000
3. | Bezpieczna igła do pobierania krwi, posiada wbudowaną osłonkę zabezpieczającą igłę, która po uaktywnieniu chroni przed przypadkowym zakłuciem. Osłonka ta stanowi integralną część igły i jest ustawiona w jednej linii z ostrzem igły. Mechanizm bezpieczeństwa umożliwia aktywowanie osłonki wyłącznie jedną ręką co bezpośrednio wynika z instrukcji obsługi. Pakowane w pojedyncze, sterylne opakowanie typu blister. Pakowane po 480 szt. Rozmiary: Średnica /Długość: - 21 G/ 0,8 mm długość 32 mm. - 22 G/ 0,7 mm długość 32 mm. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru rozmiaru asortymentu. Rozmiary podane zostaną przez Zamawiającego wraz ze złożeniem zamówienia. | szt. | 9600
4. | Uchwyt jednorazozowego użytku kompatybilny z oferowanymi igłami w pozycja nr 2 oraz 3. | szt. | 10000
RAZEM:
Zapewniamy termin przydatności na dostarczany przedmiot zamówienia przez okres minimum 18 miesięcy od dnia dostawy do magazynu zamawiającego.
Oświadczamy że w/w przedmiot zamówienia posiada dokumenty potwierdzające że został wprowadzony do obrotu zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych z dn. 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U. Z 2024 r. poz. 1620 z późn. zm.).
ZAMAWIAJĄCY | [8 empty] | WYKONAWCA

## Pakiet Nr 3
Załącznik Nr 3 do SWZ.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 3: Worki do diurezy, worki do zbiórki moczu, wieszaki. ( CPV: 33140000-3 )
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość jm | Wartość jednostkowa netto za j.m. | Wartość netto | Vat % | Cena brutto | Nazwa handlowa Numer katalogowy | Klasa wyroby medycznego | Kod EAN
1. | Worki do dobowej zbiórki moczu: Wykonany z medycznego PCV. Pojemność 2000 ml, skalowany linearnie co 100 ml, liczbowo co 500 ml, zastawka antyrefluksyjna, tylna biała ściana, wzmocnione otwory na wieszak, zawór spustowy typu poprzecznego "T". Dren o długości 90 cm zakończony łącznikiem stożkowym z zatyczką. Sterylny, opakowanie foliowe z napisami w języku polskim i opisową instrukcją użycia. | szt. | 2000
2. | Worki do dobowej zbiórki moczu: Wykonany z medycznego PCV. Pojemność 2000 ml, skalowany linearnie co 100ml, liczbowo co 500 ml, zastawka antyrefluksyjna, tylna biała ściana, wzmocnione otwory na wieszak, zawór spustowy typu poprzecznego "T". Dren o długości 150 cm zakończony łącznikiem stożkowym z zatyczką. Sterylny, opakowanie foliowe z napisami w języku polskim i opisową instrukcją użycia. | szt. | 15000
3. | Zamknięty system do godzinowej diurezy: Komora kolekcyjna z białą tylną ścianą, podzielona na dwie komory pośrednie, ze skalą co 1 ml do 40 ml, co 5 ml w zakresie 40 – 100 ml oraz co 10 ml w zakresie 100 – 500 ml (Zamawiający nie wymaga skalowania od 1 ml. Zakres skalowania może się zaczynać maksymalnie od 5 ml). Zestaw wyposażony w 2 filtry hydrofobowe,oraz 2 bezzwrotne zastawki. Obrotowy zawór spustowy oraz podwójny system mocowania (wieszak oraz regulowane taśmy). Worek zbiorczy o pojemności 2000 ml z zaworem spustowym typu poprzecznego "T" mocowanym w otwartej zakładce (możliwość podwieszenia). Dwuświatłowy dren o długości 120 cm wzmocnionym spiralą antyzagięciową przy wyjściu z komory, z klamrą zaciskową, zakończony łącznikiem stożkowym z zatyczką, wyposażony w bezigłowy port do pobierania próbek. Sterylny, opakowanie folia/papier. Zamawiający oczekuje tylko i wyłącznie drenu o długości 120 cm, ponieważ taka długość drenu podczas transportu nie zagina się i pozwala na bezpieczny przewóz pacjenta bez zagrożenia dla jego zdrowia. | szt. | 1000
4. | Worek do zbiórki moczu w systemie zamkniętym tygodniowy. Wykonany z medycznego PCV. Pojemność 2000 ml, skalowany linearnie co 100 ml, liczbowo co 200 ml (dodatkowa skala dla małych pojemności na 25 ml, 50 ml, 100 ml i 150 ml), zastawka antyrefluksyjna, tylna biała ściana, wzmocnione otwory na wieszak, zawór spustowy typu poprzecznego "T". Dren o długości 120 cm zakończony łącznikiem stożkowym z zatyczką, wyposażony w bezigłowy port do pobierania próbek. Sterylny, opakowanie folia/papier z napisami w języku polskim i opisową instrukcją użycia. | szt. | 100
5. | Worek do zbiórki moczu w systemie zamkniętym tygodniowy. Wykonany z medycznego PCV. Pojemność 2000 ml, skalowany linearnie co 100 ml, liczbowo co 200 ml (dodatkowa skala dla małych pojemności na 25 ml, 50 ml, 100 ml i 150 ml), zastawka antyrefluksyjna, tylna biała ściana, wzmocnione otwory na wieszak, zawór spustowy typu poprzecznego "T". Dren o długości 150 cm zakończony łącznikiem stożkowym z zatyczką, wyposażony w bezigłowy port do pobierania próbek. Sterylny, opakowanie folia/papier z napisami w języku polskim i opisową instrukcją użycia. | szt. | 500
6. | Wieszak do worków do zbiórki moczu: Wykonany z mocnego i trwałego tworzywa sztucznego. Wyposażony w dwa uchwyty po każdej stronie umożliwiające powieszenie worków o różnych rozmiarach. Specjalne umocowanie zapobiegające załamywaniu się drenu. Pasuje do okrągłych i kwadratowych ram łóżek. Bez zawartości ftalanów. | szt. | 2000
RAZEM:
Zapewniamy termin przydatności na dostarczany przedmiot zamówienia przez okres minimum 24 miesięcy od dnia dostawy do magazynu Zamawiającego.
Oświadczamy że w/w przedmiot zamówienia posiada dokumenty potwierdzające że został wprowadzony do obrotu zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych z dn. 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U. Z 2024 r. poz. 1620 z późn. zm.).
ZAMAWIAJĄCY | [8 empty] | WYKONAWCA

## Pakiet Nr 4
Załącznik Nr 3 do SWZ.
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 4: Zestaw ochronny przed zaparowywaniem optyki, ( CPV: 33190000-8 ) czujnik BIS. ( CPV: 33171000-9 ).
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jm. | Ilość jm. | Wartość jednostkowa netto za j.m. | Wartość netto | Vat % | Cena brutto | Nazwa handlowa Numer Katalogowy | Klasa Wyrobu Medycznego | Kod EAN
1. | Zestaw ochronny przed zaparowywaniem optyki, sterylny. Zestaw składa się z: - jednorazowej gąbeczki o wymiarach 4 cm x 4 cm (+/- 0,5 cm ) - pojemnika z płynem o pojemności minimum 6 ml. Opakowanie jednostkowe papier/sztywny plastik. Po stronie papieru seria i data ważności. W opakowaniu zbiorczym 20 sztuk produktu. | op. | 125
2. | Czujnik do pomiaru głębokości znieczulenia ogólnego podczas zabiegów operacyjnych, sterylny. Czujnik posiadający cztery elektrody jednostronnie powlekane klejem. Kompatybilny z monitorami „BIS Vista”, „BIS Advance” oraz modułami BIS w monitorach wieloparametrowych, będącymi na wyposażeniu IgiChP. Na opakowaniu pojedynczego czujnika naniesiona instrukcja aplikacji dla pacjenta oraz podłączenia do urządzenia „BIS”. W opakowaniu zbiorczym 25 sztuk produktu. | op. | 40
RAZEM:
Zapewniamy termin przydatności na dostarczany przedmiot zamówienia przez okres minimum 24 miesięcy od dnia dostawy do magazynu Zamawiającego.
Oświadczamy że w/w przedmiot zamówienia posiada dokumenty potwierdzające że został wprowadzony do obrotu zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych z dn. 7 kwietnia 2024 r. (Dz.U. Z 2024 r. poz. 1620 z późn. zm.).
ZAMAWIAJĄCY | [8 empty] | WYKONAWCA