Część nr 1                                                                                                                              Załącznik nr 2a do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług w zakresie wykonywania kontraktu serwisowego dla aparatu
NovaSeq  6000 wraz z naprawą i wymianą modułu lasera LGM

Aparat objęty przedmiotem zamówienia:

Sekwenator NovaSeq 6000, rok produkcji 2020
(zwany dalej: „Sprzętem”)

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE – TAK, opisać, wypełnić |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi serwisowe dotyczące Sprzętu zgodnie z postanowieniami umowy, z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi normami, standardami, przepisami prawa oraz zgodnie z najnowszymi zaleceniami producenta Sprzętu, w szczególności określonymi w Instrukcji Obsługi i Instrukcji Serwisowej. | Tak |  |
|  | Zakres wykonywanego przeglądu /konserwacji /kalibracji /testów/napraw specjalistycznych musi być zgodny z najnowszymi zaleceniami producenta Sprzętu oraz obowiązującymi przepisami prawa. | Tak |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że dysponuje pełną dokumentacją serwisową oraz schematami naprawczymi Sprzętu i kodami serwisowymi. Wykonawca musi dysponować dokumentem potwierdzający legalność nabycia kodów serwisowych i ich używania. | Tak |  |
|  | Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że dysponuje wiedzą, umiejętnościami oraz wszelkimi niezbędnymi kwalifikacjami do należytego i profesjonalnego wykonania usług serwisowych będących przedmiotem postępowania. | Tak |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu usług serwisowych. | Tak |  |
|  | Naprawy Sprzętu, w tym oprogramowania komputerowego w przypadku wystąpienia usterek i awarii uniemożliwiających poprawne funkcjonowanie Sprzętu, w ramach wynagrodzenia określonego umową. | Tak |  |
|  | Wykonawca będzie wykonywał czynności serwisowe za pomocą narzędzi i środków będących w dyspozycji Wykonawcy. | Tak |  |
|  | Po wykonaniu każdego przeglądu, konserwacji, naprawy Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia dokumentu (Protokół/Certyfikat) potwierdzającego dopuszczenie Sprzętu do eksploatacji. | Tak |  |
|  | Potwierdzeniem wykonania usługi przeglądu, konserwacji, naprawy będzie Protokół/Raport serwisowy z wykonanego przeglądu technicznego, konserwacji bądź naprawy, w którym Wykonawca poda nazwę, numer seryjny Sprzętu, nazwę jednostki lub komórki organizacyjnej Zamawiającego, w której Sprzęt jest używany, zakres i datę wykonanej usługi, podpisany przez Wykonawcę i użytkownika Sprzętu Zamawiającego. Protokół/Raport serwisowy z wykonanego przeglądu technicznego, konserwacji bądź naprawy Wykonawca prześle do Sekcji Aparatury Medycznej w terminie do 5 dni od daty wykonania usługi. | Tak |  |
|  | Po wykonaniu usługi Wykonawca potwierdzi wpisem w paszporcie technicznym Sprzętu fakt dokonania przeglądu, konserwacji lub naprawy oraz określi datę kolejnego przeglądu i Konserwacji, a także określi status Sprzętu: sprzęt sprawny, sprzęt sprawny warunkowo (podać warunek), sprzęt niesprawny (podać powód niesprawności oraz możliwości jej usunięcia, bądź przedstawienie orzeczenia technicznego, które może stanowić podstawę wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | Tak |  |
|  | Podejmowane przez Wykonawcę czynności serwisowe, nie mogą być przyczyną utraty certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów danego Sprzętu, dopuszczających go do użytkowania. | Tak |  |
|  | Jeżeli w ramach przeglądu obowiązuje legalizacja Sprzętu, bądź jego części, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji i przedstawienia odpowiednich świadectw. | Tak |  |
|  | Naprawy i Serwis |  |  |
|  | Wykonawca po zawarciu umowy dokona w urządzeniu wymiany uszkodzonego modułu lasera LGM oraz wykona przegląd techniczny Sprzętu. Oferowany moduł formowania wiązek laserowych LGM (Line Generation Module). Posiadający zintegrowane dwa źródła promieniowania laserowego w zakresie widzialnym o długościach fali 532 nm (zielony) i 660 nm (czerwony), każdy o mocy 5W. Ponadto w module znajdować się ma zmotoryzowany układ formowania wiązek złożony z soczewek (sferycznych, asferycznych i Powella), zwierciadeł i tłumików optycznych, polaryzatorów i kurtyny bezpieczeństwa. Cały układ obudowany z systemem chłodzenia cieczą (glikol) z dwiema niezależnymi pętlami obiegu chłodziwa. Moduł wymieniany jako całość, naprawie nie podlegają poszczególne składniki. Wykonanie naprawy i przeglądu technicznego zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie Strony Protokołu odbioru bez zastrzeżeń. | Tak |  |
|  | Gwarancja na wymienione części, elementy, podzespoły obowiązuje do końca trwania umowy, jednak nie krócej niż 90 dni od daty wymiany. | Tak |  |
|  | O każdym przypadku wadliwej pracy Sprzętu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej/dedykowanego portalu do przyjmowania i monitorowania zgłoszeń serwisowych, lub telefonicznie: - pod adresem e-mail ………………………….. - pod nr telefonu ……………………………………. | Tak, podać |  |
|  | W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązuje się do diagnozowania i usuwania awarii Sprzętu, jakie wystąpią w działaniu Sprzętu. | Tak |  |
|  | Naprawy wykonywane będą w miejscu zainstalowania Sprzętu, z wyjątkiem napraw części Sprzętu, których naprawa wymaga przesłania do producenta lub siedziby zakładu serwisowego. | Tak |  |
|  | Diagnostyka i naprawy, zdalnie za pośrednictwem modemu lub Internetu przy wykorzystaniu systemu zdalnej diagnostyki zgodnej ze standardem ISO 27001:2013 lub równoważnym. * Przez normy równoważne Zamawiający rozumie normy, których zakres jest analogiczny co do zakresu norm wskazanych z nazwy dla danej roli, tj. dotyczący: a) analogicznej dziedziny merytorycznej wynikającej z roli, której dotyczy norma; b) analogicznego poziomu bezpieczeństwa wynikającej z roli, której dotyczy norma; c) analogicznego stopnia poziomu kompetencji; potwierdzone wynikami badań (dotyczy tylko tych ról, dla których spełnienie norm musi być potwierdzone). | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu – podjęcie zdalnej diagnostyki nie dłuższy niż 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii/usterki w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:00-15:00 | Tak |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii Sprzętu w terminie do 7 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia awarii. W przypadku, gdy do usunięcia awarii wymagana jest wymiana części – w terminie 10 dni roboczych od czasu zgłoszenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 10 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie wykonać dla Zamawiającego badania na innym urządzeniu we wskazanej lokalizacji lub Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania zastępczego badań wykonywanych na Sprzęcie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez odrębnego upoważnienia sądu. | Tak |  |
|  | W przypadku wadliwego działania Sprzętu po 3 naprawach tego samego elementu/podzespołu Sprzętu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu/ podzespołu na fabrycznie nowy. | Tak |  |
|  | Zużyte lub uszkodzone części zamienne, wymienione podczas Naprawy, Wykonawca zutylizuje lub podejmie inne działania zgodne z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami, za wynagrodzeniem określonym umową. | Tak |  |
|  | Udzielanie porad, instrukcji i informacji z zakresu bieżącej obsługi Sprzętu personelowi Zamawiającego: - w miejscu ich instalacji, w ramach konsultacji telefonicznych w godz. 08:00-15:00 | Tak |  |
|  | Zdalne diagnozowanie uszkodzeń poprzez sieć komputerową oraz naprawy oprogramowania. System zdalnej diagnostyki, czyli taka funkcjonalność, która pozwala nie tylko na zdiagnozowanie, ale również zdalną naprawę Sprzętu. | Tak |  |
|  | Do naprawy wymagającej wymiany części, Wykonawca winien dostarczyć części fabrycznie nowe w oryginalnych, nieotwartych opakowaniach. | Tak |  |
|  | Wykonawca gwarantuje dostawy części zamiennych w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, oraz gwarantuje utylizacje zużytych/ wymienionych części. | Tak |  |
|  | Dostawa części specjalnych w celu zastąpienia tych, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, w ramach wynagrodzenia określonego umową. | Tak |  |
|  | Naprawy/wymiany Sprzętu i oprogramowania komputerowego w przypadku wystąpienia usterki uniemożliwiającej poprawne funkcjonowanie Sprzętu w ramach wynagrodzenia określonego umową. | Tak |  |
|  | W przypadku braku dostępności części zamiennych do Sprzętu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca poinformuje o tym fakcie w formie pisemnej i wykaże przyczynę braku części zamiennych. Wykazanie braku części zamiennych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy może stanowić podstawę do rozwiązania umowy przez Strony w części niemożliwej do wykonania tj. części dotkniętej brakiem dostępności części zamiennych. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. | Tak |  |
|  | Po zakończonej naprawie Wykonawca dokona sprawdzenia: poprawność działania urządzeń, jakości obrazu (jeśli dotyczy), wartości pomiarowych i aplikacyjnych Sprzętu. Wykonawca dokona przeprowadzenia niezbędnych regulacji i ustawień w celu osiągnięcia optymalnych parametrów gwarantowanych oraz wykona testy kontrolne i akceptacyjne z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów. | Tak |  |
|  | W przypadku awarii Sprzętu w trakcie trwania reakcji, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nowego zestawu odczynników , jeżeli nie jest możliwe ponowne ich wykorzystanie (np. awaria nastąpiła w trakcie sekwencjonowania). | Tak |  |
|  | Przeglądy |  |  |
|  | Przeglądy Sprzętu zgodnie z najnowszymi zaleceniami producenta należy wykonywać w okresie do 12 miesięcy od daty ostatniego przeglądu. | Tak |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia przeglądów oraz konserwacji Sprzętu zgodnie z najnowszymi zaleceniami producenta Sprzętu. | Tak |  |
|  | Przeglądy będą obejmować zakres określony przez producenta Sprzętu, zgodnie z aktualną dokumentacją serwisową przypadającą na dzień wykonywania przeglądu. | Tak |  |
|  | Wykonawca dostarczy materiały niezbędne do przeprowadzenia przeglądów w ramach wartości umowy. | Tak |  |
|  | Uzgodniony z Użytkownikiem harmonogram przeglądów zostanie dostarczony do Sekcji Aparatury Medycznej w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. | Tak |  |
|  | Po przeglądzie Wykonawca wystawi protokół/certyfikat dopuszczający Sprzęt do eksploatacji i dokona wpisu do Paszportu Technicznego Sprzętu, określający status Sprzętu: sprzęt sprawny, sprzęt sprawny warunkowo (podać warunek), sprzęt niesprawny (podać powód niesprawności oraz możliwości jej usunięcia, bądź przedstawienie orzeczenia technicznego, które może stanowić podstawę wyłączenia sprzętu z eksploatacji. Potwierdzeniem wykonania przeglądu będzie Protokół/Raport serwisowy z wykonanego przeglądu technicznego, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do oddzielnego raportowania wszelkich istotnych zmian konfiguracji Sprzętu wykonanych w okresie obowiązywania umowy. | Tak |  |
|  | Serwis na wykonywanie napraw i konserwacji (podać adres). Podać poniższe dane: serwis: ................................................. adres serwisu: ...................................... tel.: ...................................................... faks: ...................................................... e-mail...................................................... | Tak, podać |  |
|  | Wykonawca w czasie obowiązywania umowy, w przypadku rotacji personelu Zamawiającego, zapewni przeszkolenie instruktażowe z obsługi Sprzętu dla nowych członków personelu Zamawiającego (personelu medycznego, personelu technicznego), przeprowadzone przez osobę skierowaną w tym celu przez Wykonawcę, posiadającą stosowne kwalifikacje w tym zakresie. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia instruktażowego podczas świadczonych usług serwisowych w miejscu użytkowania Sprzętu objętego umową. | Tak |  |
|  | Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia instruktażu nowych członków personelu Zamawiającego w sposób zdalny, przy czym niniejszy instruktaż musi dotyczyć tego samego Sprzętu jak użytkowana przez Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu wszelkich informacji i raportów wydanych przez producenta Sprzętu oraz dostęp do dedykowanego portalu do zgłaszania i monitorowania zdarzeń serwisowych. | Tak |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wprowadzenia środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy Sprzętu zalecanych i dopuszczanych przez producenta. | Tak |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o możliwych udoskonaleniach i rozszerzeniach Sprzętu i zasadach ich wprowadzania. | Tak |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zalecanych przez producenta aktualizacji software’u systemowego Sprzętu. | Tak |  |
|  | Wynagrodzenie |  |  |
|  | Wynagrodzenie za naprawę Sprzętu (wymianę modułu lasera) oraz 12-miesięczny kontrakt serwisowy z wykonaniem jednego przeglądu technicznego na rok w okresie trwania umowy (uwzględniający materiały) w pierwszym roku obowiązywania umowy: płatne jednorazowo – po wykonaniu naprawy i przeglądu potwierdzonych podpisaniem Protokołu odbioru, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie 7 dni od podpisania wskazanego Protokołu odbioru, w terminie 60 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy określony w treści faktury. | Tak |  |
|  | Wynagrodzenie za 12-miesięczny kontrakt serwisowy z wykonaniem jednego przeglądu technicznego na rok w okresie trwania umowy (uwzględniający materiały) w drugim roku obowiązywania umowy: płatne będzie w odstępach miesięcznych, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego faktury, w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy określony w treści faktury. |  |  |

UWAGA:

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej usłudze i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

UWAGA:

- Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

- Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Dokument należy załączyć do oferty.