Część nr 2                                                                                                                             Załącznik nr 2b do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Zakres obowiązków Wykonawcy w ramach umowy na świadczenie usług w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych aparatów: sekwenatora MiSeq i NexSeq550D, zwanych dalej „Sprzętem”:

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych oraz konserwacji Sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta Sprzętu, stanowiących wyposażenie Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

  - Pod pojęciem „przegląd techniczny” należy rozumieć jako wykonywanie czynności, których zakres określa usługi serwisowe dotyczące Sprzętu zgodnie z postanowieniami umowy, z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi normami, standardami, przepisami prawa oraz zgodnie z najnowszymi zaleceniami producenta Sprzętu określonymi w Instrukcji Obsługi i Instrukcji Serwisowej, polegające w szczególności na:

    - Sprawdzenie ogólnego stanu Sprzętu,

    - Kalibrację Sprzętu – jeśli jest wymagane,

    - Sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym – jeśli dotyczy,

    - Ustawienia (regulacja) wymaganych przez producentów parametrów,

    - Sprawdzenie parametrów decydujących o bezpiecznej eksploatacji urządzeń wg normy IEC 62353, normy IEC 60601-1 (lub równoważne) – jeśli jest wymagane. Koszty  wykonania testów bezpieczeństwa elektrycznego powinny być wliczone  w koszty przeglądu danego Sprzętu,

    - Kontrola sprawności akumulatorów, instalacji, zaworów – jeśli dotyczy określonego Sprzętu.

  - Pod pojęciem „konserwacji” należy rozumieć poprzedzające przegląd techniczny czyszczenie elementów Sprzętu, wymianę materiałów eksploatacyjnych bądź części zużywalnych (np. filtrów, czujników, uszczelek, elektrod, baterii, głowic, bezpieczników, filtrów, kable itp.) zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi Sprzętu oraz instrukcją serwisową, regulacje (przywracanie) wymaganych przez producenta parametrów polegających w szczególności na:

    - Wymianie części eksploatacyjnych, zestawów serwisowych, wynikających 
z normalnego użytkowania Sprzętu – zgodnie z zaleceniami i harmonogramem producenta.

    - Sprawdzenie i czyszczenie elementów Sprzętu oraz sprawdzenie instalacji, kontroli zaworów (jeśli dotyczy), zmianę zegara systemowego, aktualizację oprogramowania itp.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi serwisowe dotyczące Sprzętu zgodnie z postanowieniami umowy, z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi normami, standardami, przepisami prawa oraz zgodnie z najnowszymi zaleceniami producenta Sprzętu, w szczególności określonymi w Instrukcji Obsługi i Instrukcji Serwisowej.

- Zakres wykonywanego przeglądu /konserwacji /kalibracji /testów musi być zgodny z najnowszymi zaleceniami producenta  Sprzętu oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca oświadcza, że posiada pełną dokumentację serwisową oraz schematy naprawcze Sprzętu i kody serwisowe. Wykonawca musi posiadać dokument potwierdzający legalność nabycia kodów serwisowych i ich używania.

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że posiada wiedzę, umiejętności oraz wszelkie niezbędne kwalifikacje do należytego i profesjonalnego wykonania usług serwisowych, będących przedmiotem postępowania.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu usług serwisowych.

- Wykonawca będzie wykonywał czynności serwisowe za pomocą narzędzi i środków będących w dyspozycji Wykonawcy.

- Po wykonaniu każdego przeglądu, konserwacji Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia dokumentu potwierdzającego dopuszczenie Sprzętu do eksploatacji.

- Podejmowane przez Wykonawcę czynności serwisowe, nie mogą być przyczyną utraty certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów danego Sprzętu, dopuszczających go do użytkowania.

- Jeżeli w ramach przeglądu obowiązuje legalizacja Sprzętu, bądź jego części, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji i przedstawienia odpowiednich świadectw.

- Po przeglądzie potwierdzeniem wykonania usługi będzie Protokół/Raport serwisowy z wykonanego przeglądu technicznego, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz wpis do Paszportu Technicznego Sprzętu określający status Sprzętu: sprzęt sprawny, sprzęt sprawny warunkowo (podać warunek), sprzęt niesprawny (podać powód niesprawności oraz możliwości jej usunięcia, bądź przedstawienie orzeczenia technicznego, które może stanowić podstawę wyłączenia sprzętu z eksploatacji; po przeglądzie Wykonawca wystawi Protokół/Certyfikat dopuszczający Sprzęt do eksploatacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia przeglądów oraz konserwacji Sprzętu zgodnie z najnowszymi zaleceniami producenta Sprzętu.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ciągu roku min. 1 przeglądu technicznego wraz z materiałami (w okresie do 12 miesięcy od daty ostatniego przeglądu) każdego aparatu zgodnie z najnowszymi zaleceniami producenta. Przeglądy będą wykonywane zgodnie z planem terminów przeglądów przygotowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podczas przeglądów okresowych materiałów zużywalnych (uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) zalecanych przez producenta, wykonania niezbędnych regulacji korekt, kalibracji, aktualizacji oprogramowania, przewidzianych w dokumentacji technicznej aparatu.

- Przeglądy będą obejmować zakres określony przez producenta Sprzętu, zgodnie z aktualną dokumentacją serwisową przypadającą na dzień wykonywania przeglądu.

- Wykonawca dostarczy materiały niezbędne do przeprowadzenia przeglądów w ramach wartości umowy.

- Uzgodniony z Użytkownikiem Harmonogram przeglądów zostanie dostarczony do Sekcji Aparatury Medycznej w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

- Wykonawca będzie wykonywał przeglądy w terminach określonych w Harmonogramie przeglądów, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego lub w terminie 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie za przegląd techniczny Sprzętu płatne będzie na podstawie wystawionej przez Wykonawcę w terminie 7 dni od wykonania przeglądu, faktury przelewem, w terminie 60 dni od daty jej doręczenia na rachunek bankowy Wykonawcy określony w fakturze.

Wykaz sprzętu podlegającego usłudze:

| Część postępowania | Model urządzenia | Rok produkcji | Producent | Nr seryjny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Część nr 2, poz. 1 | Sekwenator dna MiSeq SY-410-1003 | 2018 | Illumina Inc. | M06206 |
| Część nr 2, poz. 2 | Sekwenator dna NexSeq550Dx | 2018 | Illumina Inc. | NDX550198 |