## część 1
Znak sprawy: DZP.220.37.2026 | [9 empty] | załącznik nr 2.1 do SWZ
Program pn. „Inkubator Rozwoju” w ramach ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu pozakonkursowego pn. „SCIENCE4BUSINESS-NAUKA DLA BIZNESU”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027”.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Niniejszy dokument stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu. Niniejszy dokument potwierdza spełnianie wymagań użytkowych oraz parametrów jakościowych oferowanych przez Wykonawcę produktów. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić niniejszy formularz, w zakresie części, o udzielenie której się ubiega, podpisać go na ostatniej stronie i załączyć do oferty. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować i wycenić wszystkie pozycje w ramach części zamówienia, o udzielnie której się ubiega. Niewypełnienie kolumny: 6, 7,8,9,10,11, niepodpisanie lub niezłożenie niniejszego zestawienia spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
dla GLACH-u
Część nr 1 - Zużywalne materiały laboratoryjne do aparatu Vario MAX CNS (wyprodukowanego przed 2011 r.)
L.P. | Przedmiot zamówienia |  |  | Szacunkowa ilość ogółem | Cena jedn. netto w PLN za 1 op./szt | Wartość netto w PLN | VAT w % | Wartość VATw PLN | Wartość brutto w PLN | Wypełnia Wykonawca Producent, numer katalogowy oferowanego towaru, brak wskazanych danych skutkować będzie odrzuceniem oferty
| Nazwa | Specyfikacja produktu UWAGA: zaoferowany przez wykonawcę produkt musi, w pełnym wymaganym zakresie, posiadać wskazane, wymagane przez zamawiającego parametry | Rodzaj i wielkość opak.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.1 | Druciki miedziane do analizatora elementarnego typu CNS | Druciki wykonane z wysokiej czystości miedzi, stosowane do wspomagania procesu spalania oraz redukcji gazów w analizie CNS. Postać: cienkie druciki, o długości 5±1 mm, umożliwiające wygodne dozowanie. Produkt fabrycznie nowy, kompatybilny z posiadanym analizatorem. | op. a' 100 g | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
1.2 | Filtr fizelinowy do analizatora elementarnego typu CNS | Filtr wykonany z fizeliny, o odpowiedniej odporności termicznej i chemicznej, Ø 18 mm, przeznaczony do separacji cząstek stałych i ochrony układu pomiarowego analizatora podczas analizy. Właściwości filtracyjne: skuteczne zatrzymywanie produktów spalania. Produkt fabrycznie nowy, kompatybilny z posiadanym analizatorem. | op. a' 1 szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
1.3 | Tygle ceramiczne do analizatora elementarnego typu CNS | Tygle wykonane z ceramiki o wysokiej czystości, odpornej na wysokie temperatury oraz na produkty spalania, wymiary (kompatybilne z komorą spalania i systemem podawania analizatora): wys. 35 mm, ∅ zew. 17 mm (dół) i 21 mm (góra), ∅ wew. 14 mm. | op. a' 100 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
1.4 | Katalizator platynowy (utleniający) do analizatora elementarnego typu CNS | Katalizator platynowy do stosowania w procesie analizy zawarości węgla, azotu i siarki. W formie dedykowanego wkładu katalitycznego, przystosowany do pracy w warunkach wysokotemperaturowych, zapewniający pełną konwersję produktów spalania próbki oraz prawidłową i stabilną pracę urządzenia. Produkt fabrycznie nowy, kompatybilny z posiadanym analizatorem. Pt 5% | op. a' 30 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
1.5 | Wełna srebrna do analizatora elementarnego typu CNS | Cienki drut z czystego srebra, o grubości ok. 0,05 mm, w postaci włóknistej (wełny), umożliwiającej łatwe umieszczenie w układzie analitycznym. Do usuwania związków zakłócających w trakcie analizy. Produkt fabrycznie nowy, kompatybilny z posiadanym analizatorem. | op. a' 50 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
1.6 | Środek suszący ze wskaźnikiem do analizatora elementarnego typu CNS | Środek suszący do osuszania gazów procesowych w analizatorze CNS, w postaci granulatu lub równoważnej, o wysokiej skuteczności pochłaniania wilgoci. Cecha dodatkowa: obecność wskaźnika zużycia (zmiana barwy). Produkt fabrycznie nowy, kompatybilny z posiadanym analizatorem. | op. a' 220 g | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
WARTOŚĆ OGÓŁEM (część nr 1) : | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Wymagania w zakresie realizowanego zamówienia:
1. | Termin realizacji: do 3 tygodni od dnia podpisania umowy
2. | Dostawa na adres: IUNG PIB Główne Laboratorium Analiz Chemicznych , ul. Krańcowa 8, 24-100 Puławy
3. | Termin ważności: minimum 3/4 maksymalnego terminu ważności
Wydatek finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.5 „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021 – 2027” w ramach projektu "Science4Business - Nauka dla Biznesu. Umowa nr I-190/S4B/IR/IUNG Zintegrowane wykorzystanie struwitu i psychrotolerantnych bakterii PSB w nawożeniu roślin ozimych – opracowanie nowej technologii nawozowej.
DOKUMENT NALEŻY WYPEŁNIĆ i PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM

## część 2
Znak sprawy: DZP.220.37.2026 | [9 empty] | załącznik nr 2.2 do SWZ
Program pn. „Inkubator Rozwoju” w ramach ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu pozakonkursowego pn. „SCIENCE4BUSINESS-NAUKA DLA BIZNESU”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027”.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Niniejszy dokument stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu. Niniejszy dokument potwierdza spełnianie wymagań użytkowych oraz parametrów jakościowych oferowanych przez Wykonawcę produktów. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić niniejszy formularz, w zakresie części, o udzielenie której się ubiega, podpisać go na ostatniej stronie i załączyć do oferty. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować i wycenić wszystkie pozycje w ramach części zamówienia, o udzielnie której się ubiega. Niewypełnienie kolumny: 6, 7,8,9,10,11, niepodpisanie lub niezłożenie niniejszego zestawienia spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
Część nr 2 - Zużywalne materiały laboratoryjne - materiały filtracyjne
L.P. | Przedmiot zamówienia |  |  | Szacunkowa ilość ogółem | Cena jedn. netto w PLN za 1 op./szt | Wartość netto w PLN | VAT w % | Wartość VATw PLN | Wartość brutto w PLN | Wypełnia Wykonawca Producent, numer katalogowy oferowanego towaru, brak wskazanych danych skutkować będzie odrzuceniem oferty
| Nazwa | Specyfikacja produktu UWAGA: zaoferowany przez wykonawcę produkt musi, w pełnym wymaganym zakresie, posiadać wskazane, wymagane przez zamawiającego parametry | Rodzaj i wielkość opak.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2.1 | Filtry celulozowe | Filtry celulozowe, karbowane, białe, bezfosforanowe, o gładkiej powierzchni, do analizy gleby, Ø 150 mm, gramatura: 75 g/m2 (± 5%), grubość 0,15-0,18 mm, o powolnej filtracji (czas filtracji 95-100 s) | op. a' 100 szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
2.2 | Sączki jakościowe do badania gleby | Sączki jakościowe o średniej szybkości filtracji (czas filtracji: 55±5 s), gramaturze ok. 80 g/m2 (± 5%), niskiej zawartości fosforanów i potasu, niskiej zawartości popiołu po spaleniu (0,1-0,2%), odpowiadające klasie filtracyjnej określanej jako typ 132 lub równoważnej. Wykonane z czystej celulozy (min. 95%) i puchu bawełnianego, Ø 150 mm. | op. a' 100 szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
2.3 | Bibuła filtracyjna | Bibuła filtracyjna, jakościowa, arkusze 500 × 500 mm Wykonana w 100% z celulozy. Zawartość popiołów 0,06%. Szybkość filtracji zgodnie z normą DIN 53137. Przepuszczalność zgodnie z normą DIN 53135. Filtracja średnio szybka, rozmiar porów od 5 do 13 µm. Do prac analitycznych w laboratoriach | op. a' 100 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
WARTOŚĆ OGÓŁEM (część nr 2) : | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Proszę o wystawienie dwóch osobnych faktur. Jedna dla poz.2.1 oraz 2.2, druga dla poz. 2.3.
Wymagania w zakresie realizowanego zamówienia:
1. | Termin realizacji:
poz. 2.1-2.2: do 3 tygodni od dnia podpisania umowy
poz. 2.3: do 4 tygodni od dnia podpisania umowy
2. | Dostawa na adres:
poz. 2.1-2.2: IUNG PIB Główne Laboratorium Analiz Chemicznych, ul. Krańcowa 8, 24-100 Puławy
poz. 2.3: IUNG PIB Zakład Fitochemii, ul. Krańcowa 8, 24-100 Puławy
3. | Termin ważności:
poz. 2.1-2.2: minimum 3/4 maksymalnego terminu ważności
Wydatek finansowany (dotyczy poz. 2.1 oraz 2.2)ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.5 „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021 – 2027” w ramach projektu "Science4Business - Nauka dla Biznesu. Umowa nr I-190/S4B/IR/IUNG Zintegrowane wykorzystanie struwitu i psychrotolerantnych bakterii PSB w nawożeniu roślin ozimych – opracowanie nowej technologii nawozowej.
DOKUMENT NALEŻY WYPEŁNIĆ i PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM

## część 3
Znak sprawy: DZP.220.37.2026 | [9 empty] | załącznik nr 2.3 do SWZ
Program pn. „Inkubator Rozwoju” w ramach ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu pozakonkursowego pn. „SCIENCE4BUSINESS-NAUKA DLA BIZNESU”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027”.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Niniejszy dokument stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu. Niniejszy dokument potwierdza spełnianie wymagań użytkowych oraz parametrów jakościowych oferowanych przez Wykonawcę produktów. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić niniejszy formularz, w zakresie części, o udzielenie której się ubiega, podpisać go na ostatniej stronie i załączyć do oferty. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować i wycenić wszystkie pozycje w ramach części zamówienia, o udzielnie której się ubiega. Niewypełnienie kolumny: 6, 7,8,9,10,11, niepodpisanie lub niezłożenie niniejszego zestawienia spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
dla GLACH-u
Część nr 3 - Zużywalne materiały laboratoryjne - butle z tworzywa
L.P. | Przedmiot zamówienia |  |  | Szacunkowa ilość ogółem | Cena jedn. netto w PLN za 1 op./szt | Wartość netto w PLN | VAT w % | Wartość VATw PLN | Wartość brutto w PLN | Wypełnia Wykonawca Producent, numer katalogowy oferowanego towaru, brak wskazanych danych skutkować będzie odrzuceniem oferty
| Nazwa | Specyfikacja produktu UWAGA: zaoferowany przez wykonawcę produkt musi, w pełnym wymaganym zakresie, posiadać wskazane, wymagane przez zamawiającego parametry | Rodzaj i wielkość opak.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
3.1 | Butle z tworzywa HDPE | Ze szczelną nakrętką, z szeroka szyjką, do przechowywania i transportowania próbek oraz płynów, Ø szyjki min. 43 mm, śr. zewn. 60-65 mm, wys. 120-135 mm, poj. 250 ml - odporne na temp. co najmniej do 80°C, przezroczyste | op. a' 1 szt | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
WARTOŚĆ OGÓŁEM (część nr 3) : | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Wymagania w zakresie realizowanego zamówienia:
1. | Termin realizacji: do 3 tygodni od dnia podpisania umowy
2. | Dostawa na adres: IUNG PIB Główne Laboratorium Analiz Chemicznych , ul. Krańcowa 8, 24-100 Puławy
3. | Termin ważności: minimum 3/4 maksymalnego terminu ważności
Wydatek finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.5 „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021 – 2027” w ramach projektu "Science4Business - Nauka dla Biznesu. Umowa nr I-190/S4B/IR/IUNG Zintegrowane wykorzystanie struwitu i psychrotolerantnych bakterii PSB w nawożeniu roślin ozimych – opracowanie nowej technologii nawozowej.
DOKUMENT NALEŻY WYPEŁNIĆ i PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM

## część 4
Znak sprawy: DZP.220.37.2026 | [9 empty] | załącznik nr 2.4 do SWZ
Program pn. „Inkubator Rozwoju” w ramach ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu pozakonkursowego pn. „SCIENCE4BUSINESS-NAUKA DLA BIZNESU”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027”.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Niniejszy dokument stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu. Niniejszy dokument potwierdza spełnianie wymagań użytkowych oraz parametrów jakościowych oferowanych przez Wykonawcę produktów. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić niniejszy formularz, w zakresie części, o udzielenie której się ubiega, podpisać go na ostatniej stronie i załączyć do oferty. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować i wycenić wszystkie pozycje w ramach części zamówienia, o udzielnie której się ubiega. Niewypełnienie kolumny: 6, 7,8,9,10,11, niepodpisanie lub niezłożenie niniejszego zestawienia spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
dla Z-du Fitochemii
Część nr 4 - Akcesoria chromatograficzne
L.P. | Przedmiot zamówienia |  |  | Szacunkowa ilość ogółem | Cena jedn. netto w PLN za 1 op./szt | Wartość netto w PLN | VAT w % | Wartość VATw PLN | Wartość brutto w PLN | Wypełnia Wykonawca Producent, numer katalogowy oferowanego towaru, brak wskazanych danych skutkować będzie odrzuceniem oferty
| Nazwa | Specyfikacja produktu UWAGA: zaoferowany przez wykonawcę produkt musi, w pełnym wymaganym zakresie, posiadać wskazane, wymagane przez zamawiającego parametry | Rodzaj i wielkość opak.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
4.1 | Naczynka szklane 2 ml ± 10%, o konstrukcji zapewniającej wysoki odzysk próbki | Naczynka z bezbarwnego szkła borokrzemowego 1. klasy o wymiarach około 12 x 32 mm, pojemności 2 ml ± 10%. Gwint 9-425 lub równoważny. Specjalna konstrukcja dna (stożkowa wnęka) zapewniająca maksymalny odzysk próbki bez stosowania insertów (objętość martwa, tj. pozostałość próbki po pobraniu, nie większa niż 4 µl.). Kompatybilne z autosamplerem systemu LC-MS/MS Waters UPLC-TQD. | op. a' 100 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
4.2 | Zakrętki z septą preslit (naciętą). | Zakrętki polipropylenowe z gwintem 9-425 lub równoważnym, kompatybilne z naczynkami wymienionymi w punkcie 4.1. Septa PTFE/Silikon, nacięta fabrycznie (preslit) w celu ułatwienia wkłucia igły i wyrównania ciśnień. Kompatybilne z autosamplerem systemu LC-MS/MS Waters UPLC-TQD. | op. a' 100 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
4.3 | Zestaw: Naczynka szklane 1 ml ± 10% o konstrukcji umożliwiającej maksymalny/całkowity odzysk próbki, certyfikowane analitycznie | Naczynka o wymiarach około 12 x 32 mm z gwintem 9-425 lub równoważnym, poj. 1 ml ± 10%. Dno o profilu ostro-stożkowym (V-shape) schodzącym do najniższego punktu naczynka, zapewniające niemal zerową objętość martwą (poniżej 1 µl). W zestawie z zakrętkami i septą preslit. Certyfikowane pod kątem czystości chemicznej (testowane na LC-UV i MS, do każdej partii naczyń musi być dołączony certyfikat czystości). | op. a' 100 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
4.4 | Filtry wirówkowe (Centrifugal Filters). | Filtr centryfugalny dwuczęściowy, składający się z insertu filtrującego z membraną oraz probówki odbiorczej (typu microcentrifuge tube) Objętość robocza nie mniejsza niż 0,5 ml, membrana PVDF o porowatości nominalnie 0,22 µm. Membrana hydrofilowa o niskim wiązaniu niespecyficznym - ultra-niskie wiązanie niespecyficzne białek i związków drobnocząsteczkowych (klasa „low protein binding”). Przeznaczone do klarowania próbek przed analizą UHPLC/LC-MS/MS w celu ochrony kolumn o ziarnie < 2 µm. Wymagana wysoka czystość chemiczna – brak interferencji w widmie masowym (MS) pochodzących z ekstrahowalnych składników filtra. Odporność chemiczna: Kompatybilność z powszechnymi rozpuszczalnikami organicznymi stosowanymi w HPLC/LC-MS (m.in. metanol, acetonitryl). Brak substancji powierzchniowo czynnych (surfactant-free) w strukturze membrany. Materiał probówki: Wysoce czysty polipropylen (medical grade lub odpowiedni do analiz śladowych), o niskim stopniu uwalniania plastyfikatorów. Probówka odbiorcza kompatybilna ze standardowymi rotorami wirówek laboratoryjnych na probówki 1,5/2,0 ml Maksymalna siła odśrodkowa (RCF): Nie mniejsza niż 12 000 x g. Objętość martwa (hold-up volume): Minimalna, nie większa niż 5 µl | op. a' 100 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
WARTOŚĆ OGÓŁEM (część nr 4) : | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Wymagania w zakresie realizowanego zamówienia:
1. | Termin realizacji: do 4 tygodni od dnia podpisania umowy
2. | Dostawa na adres: IUNG PIB Zakład Fitochemii, ul. Krańcowa 8, 24-100 Puławy
Wydatek finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.5 „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021 – 2027” w ramach projektu "Science4Business - Nauka dla Biznesu" Umowa nr I-192/S4B/IR/IUNG Innowacyjny preparat mikrobiologiczny zawierający endofity grzybowe o wysokim potencjale w promowaniu wzrostu roślin i ograniczeniu rozwoju patogenów.
DOKUMENT NALEŻY WYPEŁNIĆ i PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM

## część 5
Znak sprawy: DZP.220.37.2026 | [9 empty] | załącznik nr 2.5 do SWZ
Program pn. „Inkubator Rozwoju” w ramach ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu pozakonkursowego pn. „SCIENCE4BUSINESS-NAUKA DLA BIZNESU”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027”.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Niniejszy dokument stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu. Niniejszy dokument potwierdza spełnianie wymagań użytkowych oraz parametrów jakościowych oferowanych przez Wykonawcę produktów. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić niniejszy formularz, w zakresie części, o udzielenie której się ubiega, podpisać go na ostatniej stronie i załączyć do oferty. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować i wycenić wszystkie pozycje w ramach części zamówienia, o udzielnie której się ubiega. Niewypełnienie kolumny: 6, 7,8,9,10,11, niepodpisanie lub niezłożenie niniejszego zestawienia spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
dla Z-du Fitochemii
Część nr 5 - Kolumny chromatograficzne UPLC
L.P. | Przedmiot zamówienia |  |  | Szacunkowa ilość ogółem | Cena jedn. netto w PLN za 1 op./szt | Wartość netto w PLN | VAT w % | Wartość VATw PLN | Wartość brutto w PLN | Wypełnia Wykonawca Producent, numer katalogowy oferowanego towaru, brak wskazanych danych skutkować będzie odrzuceniem oferty
| Nazwa | Specyfikacja produktu UWAGA: zaoferowany przez wykonawcę produkt musi, w pełnym wymaganym zakresie, posiadać wskazane, wymagane przez zamawiającego parametry | Rodzaj i wielkość opak.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
5.1 | Przedkolumny chromatograficzne (Guard Cartridges). | Zintegrowany, bezzłączkowy moduł ochrony kolumny analitycznej klasy UHPLC - moduł ochronny przeznaczony do bezpośredniego montażu w gnieździe kolumny analitycznej, tworzący z nią jednolitą strukturę mechaniczną (typ fully integrated). Połączenie musi odbywać się bez użycia zewnętrznych kapilar, rurek łączących i tradycyjnych ferrul, co ma na celu zminimalizowanie pozakolumnowego rozmycia pasma (extra-column band broadening). Pełna stabilność i szczelność w warunkach pracy UHPLC przy ciśnieniach roboczych nie mniejszych niż 1000 bar (15 000 psi). Wypełnienie o wielkości ziarna identycznej z kolumną główną (np. 1,7 µm), o charakterystyce chemicznej odpowiadającej złożu kolumny analitycznej (np. hybrydowe C18 z modyfikacją AX) - jak w p. 5.2. Wkład przedkolumny o ziarnie (sorbencie) nie większym niż 1,7 µm (technologia UHPLC), wymiary 2,1 x 5 mm (dopuszczalna tolerancja wymiarów +/- 10%, pod warunkiem zachowania pełnej kompatybilności z układem termostatowania kolumn). | op. a' 3 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
5.2 | Kolumna chromatograficzna UHPLC. | Kolumna o wymiarach 2,1 x 100 mm (dopuszczalna tolerancja wymiarów +/- 10%, pod warunkiem zachowania pełnej kompatybilności z układem termostatowania kolumn), wielkość ziarna (sorbentu) nie większa niż 1,7 µm (technologia UHPLC). Złoże hybrydowe C18 z modyfikacją AX (anion-exchange). Wysoka odporność chemiczna (zakres pH 1-10). Wymóg krytyczny: Pełna kompatybilność z czytnikiem eCord/RFID systemu Waters UPLC-TQD (zapis historii kolumny w pamięci chipa). | op. a' 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
WARTOŚĆ OGÓŁEM (część nr 5) : | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Wymagania w zakresie realizowanego zamówienia:
1. | Termin realizacji: do 4 tygodni od dnia podpisania umowy
2. | Dostawa na adres: IUNG PIB Zakład Fitochemii, ul. Krańcowa 8, 24-100 Puławy
3. | Dodatkowe uwagi:
Pozycje 5.1 i 5.2: Zamawiający wymaga dostarczenia kolumn wyposażonych w zintegrowany moduł elektroniczny (chip RFID) kompatybilny z systemem operacyjnym chromatografu cieczowego i spektrometru mas UPLC Waters TQD. Jest to podyktowane koniecznością zapewnienia integralności danych (Data Integrity) zgodnie z wymaganiami jednostki. System ten automatycznie rejestruje historię pracy kolumny (liczba wstrzyknięć, maks. ciśnienie). Zastosowanie innych kolumn uniemożliwi pracę w trybie monitorowania zużycia, co jest krytyczne dla powtarzalności procesów badawczych i ochrony systemów UHPLC przed awarią.
Wydatek finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.5 „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021 – 2027” w ramach projektu "Science4Business - Nauka dla Bizne Umowa nr I-192/S4B/IR/IUNG Innowacyjny preparat mikrobiologiczny zawierający endofity grzybowe o wysokim potencjale w promowaniu wzrostu roślin i ograniczeniu rozwoju patogenów.
DOKUMENT NALEŻY WYPEŁNIĆ i PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM

## część 6
Znak sprawy: DZP.220.37.202 | [9 empty] | załącznik nr 2.6 do SWZ
Program pn. „Inkubator Rozwoju” w ramach ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu pozakonkursowego pn. „SCIENCE4BUSINESS-NAUKA DLA BIZNESU”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027”.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Niniejszy dokument stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu. Niniejszy dokument potwierdza spełnianie wymagań użytkowych oraz parametrów jakościowych oferowanych przez Wykonawcę produktów. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić niniejszy formularz, w zakresie części, o udzielenie której się ubiega, podpisać go na ostatniej stronie i załączyć do oferty. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować i wycenić wszystkie pozycje w ramach części zamówienia, o udzielnie której się ubiega. Niewypełnienie kolumny: 6, 7,8,9,10,11, niepodpisanie lub niezłożenie niniejszego zestawienia spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
dla Z-du Fitochemii
Część nr 6 - Akcesoria NMR
L.P. | Przedmiot zamówienia |  |  | Szacunkowa ilość ogółem | Cena jedn. netto w PLN za 1 op./szt | Wartość netto w PLN | VAT w % | Wartość VATw PLN | Wartość brutto w PLN | Wypełnia Wykonawca Producent, numer katalogowy oferowanego towaru, brak wskazanych danych skutkować będzie odrzuceniem oferty
| Nazwa | Specyfikacja produktu UWAGA: zaoferowany przez wykonawcę produkt musi, w pełnym wymaganym zakresie, posiadać wskazane, wymagane przez zamawiającego parametry | Rodzaj i wielkość opak.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
6.1 | Rurki NMR 3 mm | Precyzyjne rurki o średnicy zewnętrznej nominalnej 3 mm (zakres 2,95 - 3,00 mm), grubości ścianek nie większej niż 0,4 mm i długości 150-200 mm. Rurki o parametrze camber (wygięcie) nie większym niż 60 µm i koncentryczności nie gorszej niż 40 µm. Wykonane ze szkła borokrzemowego o niskiej rozszerzalności. W zestawie z zamkniętymi kapslami. Tolerancja koncentryczności i prostoliniowości (camber) dostosowana do pracy w polu wysokim. Wymóg krytyczny: kompatybilność z systemami NMR Bruker. | op. a' 96 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
6.2 | Rurki NMR 5 mm | Precyzyjne rurki o średnicy zewnętrznej nominalnej 5mm (zakres 4,95 - 5,00 mm), grubości ścianek nie większej niż 0,4 mm i długości 150-200 mm. Rurki o parametrze camber (wygięcie) nie większym niż 60 µm i koncentryczności nie gorszej niż 40 µm Wykonane ze szkła borokrzemowego o niskiej rozszerzalności. W zestawie z zamkniętymi kapslami. Tolerancja koncentryczności i prostoliniowości (camber) dostosowana do pracy w polu wysokim. Wymóg krytyczny: kompatybilność z systemami NMR Bruker. | op. a' 96 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
WARTOŚĆ OGÓŁEM (część nr 6) : | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Wymagania w zakresie realizowanego zamówienia:
1. | Termin realizacji: do 4 tygodni od dnia podpisania umowy
2. | Dostawa na adres: IUNG PIB Zakład Fitochemii, ul. Krańcowa 8, 24-100 Puławy
3. | Dodatkowe uwagi:
Rurki NMR (Poz. 6.1 i 6.2): Specyfika badań prowadzonych na spektrometrze Bruker 500 MHz z użyciem automatycznego podajnika próbek (robotyki) wymaga zachowania rygorystycznych tolerancji geometrycznych naczyń pomiarowych. Zamawiający wymaga rurek o parametrach (camber, concentricity) odpowiadających serii Norell Sample Vault. Każde odchylenie od tych parametrów stwarza realne ryzyko mechanicznego uszkodzenia szklanej (wewnętrznej) części głowicy pomiarowej o wartości przekraczającej 100 000 PLN, co wyklucza stosowanie produktów o niesprawdzonej charakterystyce mechanicznej.
Wydatek finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.5 „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021 – 2027” w ramach projektu "Science4Business - Nauka dla Biznesu" Umowa nr I-192/S4B/IR/IUNG Innowacyjny preparat mikrobiologiczny zawierający endofity grzybowe o wysokim potencjale w promowaniu wzrostu roślin i ograniczeniu rozwoju patogenów.
DOKUMENT NALEŻY WYPEŁNIĆ i PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM

## część 7
Znak sprawy: DZP.220.37.2026 | [9 empty] | załącznik nr 2.7 do SWZ
Program pn. „Inkubator Rozwoju” w ramach ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu pozakonkursowego pn. „SCIENCE4BUSINESS-NAUKA DLA BIZNESU”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027”.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Niniejszy dokument stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu. Niniejszy dokument potwierdza spełnianie wymagań użytkowych oraz parametrów jakościowych oferowanych przez Wykonawcę produktów. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić niniejszy formularz, w zakresie części, o udzielenie której się ubiega, podpisać go na ostatniej stronie i załączyć do oferty. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować i wycenić wszystkie pozycje w ramach części zamówienia, o udzielnie której się ubiega. Niewypełnienie kolumny: 6, 7,8,9,10,11, niepodpisanie lub niezłożenie niniejszego zestawienia spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
dla Z-du Fitochemii
Część nr 7 - Akcesoria FLASH
L.P. | Przedmiot zamówienia |  |  | Szacunkowa ilość ogółem | Cena jedn. netto w PLN za 1 op./szt | Wartość netto w PLN | VAT w % | Wartość VATw PLN | Wartość brutto w PLN | Wypełnia Wykonawca Producent, numer katalogowy oferowanego towaru, brak wskazanych danych skutkować będzie odrzuceniem oferty
| Nazwa | Specyfikacja produktu UWAGA: zaoferowany przez wykonawcę produkt musi, w pełnym wymaganym zakresie, posiadać wskazane, wymagane przez zamawiającego parametry | Rodzaj i wielkość opak.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
7.1 | Puste kartridże do chromatografii typu Flash. | Puste kolumny polipropylenowe z 2-3 frytami i złączami typu Luer-lock. Wielkość nie mniejsza niż 200 ml (ładowność nie mniejsza niż 100 g złoża typu SiOH). Konstrukcja kartridża umożliwiająca bezpośrednie nanoszenie próbki stałej lub ciekłej na górne złoże (system Direct Load lub równoważny). | op. a' 20 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
7.2 | Puste kartridże do chromatografii typu Flash. | Puste kolumny polipropylenowe z 2-3 frytami i złączami typu Luer-lock. Wielkość nie mniejsza niż 40 ml (ładowność nie mniejsza niż 20 g złoża typu SiOH). Konstrukcja kartridża umożliwiająca bezpośrednie nanoszenie próbki stałej lub ciekłej na górne złoże (system Direct Load lub równoważny). | op. a' 50 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
7.3 | Puste kartridże do chromatografii typu Flash. | Puste kolumny polipropylenowe z 2-3 frytami i złączami typu Luer-lock. Wielkość nie mniejsza niż 8 ml (ładowność nie mniejsza niż 4 g złoża typu SiOH). Konstrukcja kartridża umożliwiająca bezpośrednie nanoszenie próbki stałej lub ciekłej na górne złoże (system Direct Load lub równoważny). | op. a' 50 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
WARTOŚĆ OGÓŁEM (część nr 7) : | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Wymagania w zakresie realizowanego zamówienia:
1. | Termin realizacji: do 4 tygodni od dnia podpisania umowy
2. | Dostawa na adres: IUNG PIB Zakład Fitochemii, ul. Krańcowa 8, 24-100 Puławy
Wydatek finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.5 „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021 – 2027” w ramach projektu "Science4Business - Nauka dla Biznesu" Umowa nr I-192/S4B/IR/IUNG Innowacyjny preparat mikrobiologiczny zawierający endofity grzybowe o wysokim potencjale w promowaniu wzrostu roślin i ograniczeniu rozwoju patogenów.
DOKUMENT NALEŻY WYPEŁNIĆ i PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM

## część 8
Znak sprawy: DZP.220.37.2026 | [9 empty] | załącznik nr 2.8 do SWZ
Program pn. „Inkubator Rozwoju” w ramach ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu pozakonkursowego pn. „SCIENCE4BUSINESS-NAUKA DLA BIZNESU”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027”.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Niniejszy dokument stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu. Niniejszy dokument potwierdza spełnianie wymagań użytkowych oraz parametrów jakościowych oferowanych przez Wykonawcę produktów. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić niniejszy formularz, w zakresie części, o udzielenie której się ubiega, podpisać go na ostatniej stronie i załączyć do oferty. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować i wycenić wszystkie pozycje w ramach części zamówienia, o udzielnie której się ubiega. Niewypełnienie kolumny: 6,7,8,9,10,11 niepodpisanie lub niezłożenie niniejszego zestawienia spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
dla Z-du Fitochemii
Część nr 8 - Dostawa laboratoryjnych materiałów zużywalnych: Zakup kolumn chromatograficznych do UHPLC
L.P. | Przedmiot zamówienia |  |  | Szacunkowa ilość ogółem | Cena jedn. netto w PLN za 1 op./szt | Wartość netto w PLN | VAT w % | Wartość VATw PLN | Wartość brutto w PLN | Wypełnia Wykonawca Producent, numer katalogowy oferowanego towaru, brak wskazanych danych skutkować będzie odrzuceniem oferty
| Nazwa | Specyfikacja produktu UWAGA: zaoferowany przez wykonawcę produkt musi, w pełnym wymaganym zakresie, posiadać wskazane, wymagane przez zamawiającego parametry | Rodzaj i wielkość opak.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
8.1 | Kolumna chromatograficzna UHPLC | Wymiary: 2,1 x 100 mm (śr. wewn x długość), Wielkość ziarna: 1,7 µm, Rozmiar porów: 100–130 Å. Złoże: modyfikowana krzemionka hybrydowa C18 (faza odwrócona) z technologią ograniczającą niespecyficzną adsorpcję peptydów i oddziaływania wtórne z powierzchniami metalowymi. Odporność chemiczna pH: od 2 do 10, dopuszczalne ciśnienie pracy maks. 1240 bar, Maks. temp pracy: 60°C. Opakowanie 1 szt | op. a' 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
8.2 | Przedkolumny chromatograficzne | Wymiary 2,1 x 5 mm (śr. wewn x długość), Wielkość ziarna 1,7 µm, wymiary 2,1 x 5 mm. Złoże: identyczne jak w kolumnie z pkt 8.1, pełna kompatybilność chemiczna i sprzętowa z kolumną główną. Opakowanie 3 szt | op. a' 3 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
8.3 | Kolumna chromatograficzna UHPLC. | Wymiary: 2,1 x 100 mm (śr. wewn x długość), Wielkość ziarna: 2,6–2,7 µm (technologie solid core lub core shield), Rozmiar porów: 90–120 Å. Złoże: modyfikowana krzemionka C18, przystosowana do pracy w 100% fazie wodnej (zwiększona retencja związków polarnych), z technologią ograniczającą oddziaływania wtórne z powierzchniami metalowymi. Carbon load: 4,5 - 5,0% Odporność chemiczna pH: od 2 do 8, ciśnienie pracy max 1240 bar, Max temperatura pracy: 60°C.Opakowanie 1 szt | op. a' 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
WARTOŚĆ OGÓŁEM (część nr 8) : | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Wymagania w zakresie realizowanego zamówienia:
1. | Termin realizacji: do 4 tygodni od dnia podpisania umowy
2. | Dostawa na adres: IUNG PIB Zakład Fitochemii, ul. Krańcowa 8, 24-100 Puławy
Wydatek finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.5 „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021 – 2027” w ramach projektu "Science4Business - Nauka dla Biznesu" Umowa nr I-189/S4B/IR/IUNG pt. "Bakteryjny biokontroler grzybów roślinnych w uprawach ekologicznych: rozwój i walidacja przeciw Fusarium sp. i Botrytis sp.; FusoBotrix"
DOKUMENT NALEŻY WYPEŁNIĆ i PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM

## część 9
Znak sprawy: DZP.220.37.2026 | [9 empty] | załącznik nr 2.9 do SWZ
Program pn. „Inkubator Rozwoju” w ramach ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu pozakonkursowego pn. „SCIENCE4BUSINESS-NAUKA DLA BIZNESU”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027”.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Niniejszy dokument stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu. Niniejszy dokument potwierdza spełnianie wymagań użytkowych oraz parametrów jakościowych oferowanych przez Wykonawcę produktów. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić niniejszy formularz, w zakresie części, o udzielenie której się ubiega, podpisać go na ostatniej stronie i załączyć do oferty. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować i wycenić wszystkie pozycje w ramach części zamówienia, o udzielnie której się ubiega. Niewypełnienie kolumny: 6, 7,8,9,10,11, niepodpisanie lub niezłożenie niniejszego zestawienia spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
dla Z-du Fitochemii
Część nr 9 - Dostawa filtrów wirówkowych do zatężania próbek biologicznych
L.P. | Przedmiot zamówienia |  |  | Szacunkowa ilość ogółem | Cena jedn. netto w PLN za 1 op./szt | Wartość netto w PLN | VAT w % | Wartość VATw PLN | Wartość brutto w PLN | Wypełnia Wykonawca Producent, numer katalogowy oferowanego towaru, brak wskazanych danych skutkować będzie odrzuceniem oferty
| Nazwa | Specyfikacja produktu UWAGA: zaoferowany przez wykonawcę produkt musi, w pełnym wymaganym zakresie, posiadać wskazane, wymagane przez zamawiającego parametry | Rodzaj i wielkość opak.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
9.1 | Filtry wirówkowe do próbek o obj. 15 ml, MWCO 3 kDa | Graniczna masa cząsteczkowa (MWCO): 3 kDa, Nominalna objętość maksymalna próbki: 15 ml, Przeznaczenie: do zatężania i oczyszczania próbek biologicznych, takich jak białka czy peptydy, Kompatybilność: w pełni kompatybilne z wirówkami stołowymi wyposażonymi w rotory na probówki 50 ml. Min wytrzymałości siłę odśrodkową 2500–3000 × g. Membrana: jednorodną pod względem parametrów MWCO i niskoadsorpcyjna (np. polietersulfon – PES, regenerowana celuloza lub materiał równoważny), która wykazuje wysoką przepuszczalność, Odporność na typowe bufory biologiczne oraz minimalizuje nieswoistą adsorpcję analitów. Konstrukcja filtra musi opierać się na układzie typu „vertical” (lub równoważnym), który zapewnia szybki czas filtracji bez degradacji próbki, ogranicza retencję martwej objętości i pozwala na optymalny odzysk koncentratu w objętości końcowej wynoszącej ≤ 200–500 µl. Filtry muszą posiadać czytelną skalę objętości na ściankach oraz szczelne zamknięcie zapobiegające utracie materiału w trakcie wirowania. Zamówienie dotyczy produktów umożliwiających sterylną pracę (fabrycznie jałowych lub przystosowanych do sterylizacji), zapakowanych w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniami w opakowania handlowe zawierające nie mniej niż 24 sztuki filtrów, dostarczanych wraz z oryginalną dokumentacją techniczną producenta. | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
9.2 | Filtry wirówkowe do próbek o obj. 15 ml, MWCO 30 kDa | Graniczna masa cząsteczkoaw (MWCO): 30 kDa, Nominalna objętość maksymalna próbki: 15 ml, Przeznaczenie: do zatężania i oczyszczania próbek biologicznych, takich jak białka czy peptydy, Kompatybilność: w pełni kompatybilne z wirówkami stołowymi wyposażonymi w rotory na probówki 50 ml. Min wytrzymałości siłę odśrodkową 2500–3000 × g. Membrana: jednorodną pod względem parametrów MWCO i niskoadsorpcyjna (np. polietersulfon – PES, regenerowana celuloza lub materiał równoważny), która wykazuje wysoką przepuszczalność, Odporność na typowe bufory biologiczne oraz minimalizuje nieswoistą adsorpcję analitów. Konstrukcja filtra musi opierać się na układzie typu „vertical” (lub równoważnym), który zapewnia szybki czas filtracji bez degradacji próbki, ogranicza retencję martwej objętości i pozwala na optymalny odzysk koncentratu w objętości końcowej wynoszącej ≤ 200–500 µl. Filtry muszą posiadać czytelną skalę objętości na ściankach oraz szczelne zamknięcie zapobiegające utracie materiału w trakcie wirowania. Zamówienie dotyczy produktów umożliwiających sterylną pracę (fabrycznie jałowych lub przystosowanych do sterylizacji), zapakowanych w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniami w opakowania handlowe zawierające nie mniej niż 24 sztuki filtrów, dostarczanych wraz z oryginalną dokumentacją techniczną producenta. | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
9.3 | Filtry wirówkowe do próbek o obj. 0,5 ml, MWCO 3 kDa | Graniczna masa cząsteczkowa (MWCO): 3 kDa, Nominalna objętość maksymalna próbki: 0.5 ml, Przeznaczenie: do zatężania i oczyszczania próbek biologicznych, takich jak białka czy peptydy, Kompatybilność: w pełni kompatybilne z wirówkami stołowymi wyposażonymi w rotory na probówki 2 ml. Min wytrzymałości siłę odśrodkową 6000 × g lub wyższa. Membrana: jednorodną pod względem parametrów MWCO i niskoadsorpcyjna (np. polietersulfon – PES, regenerowana celuloza lub materiał równoważny), która wykazuje wysoką przepuszczalność, Odporność na typowe bufory biologiczne oraz minimalizuje nieswoistą adsorpcję analitów. Konstrukcja filtra musi opierać się na układzie typu „vertical” (lub równoważnym), który zapewnia szybki czas filtracji bez degradacji próbki, ogranicza retencję martwej objętości i pozwala na optymalny odzysk koncentratu w objętości końcowej wynoszącej ≤ 200–500 µl. Filtry muszą posiadać czytelną skalę objętości na ściankach oraz szczelne zamknięcie zapobiegające utracie materiału w trakcie wirowania. Zamówienie dotyczy produktów umożliwiających sterylną pracę (fabrycznie jałowych lub przystosowanych do sterylizacji), zapakowanych w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniami w opakowania handlowe zawierające nie mniej niż 24 sztuki filtrów, dostarczanych wraz z oryginalną dokumentacją techniczną producenta. | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
9.4 | Filtry wirówkowe do próbek o obj. 0,5 ml, MWCO 30 kDa | Graniczna masa cząsteczkoaw (MWCO): 30 kDa, Nominalna objętość maksymalna próbki: 0.5 ml, Przeznaczenie: do zatężania i oczyszczania próbek biologicznych, takich jak białka czy peptydy, Kompatybilność: w pełni kompatybilne z wirówkami stołowymi wyposażonymi w rotory na probówki 2 ml. Min wytrzymałości siłę odśrodkową 6000 × g lub wyższa. Membrana: jednorodną pod względem parametrów MWCO i niskoadsorpcyjna (np. polietersulfon – PES, regenerowana celuloza lub materiał równoważny), która wykazuje wysoką przepuszczalność, Odporność na typowe bufory biologiczne oraz minimalizuje nieswoistą adsorpcję analitów. Konstrukcja filtra musi opierać się na układzie typu „vertical” (lub równoważnym), który zapewnia szybki czas filtracji bez degradacji próbki, ogranicza retencję martwej objętości i pozwala na optymalny odzysk koncentratu w objętości końcowej wynoszącej ≤ 200–500 µl. Filtry muszą posiadać czytelną skalę objętości na ściankach oraz szczelne zamknięcie zapobiegające utracie materiału w trakcie wirowania. Zamówienie dotyczy produktów umożliwiających sterylną pracę (fabrycznie jałowych lub przystosowanych do sterylizacji), zapakowanych w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniami w opakowania handlowe zawierające nie mniej niż 24 sztuki filtrów, dostarczanych wraz z oryginalną dokumentacją techniczną producenta. | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
WARTOŚĆ OGÓŁEM (część nr 9) : | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Wymagania w zakresie realizowanego zamówienia:
1. | Termin realizacji: do 4 tygodni od dnia podpisania umowy
2. | Dostawa na adres: IUNG PIB Zakład Fitochemii, ul. Krańcowa 8, 24-100 Puławy
Wydatek finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.5 „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021 – 2027” w ramach projektu "Science4Business - Nauka dla Biznesu" Umowa nr I-189/S4B/IR/IUNG pt. "Bakteryjny biokontroler grzybów roślinnych w uprawach ekologicznych: rozwój i walidacja przeciw Fusarium sp. i Botrytis sp.; FusoBotrix"
DOKUMENT NALEŻY WYPEŁNIĆ i PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM

## część 10
Znak sprawy: DZP.220.37.2026 | [9 empty] | załącznik nr 2.10 do SWZ
Program pn. „Inkubator Rozwoju” w ramach ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu pozakonkursowego pn. „SCIENCE4BUSINESS-NAUKA DLA BIZNESU”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027”.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Niniejszy dokument stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu. Niniejszy dokument potwierdza spełnianie wymagań użytkowych oraz parametrów jakościowych oferowanych przez Wykonawcę produktów. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić niniejszy formularz, w zakresie części, o udzielenie której się ubiega, podpisać go na ostatniej stronie i załączyć do oferty. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować i wycenić wszystkie pozycje w ramach części zamówienia, o udzielnie której się ubiega. Niewypełnienie kolumny: 6, 7,8,9,10,11, niepodpisanie lub niezłożenie niniejszego zestawienia spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
dla Z-du Fitochemii
Część nr 10 - Dostawa końcówek do pipet automatycznych i probówek wirówkowych
L.P. | Przedmiot zamówienia |  |  | Szacunkowa ilość ogółem | Cena jedn. netto w PLN za 1 op./szt | Wartość netto w PLN | VAT w % | Wartość VATw PLN | Wartość brutto w PLN | Wypełnia Wykonawca Producent, numer katalogowy oferowanego towaru, brak wskazanych danych skutkować będzie odrzuceniem oferty
| Nazwa | Specyfikacja produktu UWAGA: zaoferowany przez wykonawcę produkt musi, w pełnym wymaganym zakresie, posiadać wskazane, wymagane przez zamawiającego parametry | Rodzaj i wielkość opak.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
10.1 | Końcówki do pipet automatycznych Eppendorf o poj. 50-1000 μl | Dł. 71mm, przezroczyste, z najwyższej jakości PP bez dodatku plastyfikatorów, biocydów i oleamidów (wymagane poświadczenie certyfikatem), w połączeniu z pipetami Eppendorf spełnijące wymagania normy EN ISO 8655 lub równoważnej, odporne na autoklawowanie w temp. 121oC przez 20 minut, pak.w worki wielokrotnego zamykania, op.a`1000 szt | op.a`1000 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
10.2 | Końcówki do pipet automatycznych Eppendorf o poj. 2-200 μl | Dł. 53mm, przezroczyste, z najwyższej jakości PP bez dodatku plastyfikatorów, biocydów i oleamidów (wymagane poświadczenie certyfikatem), w połączeniu z pipetami Eppendorf spełnijące wymagania normy EN ISO 8655 lub równoważnej, odporne na autoklawowanie w temp. 121oC przez 20 minut, pak.w worki wielokrotnego zamykania, op.a`1000 szt | op.a`1000 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
10.3 | Końcówki do pipet automatycznych Eppendorf o poj. 0,1 - 5 ml | Dł.120 mm, z najwyższej jakości PP bez dodatku plastyfikatorów, biocydów i oleamidów (wymagane poświadczenie certyfikatem), w połączeniu z pipetami Eppendorf spełnijące wymagania normy EN ISO 8655 lub rownowaznej, odporne na autoklawowanie w temp. 121oC przez 20 minut, op.a`500 szt | op.a`500 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
10.4 | Probówki wirówkowe typu Falkon o poj. 50 ml | Ze stożkowym dnem wykonane z przeźroczystego PP odpornego na wirowanie do 15 500 x g, niepirogenne, z polem do opisu i wyraźną, precyzyjną podziałką o dokładności ±2% , ze szczelną nakrętką zapobiegającą przeciekaniu, wolne od DNaz i RNaz-poziom zawartości endoksyn < 0,5 EU/ml, odporność temp. od -800C do 1210C, op. a' 300 szt (12x25 sztuk), w statywie | op. a' 300 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
10.5 | Probówki wirówkowe typu Falkon o poj. 15 ml | Sterylne, ze stożkowym dnem wykonane z przeźroczystego PP odpornego na wirowanie do 12 000 x g, niepirogenne, z białym polem do opisu i skalą pomiarową, ze szczelną nakrętką zapobiegającą przeciekaniu, strylizowane promieniami gamma, wolne od DNaz i RNaz, op. a' 400 (8x50 próbowek) szt. | op. a' 400 szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
WARTOŚĆ OGÓŁEM (część nr 10) : | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Wymagania w zakresie realizowanego zamówienia:
1. | Termin realizacji: do 4 tygodni od dnia podpisania umowy
2. | Dostawa na adres: IUNG PIB Zakład Fitochemii, ul. Krańcowa 8, 24-100 Puławy
Wydatek finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.5 „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021 – 2027” w ramach projektu "Science4Business - Nauka dla Biznesu" Umowa nr I-189/S4B/IR/IUNG pt. "Bakteryjny biokontroler grzybów roślinnych w uprawach ekologicznych: rozwój i walidacja przeciw Fusarium sp. i Botrytis sp.; FusoBotrix"
DOKUMENT NALEŻY WYPEŁNIĆ i PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM

## część 11
Znak sprawy: DZP.220.37.2026 | [9 empty] | załącznik nr 2.11 do SWZ
Program pn. „Inkubator Rozwoju” w ramach ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu pozakonkursowego pn. „SCIENCE4BUSINESS-NAUKA DLA BIZNESU”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027”.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Niniejszy dokument stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu. Niniejszy dokument potwierdza spełnianie wymagań użytkowych oraz parametrów jakościowych oferowanych przez Wykonawcę produktów. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić niniejszy formularz, w zakresie części, o udzielenie której się ubiega, podpisać go na ostatniej stronie i załączyć do oferty. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować i wycenić wszystkie pozycje w ramach części zamówienia, o udzielnie której się ubiega. Niewypełnienie kolumny: 6, 7,8,9,10,11, niepodpisanie lub niezłożenie niniejszego zestawienia spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
dla Z-du Fitochemii
Część nr 11 - Dostawa laboratoryjnych materiałów zużywalnych: fiolek do analiz oraz zamknięć zatrzaskowych
L.P. | Przedmiot zamówienia |  |  | Szacunkowa ilość ogółem | Cena jedn. netto w PLN za 1 op./szt | Wartość netto w PLN | VAT w % | Wartość VATw PLN | Wartość brutto w PLN | Wypełnia Wykonawca Producent, numer katalogowy oferowanego towaru, brak wskazanych danych skutkować będzie odrzuceniem oferty
| Nazwa | Specyfikacja produktu UWAGA: zaoferowany przez wykonawcę produkt musi, w pełnym wymaganym zakresie, posiadać wskazane, wymagane przez zamawiającego parametry | Rodzaj i wielkość opak.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
11.1 | Kapsle zatrzaskowe do fiolek 11 mm z naciętym septum. | Przezroczyste, wykonane z polietylenu (PE), typu "Snap Ring" z centralnym otworem. Wyposażone w dwuwarstwowe septum (biały silikon / czerwony PTFE) o grubości 1,3 mm i twardości 45° Shore A. Septum posiada fabryczne nacięcie w kształcie litery Y (pre-cut), co ułatwia bezpieczną penetrację igły automatu nastrzykowego. Opakowanie 100 szt. | op.a' 100szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
11.2 | Kapsle zatrzaskowe do fiolek 11 mm z septum bez nacięcia | Polietylenowe (PE) , typu "Snap Ring" z centralnym otworem. Wyposażone w pełne (nienacinane), dwuwarstwowe septum (biały silikon / czerwony PTFE) o grubości 1,3 mm i twardości 45° Shore A. Opakowanie 100 szt. | op.a' 100szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
11.3 | Fiolki polipropylenowe 0,3 ml (Micro-Vial). | Przezroczyste mikro-fiolki ND11, wykonane z polipropylenu (PP). Pojemność robocza 300 µl (0,3 ml). Wymiary fiolki: 32 x 11,6 mm. Kołnierz przystosowany do zamknięć zatrzaskowych typu "Snap Ring". Opakowanie 100 szt. | op.a'100 szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
WARTOŚĆ OGÓŁEM (część nr 11) : | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Wymagania w zakresie realizowanego zamówienia:
1. | Termin realizacji: do 4 tygodni od dnia podpisania umowy
2. | Dostawa na adres: IUNG PIB Zakład Fitochemii, ul. Krańcowa 8, 24-100 Puławy
Wydatek finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.5 „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021 – 2027” w ramach projektu "Science4Business - Nauka dla Biznesu" Umowa nr I-189/S4B/IR/IUNG pt. "Bakteryjny biokontroler grzybów roślinnych w uprawach ekologicznych: rozwój i walidacja przeciw Fusarium sp. i Botrytis sp.; FusoBotrix"
DOKUMENT NALEŻY WYPEŁNIĆ i PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM

## część 12
Znak sprawy: DZP.220.37.2026 | [9 empty] | załącznik nr 2.12 do SWZ
Wydatek finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu INFOSTARTEG na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr INFOSTRATEG6/0010/2023 pt.: „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne”.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Niniejszy dokument stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu. Niniejszy dokument potwierdza spełnianie wymagań użytkowych oraz parametrów jakościowych oferowanych przez Wykonawcę produktów. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić niniejszy formularz, w zakresie części, o udzielenie której się ubiega, podpisać go na ostatniej stronie i załączyć do oferty. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować i wycenić wszystkie pozycje w ramach części zamówienia, o udzielnie której się ubiega. Niewypełnienie kolumny: 6, 7,8,9,10,11, niepodpisanie lub niezłożenie niniejszego zestawienia spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
dla Z-du Gleboznawstwa
Część nr 12: Zużywalne materiały laboratoryjne
L.P. | Przedmiot zamówienia |  |  | Szacunkowa ilość ogółem | Cena jedn. netto w PLN za 1 op./szt | Wartość netto w PLN | VAT w % | Wartość VATw PLN | Wartość brutto w PLN | Wypełnia Wykonawca Producent, numer katalogowy oferowanego towaru, brak wskazanych danych skutkować będzie odrzuceniem oferty
| Nazwa | Specyfikacja produktu UWAGA: zaoferowany przez wykonawcę produkt musi, w pełnym wymaganym zakresie, posiadać wskazane, wymagane przez zamawiającego parametry | Rodzaj i wielkość opak.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12.1 | Probówki wirówkowe | Probówki wirówkowe o poj. 50 ml - wolnostojące, ze stożkowym dnem wykonane z przeźroczystego PP odpornego na wirowanie do min. 10 000 x g, niepirogenne, wolne od RNazy, DNazy, odporne na działanie chemiczne, z polem do opisu i wyraźną, precyzyjną podziałką o dokładności min.±2%, ze szczelną płaską nakrętką HDPE, możliwość autoklawowania w temperaturze 121 °C i zamrażania do -80 °C, niesterylne, pakowane w trwałe torebki z zamkiem błyskawicznym, opakowanie wewnętrzne jest indywidualnie oznakowane w celu zapewnienia identyfikowalności każdej partii | op. a' 500 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
12.2 | Probówki okrągłodenne z PP | "Probówki okrągłodenne bez kołnierza, z PP poj. całkowita od 10 do 12 ml 16 x 100 mm +/-10%, bez znaczników" | op. a' 2000 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
12.3 | Pojemnik z PP | Pojemniki na próbki o poj. 60 ml wykonane z polipropylenu, z zakrętką. Bez pola opisowego i skali., aseptyczne | op. a' 700 szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
12.4 | Piojemnik z PP | Pojemnik na próbki o poj. 120 ml wykonane z polipropylenu z polem do opisu i podziałką i z zakrętką | op. a' 300 szt. | 34 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
WARTOŚĆ OGÓŁEM (część nr 12) : | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Wymagania w zakresie realizowanego zamówienia:
1. | Termin realizacji: 21 dni roboczych od dnia podpisania umowy
2. | Dostawa na adres: IUNG PIB Zakład Gleboznawstwa i Analiz Środowiskowych, ul. Krańcowa 8, 24-100 Puławy
DOKUMENT NALEŻY WYPEŁNIĆ i PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM

## część 13
Znak sprawy: DZP.220.37.2026 | [9 empty] | załącznik nr 2.13 do SWZ
Wydatek finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu INFOSTARTEG na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr INFOSTRATEG6/0010/2023 pt.: „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne”.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Niniejszy dokument stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu. Niniejszy dokument potwierdza spełnianie wymagań użytkowych oraz parametrów jakościowych oferowanych przez Wykonawcę produktów. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić niniejszy formularz, w zakresie części, o udzielenie której się ubiega, podpisać go na ostatniej stronie i załączyć do oferty. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować i wycenić wszystkie pozycje w ramach części zamówienia, o udzielnie której się ubiega. Niewypełnienie kolumny: 6, 7,8,9,10,11, niepodpisanie lub niezłożenie niniejszego zestawienia spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
dla Z-du Gleboznawstwa
Część nr 13: Materiały zużywalne do analizatora Vario Macro Cube CN
L.P. | Przedmiot zamówienia |  |  | Szacunkowa ilość ogółem | Cena jedn. netto w PLN za 1 op./szt | Wartość netto w PLN | VAT w % | Wartość VATw PLN | Wartość brutto w PLN | Wypełnia Wykonawca Producent, numer katalogowy oferowanego towaru, brak wskazanych danych skutkować będzie odrzuceniem oferty
| Nazwa | Specyfikacja produktu UWAGA: zaoferowany przez wykonawcę produkt musi, w pełnym wymaganym zakresie, posiadać wskazane, wymagane przez zamawiającego parametry | Rodzaj i wielkość opak.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
13.1 | Uszczelki do mostka kwarcowego O-Ring 7.59 x 2.62 mm | Uszczelki do mostka kwarcowego O-Ring 7.59 x 2.62 mm z materiału o podwyższonej odpornosci na temperaturę ok. 1000°C. Kompatybilne z analizatorem Vario Macro Cube CN | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
13.2 | Czynnik osuszający op. ok. 230 g | Granulat do absorpcji wilgoci z substancją wskaźnikową do trybów pracy z oznaczaniem siarki, o lekkich właściwościach zasypowych , nie sklejających się cząsteczkach, do zasypywania w rurkach osuszaczy, ze wskaźnikiem wilgoci, nie powodujący korozji.Kompatybilny chemicznie z analizatorem Vario Macro Cube CN. | op. 230 g | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
13.3 | Miedź druciki, 5 mm, op. 100 g | Miedź w kształcie drucików o długości ok. 5mm jako wypełnienie rury redukcyjnej. Kompatybilne z analizatorem Vario Macro Cube CN. | op. 100 g | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
13.4 | Tlenek miedzi, op. 250 g | Tlenek miedzi II jako katalizator do wypełnienia rury spalania i dopalania. Kompatybilny chemicznie z analizatorem Vario Macro Cube CN. | op. 250 g | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
13.5 | Kulki korundowe op.50 g | Kulki korundowe odporne na wysokie temperatury z tlenku glinu jako warstwy separacyjne wypełnienia i stabilizujące warunki termiczne w rurach reakcyjnych bloku piecowego. Kompatybilne i pasujące do analizatora Vario Macro Cube CN. | op.50 g | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
13.6 | Folia cynowa 35 x 35 mm, opak. 450 szt. | Listki folii z cyny o wym. 35 x 35 mm, do zamykania i kompaktowania próbek stałych. Kompatybilne z analizatorem Vario Macro Cube CN. | opak. 450 szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
13.7 | O-ring 20 x 2 mm, zielony (uszczelka w rurze spalań, rurze redukcyjnej) | Uszczelki O-ring 20 x 2 mm, w korkach rur reakcyjnych, o podwyższonej odpornosci na temperaturę (ok. 1000 °C). Kompatybilne i pasujący do analizatora Vario Macro Cube CN. | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
13.8 | O-ring 22 x 2 mm, zielony (uszczelka w rurze dopalającej), | Uszczelki O-ring 22 x 2 mm, w korku rury dopalania, o podwyższonej odpornosci na temperaturę (ok. 1000 °C).Kompatybilne i pasujące do analizatora Vario Macro Cube CN. | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
13.9 | Siateczka okrągła 22 mm | Sitko metalowe okrągłe, o średnicy 22 mm, zatrzymujące ziarniste cząsteczki wypełnienia rury spalania i dopalającej. Kompatybilne i pasujące do analizatora Vario Macro Cube CN. | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
13.10 | O-ring 4,5 x 1,5 mm, zielony (uszczelka w rurce doprowadzającej gaz do zaworu kulowego) | Uszczelka O-ring 4,5 x 1,5 mm, w rurce doprowadzającej gaz do zaworu kulowego. Kompatybilna ii pasująca do analizatora Vario Macro Cube CN. | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
13.11 | Uszczelka Quad-Ring 7,65 x 1,78 mm, czarna, | Uszczelki Quad-Ring 7,65 x 1,78 mm, o przekroju poprzecznym do panewek na złączach klipsowych dużych. Kompatybilne i pasujące do analizatora Vario Macro Cube CN. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
WARTOŚĆ OGÓŁEM (część nr 13) : | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Wymagania w zakresie realizowanego zamówienia:
1. | Termin realizacji: 21 dni roboczych od dnia podpisania umowy
2. | Dostawa na adres: IUNG PIB Zakład Gleboznawstwa i Analiz Środowiskowych, ul. Krańcowa 8, 24-100 Puławy
3. | Termin ważności: Wymagany termin ważności od dnia dostawy - min. 3/4 maksymalnego terminu ważności producenta dla danego produktu.
DOKUMENT NALEŻY WYPEŁNIĆ i PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM

## część 14
Znak sprawy: DZP.220.37.2026 | [9 empty] | załącznik nr 2.14 do SWZ
Wydatek finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu INFOSTARTEG na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr INFOSTRATEG6/0010/2023 pt.: „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne”.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Niniejszy dokument stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu. Niniejszy dokument potwierdza spełnianie wymagań użytkowych oraz parametrów jakościowych oferowanych przez Wykonawcę produktów. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić niniejszy formularz, w zakresie części, o udzielenie której się ubiega, podpisać go na ostatniej stronie i załączyć do oferty. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować i wycenić wszystkie pozycje w ramach części zamówienia, o udzielnie której się ubiega. Niewypełnienie kolumny: 6, 7,8,9,10,11, niepodpisanie lub niezłożenie niniejszego zestawienia spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
dla Z-du Gleboznawstwa
Część nr 14: Materiały zużywalne do spektrometru mas Agilent ICP-MS 7850
L.P. | Przedmiot zamówienia |  |  | Szacunkowa ilość ogółem | Cena jedn. netto w PLN za 1 op./szt | Wartość netto w PLN | VAT w % | Wartość VATw PLN | Wartość brutto w PLN | Wypełnia Wykonawca Producent, numer katalogowy oferowanego towaru, brak wskazanych danych skutkować będzie odrzuceniem oferty
| Nazwa | Specyfikacja produktu UWAGA: zaoferowany przez wykonawcę produkt musi, w pełnym wymaganym zakresie, posiadać wskazane, wymagane przez zamawiającego parametry | Rodzaj i wielkość opak.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
14.1 | Stożek próbnika, niklowana końcówka z miedzianą podstawą do ICP-MS | Stożek próbnika ICP-MS, niklowana końcówka z miedzianą podstawą.Standardowy stożek używany z soczewką X do większości rutynowych zastosowań. Nadaje się do większości typowych zastosowań (roztwory wodne, matryce kwasowe, roztwory niezawierające HF. Kompatybilny z spektrometrem ICP-MS 7850 | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
14.2 | Stożek skimmerowy do ICP-MS | Stożkiek skimmera ICP-MS z soczewką X, nikiel. Do stosowania z stożkiem próbnika niklowego i podstawą skimmera ze stali nierdzewnej. Kompatybilny ze spektrometrem mas ICP-MS 7850 | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
14.3 | Uszczelka stożka próbnika, grafitowa do ICP-MS, 3 szt. | Płaski pierścień grafitowy do uszczelnienia między interfejsem a stożkiem próbnika. Kompatybilny ze spektrometrem mas ICP-MS 7850 | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
14.4 | Nebulizator MicroMist, seria U ze złączem UniFit do próbek, standardowy w spektrofotometrach ICP-MS | Koncentryczny nebulizator ze szkła borokrzemianowego, standardowo stosowany w spektrofotometrach ICP-MS. Nadaje się do większości rodzajów próbek, z wyjątkiem próbek zawierających HF lub pyły zawieszone. Kompatybilny z modelem spektrometru mas ICP-MS 7850. | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
14.5 | Palnik kwarcowy, jednoczęściowy, iniektor o średnicy wewnętrznej 2,5 mm, standardowy do analizatorów ICP-MS | Palnik kwarcowy, jednoczęściowy, iniektor o średnicy wewnętrznej 2,5 mm, standardowy do analizatorów ICP-MS. Nadaje się do większości rutynowych zastosowań, ale nie do lotnych rozpuszczalników organicznych ani próbek zawierających kwas fluorowodorowy (HF).Wymóg krytyczny: kompatybilność ze spektrometrem mas ICP-MS 7850 | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
WARTOŚĆ OGÓŁEM (część nr 14) : | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Wymagania w zakresie realizowanego zamówienia:
1. | Termin realizacji: 14 dni od dnia podpisania umowy
2. | Dostawa na adres: IUNG PIB Zakład Gleboznawstwa i Analiz Środowiskowych, ul. Krańcowa 8, 24-100 Puławy
DOKUMENT NALEŻY WYPEŁNIĆ i PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM

## część 15
Znak sprawy: DZP.220.37.2026 | [9 empty] | załącznik nr 2.15 do SWZ
Wydatek finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu INFOSTARTEG na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr INFOSTRATEG6/0010/2023 pt.: „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne”.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Niniejszy dokument stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu. Niniejszy dokument potwierdza spełnianie wymagań użytkowych oraz parametrów jakościowych oferowanych przez Wykonawcę produktów. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić niniejszy formularz, w zakresie części, o udzielenie której się ubiega, podpisać go na ostatniej stronie i załączyć do oferty. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować i wycenić wszystkie pozycje w ramach części zamówienia, o udzielnie której się ubiega. Niewypełnienie kolumny: 6, 7,8,9,10,11, niepodpisanie lub niezłożenie niniejszego zestawienia spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
dla Z-du Gleboznawstwa
Część nr 15: Materiały zużywalne do systemu mikrofalowego MarsXpress 2.0
L.P. | Przedmiot zamówienia |  |  | Szacunkowa ilość ogółem | Cena jedn. netto w PLN za 1 op./szt | Wartość netto w PLN | VAT w % | Wartość VATw PLN | Wartość brutto w PLN | Wypełnia Wykonawca Producent, numer katalogowy oferowanego towaru, brak wskazanych danych skutkować będzie odrzuceniem oferty
| Nazwa | Specyfikacja produktu UWAGA: zaoferowany przez wykonawcę produkt musi, w pełnym wymaganym zakresie, posiadać wskazane, wymagane przez zamawiającego parametry | Rodzaj i wielkość opak.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
15.1 | Zestaw 40 kompletnych teflonowych naczyń, o poj. 55 ml, TFM | Zestaw zawiera: Kompletny zestaw 40 teflonowych naczyń ciśnieniowych do mineralizacji o pojemności min.55 ml z automatyczną kontrolą ciśnienia maksymalnego. Naczynia muszą być samowentylujące się tj. umożliwiające uwalnianie nadciśnienia bez konieczności przerywania procesu mineralizacji. Kompletne naczynie składające się z 3 elementów (liner TFM, zatyczka, zakrętka) oraz osłony wykonanej z kevlaru. Maksymalna temperatura mineralizacji w oferowanych naczyniach co najmniej 210C. Rotor 40-pozycyjny na teflonowe naczynia ciśnieniowe o pojemności min. 55 ml. Rotor z zestawem naczyń musi być kompatybilny z posiadanym mineralizatorem MarsXpress 2.0 i rozpoznawalny przez niego. Nie wymagają stosowania żadnych części eksploatacyjnych w postaci np. membran, sprężyn, dysków zabezpieczających. Naczynia typu „vent and reseal” | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
WARTOŚĆ OGÓŁEM (część nr 14) : | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Wymagania w zakresie realizowanego zamówienia:
1. | Termin realizacji: do 7 tygodni od dnia podpisania umowy
2. | Dostawa na adres: IUNG PIB Zakład Gleboznawstwa i Analiz Środowiskowych, ul. Krańcowa 8, 24-100 Puławy
DOKUMENT NALEŻY WYPEŁNIĆ i PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM

## część 16
Znak sprawy: DZP.220.37.2026 | [9 empty] | załącznik nr 2.16 do SWZ
Program pn. „Inkubator Rozwoju” w ramach ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu pozakonkursowego pn. „SCIENCE4BUSINESS-NAUKA DLA BIZNESU”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027”.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Niniejszy dokument stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu. Niniejszy dokument potwierdza spełnianie wymagań użytkowych oraz parametrów jakościowych oferowanych przez Wykonawcę produktów. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić niniejszy formularz, w zakresie części, o udzielenie której się ubiega, podpisać go na ostatniej stronie i załączyć do oferty. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować i wycenić wszystkie pozycje w ramach części zamówienia, o udzielnie której się ubiega. Niewypełnienie kolumny: 6, 7,8,9,10,11, niepodpisanie lub niezłożenie niniejszego zestawienia spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
dla Z-du Gleboznawstwa
Część nr 16: Zużywalne materiały laboratoryjne
L.P. | Przedmiot zamówienia |  |  | Szacunkowa ilość ogółem | Cena jedn. netto w PLN za 1 op./szt | Wartość netto w PLN | VAT w % | Wartość VATw PLN | Wartość brutto w PLN | Wypełnia Wykonawca Producent, numer katalogowy oferowanego towaru, brak wskazanych danych skutkować będzie odrzuceniem oferty
| Nazwa | Specyfikacja produktu UWAGA: zaoferowany przez wykonawcę produkt musi, w pełnym wymaganym zakresie, posiadać wskazane, wymagane przez zamawiającego parametry | Rodzaj i wielkość opak.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
16.1 | Preparat do mycia szkła laboratoryjnego | Płyn gotowy do użycia lub koncentrat do rozcieńczania wodą, skutecznie usuwający typowe zabrudzenia laboratoryjne w tym osady organiczne i nieorganiczne, tłuszcze oraz pozostałości po odczynnikach, nie pozostawia zacieków i smug oraz osadów wpływających na wyniki analiz. Łatwy do spłukiwania, odpowiedni do mycia ręcznego | op. a' 5l | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
16.2 | Probówki wirówkowe | probówki o pojemości 15ml, z przezroczystego materiału z polipropylenu, sterylne, wolne od DNaz, RNaz i pirogenów, zamykane zakrętką z HDPE, skala objętości, z polem opisowym, odporne na wirowania do co najmniej 12 000 x g | op. a'500szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
16.3 | Probówki wirówkowe | probówki o pojemości 50ml, z przezroczystego materiału z polipropylenu, sterylne, wolne od DNaz, RNaz i pirogenów, zamykane zakrętką z HDPE, skala objętości, z polem opisowym, odporne na wirowania do co najmniej 12 000 x g | op. a'500szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
WARTOŚĆ OGÓŁEM (część nr 16) : | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Wymagania w zakresie realizowanego zamówienia:
1. | Termin realizacji: 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy
2. | Dostawa na adres: IUNG PIB Zakład Gleboznawstwa i Analiz Środowiskowych, ul. Krańcowa 8, 24-100 Puławy
Wydatek finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.5 „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021 – 2027” w ramach projektu "Science4Business - Nauka dla Biznesu" Umowa nr I-191/S4B/IR/IUNG Konsorcjum BAKTeryjne do Regeneracji gleb pO Pożarach
DOKUMENT NALEŻY WYPEŁNIĆ i PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM

## część 17
Znak sprawy: DZP.220.37.2026 | [9 empty] | załącznik nr 2.17 do SWZ
Program pn. „Inkubator Rozwoju” w ramach ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu pozakonkursowego pn. „SCIENCE4BUSINESS-NAUKA DLA BIZNESU”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027”.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Niniejszy dokument stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu. Niniejszy dokument potwierdza spełnianie wymagań użytkowych oraz parametrów jakościowych oferowanych przez Wykonawcę produktów. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić niniejszy formularz, w zakresie części, o udzielenie której się ubiega, podpisać go na ostatniej stronie i załączyć do oferty. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować i wycenić wszystkie pozycje w ramach części zamówienia, o udzielnie której się ubiega. Niewypełnienie kolumny: 6, 7,8,9,10,11, niepodpisanie lub niezłożenie niniejszego zestawienia spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
dla Z-du Gleboznawstwa
Część nr 17: Zużywalne materiały do ekstraktora ASE 200
L.P. | Przedmiot zamówienia |  |  | Szacunkowa ilość ogółem | Cena jedn. netto w PLN za 1 op./szt | Wartość netto w PLN | VAT w % | Wartość VATw PLN | Wartość brutto w PLN | Wypełnia Wykonawca Producent, numer katalogowy oferowanego towaru, brak wskazanych danych skutkować będzie odrzuceniem oferty
| Nazwa | Specyfikacja produktu UWAGA: zaoferowany przez wykonawcę produkt musi, w pełnym wymaganym zakresie, posiadać wskazane, wymagane przez zamawiającego parametry | Rodzaj i wielkość opak.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
17.1 | O-Ring do ASE 200 | Pierścienie uszczelniające typu O-ring, przeznaczone do uszczelniania korka (zamknięcia) celi ekstrakcyjnej stosowanej w procesach ekstrakcji pod wysokim ciśnieniem i temperaturą. O-ring przeznaczony do pracy w aparaturze typu ASE 200, montowany w gnieździe uszczelniającym korka celi ekstrakcyjnej. Wykonany z materiału o wysokiej odporności chemicznej (np. PTFE lub równoważny), odpornego na działanie rozpuszczalników organicznych, wysokiej temperatury i wysokiego ciśnienia. Produkt musi zapewniać szczelność układu oraz być dopasowany do gniazda urządzenia, umożliwiając montaż bez modyfikacji i prawidłową pracę aparatury. | op. a' 50szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
WARTOŚĆ OGÓŁEM (część nr 17) : | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Wymagania w zakresie realizowanego zamówienia:
1. | Termin realizacji: 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy
2. | Dostawa na adres: IUNG PIB Zakład Gleboznawstwa i Analiz Środowiskowych, ul. Krańcowa 8, 24-100 Puławy
Wydatek finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.5 „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021 – 2027” w ramach projektu "Science4Business - Nauka dla Biznesu" Umowa nr I-191/S4B/IR/IUNG Konsorcjum BAKTeryjne do Regeneracji gleb pO Pożarach
DOKUMENT NALEŻY WYPEŁNIĆ i PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM

## część 18
Znak sprawy: DZP.220.37.2026 | [9 empty] | załącznik nr 2.18 do SWZ
Program pn. „Inkubator Rozwoju” w ramach ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu pozakonkursowego pn. „SCIENCE4BUSINESS-NAUKA DLA BIZNESU”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027”.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Niniejszy dokument stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu. Niniejszy dokument potwierdza spełnianie wymagań użytkowych oraz parametrów jakościowych oferowanych przez Wykonawcę produktów. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić niniejszy formularz, w zakresie części, o udzielenie której się ubiega, podpisać go na ostatniej stronie i załączyć do oferty. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować i wycenić wszystkie pozycje w ramach części zamówienia, o udzielnie której się ubiega. Niewypełnienie kolumny: 6, 7,8,9,10,11, niepodpisanie lub niezłożenie niniejszego zestawienia spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
dla Z-du Gleboznawstwa
Część nr 18: Zużywalne materiały laboratoryjne do analiz chromatograficznych
L.P. | Przedmiot zamówienia |  |  | Szacunkowa ilość ogółem | Cena jedn. netto w PLN za 1 op./szt | Wartość netto w PLN | VAT w % | Wartość VATw PLN | Wartość brutto w PLN | Wypełnia Wykonawca Producent, numer katalogowy oferowanego towaru, brak wskazanych danych skutkować będzie odrzuceniem oferty
| Nazwa | Specyfikacja produktu UWAGA: zaoferowany przez wykonawcę produkt musi, w pełnym wymaganym zakresie, posiadać wskazane, wymagane przez zamawiającego parametry | Rodzaj i wielkość opak.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
18.1 | Kolumienki SPE | Kolumienki SPE (ekstrakcja do fazy stałej) z sorbentem polimerowym o właściwościach hydrofilowo-lipofilowych (HLB), do ekstrakcji i oczyszczania próbek, masa sorbentu: 200 mg ±10%, objętość: 3 ml ±15%, tuba (kolumna) wykonana z materiału chemicznie odpornego, np. PTFE lub równoważnego | op.a' 50szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
WARTOŚĆ OGÓŁEM (część nr 18) : | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Wymagania w zakresie realizowanego zamówienia:
1. | Termin realizacji: 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy
2. | Dostawa na adres: IUNG PIB Zakład Gleboznawstwa i Analiz Środowiskowych, ul. Krańcowa 8, 24-100 Puławy
Wydatek finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.5 „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021 – 2027” w ramach projektu "Science4Business - Nauka dla Biznesu" Umowa nr I-191/S4B/IR/IUNG Konsorcjum BAKTeryjne do Regeneracji gleb po Pożarach
DOKUMENT NALEŻY WYPEŁNIĆ i PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM

## część 19
Znak sprawy: DZP.220.37.2026 | [9 empty] | załącznik nr 2.19 do SWZ
Program pn. „Inkubator Rozwoju” w ramach ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu pozakonkursowego pn. „SCIENCE4BUSINESS-NAUKA DLA BIZNESU”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027”.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Niniejszy dokument stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu. Niniejszy dokument potwierdza spełnianie wymagań użytkowych oraz parametrów jakościowych oferowanych przez Wykonawcę produktów. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić niniejszy formularz, w zakresie części, o udzielenie której się ubiega, podpisać go na ostatniej stronie i załączyć do oferty. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować i wycenić wszystkie pozycje w ramach części zamówienia, o udzielnie której się ubiega. Niewypełnienie kolumny: 6, 7,8,9,10,11, niepodpisanie lub niezłożenie niniejszego zestawienia spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
dla Z-du Mikrobiologii
Część nr 19: Szkło i materiały laboratoryjne
L.P. | Przedmiot zamówienia |  |  | Szacunkowa ilość ogółem | Cena jedn. netto w PLN za 1 op./szt | Wartość netto w PLN | VAT w % | Wartość VATw PLN | Wartość brutto w PLN | Wypełnia Wykonawca Producent, numer katalogowy oferowanego towaru, brak wskazanych danych skutkować będzie odrzuceniem oferty
| Nazwa | Specyfikacja produktu UWAGA: zaoferowany przez wykonawcę produkt musi, w pełnym wymaganym zakresie, posiadać wskazane, wymagane przez zamawiającego parametry | Rodzaj i wielkość opak.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
19.1 | Woreczki do pipetowania | pojemnoś 400 ml, sterylne, z filtrem bocznym, Wymiary 190 x 300 mm +/- 5% , op. a` 500 szt. | op. a` 500 szt. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
19.2 | Taśma do kontroli procesu sterylizacji parowej | Temperatura sterylizacji 121oC, szerokość 19 mm +/- 5%. | szt. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
19.3 | Butelka laboratoryjna wykonana ze szkła borokrzemowego o pojemności 100 mL | Butelki laboratoryjne wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. Duża odporność na nagłe zmiany temperatury oraz znakomita odporność chemiczna. Z naniesioną skalą poglądową w kolorze białym. Dostarczane z niebieską zakrętką z PP. Objętość 100 mL. Średnica x wysokość: 56 x 105 mm +/- 5%; gwint GL45. 1 szt. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
19.4 | Butelka laboratoryjna wykonana ze szkła borokrzemowego o pojemności 250 mL | Butelki laboratoryjne wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. Duża odporność na nagłe zmiany temperatury oraz znakomita odporność chemiczna. Z naniesioną skalą poglądową w kolorze białym. Dostarczane z niebieską zakrętką z PP. Objętość 250 mL. Średnica x wysokość:70 x 143 mm +/- 5% ; gwint GL45. 1 szt. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
19.5 | Butelka laboratoryjna wykonana ze szkła borokrzemowego o pojemności 2000 mL | Butelki laboratoryjne wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3. Duża odporność na nagłe zmiany temperatury oraz znakomita odporność chemiczna. Z naniesioną skalą poglądową w kolorze białym. Dostarczane z niebieską zakrętką z PP. Objętość 2000 mL. Średnica x wysokość: 136 x 267 mm +/- 5%; gwint GL45. 1 szt. | szt. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
19.6 | Probówki mikrobiologiczne ze szkła borokrzemowego | Probówki mikrobiologiczne ze szkła borokrzemowego, z prostym brzegiem, okrągłodenne. Odporne na wysokie temperatury. Autoklawowalne. Odporne chemicznie. Długość 160 mm. Średnica zewnętrzna 16 mm. Op. a'100szt. | op. a '100 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
19.7 | Korki do probówek mikrobiologicznych | Korki do porbówek; do probówek o średnicy 16 mm; z wytrzymałego polipropylenu (PP), autoklawowalny, wielokrotnego użytku. Op. a'100 szt. | op. a '100 szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | Producent: ………………………....................................... Numer katalogowy: ……………...........................…………
WARTOŚĆ OGÓŁEM (część nr 19) : | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Wymagania w zakresie realizowanego zamówienia:
1. | Termin realizacji: do 21 dni roboczych od dnia podpisania umowy
2. | Dostawa na adres: IUNG PIB Zakład Mikrobiologii, ul. Krańcowa 8, 24-100 Puławy
Wydatek finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.5 „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021 – 2027” w ramach projektu "Science4Business - Nauka dla Biznesu" Umowa nr I-187/S4B/IR/IUNG Nawozy otoczkowane mikrobiologicznie Umowa nr I-189/S4B/IR/IUNG Bakteryjny biokontroler grzybów roślinnych w uprawach ekologicznych: rozwój i walidacja przeciw Fusarium sp. i Botrytis sp. Umowa nr I-191/S4B/IR/IUNG Konsorcjum BAKTeryjne do Regeneracji gleb po Pożarach Umowa nr I-190/S4B/IR/IUNG Zintegrowane wykorzystanie struwitu i psychrotolerantnych bakterii PSB w nawożeniu roślin ozimych – opracowanie nowej technologii nawozowej
DOKUMENT NALEŻY WYPEŁNIĆ i PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM