Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa zagospodarowania terenu, budowa budowli ochronnej, budowa budynku przyjęć i obsługi interesantów, na działce o numerze ewidencyjnym 37, w Warszawie przy ul. Puławskiej 148/150”.

Adres planowanej inwestycji:

02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150

działka o numerze ewidencyjnym 37 (obręb 1-02-17)

Zamawiający:

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI

02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150

Kod zamówienia wg CPV:

71220000-6	usługi projektowania architektonicznego,

71221000-3	usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych,

71240000-2	usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania,

71242000-6 	przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów,

71244000-0	kalkulacja kosztów, monitoring kosztów,

71248000-8	nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7	usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

Opracował:

Warszawa, grudzień 2025 r.

- Opis stanu istniejącego nieruchomości

Działka nr ew. 37 obrębu 1-02-17 o powierzchni 17 757 m2 stanowiącej własność Skarbu Państwa 
i pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Głównej Policji w Warszawie, na której w chwili obecnej znajdują się między innymi: budynek administracyjno-biurowym (ujęty w gminnej ewidencji zabytków) stanowiący siedzibę Komendy Głównej Policji, budynki gospodarcze-techniczne, ciągi pieszo jezdne, wydzielone miejsca parkingowe oraz tereny zieleni.

Decyzją nr 167 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2002 r. określono powyższy teren jako zamknięty.

Budynek administracyjno-biurowy, w którym mieści się siedziba Komendy Głównej Policji, przy 
ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie na działce ewidencyjnej oznaczonej numerem 37 (obręb 1-02-17).

Budynek składa się z pięciu kondygnacji (jedna podziemna i cztery nadziemne). Budynek oddany do użytku w 1953 r. W rzucie poziomym rozczłonkowany, architektonicznie budynek nawiązuje do budynków socrealistycznych, zbudowany w podobnym stylu jak inne budynki powstające wówczas na trenie Mokotowa.  Budynek składa się z trzech równoległych bloków usytuowanych w kierunku północno-południowym, połączonych w środku ich długości dwoma prostopadłymi do nich segmentami.

Budynek administracyjno-biurowy funkcjonuje w dni robocze w godzinach od 8:15 do 16:15.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przewiduje się realizację zadania w trzech etapach, przy czym Zamawiający wymaga realizowania prac projektowych w trzech etapach jednocześnie.

Etap pierwszy obejmuje opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy nowego budynku przyjęć i obsługi interesantów wraz z koniecznymi przyłączami, sieciami, instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi, budowę nowego ogrodzenia terenu działki od ul. Puławskiej i ul. Wielickiej na podstawie projektu koncepcyjnego (załącznik nr 1).

Etap drugi obejmuje opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy budowli ochronnej/ochronnych o pojemności, nie mniejszej niż 861 osób oraz dokumentacji projektowej robót budowlanych w zakresie dostosowania/połączenia istniejącego budynku z projektowaną budowlą ochronną.

Etap trzeci obejmuje opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy zagospodarowania terenu zewnętrznego do obecnych potrzeb Komendy Głównej Policji, na podstawie projektu koncepcyjnego (załącznik nr 1) oraz dodatkowych wytycznych zawartych w OPZ.

Ponadto zakres etapu trzeciego obejmuje zaprojektowanie budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci podziemnego uzbrojenia terenu (wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna) w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania nowych i istniejących obiektów budowlanych znajdujących się na terenie obiektu Puławska.

Zakres zamówienia obejmuje również zaprojektowanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z koniecznymi urządzeniami i systemami, która będzie łączyła przyłącza dochodzące do budynku (od strony 
ul. Puławskiej i Wielickiej) w sposób umożliwiający korzystanie w całym obiekcie z tych przyłączy: łącznie oraz z każdego z tych przyłączy oddzielnie w całym obiekcie, np. w przypadku braku możliwości korzystania z wody z sieci znajdującej się w ul. Puławskiej lub Wielickiej. Ponadto zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie zapasowego przyłącza wodociągowego od strony ul. Ksawerów wraz z instalacjami zewnętrznymi 
i wewnętrznymi oraz zaprojektowanie zapasowego niezależnego ujęcia wody wraz z instalacjami i urządzeniami. Oczekiwanym efektem rzeczowym jest możliwość korzystania z każdego tych źródeł wody łącznie i z każdego oddzielnie w obiekcie w sposób określony przez Zamawiającego na etapie prac projektowych.

Wykonanie tej części zadania będzie poprzedzone wykonaniem szczegółowego bilansu zapotrzebowania na wodę do celów bytowych i pożarowych (do zewnętrznego i wewnętrznego gaszenia pożarów).

Zakres zamówienia obejmuje również zaprojektowanie systemu podnoszenia ciśnienia wody w wewnętrznej instalacji hydrantowej w celu zapewnienia wymaganej wydajności hydrantów, rozbudowy instalacji hydrantowej do zapewniania wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych oraz rozdziału wody bytowej i do celów pożarowych.

W ramach zadania etapu trzeciego należy również zaprojektować wykonanie na istniejących murach fundamentowych nowej izolacji przeciwwodnej oraz termicznej (obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków, Zamawiający nie dysponuje uzgodnieniami z MWKZ w tym zakresie).

Dokumentację projektową należy uzgodnić z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Warszawie.

Ponadto zakres zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego we wszystkich branżach w jakich zostanie opracowana dokumentacja projektowa. Zakres podstawy zamówienia będzie obejmował łącznie 20 nadzorów autorskich. W prawie opcji Zamawiający przewiduje udzielenie dodatkowo „do” 150 nadzorów autorskich.

Szczegółowe wymagania w zakresie etapu pierwszego i trzeciego zostały doprecyzowane w załącznikach:

- Załącznik nr 1 - Projekt koncepcyjny budowy budynków pawilonu wejściowego, magazynu i portierni wraz z rozbudową układu drogowego i modernizacją zagospodarowania terenu Komendy Głównej Policji;

- Załącznik nr 2 - Decyzja o Lokalizacji Celu Publicznego nr 96/LOK/2025 z dnia 19 września 2025 r.;

- Załącznik nr 3 - Opinia nr ZR-OR.7211.228.2025 do geometrii ul. Wielickiej i Ksawerów;

UWAGA:

W opiniach, decyzjach, które pozyskał Zamawiający nie jest ujęta budowla ochronna. Zakres zamówienia obejmuje pozyskanie wszystkich koniecznych, decyzji, zgód, pozwoleń, uzgodnień, ekspertyz koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, której celem jest osiągnięcie założonego efektu rzeczowego.

Doprecyzowanie wymagań w zakresie etapu drugiego:

Oprócz opracowania dokumentacji projektowej, według wymagań jak dla etapu pierwszego i trzeciego, zakres etapu drugiego obejmuje opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu koncepcyjnego budowli ochronnej lub jeżeli to będzie konieczne ze względu na brak możliwości zaprojektowania jednej budowli ochronnej o pożądanej pojemności, dwóch budowli ochronnych, których łączna powierzchnia będzie odpowiadała potrzebom Zamawiającego (uwaga: w celu ujednolicenia opisu przedmiotu zamówienia w treści jest używane określenie „budowla ochronna”, co nie jest tożsame z tym, że zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie jednej budowli ochronnej lub tylko i wyłącznie budowli ochronnej. Jeżeli z przeprowadzonych analiz, sprawdzeń wyniknie konieczność zaprojektowania więcej niż jednej budowli ochronnych, w ramach zakresu zadania wykonawca będzie zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej tych obiektów. Jeżeli wynik przeprowadzonych analiz będzie wskazywał na okoliczność, że nie ma technicznych możliwości lub nie będzie uzasadnienia ekonomicznego, wykonania budowli ochronnych o oczekiwanej pojemności, w ramach zadania Zamawiający będzie oczekiwał zaprojektowania budowli ochronnej oraz  miejsca doraźnego schronienia  o maksymalnej możliwej pojemności każdego z tych obiektów. Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie budowli ochronnej o pojemności ok. 861 osób, w tym osoby niepełnosprawne).

Wstępnie wytypowano część nieruchomości przeznaczanej na potrzeby budowy budowli. Na obszarze tym znajdują się między innymi: kanalizacja deszczowa, przyłącze ciepłownicze, instalacja telekomunikacyjna. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych elementów podziemnego uzbrojenia terenu.

W przypadku konieczności wykonania dwóch lub więcej budowli ochronnych, na wstępnie wytypowanym fragmencie działki pod drugą budowlę ochroną występuje takie samo uzbrojenie terenu jak wyżej. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych elementów podziemnego uzbrojenia terenu.

W przypadku braku technicznych możliwości wykonania nowych budowli ochronnych o pożądanej pojemności Zamawiający dopuszcza wykorzystanie na cele budowli ochronnej, również część pomieszczeń znajdujących się na kondygnacji podziemnej istniejącego budynku. W takim przypadku zakres zamówienia będzie obejmował dokumentację techniczną dostosowania tej części istniejącego budynku do potrzeb budowli ochronnej. Zamawiający wymaga zaprojektowania budowli ochronnej/ochronnych jako dwufunkcyjne.

W projekcie koncepcyjnym budowli ochronnej, należy przewidzieć wstępny podział budowli na funkcję 
budowli ochronnej (ochronna, socjalna, techniczno-magazynową, komunikacyjna i ewakuacyjna), 
proponowane lokalizacje wyjść awaryjnych/ewakuacyjnych, proponowane przebiegi nowych i przebudowywanych instalacji, proponowane sposoby i miejsca połączenia budowli ochronnej z budynkiem głównym, analizę pojemności budowli ochronnej, analizę koniecznego do wykonania zakresu robót budowlanych w celu zapewnienia właściwego skomunikowania budowli ochronnej z budynkiem głównym, i inne niezbędne informacje niezbędne do uzgodnienia projektu koncepcyjnego. Ponadto zakres projektu koncepcyjnego obejmuje wykonanie szczegółowej analizy techniczno-ekonomicznej, analizowanych wariantów realizacji zamierzonego efektu rzeczowego.

Opracowanie projektu koncepcyjnego budowli ochronnej zostanie poprzedzone szczegółową inwentaryzacją budynku w zakresie istniejących rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, instalacyjnych części podziemnej budynku oraz terenu zewnętrznego, a w szczególności sieci podziemnego uzbrojenia terenu oraz innych elementów, urządzeń, instalacji w zakresie niezbędnym do opracowania projektu koncepcyjnego 
i dokumentacji projektowej budowli ochronnej.

Pozyskana przez Zamawiającego decyzja lokalizacji celu publicznego nie obejmuje swoim zakresem budowli ochronnej/ochronnych, uzyskanie decyzji w tym zakresie będzie należało do obowiązków Wykonawcy.

- Planowane do uzyskania efekty rzeczowe.

Końcowym efektem rzeczowym przedmiotu zamówienia będzie uzyskanie przez Zamawiającego kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem wszystkich zgód, pozwoleń, ostatecznych decyzji administracyjnych pozwalających na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa zagospodarowania terenu, budowa budowli ochronnej, budowa budynku przyjęć i obsługi interesantów, na działce o numerze ewidencyjnym 37, w Warszawie przy ul. Puławskiej 148/150”. Dokumentacja projektowa 
musi być opracowana w taki sposób, aby Zamawiający miał możliwość przeprowadzenia postępowań przetargowych (na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych) z podziałem na trzy etapy, takie same jak przy podziale opisu przedmiotu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa będzie zawierać między innymi (dla każdego etapu oddzielenie):

- Projekt koncepcyjny (dotyczy wyłącznie etapu drugiego) – 3 komplety.

- Projekt budowlany w wersji papierowej, w tym:

- Projekt Zagospodarowania Terenu i Projekt Architektoniczno-Budowlany – 4 komplety;

- Projekt Techniczny – 4 komplety;

- Projekty wykonawcze w wersji papierowej, opracowane oddzielnie dla każdej branży – 3 komplety dla każdej branży;

- Wersję elektroniczną projektu koncepcyjnego wraz analizą techniczno-ekonomiczną, w zapisie oryginalnym (edytowalnym), umożliwiającym przetwarzanie odpowiednio w programach WINWORD 
(*.doc), EXCEL (*.xls),  AUTOCAD (*.dwg), jak również w formie skanu zawierającego wszystkie pieczątki 
i podpisy w formacie *.pdf – 1 komplet

- Wersję elektroniczną projektu budowlanego i projektów wykonawczych (zapisane w oddzielnych, jednoznacznie opisanych folderach, z podziałem na części i branże) w zapisie oryginalnym (edytowalnym), umożliwiającym przetwarzanie odpowiednio w programach WINWORD (*.doc), AUTOCAD (*.dwg), jak również w formie skanu zawierającego wszystkie pieczątki i podpisy w formacie *.pdf – 1 komplet 
(wymagania w zakresie przekazania skanu dokumentacji projektowej dotyczą dokumentacji podlegającej odbiorowi w ramach odbioru końcowego, a w szczególności zatwierdzony przez organ administracji 
budowlanej projekt budowlany);

- Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót w wersji papierowej – 2 komplety;

- Wersję elektroniczną Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (zapisane w oddzielnych, jednoznacznie opisanych folderach, z podziałem na branże) w zapisie oryginalnym (edytowalnym), umożliwiającym przetwarzanie odpowiednio w programach WINWORD (*.doc), jak również w formie skanu zawierającego wszystkie pieczątki i podpisy w formacie *.pdf – 1 komplet;

- Przedmiar robót i kosztorys inwestorski w wersji papierowej dla każdej branży oddzielnie – 2 komplety;

- Wersję elektroniczną przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego (zapisane w oddzielnych, jednoznacznie opisanych folderach, z opcjonalnym podziałem na branże) w zapisie oryginalnym 
(edytowalnym), umożliwiającym przetwarzanie odpowiednio w programach do kosztorysowania (*.ath), jak również w formie skanu zawierającego wszystkie pieczątki i podpisy w formacie *.pdf – 1 komplet;

Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej musi być dostarczona na jednym nośniku danych, dla każdego etapu oddzielnie. Zamawiający wymaga, aby wersja elektroniczna dokumentacji była w całości zgodna z 
wersją papierową. Skan dokumentacji projektowej powinien w formacji *.pdf powinien zawierać wszystkie odręcznie wprowadzone zmiany, podpisany, pieczątki oraz wszystkie decyzje, uzgodnienia, zgody, pozwolenia, opinie, etc. (skan dokumentacji należy przekazać Zamawiającemu na etapie odbioru końcowego).

Dokumentacja projektowa będzie opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz umożliwić Zamawiającemu realizację inwestycji.

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało między innymi:

- pozyskanie mapy terenu zamkniętego z wewnętrznego zasobu Komendy Głównej Policji;

- wykonanie mapy do celów projektowych;

- wykonanie szczegółowej inwentaryzacji terenu objętego opracowaniem oraz części budynku w zakresie koniecznym do opracowania dokumentacji projektowej wraz z instalacjami i sieciami podziemnymi oraz wszystkich innych niezbędnych pomiarów, badań, sprawdzeń w terenie i budynku na potrzeby prawidłowego opracowania przedmiotowej dokumentacji;

- pozyskanie we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich danych wyjściowych do projektowania i innych uzgodnień koniecznych do opracowania dokumentacji projektowej;

- opracowanie dokumentacji dendrologicznej oraz przygotowanie kompletnego wniosku w celu uzyskania zgody właściwych organów na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją;

- opracowanie w razie potrzeby ekspertyzy ornitologicznej i/lub chiropterologicznej;

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich koniecznych do opracowania dokumentacji projektowej, ekspertyz, zgód, pozwoleń, warunków, uzgodnień z właściwymi instytucjami;

- uzgodnienie z właściwym zarządcą drogi nowych wjazdów/wyjazdów;

-  wykonanie rozpoznania geotechnicznego w zakresie niezbędnym do prawidłowego opracowania 
dokumentacji projektowej;

- konsultowanie z Zamawiającym istotnych rozwiązań technologicznych, funkcjonalnych mających wpływ na funkcjonowanie i koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej 
dokumentacji projektowej;

- opracowanie kompletnej wolnej od wad dokumentacji projektowej;

- przygotowanie dla Zamawiającego wyczerpujących i szczegółowych odpowiedzi na pytania, uwagi, sugestie zawarte w pytaniach składanych przez potencjalnych wykonawców w trakcie postępowania na wykonanie robót budowlanych;

- opracowanie tabel równoważności dla przewidzianych w projekcie materiałów i urządzeń;

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę;

- udzielanie wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia, w wyznaczonym terminie oraz we wskazanej formie, w tym również w siedzibie Zamawiającego;

- sprawowanie nadzoru autorskiego we wszystkich branżach w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego.

Powyższe wyliczenie obowiązków Wykonawcy nie ma charakteru zupełnego.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do realizacji niniejszego zamówienia publicznego osoby posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie zawodowe i wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby wszystkie części dokumentacji projektowej były uzgodnione z Zamawiającym.

Dokumentacja projektowa będzie stanowiła element opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego ze stosowaniem ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający oczekuje, że dokumentacja projektowa będzie skoordynowana międzybranżowo i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj. przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy/wykonawców robót budowlanych.

Dokumentacja projektowa musi być opracowana z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji, bezstronnie 
i obiektywnie. Wykonawca będzie zobowiązany do określenia parametrów równoważności dla przyjętych rozwiązań projektowych.

Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi zawarte w ustawie prawo budowlane i ustawie prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

Dokumentacja projektowa musi uwzględniać cały zakres robót, który jest niezbędny do pełnego 
i prawidłowego wykonania przez Zamawiającego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa 
zagospodarowania terenu, budowa budowli ochronnej, budowa budynku przyjęć i obsługi interesantów, na działce o numerze ewidencyjnym 37, w Warszawie przy ul. Puławskiej 148/150”.

Ponadto materiały i rozwiązania techniczne wskazywane dokumentacji projektowej należy opisywać za pomocą parametrów. Parametry muszą odnosić się do stosowanych norm lub wytycznych i być z nimi zgodne. Wszystkie proponowane materiały opisane w dokumentacji projektowej powinny być materiałami typowymi, powszechnie dostępnymi, aby w trakcie realizacji uniknąć konieczności wykonywania elementów na specjalne zamówienie, trudnych do skalkulowania przy opracowywaniu oferty przetargowej. Dodatkowo należy założyć projektowanie urządzeń, materiałów, etc. o wysokiej trwałości, zapewniające długotrwałe bezawaryjne użytkowanie, niskie koszty utrzymania i eksploatacji, wyłącznie w pierwszej klasie jakości, z uwzględnieniem kompatybilności technologii z urządzeniami już zamontowanymi, posiadające odpowiednie dopuszczenia, certyfikaty oraz deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami, właściwe dla terenów i obiektów. Przy doborze materiałów i przyjęciu rozwiązań konstrukcyjnych Wykonawca ma mieć na uwadze praktyczność zaprojektowanego rozwiązania, tak aby umożliwić nieuciążliwą eksploatację i bezpieczeństwo Zamawiającego.

Dokumentacja projektowa musi jednoznacznie określać rodzaj, zakres i ilość robót budowlanych, a także warunki i technologię ich wykonania.

Przyjęte rozwiązania muszą uwzględniać potrzeby Zamawiającego i być zgodne z zasadami wiedzy 
technicznej, obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi, a w szczególności muszą być zgodne z przepisami:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do w/w ustawy oraz normami stosowanymi w budownictwie,

- Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.),

- Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.).

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213);

- Ustawa z dnia 5 grudnia 20224 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024, poz. 1907) i aktów wykonawczych wydanych (do chwili obecnej i do dnia wydania decyzji o pozwoleniu na budowę) do tej ustawy;

- Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2024, poz. 1411);

- Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 188);

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2023 r. poz. 822 ze zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454 ze zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458 ze zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada 2025 r. w sprawie warunków technicznych dla budowli ochronnych oraz warunków technicznych ich 
użytkowania i usytuowania (Dz. U. z 2025, poz. 1548);

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1563);

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030);

- Wytycznymi Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji.

- Przepisami techniczno-budowlanymi wyżej nie wymienionymi i zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

- Terminy wykonania zamówienia

- Termin wykonania przedmiotu Umowy w etapie pierwszym:

- opracowanie projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę – w terminie do 45 dni od podpisania umowy,

- złożenie wniosku o pozwolenie na budowę – w terminie do 50 dni od dnia podpisania umowy,

- opracowanie projektu technicznego, projektów wykonawczych (we wszystkich branżach) - 
w terminie do 90 dni od dnia podpisania umowy,

- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, kosztorysów inwestorskich w formie kalkulacji szczegółowej wraz ze szczegółowym zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu oraz ze wskazaniem przyjętej stawki roboczogodziny, wskaźnikiem narzutów kosztów pośrednich, kosztu zakupu materiałów i zysku oraz przedmiarów robót – w terminie do 90 dni od podpisania umowy,

- uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę – w terminie do 120 dni od podpisania umowy.

- Termin wykonania przedmiotu Umowy w etapie drugim:

  - opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z analizą techniczno-ekonomiczną – w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy,

  - opracowanie projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę – w terminie do 180 dni od podpisania umowy,

  - złożenie wniosku o pozwolenie na budowę – w terminie do 185 dni od podpisania umowy,

  - opracowanie projektu technicznego (we wszystkich branżach) w terminie do 240 dni od dnia podpisania umowy,

  - opracowanie projektów wykonawczych (we wszystkich branżach) – w terminie do 270 dni od podpisania umowy,

  - opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (we wszystkich branżach) – w terminie do 300 dni od podpisania umowy,

  - opracowania kosztorysów inwestorskich w formie kalkulacji szczegółowej wraz ze szczegółowym zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu oraz ze wskazaniem przyjętej stawki roboczogodziny, wskaźnikiem narzutów kosztów pośrednich, kosztu zakupu materiałów i zysku oraz przedmiarów robót (we wszystkich branżach) – w terminie do 300 dni od podpisania umowy,

  - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę – w terminie do 300 dni od podpisania umowy.

- Termin wykonania przedmiotu Umowy w etapie trzecim:

  - opracowanie projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę – w terminie do 180 dni od podpisania umowy,

  - złożenie wniosku o pozwolenie na budowę – w terminie do 185 dni od podpisania umowy,

  - opracowanie projektu technicznego (we wszystkich branżach) w terminie do 240 dni od dnia podpisania umowy,

- opracowanie projektów wykonawczych (we wszystkich branżach) – w terminie do 270 dni od podpisania umowy,

- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (we wszystkich branżach) – w terminie do 300 dni od podpisania umowy,

- opracowania kosztorysów inwestorskich w formie kalkulacji szczegółowej wraz ze szczegółowym zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu oraz ze wskazaniem przyjętej stawki roboczogodziny, wskaźnikiem narzutów kosztów pośrednich, kosztu zakupu materiałów i zysku oraz przedmiarów robót (we wszystkich branżach) – w terminie do 300 dni od podpisania umowy,

- uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę – w terminie do 300 dni od podpisania umowy.