## WOD_zestawienie
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW NA POTRZEBY USUWANIA AWARII WODOCIĄGOWYCH
LP | NAZWA | ILOŚĆ/ROK | JEDN. | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO
1 | RURA PVC-U DN 90 PN10 L= 6m | 1 | szt. |  | 0
2 | RURA PVC-U DN 110 PN10 L= 6m | 1 | szt. |  | 0
3 | RURA PVC-U DN160 PN10 L= 6m | 1 | szt. |  | 0
4 | RURA PVC DN 225 PN10 L= 6m | 1 | szt. |  | 0
5 | NASUWKA PVC DN 90 | 1 | szt. |  | 0
6 | USZCZELKI WARGOWE De 90 | 1 | szt. |  | 0
7 | NASUWKA PVC DN110 | 1 | szt. |  | 0
8 | USZCZELKI WARGOWE De 110 | 1 | szt. |  | 0
9 | NASUWKA PVC DN160 | 1 | szt. |  | 0
10 | USZCZELKI WARGOWE De 160 | 1 | szt. |  | 0
11 | NASUWKA PVC DN225 | 1 | szt. |  | 0
12 | USZCZELKI WARGOWE De 225 | 1 | szt. |  | 0
13 | RURA PEHD PN 16 SDR 11 De 32x3,0 | 50 | mb |  | 0
14 | RURA PEHD PN 16 SDR 11 De 40x3,7 | 50 | mb |  | 0
15 | RURA PEHD PN 16 SDR 11 De 50x4,6 | 50 | mb |  | 0
16 | RURA PEHD PN 16 SDR 11 De 63x5,8 | 50 | mb |  | 0
17 | RURA PEHD PN 10 SDR 17 De 90x5,4 | 6 | mb |  | 0
18 | RURA PEHD PN 10 SDR 17 De 110x6,6 | 6 | mb |  | 0
19 | RURA PEHD PN 10 SDR 17 De 160x9,5 | 6 | mb |  | 0
20 | RURA PEHD PN 10 SDR 17 De 225x13,4 | 6 | mb |  | 0
21 | RURA PEHD PN 10 SDR 17 De 355x21,1 | 6 | mb |  | 0
22 | ZŁĄCZE SKRĘCANE PE De 25 | 1 | szt. |  | 0
23 | ZŁĄCZE SKRĘCANE PE De 25 gz 3/4" | 1 | szt. |  | 0
24 | ZŁĄCZE SKRĘCANE PE De 25 gz 1" | 1 | szt. |  | 0
25 | ZŁĄCZE SKRĘCANE PE De 32 | 1 | szt. |  | 0
26 | ZŁĄCZE SKRĘCANE PE De 32 gz 3/4" | 1 | szt. |  | 0
27 | ZŁĄCZE SKRĘCANE PE De 32 gz 1" | 1 | szt. |  | 0
28 | ZŁĄCZE SKRĘCANE PE De 40 | 1 | szt. |  | 0
29 | ZŁĄCZE SKRĘCANE PE De 40 gz 1" | 1 | szt. |  | 0
30 | ZŁĄCZE SKRĘCANE PE De 50 | 1 | szt. |  | 0
31 | ZŁĄCZE SKRĘCANE PE De 50 gz 5/4" | 1 | szt. |  | 0
32 | ZŁĄCZE SKRĘCANE PE De 63 | 1 | szt. |  | 0
33 | ZŁĄCZE SKRĘCANE PE De 63 gz 6/4" | 1 | szt. |  | 0
34 | KOLANO SKRĘCANE PE De 25 | 1 | szt. |  | 0
35 | KOLANO SKRĘCANE PE De 25 gz 3/4" | 1 | szt. |  | 0
36 | KOLANO SKRĘCANE PE De 25 gw 3/4" | 1 | szt. |  | 0
37 | KOLANO SKRĘCANE PE De 25 gz 1" | 1 | szt. |  | 0
38 | KOLANO SKRĘCANE PE De 25 gw 1" | 1 | szt. |  | 0
39 | KOLANO SKRĘCANE PE De 32 | 1 | szt. |  | 0
40 | KOLANO SKRĘCANE PE De 32 gz 3/4" | 1 | szt. |  | 0
41 | KOLANO SKRĘCANE PE De 32 gw 3/4" | 1 | szt. |  | 0
42 | KOLANO SKRĘCANE PE De 32 gz 1" | 1 | szt. |  | 0
43 | KOLANO SKRĘCANE PE De 32 gw 1" | 1 | szt. |  | 0
44 | KOLANO SKRĘCANE PE De 40 | 1 | szt. |  | 0
45 | KOLANO SKRĘCANE PE De 40 gz 1" | 1 | szt. |  | 0
46 | KOLANO SKRĘCANE PE De 40 gw 1" | 1 | szt. |  | 0
47 | KOLANO SKRĘCANE PE De 50 | 1 | szt. |  | 0
48 | KOLANO SKRĘCANE PE De 50 gz 5/4" | 1 | szt. |  | 0
49 | KOLANO SKRĘCANE PE De 50 gw 5/4" | 1 | szt. |  | 0
50 | KOLANO SKRĘCANE PE De 63 | 1 | szt. |  | 0
51 | KOLANO SKRĘCANE PE De 63 gz 6/4" | 1 | szt. |  | 0
52 | KOLANO SKRĘCANE PE De 63 gw 6/4" | 1 | szt. |  | 0
53 | TRÓJNIK SKRĘCANY PE 25 | 1 | szt. |  | 0
54 | TRÓJNIK SKRĘCANY PE De 32 | 1 | szt. |  | 0
55 | TRÓJNIK SKRĘCANY PE De 40 | 1 | szt. |  | 0
56 | TRÓJNIK SKRĘCANY PE De 50 | 1 | szt. |  | 0
57 | TRÓJNIK SKRĘCANY PE De 63 | 1 | szt. |  | 0
58 | KOREK SKRĘCANY PE 25 | 1 | szt. |  | 0
59 | KOREK SKRĘCANY PE De 32 | 1 | szt. |  | 0
60 | KOREK SKRĘCANY PE De 40 | 1 | szt. |  | 0
61 | KOREK SKRĘCANY PE De 50 | 1 | szt. |  | 0
62 | KOREK SKRĘCANY PE De 63 | 1 | szt. |  | 0
63 | TULEJA KOŁNIERZOWA DŁUGA + KOŁNIERZ LUŹNY (KOŁNIERZ RUCHOMY) De 63 | 1 | szt. |  | 0
64 | TULEJA KOŁNIERZOWA DŁUGA + KOŁNIERZ LUŹNY (KOŁNIERZ RUCHOMY) De 90 | 1 | szt. |  | 0
65 | TULEJA KOŁNIERZOWA DŁUGA + KOŁNIERZ LUŹNY (KOŁNIERZ RUCHOMY) De 110 | 1 | szt. |  | 0
66 | TULEJA KOŁNIERZOWA DŁUGA + KOŁNIERZ LUŹNY (KOŁNIERZ RUCHOMY) De 160 | 1 | szt. |  | 0
67 | TULEJA KOŁNIERZOWA DŁUGA + KOŁNIERZ LUŹNY (KOŁNIERZ RUCHOMY) De 225 | 1 | szt. |  | 0
68 | MUFA ELEKTROOPOROWA De 25 NP. +GF+ | 1 | szt. |  | 0
69 | MUFA ELEKTROOPOROWA De 32 NP. +GF+ | 1 | szt. |  | 0
70 | MUFA ELEKTROOPOROWA De 40 NP. +GF+ | 1 | szt. |  | 0
71 | MUFA ELEKTROOPOROWA De 50 NP. +GF+ | 1 | szt. |  | 0
72 | MUFA ELEKTROOPOROWA De 63 NP. +GF+ | 1 | szt. |  | 0
73 | MUFA ELEKTROOPOROWA De 90 NP. +GF+ | 1 | szt. |  | 0
74 | MUFA ELEKTROOPOROWA De 110 NP. +GF+ | 1 | szt. |  | 0
75 | MUFA ELEKTROOPOROWA De 160 NP. +GF+ | 1 | szt. |  | 0
76 | MUFA ELEKTROOPOROWA De 225 NP. +GF+ | 1 | szt. |  | 0
77 | MUFA ELEKTROOPOROWA De 250 NP. +GF+ | 1 | szt. |  | 0
78 | MUFA ELEKTROOPOROWA De 315 NP. +GF+ | 1 | szt. |  | 0
79 | MUFA ELEKTROOPOROWA De 355 NP. +GF+ | 1 | szt. |  | 0
80 | KOLANO ELEKTROOPOROWE De 25 NP. +GF+ | 1 | szt. |  | 0
81 | KOLANO ELEKTROOPOROWE De 32 NP. +GF+ | 1 | szt. |  | 0
82 | KOLANO ELEKTROOPOROWE De 40 NP. +GF+ | 1 | szt. |  | 0
83 | KOLANO ELEKTROOPOROWE De 50 NP. +GF+ | 1 | szt. |  | 0
84 | KOLANO ELEKTROOPOROWE De 63 NP. +GF+ | 1 | szt. |  | 0
85 | KOLANO ELEKTROOPOROWE De 90 NP. +GF+ | 1 | szt. |  | 0
86 | KOLANO ELEKTROOPOROWE De 110 NP. +GF+ | 1 | szt. |  | 0
87 | KOLANO ELEKTROOPOROWE De 160 NP. +GF+ | 1 | szt. |  | 0
88 | KOLANO DŁUGIE PE100 De 225 SDR 17 | 1 | szt. |  | 0
89 | KOLANODŁUGIE PE100 De 250 SDR 17 | 1 | szt. |  | 0
90 | KOLANO DŁUGIE PE100 De 315 SDR 17 | 1 | szt. |  | 0
91 | KOLANO DŁUGIE PE100 De 355 SDR 17 | 1 | szt. |  | 0
92 | TRÓJNIK ELEKTROOPOROWY De 25 NP. +GF+ | 1 | szt. |  | 0
93 | TRÓJNIK ELEKTROOPOROWY De 32 NP. +GF+ | 1 | szt. |  | 0
94 | TRÓJNIK ELEKTROOPOROWY DE 40 NP. +GF+ | 1 | szt. |  | 0
95 | TRÓJNIK ELEKTROOPOROWY De 50 NP. +GF+ | 1 | szt. |  | 0
96 | TRÓJNIK ELEKTROOPOROWY De 63 NP. +GF+ | 1 | szt. |  | 0
97 | TRÓJNIK ELEKTROOPOROWY De 90 NP. +GF+ | 1 | szt. |  | 0
98 | TRÓJNIK ELEKTROOPOROWY De 110 NP. +GF+ | 1 | szt. |  | 0
99 | TRÓJNIK ELEKTROOPOROWY De 160 NP. +GF+ | 1 | szt. |  | 0
100 | TRÓJNIK DŁUGI PE100 De 225 SDR 17 | 1 | szt. |  | 0
101 | TRÓJNIK DŁUGI PE100 De 250 SDR 17 | 1 | szt. |  | 0
102 | TRÓJNIK DŁUGI PE100 De 315 SDR 17 | 1 | szt. |  | 0
103 | TRÓJNIK DŁUGI PE100 De 355 SDR 17 | 1 | szt. |  | 0
104 | KOŁPAK ELEKTROOPOROWY De 25 NP. +GF+ | 1 | szt. |  | 0
105 | KOŁPAK ELEKTROOPOROWY De 32 NP. +GF+ | 1 | szt. |  | 0
106 | KOŁPAK ELEKTROOPOROWY De 40 NP. +GF+ | 1 | szt. |  | 0
107 | KOŁPAK ELEKTROOPOROWY De 50 NP. +GF+ | 1 | szt. |  | 0
108 | KOŁPAK ELEKTROOPOROWY De 63 NP. +GF+ | 1 | szt. |  | 0
109 | KOŁPAK ELEKTROOPOROWY De 90 NP. +GF+ | 1 | szt. |  | 0
110 | KOŁPAK ELEKTROOPOROWY De 110 NP. +GF+ | 1 | szt. |  | 0
111 | KOŁPAK ELEKTROOPOROWY De 160 NP. +GF+ | 1 | szt. |  | 0
112 | KOŁPAK ELEKTROOPOROWY De 225 NP. +GF+ | 1 | szt. |  | 0
113 | KOŁPAK ELEKTROOPOROWY De 250 NP. +GF+ | 1 | szt. |  | 0
114 | KOŁPAK DOCZOŁOWY PE100 De 315 SDR 17 | 1 | szt. |  | 0
115 | KOŁPAK DOCZOŁOWY PE100 De 355 SDR 17 | 1 | szt. |  | 0
116 | OBEJMA ELEKTROOPOROWA De 63x63 NP. +GF+ | 1 | szt. |  | 0
117 | OBEJMA ELEKTROOPOROWA De 90x63 NP. +GF | 1 | szt. |  | 0
118 | OBEJMA ELEKTROOPOROWA De 110x63 NP. +GF+ | 1 | szt. |  | 0
119 | OBEJMA ELEKTROOPOROWA De 160x63 NP. +GF+ | 1 | szt. |  | 0
120 | ELEMENT-T DO NAWIERCZANIA / TRÓJNIK NAWIERTKA De 63x25 NP. +GF+ | 1 | szt. |  | 0
121 | ELEMENT-T DO NAWIERCZANIA / TRÓJNIK NAWIERTKA De 63x32 NP. +GF+ | 1 | szt. |  | 0
122 | ELEMENT-T DO NAWIERCZANIA / TRÓJNIK NAWIERTKA De 63x40 NP. +GF+ | 1 | szt. |  | 0
123 | ELEMENT-T DO NAWIERCZANIA / TRÓJNIK NAWIERTKA De 63x63 NP. +GF+ | 1 | szt. |  | 0
124 | ADAPTOR PE / MOSIĄDZ De 32 gz 1" | 1 | szt. |  | 0
125 | ADAPTOR PE / MOSIĄDZ De 32 gz 5/4" | 1 | szt. |  | 0
126 | ADAPTOR PE / MOSIĄDZ De 40 gz 5/4" | 1 | szt. |  | 0
127 | ADAPTOR PE / MOSIĄDZ De 40 gz 6/4" | 1 | szt. |  | 0
128 | ADAPTOR PE / MOSIĄDZ De 63 gz 2" | 1 | szt. |  | 0
129 | ŁĄCZNIK ŻELIWNY RUROWO-RUROWY Z PIERŚCIENIEM ANTYPOŚLIZGOWYM DN 80 (ZAKRES 84-105 MM) | 1 | szt. |  | 0
130 | ŁĄCZNIK ŻELIWNY RUROWO-RUROWY Z PIERŚCIENIEM ANTYPOŚLIZGOWYM DN 100 (ZAKRES 104-132 MM) | 1 | szt. |  | 0
131 | ŁĄCZNIK ŻELIWNY RUROWO-RUROWY Z PIERŚCIENIEM ANTYPOŚLIZGOWYM DN 150 (ZAKRES 154-192 MM) | 1 | szt. |  | 0
132 | ŁĄCZNIK ŻELIWNY RUROWO-RUROWY Z PIERŚCIENIEM ANTYPOŚLIZGOWYM DN 200 (ZAKRES 192-232 MM) | 1 | szt. |  | 0
133 | ŁĄCZNIK ŻELIWNY RUROWO-RUROWY Z PIERŚCIENIEM ANTYPOŚLIZGOWYM DN 225 (ZAKRES 230-268 MM) | 1 | szt. |  | 0
134 | ŁĄCZNIK ŻELIWNY RUROWO-RUROWY Z PIERŚCIENIEM ANTYPOŚLIZGOWYM DN 250 (ZAKRES 267-310 MM) | 1 | szt. |  | 0
135 | ŁĄCZNIK ŻELIWNY RUROWO-RUROWY Z PIERŚCIENIEM ANTYPOŚLIZGOWYM DN 300 (ZAKRES 315-356 MM) | 1 | szt. |  | 0
136 | ŁĄCZNIK ŻELIWNY RUROWO-RUROWY Z PIERŚCIENIEM ANTYPOŚLIZGOWYM DN 350 (ZAKRES 352-393 MM) | 1 | szt. |  | 0
137 | ŁĄCZNIK ŻELIWNY RUROWO-RUROWY Z PIERŚCIENIEM ANTYPOŚLIZGOWYM DN 400 (ZAKRES 392-433 MM) | 1 | szt. |  | 0
138 | ŁĄCZNIK ŻELIWNY RUROWO-KOŁNIERZOWY Z PIERŚCIENIEM ANTYPOŚLIZGOWYM DN 80 (ZAKRES 84-105 MM) | 1 | szt. |  | 0
139 | ŁĄCZNIK ŻELIWNY RUROWO-KOŁNIERZOWY Z PIERŚCIENIEM ANTYPOŚLIZGOWYM DN 100 (ZAKRES 104-132 MM) | 1 | szt. |  | 0
140 | ŁĄCZNIK ŻELIWNY RUROWO-KOŁNIERZOWY Z PIERŚCIENIEM ANTYPOŚLIZGOWYM DN 150 (ZAKRES 154-192 MM) | 1 | szt. |  | 0
141 | ŁĄCZNIK ŻELIWNY RUROWO-KOŁNIERZOWY Z PIERŚCIENIEM ANTYPOŚLIZGOWYM DN 200 (ZAKRES 192-232 MM) | 1 | szt. |  | 0
142 | ŁĄCZNIK ŻELIWNY RUROWO-KOŁNIERZOWY Z PIERŚCIENIEM ANTYPOŚLIZGOWYM DN 250 (ZAKRES 267-310 MM) | 1 | szt. |  | 0
143 | ŁĄCZNIK ŻELIWNY RUROWO-KOŁNIERZOWY Z PIERŚCIENIEM ANTYPOŚLIZGOWYM DN 300 (ZAKRES 315-356 MM) | 1 | szt. |  | 0
144 | ŁĄCZNIK ŻELIWNY RUROWO-KOŁNIERZOWY Z PIERŚCIENIEM ANTYPOŚLIZGOWYM DN 350 (ZAKRES 352-393 MM) | 1 | szt. |  | 0
145 | ŁĄCZNIK ŻELIWNY RUROWO-KOŁNIERZOWY Z PIERŚCIENIEM ANTYPOŚLIZGOWYM DN 400 (ZAKRES 392-433MM) | 1 | szt. |  | 0
146 | ŁĄCZNIK ŻELIWNY RUROWO-KOŁNIERZOWY Z PIERŚCIENIEM ANTYPOŚLIZGOWYM DN 450 (ZAKRES 450-482MM) | 1 | szt. |  | 0
147 | ŁĄCZNIK ŻELIWNY RUROWO-KOŁNIERZOWY Z PIERŚCIENIEM ANTYPOŚLIZGOWYM DN 500 (ZAKRES 500-532MM) | 1 | szt. |  | 0
148 | ŁĄCZNIK ŻELIWNY RUROWO-KOŁNIERZOWY Z PIERŚCIENIEM ANTYPOŚLIZGOWYM DN 550 (ZAKRES 548-580MM) | 1 | szt. |  | 0
149 | OBEJMA NAPRAWCZA GEBO 1/2'' | 1 | szt. |  | 0
150 | OBEJMA NAPRAWCZA GEBO 3/4'' | 1 | szt. |  | 0
151 | OBEJMA NAPRAWCZA GEBO 1'' | 1 | szt. |  | 0
152 | OBEJMA NAPRAWCZA GEBO 1 1/4'' | 1 | szt. |  | 0
153 | OBEJMA NAPRAWCZA GEBO 1 1/2'' | 1 | szt. |  | 0
154 | OBEJMA NAPRAWCZA GEBO 2'' | 1 | szt. |  | 0
155 | OPASKA NAPRAWCZA NA STAL DN 50 - STAL | 1 | szt. |  | 0
156 | OPASKA NAPRAWCZA NA STAL DN 65 - STAL | 1 | szt. |  | 0
157 | OPASKA NAPRAWCZA NA STAL DN 80 - STAL | 1 | szt. |  | 0
158 | OPASKA NAPRAWCZA NA PVC DN 90 - STAL | 1 | szt. |  | 0
159 | OPASKA NAPRAWCZA NA STAL DN 100 -STAL | 1 | szt. |  | 0
160 | OPASKA NAPRAWCZA NA PVC DN 110 - STAL | 1 | szt. |  | 0
161 | OPASKA NAPRAWCZA NA PVC DN 160 - STAL, L= 400 MM | 1 | szt. |  | 0
162 | OPASKA NAPRAWCZA NA PVC DN 225 - STAL, L= 400 MM | 1 | szt. |  | 0
163 | HYDRANT NADZIEMNY Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO ŁAMANY PODW. ZAMKNIĘCIE DN 80 PN10 RD=1000 (OPIS WYMAGAŃ OPZ) | 1 | szt. |  | 0
164 | HYDRANT NADZIEMNY Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO ŁAMANY PODW. ZAMKNIĘCIE DN 80 PN10 RD=1250 (OPIS WYMAGAŃ OPZ) | 1 | szt. |  | 0
165 | HYDRANT NADZIEMNY Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO ŁAMANY PODW. ZAMKNIĘCIE DN 80 PN10 RD=1500 (OPIS WYMAGAŃ OPZ) | 1 | szt. |  | 0
166 | USZCZELKI PŁASKIE DN 50 | 1 | szt. |  | 0
167 | USZCZELKI PŁASKIE DN 80 | 1 | szt. |  | 0
168 | USZCZELKI PŁASKIE DN 100 | 1 | szt. |  | 0
169 | USZCZELKI PŁASKIE DN 125 | 1 | szt. |  | 0
170 | USZCZELKI PŁASKIE DN 150 | 1 | szt. |  | 0
171 | USZCZELKI PŁASKIE DN 200 | 1 | szt. |  | 0
172 | KOMPLET DOSZCZELNIAJĄCY DN 50 (ZESTAW USZCZELKA + ŚRUBY) | 1 | szt. |  | 0
173 | KOMPLET DOSZCZELNIAJĄCY DN 80 (ZESTAW USZCZELKA + ŚRUBY) | 1 | szt. |  | 0
174 | KOMPLET DOSZCZELNIAJĄCY DN 100 (ZESTAW USZCZELKA + ŚRUBY) | 1 | szt. |  | 0
175 | KOMPLET DOSZCZELNIAJĄCY DN 150 (ZESTAW USZCZELKA + ŚRUBY) | 1 | szt. |  | 0
176 | KOMPLET DOSZCZELNIAJĄCY DN 200 (ZESTAW USZCZELKA + ŚRUBY) | 1 | szt. |  | 0
177 | NAWIERTKA DO RUR PE i PVC - 90 x 5/4" + OBUDOWA | 1 | szt. |  | 0
178 | NAWIERTKA DO RUR PE i PVC - 110 x 5/4" + OBUDOWA | 1 | szt. |  | 0
179 | NAWIERTKA DO RUR PE i PVC - 160 x 5/4" + OBUDOWA | 1 | szt. |  | 0
180 | NAWIERTKA DO RUR PE i PVC - 90 x 6/4" + OBUDOWA | 1 | szt. |  | 0
181 | NAWIERTKA DO RUR PE i PVC - 110 x 6/4" + OBUDOWA | 1 | szt. |  | 0
182 | NAWIERTKA DO RUR PE i PVC - 160 x 6/4" + OBUDOWA | 1 | szt. |  | 0
183 | NAWIERTKA DO RUR PE i PVC - 90 x 2" + OBUDOWA | 1 | szt. |  | 0
184 | NAWIERTKA DO RUR PE i PVC - 110 x 2" + OBUDOWA | 1 | szt. |  | 0
185 | NAWIERTKA DO RUR PE i PVC - 160 x 2" + OBUDOWA | 1 | szt. |  | 0
186 | ZASUWA GWINTOWANA ŻELIWNA GW/GW 5/4" | 1 | szt. |  | 0
187 | ZASUWA GWINTOWANA ŻELIWNA GW/GW 6/4'' | 1 | szt. |  | 0
188 | ZASUWA GWINTOWANA ŻELIWNA GW/GW 2'' | 1 | szt. |  | 0
189 | OBUDOWA TELESKOPOWA DO ZASUWY GWINTOWANEJ 5/4'' | 1 | szt. |  | 0
190 | OBUDOWA TELESKOPOWA DO ZASUWY GWINTOWANEJ 6/4" | 1 | szt. |  | 0
191 | OBUDOWA TELESKOPOWA DO ZASUWY GWINTOWANEJ 2" | 1 | szt. |  | 0
192 | ZASUWA DN 50 MIĘKKOUSZCZELNIONA KOŁNIERZOWA TYP F5 (OPIS WYMAGAŃ OPZ) | 1 | szt. |  | 0
193 | ZASUWA DN 80 MIĘKKOUSZCZELNIONA KOŁNIERZOWA TYP F5 (OPIS WYMAGAŃ OPZ) | 1 | szt. |  | 0
194 | ZASUWA DN 100 MIĘKKOUSZCZELNIONA KOŁNIERZOWA TYP F5 (OPIS WYMAGAŃ OPZ) | 1 | szt. |  | 0
195 | ZASUWA DN 150 MIĘKKOUSZCZELNIONA KOŁNIERZOWA TYP F5 (OPIS WYMAGAŃ OPZ) | 1 | szt. |  | 0
196 | ZASUWA DN 200 MIĘKKOUSZCZELNIONA KOŁNIERZOWA TYP F5 (OPIS WYMAGAŃ OPZ) | 1 | szt. |  | 0
197 | ZASUWA DN 50 MIĘKKOUSZCZELNIONA KOŁNIERZOWA TYP F4 (OPIS WYMAGAŃ OPZ) | 1 | szt. |  | 0
198 | ZASUWA DN 80 MIĘKKOUSZCZELNIONA KOŁNIERZOWA TYP F4 (OPIS WYMAGAŃ OPZ) | 1 | szt. |  | 0
199 | ZASUWA DN 100 MIĘKKOUSZCZELNIONA KOŁNIERZOWA TYP F4 (OPIS WYMAGAŃ OPZ) | 1 | szt. |  | 0
200 | ZASUWA DN 150 MIĘKKOUSZCZELNIONA KOŁNIERZOWA TYP F4 (OPIS WYMAGAŃ OPZ) | 1 | szt. |  | 0
201 | ZASUWA DN 200 MIĘKKOUSZCZELNIONA KOŁNIERZOWA TYP F4 (OPIS WYMAGAŃ OPZ) | 1 | szt. |  | 0
202 | OBUDOWY TELESKOPOWE DO ZASUW DN 50 | 1 | szt. |  | 0
203 | OBUDOWY TELESKOPOWE DO ZASUW DN 80 | 1 | szt. |  | 0
204 | OBUDOWY TELESKOPOWE DO ZASUW DN 100 | 1 | szt. |  | 0
205 | OBUDOWY TELESKOPOWE DO ZASUW DN 150 | 1 | szt. |  | 0
206 | OBUDOWY TELESKOPOWE DO ZASUW DN 200 | 1 | szt. |  | 0
207 | KOLANO STOPOWE DN 80 | 1 | szt. |  | 0
208 | KOLANO STOPOWE DN 100 | 1 | szt. |  | 0
209 | KOLANO ŻELIWNE DN 80 | 1 | szt. |  | 0
210 | KOLANO ŻELIWNE DN 100 | 1 | szt. |  | 0
211 | KOLANO ŻELIWNE DN 150 | 1 | szt. |  | 0
212 | KRÓCIEC ŻELIWNY DWUKOŁNIERZOWY FF DN 80 L=100 | 1 | szt. |  | 0
213 | KRÓCIEC ŻELIWNY DWUKOŁNIERZOWY FF DN 80 L=200 | 1 | szt. |  | 0
214 | KRÓCIEC ŻELIWNY DWUKOŁNIERZOWY FF DN 80 L=300 | 1 | szt. |  | 0
215 | KRÓCIEC ŻELIWNY DWUKOŁNIERZOWY FF DN 80 L=400 | 1 | szt. |  | 0
216 | KRÓCIEC ŻELIWNY DWUKOŁNIERZOWY FF DN 80 L=500 | 1 | szt. |  | 0
217 | KRÓCIEC ŻELIWNY FW 90/80 | 1 | szt. |  | 0
218 | KRÓCIEC ŻELIWNY FW 110/100 | 1 | szt. |  | 0
219 | KRÓCIEC ŻELIWNY FW 160/150 | 1 | szt. |  | 0
220 | KRÓCIEC ŻELIWNY FW 225/200 | 1 | szt. |  | 0
221 | REDUKCJA ŻELIWNA FFR 125/100 | 1 | szt. |  | 0
222 | REDUKCJA ŻELIWNA FFR 100/80 | 1 | szt. |  | 0
223 | REDUKCJA ŻELIWNA FFR 150/100 | 1 | szt. |  | 0
224 | TRÓJNIK ŻELIWNY DN 80 | 1 | szt. |  | 0
225 | TRÓJNIK ŻELIWNY DN 100 | 1 | szt. |  | 0
226 | TRÓJNIK ŻELIWNY DN 150 | 1 | szt. |  | 0
227 | TRÓJNIK ŻELIWNY REDUKCYJNY DN 100/80 | 1 | szt. |  | 0
228 | TRÓJNIK ŻELIWNY REDUKCYJNY DN 150/80 | 1 | szt. |  | 0
229 | TRÓJNIK ŻELIWNY REDUKCYJNY DN 150/100 | 1 | szt. |  | 0
230 | ŁĄCZNIK AMORTYZACYJNY GWINTOWANY 3/4" | 1 | szt. |  | 0
231 | ŁĄCZNIK AMORTYZACYJNY GWINTOWANY 1" | 1 | szt. |  | 0
232 | ŁĄCZNIK AMORTYZACYJNY GWINTOWANY 5/4" | 1 | szt. |  | 0
233 | ŁĄCZNIK AMORTYZACYJNY GWINTOWANY 6/4" | 1 | szt. |  | 0
234 | ŁĄCZNIK AMORTYZACYJNY GWINTOWANY 2" | 1 | szt. |  | 0
235 | ŁĄCZNIK AMORTYZACYJNY KOŁNIERZOWY DN 50 | 1 | szt. |  | 0
236 | ŁĄCZNIK AMORTYZACYJNY KOŁNIERZOWY DN 80 | 1 | szt. |  | 0
237 | ŁĄCZNIK AMORTYZACYJNY KOŁNIERZOWY DN 100 | 1 | szt. |  | 0
238 | ŁĄCZNIK AMORTYZACYJNY KOŁNIERZOWY DN 150 | 1 | szt. |  | 0
239 | KOMPENSATOR MIESZKOWY DN 50 | 1 | szt. |  | 0
240 | KOMPENSATOR MIESZKOWY DN 80 | 1 | szt. |  | 0
241 | KOMPENSATOR MIESZKOWY DN 100 | 1 | szt. |  | 0
242 | KOMPENSATOR MIESZKOWY DN 150 | 1 | szt. |  | 0
243 | KOMPENSATOR ŻELIWNY DN 50 | 1 | szt. |  | 0
244 | KOMPENSATOR ŻELIWNY DN 80 | 1 | szt. |  | 0
245 | KOMPENSATOR ŻELIWNY DN 100 | 1 | szt. |  | 0
246 | KOMPENSATOR ŻELIWNY DN 150 | 1 | szt. |  | 0
247 | OBEJMA ŻELIWNA KOŁNIERZOWA DN 150/50 | 1 | szt. |  | 0
248 | OBEJMA ŻELIWNA KOŁNIERZOWA DN 80/50 | 1 | szt. |  | 0
249 | SKRZYNKI DO ZASUW PEHD (DUŻE H = 270 MM) | 1 | szt. |  | 0
250 | SKRZYNKI DO ZASUW ŻELIWNE (DUŻE H = 270 MM) | 1 | szt. |  | 0
251 | PODSTAWY BETONOWE POD SKRZYNKI DO ZASUW | 1 | szt. |  | 0
252 | KONSOLA WODOMIERZOWA POD WODOMIERZ DN 40 | 1 | szt. |  | 0
253 | KONSOLA WODOMIERZOWA POD WODOMIERZ DN 32 | 1 | szt. |  | 0
254 | KONSOLA WODOMIERZOWA POD WODOMIERZ DN 25 | 1 | szt. |  | 0
255 | KONSOLA WODOMIERZOWA POD WODOMIERZ DN 20 | 1 | szt. |  | 0
256 | KONSOLA WODOMIERZOWA POD WODOMIERZ DN 15 | 1 | szt. |  | 0
257 | WODOMIERZ SKRZYDEŁKOWY JS DN 32 (PARAMETR "R" min. 80) | 1 | szt. |  | 0
258 | WODOMIERZ SKRZYDEŁKOWY JS DN 25 (PARAMETR "R" min. 80) | 1 | szt. |  | 0
259 | WODOMIERZ SKRZYDEŁKOWY JS DN 20 (PARAMETR "R" min. 80) | 1 | szt. |  | 0
260 | WODOMIERZ SKRZYDEŁKOWY JS DN 15 (PARAMETR "R" min. 80) | 1 | szt. |  | 0
261 | ŁĄCZNIK WODOMIERZA DN 40 (2 szt. w kpl.) | 1 | kpl. |  | 0
262 | ŁĄCZNIK WODOMIERZA DN 32 (2 szt. w kpl.) | 1 | kpl. |  | 0
263 | ŁĄCZNIK WODOMIERZA DN 25 (2 szt. w kpl.) | 1 | kpl. |  | 0
264 | ŁĄCZNIK WODOMIERZA DN 20 (2 szt. w kpl.) | 1 | kpl. |  | 0
265 | ŁĄCZNIK WODOMIERZA DN 15 (2 szt. w kpl.) | 1 | kpl. |  | 0
266 | ŚRUBUNEK WODOMIERZOWY 3/4" | 1 | kpl. |  | 0
267 | ZESTAW REDUKCYJNY WODOMIERZOWY DN25 (L165/G5/4") - DN20 (L130/G1") | 1 | kpl. |  | 0
268 | REDUKCJA WODOMIERZA 1"-3/4" (DN20-DN15) | 1 | szt. |  | 0
269 | REDUKCJA WODOMIERZA 5/4"-1" (DN25-DN20) | 1 | szt. |  | 0
270 | USZCZELKA WODOMIERZA DN 40 | 1 | szt. |  | 0
271 | USZCZELKA WODOMIERZA DN 32 | 1 | szt. |  | 0
272 | USZCZELKA WODOMIERZA DN 25 | 1 | szt. |  | 0
273 | USZCZELKA WODOMIERZA DN 20 | 1 | szt. |  | 0
274 | USZCZELKA WODOMIERZA DN 15 | 1 | szt. |  | 0
275 | KOLANO OCYNK (7) 1" | 1 | szt. |  | 0
276 | KOLANO OCYNK (6) 1" | 1 | szt. |  | 0
277 | KOLANO OCYNK (7) 3/4" | 1 | szt. |  | 0
278 | KOLANO OCYNK (6) 3/4" | 1 | szt. |  | 0
279 | REDUKCJA OCYNK 1" - 3/4" | 1 | szt. |  | 0
280 | REDUKCJA OCYNK 5/4" - 1" | 1 | szt. |  | 0
281 | REDUKCJA OCYNK 6/4" - 1" | 1 | szt. |  | 0
282 | REDUKCJA OCYNK 2" - 6/4" | 1 | szt. |  | 0
283 | NYPEL OCYNK 2" | 1 | szt. |  | 0
284 | NYPEL OCYNK 6/4" | 1 | szt. |  | 0
285 | NYPEL OCYNK 5/4" | 1 | szt. |  | 0
286 | NYPEL OCYNK 1" | 1 | szt. |  | 0
287 | NYPEL OCYNK 3/4" | 1 | szt. |  | 0
288 | MUFA OCYNK 2" | 1 | szt. |  | 0
289 | MUFA OCYNK 6/4" | 1 | szt. |  | 0
290 | MUFA OCYNK 5/4" | 1 | szt. |  | 0
291 | MUFA OCYNK 1" | 1 | szt. |  | 0
292 | MUFA OCYNK 3/4" | 1 | szt. |  | 0
293 | TRÓJNIK GW/GW MOSIĄDZ 2" | 1 | szt. |  | 0
294 | TRÓJNIK GW/GW MOSIĄDZ 6/4" | 1 | szt. |  | 0
295 | TRÓJNIK GW/GW MOSIĄDZ 5/4" | 1 | szt. |  | 0
296 | TRÓJNIK GW/GW MOSIĄDZ 1" | 1 | szt. |  | 0
297 | TRÓJNIK GW/GW MOSIĄDZ 3/4" | 1 | szt. |  | 0
298 | TRÓJNIK GW/GW MOSIĄDZ 1/2" | 1 | szt. |  | 0
299 | KOREK OCYNK 1/2" | 1 | szt. |  | 0
300 | KOREK OCYNK 3/4" | 1 | szt. |  | 0
301 | KOREK OCYNK 1" | 1 | szt. |  | 0
302 | KOREK OCYNK 5/4" | 1 | szt. |  | 0
303 | KOREK OCYNK 6/4" | 1 | szt. |  | 0
304 | KOREK OCYNK 2" | 1 | szt. |  | 0
305 | KOLANO MOSIĄDZ (7) 1" | 1 | szt. |  | 0
306 | KOLANO MOSIĄDZ (6) 1" | 1 | szt. |  | 0
307 | KOLANO MOSIĄDZ (7) 3/4" | 1 | szt. |  | 0
308 | KOLANO MOSIĄDZ (6) 3/4" | 1 | szt. |  | 0
309 | KOLANO MOSIĄDZ (7) 1/2" | 1 | szt. |  | 0
310 | KOLANO MOSIĄDZ (6) 1/2" | 1 | szt. |  | 0
311 | REDUKCJA MOSIĄDZ 3/4" - 1/2" | 1 | szt. |  | 0
312 | REDUKCJA MOSIĄDZ 1" - 3/4" | 1 | szt. |  | 0
313 | REDUKCJA MOSIĄDZ 5/4" - 1" | 1 | szt. |  | 0
314 | REDUKCJA MOSIĄDZ 6/4" - 1" | 1 | szt. |  | 0
315 | REDUKCJA MOSIĄDZ 2" - 5/4" | 1 | szt. |  | 0
316 | REDUKCJA MOSIĄDZ 2" - 6/4" | 1 | szt. |  | 0
317 | REDUKCJA NYPOLOWA MOSIĄDZ 3/4" - 1/2" | 1 | szt. |  | 0
318 | REDUKCJA NYPOLOWA MOSIĄDZ 1" - 3/4" | 1 | szt. |  | 0
319 | NYPEL MOSIĄDZ 2" | 1 | szt. |  | 0
320 | NYPEL MOSIĄDZ 6/4" | 1 | szt. |  | 0
321 | NYPEL MOSIĄDZ 5/4" | 1 | szt. |  | 0
322 | NYPEL MOSIĄDZ 1" | 1 | szt. |  | 0
323 | NYPEL MOSIĄDZ 3/4" | 1 | szt. |  | 0
324 | MUFA MOSIĄDZ 2" | 1 | szt. |  | 0
325 | MUFA MOSIĄDZ 6/4" | 1 | szt. |  | 0
326 | MUFA MOSIĄDZ 5/4" | 1 | szt. |  | 0
327 | MUFA MOSIĄDZ 1" | 1 | szt. |  | 0
328 | MUFA MOSIĄDZ 3/4" | 1 | szt. |  | 0
329 | MUFA MOSIĄDZ 1/2" | 1 | szt. |  | 0
330 | TRÓJNIK GW/GW MOSIĄDZ 2" | 1 | szt. |  | 0
331 | TRÓJNIK GW/GW MOSIĄDZ 6/4" | 1 | szt. |  | 0
332 | TRÓJNIK GW/GW MOSIĄDZ 5/4" | 1 | szt. |  | 0
333 | TRÓJNIK GW/GW MOSIĄDZ 1" | 1 | szt. |  | 0
334 | TRÓJNIK GW/GW MOSIĄDZ 3/4" | 1 | szt. |  | 0
335 | TRÓJNIK GW/GW MOSIĄDZ 1/2" | 1 | szt. |  | 0
336 | ŚRUBUNEK MOSIĄDZ PROSTY Z ORINGIEM 1" | 1 | szt. |  | 0
337 | ŚRUBUNEK MOSIĄDZ PROSTY Z ORINGIEM 3/4" | 1 | szt. |  | 0
338 | ŚRUBUNEK MOSIĄDZ PROSTY Z ORINGIEM 1/2" | 1 | szt. |  | 0
339 | KOREK MOSIĄDZ 1/2" | 1 | szt. |  | 0
340 | KOREK MOSIĄDZ 3/4" | 1 | szt. |  | 0
341 | KOREK MOSIĄDZ 1" | 1 | szt. |  | 0
342 | KOREK MOSIĄDZ 5/4" | 1 | szt. |  | 0
343 | KOREK MOSIĄDZ 6/4" | 1 | szt. |  | 0
344 | KOREK MOSIĄDZ 2" | 1 | szt. |  | 0
345 | PRZEDŁUŻKA WODOMIERZA MOSIĘŻNA GZ/GW DN 20 L-10 | 1 | szt. |  | 0
346 | PRZEDŁUŻKA WODOMIERZA MOSIĘŻNA GZ/GW DN 20 L-15 | 1 | szt. |  | 0
347 | PRZEDŁUŻKA WODOMIERZA MOSIĘŻNA GZ/GW DN 20 L-20 | 1 | szt. |  | 0
348 | PRZEDŁUŻKA WODOMIERZA MOSIĘŻNA GZ/GW DN 20 L-25 | 1 | szt. |  | 0
349 | PRZEDŁUŻKA WODOMIERZA MOSIĘŻNA GZ/GW DN 20 L-30 | 1 | szt. |  | 0
350 | PRZEDŁUŻKA WODOMIERZA MOSIĘŻNA GZ/GW DN 20 L-40 | 1 | szt. |  | 0
351 | PRZEDŁUŻKA WODOMIERZA MOSIĘŻNA GZ/GW DN 20 L-50 | 1 | szt. |  | 0
352 | PRZEDŁUŻKA WODOMIERZA MOSIĘŻNA GZ/GW DN 20 L-60 | 1 | szt. |  | 0
353 | PRZEDŁUŻKA WODOMIERZA MOSIĘŻNA GZ/GW DN 25 L-10 | 1 | szt. |  | 0
354 | PRZEDŁUŻKA WODOMIERZA MOSIĘŻNA GZ/GW DN 25 L-15 | 1 | szt. |  | 0
355 | PRZEDŁUŻKA WODOMIERZA MOSIĘŻNA GZ/GW DN 25 L-20 | 1 | szt. |  | 0
356 | PRZEDŁUŻKA WODOMIERZA MOSIĘŻNA GZ/GW DN 25 L-25 | 1 | szt. |  | 0
357 | PRZEDŁUŻKA WODOMIERZA MOSIĘŻNA GZ/GW DN 25 L-30 | 1 | szt. |  | 0
358 | PRZEDŁUŻKA WODOMIERZA MOSIĘŻNA GZ/GW DN 25 L-40 | 1 | szt. |  | 0
359 | PRZEDŁUŻKA WODOMIERZA MOSIĘŻNA GZ/GW DN 25 L-50 | 1 | szt. |  | 0
360 | PRZEDŁUŻKA WODOMIERZA MOSIĘŻNA GZ/GW DN 25 L-60 | 1 | szt. |  | 0
361 | PRZEDŁUŻKA WODOMIERZA MOSIĘŻNA GZ/GW DN 15 L-10 | 1 | szt. |  | 0
362 | PRZEDŁUŻKA WODOMIERZA MOSIĘŻNA GZ/GW DN 15 L-15 | 1 | szt. |  | 0
363 | PRZEDŁUŻKA WODOMIERZA MOSIĘŻNA GZ/GW DN 15 L-20 | 1 | szt. |  | 0
364 | PRZEDŁUŻKA WODOMIERZA MOSIĘŻNA GZ/GW DN 15 L-25 | 1 | szt. |  | 0
365 | PRZEDŁUŻKA WODOMIERZA MOSIĘŻNA GZ/GW DN 15 L-30 | 1 | szt. |  | 0
366 | PRZEDŁUŻKA WODOMIERZA MOSIĘŻNA GZ/GW DN 15 L-40 | 1 | szt. |  | 0
367 | PRZEDŁUŻKA WODOMIERZA MOSIĘŻNA GZ/GW DN 15 L-50 | 1 | szt. |  | 0
368 | PRZEDŁUŻKA WODOMIERZA MOSIĘŻNA GZ/GW DN 15 L-60 | 1 | szt. |  | 0
369 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY 1" | 1 | szt. |  | 0
370 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY 3/4" | 1 | szt. |  | 0
371 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY 5/4" | 1 | szt. |  | 0
372 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY 6/4" | 1 | szt. |  | 0
373 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY 2" | 1 | szt. |  | 0
374 | ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY 1" | 1 | szt. |  | 0
375 | ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY 3/4" | 1 | szt. |  | 0
376 | PASTA USZCZELNIAJĄCA 250g | 1 | szt. |  | 0
377 | PAKUŁY 100g | 1 | szt. |  | 0
378 | ZŁĄCZKA OCYNK QI gw 1/2" | 1 | szt. |  | 0
379 | ZŁĄCZKA OCYNK QA gz 1/2" | 1 | szt. |  | 0
380 | ZŁĄCZKA OCYNK QI gw 3/4" | 1 | szt. |  | 0
381 | ZŁĄCZKA OCYNK QA gz 3/4" | 1 | szt. |  | 0
382 | ZŁĄCZKA OCYNK QI gw 1" | 1 | szt. |  | 0
383 | ZŁĄCZKA OCYNK QA gz 1" | 1 | szt. |  | 0
384 | ZŁĄCZKA OCYNK QI gw 5/4" | 1 | szt. |  | 0
385 | ZŁĄCZKA OCYNK QA gz 5/4" | 1 | szt. |  | 0
386 | ZŁĄCZKA OCYNK QI gw 6/4" | 1 | szt. |  | 0
387 | ZŁĄCZKA OCYNK QA gz 6/4" | 1 | szt. |  | 0
388 | ZŁĄCZKA OCYNK QI gw 2" | 1 | szt. |  | 0
389 | ZŁĄCZKA OCYNK QA gz 2" | 1 | szt. |  | 0
390 | OBEJMA DO RUR Z USZCZELKĄ - 1/2" | 1 | szt. |  | 0
391 | OBEJMA DO RUR Z USZCZELKĄ - 3/4" | 1 | szt. |  | 0
392 | OBEJMA DO RUR Z USZCZELKĄ - 1" | 1 | szt. |  | 0
393 | OBEJMA DO RUR Z USZCZELKĄ - 5/4" | 1 | szt. |  | 0
394 | ZAWÓR ODPOWIETRZAJACY NETAFIM DG 10 1" (z PE ND) | 1 | szt. |  | 0
395 | PRZPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA DN 80 | 1 | szt. |  | 0
396 | PRZPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA DN 100 | 1 | szt. |  | 0
397 | PRZPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA DN 125 | 1 | szt. |  | 0
398 | PRZPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA DN 150 | 1 | szt. |  | 0
399 | PRZPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM DN 80 | 1 | szt. |  | 0
400 | PRZPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM DN 100 | 1 | szt. |  | 0
401 | PRZPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM DN 125 | 1 | szt. |  | 0
402 | PRZPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM DN 150 | 1 | szt. |  | 0
403 | ZAWÓR KOŁNIERZOWY DN 50 | 1 | szt. |  | 0
404 | ZAWÓR ZWROTNY KULOWY DN 65 | 1 | szt. |  | 0
405 | ZAWÓR ZWROTNY KULOWY DN 80 | 1 | szt. |  | 0
406 | ZAWÓR ZWROTNY KULOWY DN 100 | 1 | szt. |  | 0
407 | ZAWÓR ZWROTNY KULOWY KĄTOWY DN 50 | 1 | szt. |  | 0
408 | ZAWÓR ZWROTNY KULOWY KĄTOWY DN 80 | 1 | szt. |  | 0
409 | ZAWÓR ZWROTNY KULOWY KĄTOWY DN 100 | 1 | szt. |  | 0
410 | ZAWÓR ZWROTNY MOTYLKOWY MIĘDZYKOŁNIERZOWY DN 50 | 1 | szt. |  | 0
411 | ZAWÓR ZWROTNY MOTYLKOWY MIĘDZYKOŁNIERZOWY DN 80 | 1 | szt. |  | 0
412 | ZAWÓR ZWROTNY MOTYLKOWY MIĘDZYKOŁNIERZOWY DN 100 | 1 | szt. |  | 0
413 | STUDNIA WODOMIERZOWA OCIEPLANA Ø600, H - 1500 MM, PRZYŁĄCZA PE 32 | 1 | szt. |  | 0
414 | TAŚMA OSTRZEGAWCZA BIAŁO-CZERWONA (1 rolka 100 mb) | 1 | szt. |  | 0
415 | TAŚMA OSTRZEGAWCZA Z WKŁADKĄ METALOWĄ H20 NIEBIESKA (1 rolka 100 mb) | 1 | szt. |  | 0
416 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 50 | 1 | szt. |  | 0
417 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 150 | 1 | szt. |  | 0
418 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 80 | 1 | szt. |  | 0
419 | KOŁNIERZ STALOWY PŁASKI DN 100 | 1 | szt. |  | 0
420 | KOŁNIERZ STALOWY OCYNKOWANY Z GWINTEM DN 50 - gw 2" | 1 | szt. |  | 0
421 | KOŁNIERZ STALOWY OCYNKOWANY Z GWINTEM DN 50 - gw 6/4" | 1 | szt. |  | 0
422 | KOŁNIERZ STALOWY OCYNKOWANY Z GWINTEM DN 50 - gw 5/4" | 1 | szt. |  | 0
423 | KOŁNIERZ STALOWY OCYNKOWANY Z GWINTEM DN 80 - gw 2" | 1 | szt. |  | 0
424 | KOŁNIERZ STALOWY OCYNKOWANY Z GWINTEM DN 80 - gw 6/4" | 1 | szt. |  | 0
425 | KOŁNIERZ STALOWY OCYNKOWANY Z GWINTEM DN 80 - gw 5/4" | 1 | szt. |  | 0
426 | KOŁNIERZ STALOWY ŚLEPY DN 50 | 1 | szt. |  | 0
427 | KOŁNIERZ STALOWY ŚLEPY DN 80 | 1 | szt. |  | 0
428 | KOŁNIERZ STALOWY ŚLEPY DN 100 | 1 | szt. |  | 0
429 | KOŁNIERZ STALOWY ŚLEPY DN 150 | 1 | szt. |  | 0
430 | SŁUPEK POD TABLICZKI OZNACZNIKOWE (możliwość montażu 3 tabliczek na 1 słupku) | 1 | szt. |  | 0
431 | SŁUPEK POD TABLICZKI OZNACZNIKOWE (możliwość montażu 2 tabliczek na 1 słupku) | 1 | szt. |  | 0
432 | SŁUPEK POD TABLICZKI OZNACZNIKOWE (możliwość montażu 1 tabliczki na 1 słupku) | 1 | szt. |  | 0
SUMA |  |  |  |  | 0