Załącznik nr 1.2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO URZĄDZENIA

Dostawa łaźni wodnej na potrzeby Wydziału Medycznego KUL

| Łaźnia wodna, 1 sztuka |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa oferowanego urządzenia |  |  |
| Producent |  |  |
| Typ/model/kod producenta |  |  |
| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
|  | Łaźnia wodna |  |
|  | Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczami LED temp. zadanej i aktualnej z timerem |  |
|  | Zakres temp. do 99.9°C, regulacja co 0,1°C |  |
|  | Wanna tłoczona ze stali nierdzewnej |  |
|  | Wklęsła pokrywa górna ze stali nierdzewnej z otworami na krążki redukcyjne |  |
|  | Aluminiowa półka perforowana, osłaniająca grzałki |  |
|  | Zasilanie 100-240V |  |
|  | Ilość stanowisk: 1- 2 |  |
|  | Pojemność: max 6 L |  |
|  | Wymiary wanny: 300 x 150 x 140 mm +/- 10% |  |
|  | Waga: 4-5 kg |  |
|  | Moc: 600 W |  |
| 12. | Gwarancja minimum 24 miesiące dla całego zestawu urządzeń. |  |

Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy oferowanego urządzenia, producenta, typu/modelu /kodu producenta. Podane dane oraz uzupełniona kolumna pn: Parametry oferowane muszą pozwolić Zamawiającemu na jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu.

DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, 
PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM.