Załącznik nr 1.3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO URZĄDZENIA

Dostawa wagi laboratoryjnej na potrzeby Wydziału Medycznego KUL

| Waga laboratoryjna - 1 sztuka |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa oferowanego urządzenia |  |  |  |
| Producent |  |  |  |
| Typ/model/kod producenta |  |  |  |
| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane |  |
|  | Waga laboratoryjna, charakteryzująca się poniższymi parametrami: |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |  |
|  | Maksymalny zakres ważenia: 230 g (±10%) |  |  |
|  | Odczyt: 0,1 mg (±5%) |  |  |
|  | Osłona przeciwwiatrowa: tak |  |  |
|  | Minimalna naważka: maks. 200 mg |  |  |
|  | Powtarzalność: 0,1 mg (±5%) |  |  |
|  | Czas stabilizacji: poniżej 5s |  |  |
|  | Jednostki: gram, miligram, karat |  |  |
|  | Wymagana opcja wewnętrznej kalibracji |  |  |
|  | Zasilanie: 230V, 50Hz |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy oferowanego urządzenia, producenta, typu/modelu /kodu producenta. Podane dane oraz uzupełniona kolumna pn: Parametry oferowane muszą pozwolić Zamawiającemu na jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu.

DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, 
PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM.