Załącznik nr 1.4 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO URZĄDZENIA

Dostawa suszarki laboratoryjnej na potrzeby Wydziału Medycznego KUL

| Suszarka laboratoryjna - 1 sztuka |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa oferowanego urządzenia |  |  |  |
| Producent |  |  |  |
| Typ/model/kod producenta |  |  |  |
| Lp. | Parametry wymagane |  | Parametry oferowane |
|  | Suszarka laboratoryjna, charakteryzująca się poniższymi parametrami: |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |  |
|  | Pojemność komory: 55L (±10%) |  |  |
|  | Zakres kontroli temperatury [°C]: do +250 (±20%) |  |  |
|  | Czas nagrzewania do 150°C: 15 min (±5%) |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (dł. × wys. × szer.): 577 × 625 × 614 mm (±10%) |  |  |
|  | Wymiary wewnętrzne (dł. × wys. × szer.): 310 × 440 × 400 mm (±10%) |  |  |
|  | Masa urządzenia netto: 35 kg (±10%) |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie całkowite: 45 kg (±5%) |  |  |
|  | Liczba półek: minimum 1 |  |  |
|  | Zasilanie: 230V, 50/60Hz |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy oferowanego urządzenia, producenta, typu/modelu /kodu producenta. Podane dane oraz uzupełniona kolumna pn: Parametry oferowane muszą pozwolić Zamawiającemu na jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu.

DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, 
PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM.