Załącznik nr 1.6 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO URZĄDZENIA

Dostawa łaźni wodnej na potrzeby Wydziału Medycznego KUL

| Łaźnia wodna - 1 sztuka |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa oferowanego urządzenia |  |  |  |
| Producent |  |  |  |
| Typ/model/kod producenta |  |  |  |
| Lp. | Parametry wymagane |  | Parametry oferowane |
|  | Łaźnia wodna, charakteryzująca się poniższymi parametrami: |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |  |
|  | Liczba stanowisk: minimum 4 |  |  |
|  | Pojemność: do 13 L |  |  |
|  | Maksymalne zanurzenie: 100 mm |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: 260 x 360 x 335 mm [H x W x D] (±10%) |  |  |
|  | Wymiary komory: 150 x 325 x 295 mm [H x W x D] (±10%) |  |  |
|  | Zakres regulacji temperatury: 20-100 °C (±5%) |  |  |
|  | Minimalna temperatura robocza: +5°C powyżej temperatury otoczenia |  |  |
|  | Rozdzielczość: co 0,1 °C |  |  |
|  | Napięcie zasilania: 230 V/50 Hz |  |  |
|  | Wymagane wyposażenie: - Pokrywa - Półka perforowana - Inne akcesoria niezbędne do jednoczesnego podgrzewania 4 butelek (jeżeli występują) |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy oferowanego urządzenia, producenta, typu/modelu /kodu producenta. Podane dane oraz uzupełniona kolumna pn: Parametry oferowane muszą pozwolić Zamawiającemu na jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu.

DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, 
PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM.