## Sheet1
Lp. | Urządzenie (oznaczenie, opis, producent) | Typ urządzenia | Liczba urządzeń w pomieszczeniu (jeżeli dotyczy) | Oznaczenie pomieszczenia | Nazwa/opis lokalizacji | Częstotliwość przeglądów
1 | DAIKIN FWC06BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | G01 | Wiatrołap | 2 razy w roku (V, X)
2 | DAIKIN FWC06BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | G04 | Stanowisko do spotkań w trybie skarg interesantów | 2 razy w roku (V, X)
3 | DAIKIN FWC06BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 4 | G09 | Pokój ekspozytury centralnej informacji (2.8) | 2 razy w roku (V, X)
4 | DAIKIN FWF02BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | G12 | Pom.socjalne (3.4) | 2 razy w roku (V, X)
5 | DAIKIN FWC06BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 8 | G25 | Komunikacja | 2 razy w roku (V, X)
6 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 2 | G32 | Pokój pracowników magazyny dowodów rzeczowych (3.11) | 2 razy w roku (V, X)
7 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | G40 | Zaplecze czytelni ksiąg wieczystych (1.11) (2.11) | 2 razy w roku (V, X)
8 | DAIKIN FWC06BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 8 | G41 | Czytelnia ksiąg wieczystych (1.11) (2.11) | 2 razy w roku (V, X)
9 | DAIKIN FWC06BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | G43 | Ochrona (3.2) | 2 razy w roku (V, X)
10 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | G44 | Portiernia (3.1) | 2 razy w roku (V, X)
11 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 102 | Pokój archiwisty 3 (1.10) | 2 razy w roku (V, X)
12 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 103 | Pokój dla kobiet w ciąży i karmiących matek (3.16) | 2 razy w roku (V, X)
13 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 105 | Introligatornia 1 (1.14) | 2 razy w roku (V, X)
14 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 106 | Pokój archiwisty 1 (1.10) | 2 razy w roku (V, X)
15 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 107 | Pokój archiwisty 2 (1.10) | 2 razy w roku (V, X)
16 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 118 | Pokój referendarza 3 (1.3) | 2 razy w roku (V, X)
17 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 119 | Sekretariat wydziału 9 (1.6) | 2 razy w roku (V, X)
18 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 120 | Pokój referendarza 2 (1.3) | 2 razy w roku (V, X)
19 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 121 | Sekretariat wydziału 8 (1.6) | 2 razy w roku (V, X)
20 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 122 | Pokój referendarza 1 (1.3) | 2 razy w roku (V, X)
21 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 123 | Sekretariat wydziału 7 (1.6) | 2 razy w roku (V, X)
22 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 124 | Sekretariat wydziału 6 (1.6) | 2 razy w roku (V, X)
23 | DAIKIN FWC06BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 125 | Sekretariat wydziału 5 (1.6) | 2 razy w roku (V, X)
24 | DAIKIN FWC06BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 126 | Sekretariat wydziału 4 (1.6) | 2 razy w roku (V, X)
25 | DAIKIN FWC06BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 127 | Sekretariat wydziału 3 (1.6) | 2 razy w roku (V, X)
26 | DAIKIN FWC06BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 128 | Sekretariat wydziału 2 (1.6) | 2 razy w roku (V, X)
27 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 129 | Sekretariat wydziału 1 (1.6) | 2 razy w roku (V, X)
28 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 130 | Komunikacja | 2 razy w roku (V, X)
29 | DAIKIN FWF02BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 131 | Pom.socjalne (3.4) | 2 razy w roku (V, X)
30 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 205 | Introligatornia 2 (1.14) | 2 razy w roku (V, X)
31 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 206 | Pokój archiwisty 4 (1.10) | 2 razy w roku (V, X)
32 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 207 | Pokój archiwisty 5 (1.10) | 2 razy w roku (V, X)
33 | DAIKIN FWC06BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 218 | Pokój referendarza 6 (1.3) | 2 razy w roku (V, X)
34 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 219 | Sekretariat wydziału 18(1.6) | 2 razy w roku (V, X)
35 | DAIKIN FWC06BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 220 | Pokój referendarza 5 (1.3) | 2 razy w roku (V, X)
36 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 221 | Sekretariat wydziału 17 (1.6) | 2 razy w roku (V, X)
37 | DAIKIN FWC06BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 222 | Pokój referendarza 4 (1.3) | 2 razy w roku (V, X)
38 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 223 | Sekretariat wydziału 16(1.6) | 2 razy w roku (V, X)
39 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 224 | Sekretariat wydziału 15 (1.6) | 2 razy w roku (V, X)
40 | DAIKIN FWC06BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 225 | Sekretariat wydziału 14 (1.6) | 2 razy w roku (V, X)
41 | DAIKIN FWC06BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 226 | Sekretariat wydziału 13 (1.6) | 2 razy w roku (V, X)
42 | DAIKIN FWC06BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 227 | Sekretariat wydziału 12 (1.6) | 2 razy w roku (V, X)
43 | DAIKIN FWC06BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 228 | Sekretariat wydziału 11 (1.6) | 2 razy w roku (V, X)
44 | DAIKIN FWC06BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 229 | Sekretariat wydziału 10 (1.6) | 2 razy w roku (V, X)
45 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 230 | Komunikacja | 2 razy w roku (V, X)
46 | DAIKIN FWF02BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 231 | Pom.socjalne (3.4) | 2 razy w roku (V, X)
47 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 303 | Pokój dla kobiet w ciąży i karmiących matek (3.16) | 2 razy w roku (V, X)
48 | DAIKIN FWF02BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 305 | Pokój konserwatora | 2 razy w roku (V, X)
49 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 306 | Pokój pracowników archiwum 1 (3.18) | 2 razy w roku (V, X)
50 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 307 | Pokój pracowników archiwum 2 (3.18) | 2 razy w roku (V, X)
51 | DAIKIN FWC06BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 318 | Pokój referendarza 10 (1.3) | 2 razy w roku (V, X)
52 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 319 | Sekretariat wydziału 25 (1.6) | 2 razy w roku (V, X)
53 | DAIKIN FWC06BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 320 | Pokój referendarza 9 (1.3) | 2 razy w roku (V, X)
54 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 321 | Sekretariat wydziału 24 (1.6) | 2 razy w roku (V, X)
55 | DAIKIN FWC06BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 322 | Pokój referendarza 8 (1.3) | 2 razy w roku (V, X)
56 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 323 | Sekretariat wydziału 23 (1.6) | 2 razy w roku (V, X)
57 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 324 | Sekretariat wydziału 22 (1.6) | 2 razy w roku (V, X)
58 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 2 | 325 | Pokój referendarza 7 (1.3) | 2 razy w roku (V, X)
59 | DAIKIN FWC06BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 326 | Sekretariat wydziału 21 (1.6) | 2 razy w roku (V, X)
60 | DAIKIN FWC06BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 327 | Sekretariat wydziału 20 (1.6) | 2 razy w roku (V, X)
61 | DAIKIN FWC06BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 328 | Sekretariat wydziału 19 (1.6) | 2 razy w roku (V, X)
62 | DAIKIN FWC06BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 329 | Komunikacja | 2 razy w roku (V, X)
63 | DAIKIN FWF02BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 330 | Pom.socjalne (3.4) | 2 razy w roku (V, X)
64 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 405 | Pokój pracownika archiwum 3 (3.18) | 2 razy w roku (V, X)
65 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 406 | Pokój pracownika archiwum 4 (3.18) | 2 razy w roku (V, X)
66 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 407 | Pokój pracownika archiwum 5 (3.18) | 2 razy w roku (V, X)
67 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 418 | Pokój zastępcy kierownika sekretariatu (2.5) | 2 razy w roku (V, X)
68 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 419 | Pokój kierownika sekretariatu (2.4) | 2 razy w roku (V, X)
69 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 420 | Pokój zastępcy przewodniczącego wydziału VII (2.2) | 2 razy w roku (V, X)
70 | DAIKIN FWC06BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 421 | Pokój przewodniczącego wydziału VII (2.1) | 2 razy w roku (V, X)
71 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 422 | Pokój zastępcy kierownika sekretariatu (1.5) | 2 razy w roku (V, X)
72 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 423 | Pokój kierownika sekretariatu (1.4) | 2 razy w roku (V, X)
73 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 424 | Pokój zastępcy przewodniczącego wydziału VI (1.2) | 2 razy w roku (V, X)
74 | DAIKIN FWC06BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 2 | 425 | Pokój przewodniczącego wydziału VI (1.1) | 2 razy w roku (V, X)
75 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 426 | Pokój informatyka (2.9) | 2 razy w roku (V, X)
76 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 427 | Pokój informatyka (1.9) | 2 razy w roku (V, X)
77 | DAIKIN FWC06BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 428 | Komunikacja | 2 razy w roku (V, X)
78 | DAIKIN FWF02BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 430 | Zaplecze Sali konferencyjnej (3.4) | 2 razy w roku (V, X)
79 | DAIKIN FWC06BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 3 | 431 | Sala konferencyjna (3.5) | 2 razy w roku (V, X)
80 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 502 | Pokój archiwisty 3 (2.10) | 2 razy w roku (V, X)
81 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 503 | Pokój dla kobiet w ciąży i karmiących matek (3.16) | 2 razy w roku (V, X)
82 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 505 | Introligatornia 1 (2.14) | 2 razy w roku (V, X)
83 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 506 | Pokój archiwisty 1 (2.10) | 2 razy w roku (V, X)
84 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 507 | Pokój archiwisty 2 (2.10) | 2 razy w roku (V, X)
85 | DAIKIN FWC06BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 516 | Pokój referendarza 3 (2.3) | 2 razy w roku (V, X)
86 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 517 | Sekretariat wydziału 9 (2.6) | 2 razy w roku (V, X)
87 | DAIKIN FWC06BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 518 | Pokój referendarza 2 (2.3) | 2 razy w roku (V, X)
88 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 519 | Sekretariat wydziału 8 (2.6) | 2 razy w roku (V, X)
89 | DAIKIN FWC06BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 520 | Pokój referendarzy 1 (2.3) | 2 razy w roku (V, X)
90 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 521 | Sekretariat wydziału 7 (2.6) | 2 razy w roku (V, X)
91 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 522 | Sekretariat wydziału 6 (2.6) | 2 razy w roku (V, X)
92 | DAIKIN FWC06BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 523 | Sekretariat wydziału 5 (2.6) | 2 razy w roku (V, X)
93 | DAIKIN FWC06BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 524 | Sekretariat wydziału 4 (2.6) | 2 razy w roku (V, X)
94 | DAIKIN FWC06BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 525 | Sekretariat wydziału 3 (2.6) | 2 razy w roku (V, X)
95 | DAIKIN FWC06BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 526 | Sekretariat wydziału 2 (2.6) | 2 razy w roku (V, X)
96 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 527 | Sekretariat wydziału 1 (2.6) | 2 razy w roku (V, X)
97 | DAIKIN FWF03BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 528 | Komunikacja | 2 razy w roku (V, X)
98 | DAIKIN FWF02BF | klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy | 1 | 529 | Pom.socjalne (3.4) | 2 razy w roku (V, X)
99 | DAIKIN FAA100B / RZAG100NY1 | klimatyzacja typu split (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) | 3 | 203 | Serwerownia | 2 razy w roku (V, X)
100 | DAIKIN FTXM50R / RXM50A | klimatyzacja typu split (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) | 3 | 403 | Serwerownia | 2 razy w roku (V, X)
101 | DAIKIN FTXM35R / RZAG35A | klimatyzacja typu split (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) | 3 | U09 | Pomieszczenie UPS | 2 razy w roku (V, X)
102 | DAIKIN FTXM25R / RXM25R9 | klimatyzacja typu split (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) | 2 | U07 | Rozdzielnia NN | 2 razy w roku (V, X)
103 | DAIKIN EWAT195B-SLB2023 | agregat wody lodowej | 1 | - | Dach | 2 razy w roku (V, X), w tym kontrola szczelności co najmniej raz w roku
104 | DAIKIN EWAT195B-SLB2024 | agregat wody lodowej | 1 | - | Dach | 2 razy w roku (V, X), w tym kontrola szczelności co najmniej raz w roku
105 | Kurtyna powietrzna SONNINGER GUARD nad drzwiami wejściowymi | kurtyna powietrzna | 1 | G33 | Korytarz | 1 raz w roku (VII)
106 | Kurtyna powietrzna SONNINGER GUARD nad drzwiami wejściowymi | kurtyna powietrzna | 1 | G24 | Korytarz | 1 raz w roku (VII)
107 | Kurtyna powietrzna SONNINGER GUARD nad drzwiami wejściowymi | kurtyna powietrzna | 1 | G27 | Korytarz | 1 raz w roku (VII)
108 | Kurtyna powietrzna SONNINGER GUARD wolnostojąca przy bramie | kurtyna powietrzna | 2 | G38 | Korytarz | 1 raz w roku (VII)
109 | Centrale wentylacyjne VBW - centrale BS/BD (AHU-01, AHU-02, AHU-03, AHU-04, AHU-05 oraz AHU-07 - centrale dachowe) oraz SPS-MINIBOX (AHU-08 - centrala podwieszana) | centrala wentylacyjna | 7 | - | Dach | 2 razy w roku (V, X)
110 | Nawilżacze CAREL humiSteam UE045YL001 w centralach AHU-01, AHU-02 oraz AHU-03 | nawilżacze do trzech central wskazanych w pozycji nr 109 | 3 | - | Dach | 2 razy w roku (V, X)