OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia usługi jest:

- Wykonanie obowiązkowych rocznych przeglądów i konserwacji podręcznego sprzętu przeciwpożarowego (gaśnic i agregatów), każdego roku obowiązywania umowy.

- W okresie obowiązywania umowy ewentualne awaryjne naprawy/ wymiany podręcznego sprzętu przeciwpożarowego (gaśnic lub agregatów), na warunkach i zasadach określonych w Umowie.

  - szczegółowy zakres przeglądu technicznego oraz konserwacji gaśnic obejmuje:

- ocenę ogólnego stanu technicznego,

- sprawdzenie zamocowania gaśnicy w wieszaku,

- sprawdzenie plomb i zawleczek,

- obrócenie do góry dnem gaśnicy i sprawdzenie pylistości ładunku,

- ocena ewentualnych uszkodzeń i korozji,

- sprawdzenie terminu kontroli UDT i zbiorników ciśnieniowych gaśnic,

- dokonanie stosownych wpisów do protokołu przeglądu i konserwacji,

- sprawdzenie pozostałych parametrów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowiązującymi Polskimi Normami,

- Wykonawca wykona Przedmiot umowy zgodnie z wymogami określonymi w Umowie, obowiązującymi przepisami prawa, w tym m. in. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 418, ze zm.), rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r., poz. 812 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225, ze zm.), Polskimi Normami - PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. PN-EN ISO 7010:2012E Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa, z należytą starannością i uczciwością, najlepszą wiedzą oraz z zasadami profesjonalizmu zawodowego.

- Ww. usługi będą realizowane w strefie ogólnodostępnej i zastrzeżonej lotniska pod nadzorem uprawnionego pracownika Zamawiającego.

- Na okres realizacji napraw/ wymian podręcznego sprzętu ppoż. Wykonawca w to miejsce jest zobowiązany do wstawienia swojego tymczasowego sprzętu ppoż. spełniającego wymogi prawne.

- Wykonawca zobowiązany jest z minimum 48 godzinnym wyprzedzeniem powiadomić uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego o ostatecznym terminie przyjazdu w celu wykonania przeglądu 
i konserwacji podręcznego sprzętu ppoż. podając jednocześnie dane pracowników serwisu (imię 
i nazwisko oraz serie numer dowodu osobistego/ paszportu) w celu wyrobienia przepustek uprawniających do przebywania w strefie zastrzeżonej lotniska.

- W okresie obowiązywania umowy w przypadku istotnych awaryjnych/ konieczności Zamawiający może zlecić Wykonawcy zrealizowanie dodatkowych zadań/ usług polegających na wymianie/ uzupełnieniu środków gaśniczych w podręcznym sprzęcie ppoż. jako dodatkowe zlecenie nie objętej zakresem przedmiotu zamówienia po wcześniejszym dostarczeniu Zamawiającemu Protokole Konieczności.

- Na okres fizycznej realizacji przeglądu i konserwacji serwisantom Wykonawcy zostaną przez Zamawiającego udostępnione szczegółowe rzuty rozmieszczenia podręcznego sprzętu ppoż. w każdym rejonie i budynkach lotniska w celu ułatwienia lokalizacji tego sprzętu w terenie realizacji usług.