## formularz cenowy
SZW/DZP/5/133/26 |  |  | Załącznik nr 3 / załącznik nr 1 do umowy
Lp. | Przedmiot i opis | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent / nr katalogowy
1. | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do pary wodnej, zawierający wskaźnik biologiczny oraz wskaźnik chemiczny typu 5. Wskaźniki umieszczone w przeźroczystej komorze, co umożliwia inspekcję wskaźników chemicznych przed i po procesie sterylizacji. Zestaw testowy posiada kanał stanowiący wyzwanie dla procesu sterylizacji zgodnie z wymaganiami dla PCD ze wskaźnikiem biologicznym. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego w ciągu 24 minut inkubacji. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego "kruszera" oraz wyodrębnioną komorę wzrostu wraz z nośnikiem spor. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Integrator chemiczny typ 5 do pary wodnej z przesuwającą się substancją wskaźnikową w okienku, do zastosowania we wszystkich cyklach sterylizacji parą wodną, nie wymagający interpretacji zmiany koloru. Pola odczytu prawidłowego i nieprawidłowego zróżnicowane kolorami oraz wyraźnie przedzielone w celu ułatwienia odczytu wyniku wskaźnika. Parametry punktu końcowego w 3 temperaturach badane dla każdej serii i podane na opakowaniu. Zgodność obu wskaźników z odpowiednimi normami referencyjnymi potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. Wskaźnik kompatybilny i zgodny z instrukcją obsługi autoczytnika posiadanego przez Zamawiającego. Opakowanie zawiera 24 zestawy testowe oraz 5 sztuk biologicznych wskaźników kontrolnych. | op | 136
Zamawiający wymaga podania ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
…..................................................
podpis Wykonawcy