ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.

ul. Obozowa 43

01-161 Warszawa

Przedmiot zamówienia:

wykonanie dokumentacji projektowej na terenie nieruchomości przy ul. Zabranieckiej 4 w Warszawie remontu placu manewrowego/składowego oraz istniejących wewnętrznych dróg dojazdowych w obszarze wskazanym  na rysunku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania zawierającej w szczególności dla każdego z zadań objętych zamówieniem:

- projekt budowlany - wersja: papierowa 5 egz. + 1 egz. wersja elektroniczna

- projekt techniczny - wersja: papierowa 5 egz. + 1 egz. wersja elektroniczna

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - wersja: papierowa 2 egz. + 1 egz. wersja elektroniczna

- kosztorys - wersja: papierowa 2 egz. + 1 egz. wersja elektroniczna

- przedmiar robót- wersja: papierowa 2 egz. + 1 egz. wersja elektroniczna

Informacje dla projektanta:

Zamawiający dostarczy mapę do celów projektowych.

Procedury administracyjne po stronie Zamawiającego.

Remontowany teren będzie wykorzystywany na potrzeby planowanego  Puntu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz bazy transportowej Spółki.

Zamówienie obejmuje realizacje zadań:

-projekt remontu nawierzchni

Dotychczasowa nawierzchnia placu oraz dróg wewnętrznych wykonana jest w technologii płyt lanych z betonu drogowego. Nawierzchnie w dużej części są w złym stanie tj. rozkruszone z licznymi spękaniami i ubytkami i będą podlegać rozbiórce. W projekcie należy przewidzieć zmianę konstrukcji nawierzchni na asfaltobetonową. Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie nawierzchni placu z uwzględnieniem wzmocnienia i remontu, a jeżeli to konieczne wymiany podbudowy placu, krawężników z uprzednią reprofilacją i makroniwelacją podłoża oraz regulacją studni, wpustów istniejącej infrastruktury technicznej. Nowa konstrukcja placu powinna być dostosowana do ruchu pojazdów ciężarowych - pojazdy bezpylne tzw. śmieciarki i hakowce transportujące odpady. Konstrukcja nawierzchni: przeznaczona do postoju pojazdów i jazdy manewrowej. W opracowaniu projektowym należy brać pod uwagę rozwiązania mające na celu zmniejszenie zjawiska koleinowania. Należy brać pod uwagę projektowany okres eksploatacji nawierzchni nie mniej niż 20 lat.

- projekt kanalizacji deszczowej odwadniającej obszar objęty przedmiotem zamówienia

Odprowadzenie deszczówki do istniejącego kanału/kanałów. Zaprojektowane ukształtowanie terenu musi zapewniać prawidłowy spływ powierzchniowy wód opadowych uniemożliwiając tworzenie się zastoisk i podtopień.

- projekt boksów z bloków betonowych (tzw. legobloki);

- projekt ogrodzenia terenów;

- projekt zagospodarowania terenów zielonych.

Projektant zobowiązany będzie do uzgadniania rozwiązań projektowych z innymi projektantami realizującymi odrębne zlecenia Zamawiającego dotyczące instalacji wodociągowej, elektrycznej/oświetleniowej i teletechnicznej.

Biorąc pod uwagę funkcje jakim mają służyć projektowane obiekty, Zamawiający wymaga aby wykonana dokumentacja projektowa była kompletna, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych, w zakresie niezbędnym do uzyskania niezbędnych pozwoleń i rozpoczęcia budowy.

Wymagania stawiane Wykonawcom:

- Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego do wykonania przedmiotu zamówienia samodzielnie lub dysponowanie odpowiednim zespołem osób.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w postepowaniu, powinien  przeprowadzić  wizję lokalną  w terenie, którego dotyczy zamówienie.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.  st. Warszawie Sp. z o.o. do zawarcia umowy.

Wymagany termin realizacji zamówienia w zakresie:

- opracowania dokumentacji projektowej 15.06.2026 r.

Termin składania ofert 27.04.2026 r. do godz. 10:00

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki merytorycznie odpowiedzialnej za przedmiot zamówienia: Paweł Dutkiewicz

Tel. kontaktowy: 22 39 10 344, 506 018 150

Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:

cena- 100 %

Zapraszamy do składania ofert.