## wykaz urzadzeń aktualny
MPO - Klimatyzatory, Centrale wentylacyjne, Pompy ciepła
Lokalizacja | Budynek, pokój | Pomieszczenie | Producent | Model | Nr. seryjny | ilość szt | Dodatkowe informacje | moc
| 1.00341 Rozdzielnia elektryczna | rozdzielnia elektryczna | Carrier | 38EYX060-X-9 | 0709X79272 | 1 | R410a, 6,4kg, j.z -posadowienie-ziemia |  | CRO
| 1.00341 Rozdzielnia elektryczna | rozdzielnia elektryczna | Carrier | 38EYX060-X-9 | 0709X79270 | 1 | R410a, 6,4kg, j.z -posadowienie-ziemia |  | CRO
Zabraniecka 4 | 1.00385 kontenery zaplecze socjalne |  | Agregat MIDEA | MDV-140W/DRN1 | C703218311515309400007 | 1 |  | 15,4kW | CRO
|  |  | Agregat MIDEA | MDV-140W/DRN1 | C703209721415104400009 | 1 |  | 15,4kW | CRO
|  |  | Agregat MIDEA | MDV-140W/DRN1 | C703258980116106400009 | 1 |  | 15,4kW | CRO
|  |  | Agregat MIDEA | MOD 30U-30HFN1-QRDO |  | 1 | R410A, 2,8kg
|  |  | centrala wentylacyjna | Ventus VS10-VS650 | 8-110-16-330-00-111 | 1
|  |  | centrala wentylacyjna | Ventus VS10-VS650 | 8-110-16-330-00-112 | 1
|  |  | centrala wentylacyjna | Ventus VS10-VS650 | 8-110-16-3040-00084 | 1
|  |  | Inwerterowa pompa ciepła | HEWALEX PCCO SPLIT 20kW | AD0222-OD-3032 | 2 |  | 20kW
| 1.00380 | dyspozytornia | Fujitsu | ASYG12KMTA | j.w. T001247, j.z. T020838 | 1
|  | dyspozytornia | Fujitsu | ASYG12KMTA | j.w. E053736, j.z. E018816 | 1
Obozowa 43 | 1.00023 I.p sala konferencyjna | sala konferencyjna | DAIKIN | FTXB50C/RXB50C | j.w. K020423, j.z. K018057 | 1 |  | 5,4kW
| 1.00023 pokój Zarząd Spółki | pokój Zarządu | Fujitsu | ASYG12KMCF |  | 1 |  | 3,5kW
| 1.00023 pokój Gabinet Prezesa | pokój Prezesa | Fujitsu | ASYG12KMCF |  | 1 |  | 3,5kW
| 1.00023 Gabinety 2 piętro oddzielone witrynami szklanymi | gabinet nr 1 | Midea | KAGF-09NXD1-A1 | 541U2622501AB120830152/541U2221702A1150830251 | 1 | R32/0,47 kg | 2.6
| 1.00023 Gabinety 2 piętro oddzielone witrynami szklanymi | gabinet nr 2 | Midea | KAGF-09NXD1-A1 | 541U2221702A1150830235/541U2622501A3120830146 | 1 | R32/0,47 kg | 2.6
| 1.00023 Gabinety 2 piętro oddzielone witrynami szklanymi | SALA KONFERENCYJNA | Midea | KAGF-09NXD1-A1 | 541U2221702A1150830252/541U2622501A3120830452 | 1 | R32/0,47 kg | 2.6
| 1.00023 Gabinety 2 piętro oddzielone witrynami szklanymi | gabinet nr 3 | Midea | KAGF-09NXD1-A1 | 541U2221702A1150830208/541U2622501A3120830142 | 1 | R32/0,47 kg | 2.6
| 1.00023 Gabinety 2 piętro oddzielone witrynami szklanymi | gabinet nr 4 | Midea | KAGF-09NXD1-A1 | 541U2221702A1150830247/541U2622501A3120830447 | 1 | R32/0,47 kg | 2.6
| 1.00023 Aneks kuchenny 2 piętro | aneks kuchenny 2 p. | Midea | KAGF-09NXD1-A1 | 541U2221702A1150830337/541U2622501A3120830451 | 1 | R32/0,47 kg | 2.6
| 1.00023 Kasa parter | kasa parter | Midea | KAGF-09NXD1-A1 | 541U2622501A3120830147 | 1 | R32/0,47 kg | 2.6
| 1.00023 Kancelaria niejawna 2 piętro | kancelaria niejawna 2 p. | Fujitsu | ASEH09KLTA | T009878/T012065 | 1 | R32/0,53kg | 2.5
| 1.00023 sekretariat Ip. | sekretariat | FUJITSU | ASY/AOYG12LC | j.w.E056163/j.z.E002544 | 1 |  | 3,5kW
Kampinoska 1 | hala bunkrów (1.00216) | hala bunkrów | Mitsubishi | MSZ-HR50VF/MUZ-HR50VF | j.w.3E004425TR/j.z.3C016918TR j.w.3E004471TR/j.z.3C016749TR | 2
| hala bunkrów (1.00216) | hala bunkrów | Fujitsu | ASYG24KLCA/AOYG24KLCA | j.w.E019052/j.w.E005809 j.w.E019148/j.z.E005806 | 2 | R32, 1,1kg | 6,8kW
| biuro kierownika (1.00217) budynek socjalno-warsztatowy między halami | pokój kierownika | GALAZ | AU09 12H53R230L6 | j.z. 1szt. agregat, j.w. 2szt. | 1 | R410A, 2,3kg | 3,8kW
| budynek wagi nr 1 (1.00222) | budynek wagi | Fujitsu | ASYG12KPCA/AOYG12KPCA | E200720 | 1 |  | 3,5kW
| budynek wagi nr 4 (1.00220) | budynek wagi | Fujitsu | ASYG09KPCA/AOYG09KPCA | j.w.E082056/j.z.E071687 j.w.E082477/j.z.E071458 | 2 |  | 2,5kW
| PSZOK kontener biurowy (61070031) MPK - teren | kontener | Rotenso | RONI SERIES RZ6XR15 |  | 1 | R32
Mortkowicza 5 | budynek administracyjny dyspozytornia pok nr. 2 | dyspozytornia | Fujitsu | ASYG09KMCE | j.w. E006239, j.z. E055182 | 1
| budynek administracyjny dyspozytornia pok nr. 1 | dyspozytornia | DAIKIN | SENSIRA ATXC25/ARXC25 BV1B | j.w K044196, j.z. K045338 | 1 |  | 3,5kW
Kopijników 13 | PSZOK kontener techniczno-biurowy | kontener | KAISAI | KWX-12KRHI/KWX-12KRHO |  | 1 |  | 3,5kW
| 1.00046 dyspozytornia | dyspozytornia | DAIKIN | SENSIRA ATXC35BV1B/ARXC35BV1B | j.w. K049688, j.z. K052685 | 1 |  | 3,5kW
Tatarska 2/4 | 1.00367 bud. socjalno-biurowy dyspozytornia | dyspozytornia | DAIKIN | SENSIRA ATXC/ARXC35BV1B | j.w K052505, j.z. K052683 | 1 |  | 3,5kW
| 1.00367 bud. socjalno-biurowy |  | DAIKIN | FTXB35C/RXB35C | j.w. J108714, j.z. T014913 | 1 |  | 3,5kW
| 1.00369 bud.warsztatowo-magazynowy |  | DAIKIN | SENSIRA AXTC25/ARXC25BV1B | j.w. K045360, j.z K044198 | 1 |  | 3,5kW
| 1.00367 bud. socjalno-biurowy | magazynek | centrala wentylacyjna | KOMFOVENT KOMPAKT REGO 2500 | centrala wentylacyjna | 1
| PSZOK kontener biurowy (61020010) MPK - teren | kontener | Rotenso | RONI SERIES R26X R14 |  | 1
Ilość urządzeń | [5 empty] | 43