## FC
Formularz cenowy
Serwisowanie wirówek sedymentacyjnych odwadniających i zagęszczających firmy GEA Westfalia w Zakładzie Pruszków
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość/ ilość maks [szt.] | Wartość jedn. netto zł | Wartość całości netto zł kol. 3x4
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Zakres podstawowy:
1 | Wykonanie przeglądu rocznego wirówki sedymentacyjnej GEA Westfalia typ UCF 466-00-35, zgodnie z OPZ | 2 |  | 0
2 | Wykonanie przeglądu rocznego zespołu wirującego kompletnego, rezerwowego typ UCF 466-00-35, zgodnie z OPZ | 1 |  | 0
3 | Wykonanie przeglądu rocznego wirówki zagęszczającej typ CA-501-50-32 GEA Westfalia, zgodnie z OPZ. | 1 |  | 0
4 | Wykonanie przeglądu rocznego wirówki zagęszczającej typ Biosolids Decanter PRO 6000, zgodnie z OPZ. | 1 |  | 0
RAZEM zakres podstawowy: |  |  |  | 0
Czynności dodatkowe określone w opz:
1 | Procesor, zgodnie z opz wraz z usługą instalacji oprogramowania wirówki, uruchomienia modułu procesora i uruchomienia wirówki w trybie automatycznym po naprawie. | 1 |  | 0
2 | Wyświetlacz, zgodnie z opz z oznacznikami do przycisków wyświetlacza wraz z usługą instalacji i uruchomienia wirówki w trybie automatycznym po naprawie. | 1 |  | 0
3 | Dostawa i montaż przekładni SMEG. | 1 |  | 0
4 | Regeneracja piasty łożyska, nr części 8410-6521-050. | 1 |  | 0
5 | Remont silnika. | 2 |  | 0
6 | Naprawa kosza zsypowego. | 2 |  | 0
7 | Regeneracja ram wirówek. | 2 |  | 0
8 | Regeneracja obudów łożysk. | 4 |  | 0
9 | Dostawa i wymiana 1 szt. kompletnego bębna wraz ze ślimakiem (zespół wirujący) w jednej wirówce w zależności od stanu technicznego stwierdzonego po wykonaniu przeglądu maszyn. | 1 |  | 0
10 | Dla każdej wirówki pomiar wyważenia elementów wirówki, w szczególności bębna i ślimaka po wykonanych pracach | 3 |  | 0
11 | Dostawa wózka do transportu kompletnego bębna (zespołu wirującego) | 1 |  | 0
RAZEM czynności dodatkowe określone w opz: |  |  |  | 0
Prace przy usuwaniu awarii:
1 | Przyjazd interwencyjny w ramach pogotowia serwisowego, zgodnie z OPZ | 10 |  | 0
2 | Roboczogodzina przy usuwaniu awarii, zgodnie z OPZ. | 80 |  | 0
Razem za prace przy usuwaniu awarii |  |  |  | 0
Razem za całość (zakres podstawowy + czynności dodatkowe określone w opz + usuwanie awarii): |  |  |  | 0