| NR SPRAWY : | DZP.341.50.2026 |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SWZ)

Dostawę zestawów odczynnikowych, materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów zużywalnych do badań z zakresu autoimmunologii wraz z dzierżawą analizatora dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu

W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SWZ.

Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Zatwierdził:

……………………………………….…..

Radom, kwiecień 2026 r.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Nazwa oraz adres Zamawiającego: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.

Adres: 26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5

Telefon: (48) 361 49 69 Telefax: (48) 345 10 43

Email: dzp@wss.com.pl

Adres strony internetowej Zamawiającego: http://www.wss.com.pl

Adres strony internetowy prowadzonego postępowania: https://mss.ezamawiajacy.pl/

Godziny urzędowania: od 7 30 do 15 05

Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. 70 1240 5703 1111 0000 4905 3449

Numer NIP: 796 29 63 679 Numer REGON: 670209356

Numer postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: DZP.341.50.2026
Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

# INFORMACJE OGÓLNE:

- Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:

„Platformie zakupowej” – należy przez to rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, zwane dalej „Platformą” lub „Systemem”

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do Oferty dokumenty będą opisywać stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 Kodeksu Karnego).

- Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:

https://mss.ezamawiajacy.pl/pn/mss/demand/283611/notice/public/details

III. Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych zwanej dalej także „pzp”.

- Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych i zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania:    https://mss.ezamawiajacy.pl/pn/mss/demand/283611/notice/public/details

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy pzp.

- Szacunkowa wartości zamówienia nie przekracza progów unijnych o których mowa w art. 3 ustawy pzp.

IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

V. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

VI. Opis przedmiotu zamówienia

1.	Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów  odczynnikowych, materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów zużywalnych do badań z zakresu autoimunologii szczegółowo określonych w załączniku nr 1  do projektowanych postanowień umowy dostawy  wraz z  dzierżawą analizatora odpowiadającego parametrom określonym w załączniku nr 1 wraz z załącznikiem nr A do SWZ.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą także szkolenia personelu medycznego Zamawiającego oraz świadczenia serwisowe związane z przedmiotem dzierżawy, określone w Umowie.

2.	 Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych.

3.	Dla wyrobów nie sklasyfikowanych jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia.

4.	Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach zawartych w projektowanych postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy i określone zostały: w umowie na zestawów  odczynnikowych, materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów zużywalnych do badań z zakresu autoimunologii zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ oraz w umowie na dzierżawę analizatora zgodnej ze wzorem  stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

5.	Wspólny Słownik Zamówień CPV:

33696500-0 Odczynniki laboratoryjne

38434000-6 Analizatory

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części, z uwagi na to, że nie dokonanie podziału nie grozi ograniczeniem konkurencji. Podział zamówienia spowodowałby nadmierne trudności techniczne i mógłby zwiększyć koszty wykonania zamówienia, a potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Podział zamówienia na części nie zwiększyłby udziału małych i średnich przedsiębiorstw w postępowaniu i zamówienie jest w pełni osiągalne do wykonania przez te podmioty.

6.	Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.

7.	Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt  8 ustawy Pzp.

8.	Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

9.	Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszych oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

10.	Zamawiający nie przewiduje prawa opcji.

11.	Zamawiający nie przewiduje odwróconej kolejności oceny ofert o której mowa w art. 139 ustawy pzp.

12.	Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych (PLN). Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

13.	Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy pzp przed złożeniem oferty.

14.	Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

VII. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia przez okres 36 miesięcy liczonych od dnia zawarcie umowy.

VIII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy w sprawie zakupu  zestawów  odczynnikowych, materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów zużywalnych do badań z zakresu autoimunologii oraz w Załącznik nr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umowy na dzierżawę analizatorów.

IX. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

  - Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę Marketplanet OnePlace. Wejście na platformę poprzez link: https://mss.ezamawiajacy.pl/pn/mss/demand/283611/notice/public/details

  - Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji korzystania dla Wykonawców. Instrukcja jest udostępniona na platformie Marketplanet OnePlace.

  - Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 100 MB.

  - Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na platformę Marketplanet OnePlace.

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

  - Sposób sporządzania oraz sposób przekazywania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020, poz. 2452).

  - Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

  - Wyjaśnienie treści SWZ

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

  - Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

  - W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

  - Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 4, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

  - Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia treści SWZ.

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.

  - W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.

  - Zamawiający poinformuje Wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została udostępniona SWZ.

  - Informację o przedłużonym terminie składania ofert Zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

  - Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

  - W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

X. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami

Zamawiający Wyznacza następujące osoby do komunikowania się z Wykonawcami:

- w kwestiach formalnych:

– Kierownik Działu Zamówień Publicznych - Agata Łuczycka-Chojnacka, tel. 48 361 49 69,

2.     w kwestiach merytorycznych:

-  Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej  – Anna Żyła, tel. 48 361 48 99

- Wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

- Termin związania ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu, tj. do dnia 29.05.2026 r. przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

- W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- Opis sposobu przygotowania oferty

- Ofertę, należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej Marketplanet OnePlace. Wejście na platformę poprzez link:

https://mss.ezamawiajacy.pl/pn/mss/demand/283611/notice/public/details

- Ofertę należy przygotować w oparciu o wymagania określone w SWZ.

- Zaleca się, by wzory dokumentów dołączonych do SWZ były wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę, w zgodnej z SWZ formie.

- Oferta, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, musi być sporządzona w języku polskim.

- Oferta, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, pod rygorem nieważności, musi być sporządzona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji korzystania dla Wykonawców z platformy Marketplanet OnePlace.

- Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.

- Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.

- Zamawiajacy rekomenduje użycie znacznika czasu w celu uniknięcia wątpliwości co do ważności podpisu.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji korzystania dla Wykonawców z platformy Marketplanet OnePlace. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie wycofać złożonej oferty.

- Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty za pośrednictwem formularza wypełnionego bezpośrednio na platformie Marketplanet OnePlace.

- Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Nazwa Jednostki tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1233), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia.

  - Składając ofertę w postaci elektronicznej na Platformie dokumenty „stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” powinny zostać załączone w wydzielonym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Tajne". Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie „Dodaj".

  - Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233),  jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy pzp.

- Zawartość oferty:

  - Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty za pośrednictwem formularza wypełnionego bezpośrednio na platformie zakupowej Marketplanet OnePlace.

UWAGA!!!

W formularzu oferty należy podać cenę ofertową brutto (za dostawę zestawów  odczynnikowych, materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów zużywalnych do badań z zakresu autoimunologii wynikającą z Załącznika nr 1 do projektowanych postanowień umowy oraz za dzierżawę analizatora wynikającą z załącznika nr 1 do projektowanych postanowień umowy dzierżawy.

  - Do oferty należy dołączyć:

  - Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te winny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

  - Wypełniony formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do projektowanych postanowień umowy na dostawę zestawów  odczynnikowych, materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów zużywalnych do badań z zakresu autoimunologii oraz załącznik nr 1 do umowy dzierżawy analizatora wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczące spełnienia wymagań dzierżawionego analizatora sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr A do SWZ.

  - Zamawiający nie wymaga złożenia oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp od podwykonawcy, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania, jak również podmiotowych środków dowodowych dla podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym dostępnym na platformie zakupowej: https://mss.ezamawiajacy.pl/pn/mss/demand/283611/notice/public/details  części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

  - W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) odpis lub informację musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ustępie powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

  - W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w  ust. 2.4, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

  - Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 2.4, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

  - W przypadku oferty składanej przez Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (w szczególności członków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej) (art. 58 ust. ust. 2 u.p.z.p.) – dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w/w Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający dopuszcza złożenie umowy regulującej współpracę i zasady reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w szczególności umowę spółki cywilnej jako dokumentu równoważnego z pełnomocnictwem.

Dokument pełnomocnictwa musi zawierać minimum następujące postanowienia:

- wskazanie imienia i nazwiska (firmy), adresu zamieszkania (siedziby), każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wskazane jest również ujawnienie w pełnomocnictwie numeru NIP Wykonawców, w szczególności w przypadku spółki cywilnej numeru NIP spółki oraz wszystkich wspólników.

- określenie zakresu pełnomocnictwa,

- podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców.

  - Przedmiotowe środki dowodowe:

    - Aktualne dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby (w tym także dla analizatorów) spełniają wymogi oraz są dopuszczone do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych, a w szczególności:

- spełniają tzw. wymagania zasadnicze, określone w rozporządzeniach, Ministra Zdrowia, uwzględniającym wymagania prawa wspólnotowego, w szczególności w zakresie projektowania, wytwarzania, opakowania i oznakowania tych wyrobów,

-  wystawiono dla nich deklarację zgodności,

-  oznakowano je znakiem zgodności CE i IVD.

Wykonawca musi czytelnie oznakować wymienione dokumenty numerem pozycji danego wyrobu (np. poz. „ 1”).

UWAGA: Dla wyrobów nie sklasyfikowanych jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności  i  nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia

    - Katalogi lub opisy techniczne w języku polskim ( dotyczy dzierżawionych analizatorów) – zawierające wymagane parametry techniczne  (Wykonawca musi czytelnie oznakować w katalogach oferowane pozycje numerem pozycji danego wyrobu  pkt 1.)

  - Oferta oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp stanowiące załącznik nr 1 do SWZ muszą być złożone, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

  - Oferta oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1  ustawy pzp stanowiące załącznik nr 1 do SWZ muszą być złożone w oryginale w języku polskim.

  - Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

  - Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

  - Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

  - Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

  - Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

  - Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

1) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub

2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

  - Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie aktualne na dzień ich złożenia.

  - Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

  - Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - W  przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

  - W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

  - Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 15, dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 	reprezentowania odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 	podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających 	umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający 	się o udzielenie zamówienia;

3) innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 	zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

  - Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 15, może dokonać również notariusz.

  - Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w ust. 15, 16 i 17, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

  - W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

XIV. Sposób oraz termin składania ofert

  - Ofertę wraz  z  wymaganymi  załącznikami należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym za pośrednictwem formularza oferty, dostępnego na platformie Marketplanet OnePlace poprzez link:

https://mss.ezamawiajacy.pl/pn/mss/demand/283611/notice/public/details

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2026 r. do godziny 10:00.

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

XV. Termin otwarcia ofert

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2026 r. o godzinie 10.30.

- Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie ofert bezpośrednio po upływie terminu do ich składania na platformie Marketplanet OnePlace →

https://mss.ezamawiajacy.pl/pn/mss/demand/283611/notice/public/details i dokonywane jest przez Zamawiającego.

- Otwarcie ofert jest niejawne.

- Zamawiający,  najpóźniej  przed  otwarciem  ofert, udostępni  na  stronie internetowej prowadzonego postępowanią informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowanią informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej 	albo miejscach zamieszkania Wykonawców,  których oferty zostały otwarte;

2) cenach zawartych w ofertach.

- W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający̨  poinformuje  o  zmianie  terminu  otwarcia  ofert  na  stronie internetowej prowadzonego postępowania.

XVI. Podstawy wykluczenia

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się na podstawie w art. 108 ust. 1 ustawy pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2  ustawy pzp, Wykonawcę:

1. będącego osobą fizyczna, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

  - udziału w zorganizowanej grupie przestępczej̨ albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwą lub przestępstwą skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

  - handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

- o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974),

- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy̨ lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

- powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021r. poz. 1745),

- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo  oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

- jeżeli̇  urzędującego  członka  jego  organu  zarządzającego  lub  nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

- wobec którego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się̨ o zamówienia publiczne;

- jeżeli̇ Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mającę na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli̇ należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli̇ odrębnę oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

- jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2.   Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy  pzp:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

3. W przypadku o którym mowa w Rozdziale XVI ust. 2 pkt  4), Zamawiający może nie wykluczać Wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym mowa w art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy pzp, jest wystarczająca do wykonania zamówienia.

4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

  - naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

  - wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym;

  - podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

  - Zamawiający oceni czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ustępie powyżej, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ustępie powyżej, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy Wykonawcę.

6.     Wykluczenie wykonawcy następuje:

1. w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a–g i pkt 2, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2. w przypadkach, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h,

‒ na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia;

3. w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

4. w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 109 ust. 1 pkt 4, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

5. w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.

- Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 129) w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”.

W związku z powyższym na podstawie art. 7 ust. 1 w/w  ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wyklucza:

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

- Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 6-7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 129) osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 tej ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 6 tej ustawy, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 5 ww. ustawy przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie rozumie się odpowiednio złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, złożenie oferty, przystąpienie do negocjacji lub złożenie pracy konkursowej.

XVIa. Informacje dla Wykonawców:

- Informacje na temat podwykonawców

  - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

  - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym dostępnym na platformie zakupowej:

https://mss.ezamawiajacy.pl/pn/mss/demand/283611/notice/public/details części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

- Udział w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

- Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących:

- prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1  ustawy pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

XVII. Sposób obliczenia ceny

- Wykonawca poda cenę za realizację całego zamówienia w Formularzu ofertowym za pośrednictwem formularza wypełnionego bezpośrednio na platformie Marketplanet OnePlace tj. łącznej ceny ofertowej netto z uwzględnieniem kwoty podatku od towaru i usług (VAT) z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT), których suma stanowić będzie łączną cenę ofertową brutto za realizację całego zamówienia. Cena ofertowa stanowi sumę iloczynu cen jednostkowych za poszczególne produkty i podanych ilości tych produktów.

UWAGA!!!

W formularzu oferty należy podać łączną cenę ofertową brutto (za dostawę zestawów  odczynnikowych, materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów zużywalnych do badań z zakresu autoimunologii oraz za dzierżawę analizatorów, wynikającą z:

- Załącznika nr 1 do projektowanych postanowień umowy na dostawę zestawów  odczynnikowych, materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów zużywalnych do badań z zakresu autoimunologii

- Załącznika nr 1 do umowy dzierżawy analizatorów.

- Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.

- Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, tj. Załącznika nr 1 do projektowanych postanowień umowy na dostawę zestawów  odczynnikowych, materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów zużywalnych do badań z zakresu autoimunologii oraz Załącznika nr 1 do umowy dzierżawy analizatorów.

- Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

- Wykonawca poda w Formularzu ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp).

W przypadku zaoferowania produktów o różnych stawkach VAT prosimy o wybranie w Formularzu ofertowym pola „Różne stawki VAT”. Natomiast  konkretne stawki VAT prosimy podać w Formularzu cenowym - Opisie przedmiotu zamówienia – Załączniku nr 1 do projektowanych postanowień na dostawę zestawów  odczynnikowych, materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów zużywalnych do badań z zakresu autoimunologii oraz Załączniku nr 1 do projektowanych postanowień umowy na dzierżawę analizatorów.

- Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137, 1301, 1488, 1561, 2180, 2707, z 2023 r. poz. 535, 556, 996, 1059), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takim przypadku, Wykonawca ma obowiązek, złożenia odrębnego oświadczenia oraz:

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

- Wykonawca winien skalkulować całkowite wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, biorąc pod uwagę ewentualne zmiany przepisów dotyczących stawki podatku VAT, przy czym zaoferowana cena nie może ulec podwyższeniu.

- Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty z wyłączeniem wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz uwzględnieniem ust. 10 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

W przypadku, o którym mowa w pkt 3, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

XVIII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert i przypisze im n/w znaczenie:

| Kryterium | Waga [%] | Liczba punktów | Sposób oceny wg wzoru |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena C | 60% | 60 | Cena najtańszej oferty C = ----------------------------------------- x 60 punktów Cena badanej oferty |
| Parametry techniczne P | 40% | 40 | Ocena dokonana zostanie na podstawie parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę określonych w oświadczeniu sporządzonym według załącznika A do SWZ – oświadczeniu o wymaganych parametrach technicznych |

- Ocena punktowa w kryterium „Cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym wynikającą z:

- załącznika nr 1 do umowy na dostawę zestawów  odczynnikowych, materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów zużywalnych do badań z zakresu autoimunologii

- załącznika nr 1 do umowy na dzierżawę analizatorów

sporządzonym na Platformie Market Planet i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.

Zamawiający określa maksymalną liczbę punktów jaką może uzyskać Wykonawca za to kryterium –maksymalnie 60 punktów

- Kryterium Parametry techniczne (P)

Punktacja za to kryterium zostanie obliczona na podstawie parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę określonych w oświadczeniu sporządzonym według załącznika nr A do SWZ. Brak podania w w/w Oświadczeniu   wymaganych parametrów ocenianych jest równoznaczne z przyznaniem przez Zamawiającego „0” punktów w ramach ww. kryterium oceny ofert.

Zamawiający określa maksymalną liczbę punktów jaką może uzyskać Wykonawca za to kryterium na poziomie – 40 punktów.

- Za ofertą najkorzystniejszą zostanie uznana zostanie oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów (L) stanowiącą sumę wszystkich punktów przyznanych w ramach każdego z kryteriów oceny ofert opisanych w niniejszej SWZ, zgodnie z poniższym wzorem:

L = C + P

gdzie:

L – całkowita liczba punktów,

C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”,

P – łączna liczba punktów uzyskanych w kryterium „Parametry techniczne”.

Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punktacja obliczona ze wzorów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku wg poniższych zasad:

  - jeśli po cyfrze zaokrąglanej znajduje się 0,1,2,3, albo 4 to zaokrąglamy w dół.

  - jeśli po liczbie zaokrąglanej znajduje się 5,6,7,8 albo 9 to zaokrąglamy w górę.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.

Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa w ust. powyżej, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

- Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

- Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:

  - oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy pzp

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego

c) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. 2023 r.,  poz. 129)

UWAGA

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o  braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U.  z 2021r. poz. 275, z 2022 r. poz. 2581, 2640, z 2023 r. poz. 852), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

UWAGA

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) informację musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

UWAGA

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) odpis lub informację musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

- Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

- Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie pzp, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę, na wezwanie Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych.

- Zamawiający̨  wybiera  najkorzystniejszą ofertę̨ w  terminie  związania  ofertą określonym w SWZ.

- Jeżeli̇ termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający̨ wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą̨ ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

- W przypadku braku zgody, o której mowa w ustępie powyżej, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający̨ zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego  oferta  została  najwyżej̇  oceniona,  chyba, że zachodzą̨ przesłanki  do unieważnienia postępowania.

XIX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający̨ zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy pzp, w terminie nie krótszym ni̇ż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający̨ może zawrzeć umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli̇ w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

- Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 2 do SWZ oraz Załącznik nr 3 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

- Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania współpracy (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy współpracy przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

- Jeżeli̇ Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się̨ od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający̨ może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

  - Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli̇ ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę̨ w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy pzp.

  - Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

  - Odwołanie przysługuje na:

1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający̨ był obowiązany̨ na podstawie ustawy;

- Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Izby w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowanią odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych za pośrednictwem Prezesa Izby.

- Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy pzp.

XXII. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

## Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

## administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o., ul. Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom

## Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o., ul. Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom, pocztą elektroniczną na adres e-mail: ido@wss.com.pl

## Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania DZP.341.50.2026 prowadzonym na podstawie Pzp;

## odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ustawy Pzp;

## Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

## obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

## w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

## posiada Pani/Pan:

## na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

## na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

## na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

## prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO

## nie przysługuje Państwu:

## w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

## prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

## na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XXIII. Załączniki do SWZ

Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:

- Załącznik Nr 1 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- Załącznik Nr 2 – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego – wzór umowy na dostawę zestawów  odczynnikowych, materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów zużywalnych do badań z zakresu autoimunologii

- Załącznik Nr 3 – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego – wzór umowy na dzierżawę analizatora

- Załącznik od nr A do SWZ– Oświadczenie dotyczące spełniania wymagań dzierżawionych analizatorów

Załącznik nr 1 do SWZ

# OŚWIADCZENIE NA PODSTAWIE ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – NR SPRAWY DZP.341.50.2026

PRZYSTĘPUJĄC DO POSTĘPOWANIA NA: DOSTAWA ZESTAWÓW ODCZYNNIKOWYCH, MATERIAŁÓW KONTROLNYCH, KALIBRATORÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO BADAŃ Z ZAKRESU AUTOIMUNOLOGII WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW

działając w imieniu Wykonawcy: …………………………………………………………(pełna nazwa/firma) …………………………………………………………(adres) ………………………………………………………… (w zależności od podmiotu: NIP/PESEL) ………………………………………………………… (w zależności od podmiotu: KRS/CEiDG/ścieżka dostępu) reprezentowany przez: …………………………………………………………(imię, nazwisko) ………………………………………………………… (stanowisko/podstawa do reprezentacji) Oświadczam, że jestem*: - mikro przedsiębiorstwem - małym przedsiębiorstwem - średnim przedsiębiorstwem - dużym przedsiębiorstwem (*należy zaznaczyć właściwe)

Oświadczam, że zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: pzp) na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp i spełniam warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U 2023 poz. 129)

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy PZP wykluczy Wykonawcę: 1. będącego osobą fizyczna, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: - udziału w zorganizowanej grupie przestępczej̨ albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwą lub przestępstwą skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, - handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, - o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974), - finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy̨ lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, - powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021r. poz. 1745), - przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, - o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; - jeżeli̇ urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; - wobec którego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; - wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się̨ o zamówienia publiczne; - jeżeli̇ Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mającę na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli̇ należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli̇ odrębnę oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; - jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP wykluczy Wykonawcę: 4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz.U 2023 r., poz. 129) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy : - wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; - wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; - wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Oświadczam, że: zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………..……. ustawy pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub w art. 109 ust. 1 pkt.4 ustawy pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Załącznik nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

UMOWA Nr DB/……./2026

zawarta w dniu …………………………. w Radomiu pomiędzy:

Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu, ul.  Juliana Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490819, NIP 7962963679, REGON 670209356,  kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości 81 800 000,00 PLN, ,

reprezentowaną przez:

[…]

[…]

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

* […] z siedzibą w […], przy ul. […], zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy […] w […], […] Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS […], NIP […], Regon […]

reprezentowaną przez:

[…]

[…]

* podmiotami działającymi wspólnie:

a) […] z siedzibą w […], przy ul. […], zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy […] w […], […] Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS […], NIP […], Regon […]

reprezentowaną przez:

[…].

[…]

b) […] z siedzibą w […], przy ul. […], zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy […] w […], […] Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS […], NIP […], Regon […]

reprezentowaną przez:

[…]

[…]

zwanym dalej „WYKONAWCĄ” */ „WYKONAWCAMI” *,

zwani dalej łącznie „STRONAMI”

* Ze strony Wykonawców działających wspólnie Pełnomocnikiem będzie

* Podmioty działające wspólnie ponoszą odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy.

* niepotrzebne skreślić

Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest Kierownik Działu Dostaw Materiałowych.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego (sprawa nr DZP.341.50.2026), w trybie przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.  („Pzp”), zawarta została umowa następującej treści:

§ 1.

Definicje

- Umowa – umowa Nr DB/……./2026, z dnia […], zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na realizację zamówienia pn. „Dostawa zestawów  odczynnikowych, materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów zużywalnych do badań z zakresu autoimunologii”

- Przedmiot Umowy – sukcesywna dostawa zestawów  odczynnikowych, materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów zużywalnych do badań z zakresu autoimunologii” odpowiadających parametrom określonym w Szczegółowym opisie przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy;

- Przedmiot Dostawy – dostawa zestawów  odczynnikowych, materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów zużywalnych do badań z zakresu autoimunologii, odpowiadające parametrom określonym w Szczegółowym opisie przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy;

- Docelowe miejsce dostawy – miejsce dostarczenia przez Wykonawcę Przedmiotu Dostawy, określone jako pomieszczenie znajdujące się w siedzibie Zamawiającego, wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego;

- Personel medyczny – osoba, która na podstawie przepisów prawa uprawniona jest do udzielania świadczeń zdrowotnych, oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny;

- Protokół Rozbieżności – protokół sporządzany w sytuacji, w której Przedmiot Dostawy nie odpowiada wymaganiom ustalonym Umową, w tym w szczególności co do jakości i/lub ilości dostarczonych przez Wykonawcę materiałów w ramach realizacji Umowy;

- Ustawa Kodeks cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (dalej jako: KC);

- Ustawa Prawo zamówień publicznych - Ustawa z dnia 11 września 2020 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: „Pzp”);

- Ustawa o wyrobach medycznych - Ustawa z dnia 07 kwietnia 2022r. O wyrobach medycznych (dalej jako: „WMU”).

§ 2

Interpretacje

W Umowie oraz w załącznikach:

- Odniesienia do Umowy są odniesieniami do Umowy zdefiniowanej w § 1 pkt 1 powyżej.

- Odniesienia do paragrafów, ustępów i załączników są odniesieniami do paragrafów, ustępów i załączników Umowy.

- Załączniki stanowią integralną część Umowy.

- Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych.

- Terminy określone w dniach, tygodniach, miesiącach, latach odnoszą się do dni, tygodni, miesięcy, lat kalendarzowych, chyba że Umowa stanowi inaczej. Bieg i upływ terminów przyjmują się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 3

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem Umowy jest sukcesywna dostawa zestawów  odczynnikowych, materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów zużywalnych do badań z zakresu autoimunologii do Docelowego miejsca dostawy, w ilości i rodzaju każdorazowo określanym przez Zamawiającego w zamówieniu.

- Szczegółowy opis parametrów, jakim odpowiadać mają wyroby stanowiące Przedmiot Dostawy, zostały określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.

§ 4

Oświadczenia Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że:

- asortyment stanowiący Przedmiot Dostawy, dostarczany Zamawiającemu na warunkach ustalonych Umową jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, o najwyższym standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolny od wad prawnych i fizycznych,

- asortyment stanowiący Przedmiot Dostawy, dostarczany Zamawiającemu na warunkach ustalonych Umową spełniają wszelkie wymagania Zamawiającego określone w Szczegółowym opisie przedmiotu Zamówienia stanowiącym  Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot Dostawy w dniu złożenia oferty Wykonawcy na realizację zamówienia nie był przewidziany przez producenta do wycofania.

- Wykonawca oświadcza, iż asortyment będący Przedmiotem Dostawy, stanowiący wyroby medyczne jest dopuszczony do obrotu i używania oraz spełnia wymogi określone w WMU i innych obowiązujących przepisach, a także posiada odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności lub świadectwa.

- Wykonawca zobowiązuje się na każde wezwanie Zamawiającego do przekazania w terminie do 5 dni roboczych  wymaganych prawem dokumentów certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów i innych zaświadczeń i ulotek dotyczących realizacji Przedmiotu Dostawy.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich starań zmierzających do uzyskania przedłużenia terminów ważności dokumentów dopuszczających dostarczany asortyment, w ramach realizacji dostaw objętych Umową, do obrotu i stosowania na cały okres trwania Umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność majątkową za wszelkie szkody powstałe z winy Wykonawcy, w związku z realizacją niniejszej Umowy, do pełnej wysokości szkody.

§ 5

Termin realizacji Umowy

Realizacja dostaw na warunkach ustalonych Umową następować będzie sukcesywnie przez okres kolejnych 36 miesięcy kalendarzowych począwszy od dnia zawarcia niniejszej Umowy tj. do dnia: ................................. lub do wcześniejszego wyczerpania kwoty, o której mowa w § 8 ust. 1 Umowy.

§ 6

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający jest zobowiązany:

- Każdorazowo wskazać Wykonawcy miejsce Docelowej dostawy materiałów stanowiących Przedmiot Dostawy, tj. wskazać konkretne miejsce/lokal/pokój/magazyn w siedzibie Zamawiającego, do którego ma być dostarczony Przedmiot Dostawy.

- Zapewnić Wykonawcy dostęp do Docelowego miejsca dostawy w czasie ustalonym uprzednio przez Strony umowy w celu realizacji obowiązków związanych z dostarczeniem Zamawiającemu Przedmiotu Dostawy,

- Wyznaczyć osoby do kontaktu w sprawach związanych z realizacją Umowy - przedstawicielem Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy będzie: Kierownik Działu Dostaw Materiałowych, tel. 48 – 361 49 53, e-mail: konrad.pekalski@wss.com.pl

- Poinformować Wykonawcę o stwierdzonych usterkach lub wadach w Przedmiocie Dostawy lub o rozbieżnościach co do ilości i/lub jakości, zgodności Przedmiotu Dostawy z Umową oraz wskazać termin na dostarczenie asortymentu odpowiadającego wymaganiom Umowy i Zamówienia, nie dłuższy niż 5 dni kalendarzowych.

§ 7

Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest:

      - Terminowo dostarczyć asortyment stanowiący Przedmiot Dostawy do Docelowego miejsca dostawy wskazanego przez Zamawiającego, w sposób należycie zapakowany i oznaczony, nie pozostawiający wątpliwości co do źródła ich pochodzenia oraz jakości, zgodnie z Zamówieniem złożonym przez Zamawiającego,

      - Dokonać rozładunku Przedmiotu Dostawy w Docelowym miejscu dostawy wskazanym przez Zamawiającego,

      - Przekazać Zamawiającemu odpowiednie i kompletne dokumenty, obejmujące w szczególności dokumenty potwierdzające dopuszczenie Przedmiotu Dostawy do obrotu i używania, karty charakterystyki produktów, dla których jest to wymagane oraz ulotki  w formie pisemnej dla odczynników, akcesoriów, materiałów kontrolnych. Zamawiający uzna za spełnienie warunku udostępnienie wymienionych dokumentów w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem: www. ……………..…………………..”

      - Niezwłocznie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mających wpływ na terminowe realizowanie Przedmiotu Umowy,

      - Usuwać w sposób terminowy i na wyłączny koszt Wykonawcy usterki oraz wady produktów stanowiących Przedmiot Dostawy,

      - Niezwłoczne informować Zamawiającego o każdej zmianie danych zawartych w dokumentach złożonych do niniejszej Umowy.

      - Do przyjęcia na własny koszt do zwrotów asortymentu dostarczonego Zamawiającemu w ramach realizacji Umowy, wycofanego z obrotu i stosowania odpowiednimi decyzjami administracyjnymi oraz wystawienia faktury korygującej, po dacie zawarcia Umowy i/lub po terminie dostawy oznaczonego asortymentu Zamawiającemu bez względu na upływ czasu jaki upłynie od daty dostarczenia asortymentu w ramach realizacji Umowy do daty zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby odbioru dostarczonego materiału z uwagi na opisane powyżej okoliczności.

      - W wyniku błędnego oszacowania ilości odczynników, akcesoriów, materiałów kontrolnych do dostarczenia brakującego asortymentu na własny koszt i ryzyko.

      - Przekazania Zamawiającemu kart charakterystyki dostarczanego asortymentu wraz z realizacją pierwszej dostawy asortymentu w ramach realizacji Umowy lub udostępnienia kart charakterystyk w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem: www. …………………..”

      - Do dostarczenia Przedmiotu dostawy z datą ważności zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia .Dla produktów, których termin ważności nie został szczegółowo określony w opisie przedmiotu zamówienia termin ważności wynoszący min. 12 miesięcy od daty doręczenia asortymentu Zamawiającemu.

      - Wykonawca musi zapewnić w ramach wynagrodzenia umownego udział w programie zewnątrzlaboratoryjnej Labquality w zakresie Hodowla grzybów, hodowla i wykrywanie wieloopornych szczepów bakterii - pałeczek Gram-ujemnych.

      - Wykonawca w ramach umowy zapewni 1x w roku dla 1 osoby  udział w konferencji naukowej/szkoleniu zewnętrznym na terenie kraju  o tematyce obejmującej mikrobiologiczną diagnostyką zakażeń.

§ 8

Wynagrodzenie

      - Z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami Zamawiający zapłaci Wykonawcy maksymalne wynagrodzenie netto w łącznej kwocie ...................PLN (słownie: ………….), zgodne z cenami określonymi dla poszczególnych elementów Przedmiotu Dostawy  w Załączniku nr 1 do Umowy.

      - Wynagrodzenie określone w § 8 ust. 1 Umowy zostanie powiększone o należny podatek VAT, w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

      - Maksymalna łączna wysokość wynagrodzenia brutto wynosi ……………………… PLN (słownie: …).

      - Ceny ustalone w Załączniku nr 1 do Umowy pozostają niezmiennym przez cały okres realizacji Umowy, z zastrzeżeń dopuszczalności zmian w okolicznościach przewidzianych  w § 13 Umowy.

      - Wynagrodzenie określone w Umowie obejmuje wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w celu prawidłowego i terminowego zrealizowania Umowy, w tym w szczególności koszty dostawy, transportu, koszty ubezpieczenia Przedmiotu Umowy w transporcie.

      - Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy nawet, jeżeli w chwili zawarcia Umowy nie przewidział wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, z zastrzeżeń dopuszczalności zmian w okolicznościach przewidzianych  w § 13 Umowy.

      - W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie nowej stawki VAT, tj. odnosi się do faktur VAT wystawianych z tytułu realizacji dostaw, do których zastosowanie znajdzie zmieniona stawka VAT. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

§ 9

Warunki płatności

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu dostaw zrealizowanych na warunkach ustalonych Umową będzie następować każdorazowo po realizacji Zamówienia, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, której wartość zostanie obliczona jako iloczyn ilości dostarczonego asortymentu i cen jednostkowych wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy.

- Faktura VAT musi posiadać adnotację powołującą się na niniejszą Umowę oraz numer Zamówienia, o którym mowa w § 10 ust. 1.

- W związku z wejściem w życie obowiązku korzystania z KSeF, wszystkie faktury ustrukturyzowane, dokumentujące transakcje objęte tym systemem, będą wystawiane i przesyłane przez Wykonawcę oraz odbierane przez Zamawiającego wyłącznie za pośrednictwem KSeF. W przypadku wystąpienia awarii Krajowego Systemu e-Faktur po stronie systemu, potwierdzonej komunikatem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uniemożliwiającej wystawienie faktury ustrukturyzowanej w KSeF, na czas trwania przeszkody faktury będą wystawiane w formie elektronicznej jako pliki PDF i przesyłane z adresu e-mail _______ na adres e-mail: _______.]

- Faktury płatne będą przez Zamawiającego przelewem bankowym, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w ciągu 60 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. W przypadku umowy, której wartość przekracza 15.000,00 PLN wskazany rachunek bankowy musi być zgłoszony do Urzędu Skarbowego na tzw. białą listę.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony asortyment nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania realizacji kolejnych Zamówień na warunkach ustalonych Umową.

§ 10

Dostawa i Odbiór Przedmiotu umowy

- Przedmiot Dostawy będzie dostarczany w terminie wskazanym w zamówieniu, nie dłuższym niż …….(zgodnie z formularzem ofertowym) dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnego zamówienia wskazującego:

- rodzaj i ilość zamawianego asortymentu;

- Docelowe miejsce dostawy zamawianego asortymentu;

dalej „Zamówienie”.

- Zamawiający będzie składał Zamówienia faxem (nr faksu Wykonawcy:………………………...), pocztą elektroniczną (adres e-mail do przyjmowania Zamówień: ........................). Numer telefonu przedstawiciela Wykonawcy realizującego zamówienia: ................................. .

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamówienia do Docelowego miejsca dostawy w dni robocze w godzinach od 8:00 – 14:00.

- W sytuacji, gdy wysłane Zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane w całości, w terminie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego faksem (nr faksu: 48 361 30 15) oraz na adres e-mail: ……………………o braku możliwości terminowego zrealizowania Zamówienia, ze wskazaniem przyczyny oraz wskazaniem najszybszego możliwego terminu realizacji i pozycji Zamówienia, których to opóźnienie będzie dotyczyć.

- Zamawiający, może odmówić przyjęcia dostawy danego Zamówienia, w całości jak i w części, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jeżeli:

a)     dostawa zostanie dokonana bez uprzedniego złożenia Zamówienia przez Zamawiającego,

b) 	jakikolwiek element dostarczany w ramach realizacji Zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c)  	Wykonawca odmówi rozładunku dostarczonego Zamówienia w Docelowym miejscu dostawy,

d) 	 jakikolwiek element Zamówienia w dniu dostarczenia będzie posiadał termin ważności krótszy niż określony w opisie przedmiotu zamówienia, a dla elementów zamówienia których termin ważności nie został szczegółowo określony  6 miesięcy licząc od dnia dostarczenia.

e) 	 jakikolwiek element Zamówienia (dla których jest to wymagane) nie będzie posiadał wymaganej, kompletnej dokumentacji, w szczególności dokumentu potwierdzającego dopuszczenie dostarczonego produktu, jego elementów lub wyposażenia do obrotu i używania, w tym w zakresie i przez czas wymagany Umową,

f)	Wykonawca z pierwszą dostawą produktów (według Umowy) nie dołączy kart charakterystyki produktów dla wyrobów, dla których jest to wymagane, zgodnie z warunkiem ustalonym w § 7 ust. 9 powyżej, z zastrzeżeniem sytuacji w której Wykonawca udostępnił karty charakterystyk w bibliotece technicznej dostępnej na jego stronie internetowej.

- W sytuacji, w której dostarczone w ramach realizacji Zamówienia produkty nie spełniają wymagań ustalonych Umową i/lub są nie zgodne z treścią Zamówienia (w szczególności w zakresie ilościowym dostarczonych produktów), Strony sporządzą Protokół Rozbieżności, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy.

- Protokół Rozbieżności będzie przekazywany przez Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy: [….] niezwłocznie po stwierdzeniu wad, ale nie później niż w okresie ważności dostarczonych elementów Przedmiotu Dostawy w ramach realizacji Zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się, w terminie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych od daty wysłania przez Zamawiającego Protokołu rozbieżności, na ustalony w ust. 7 powyżej adres e-mail Wykonawcy, do wymiany dostarczonych w ramach realizacji Zamówień elementów nieodpowiadających wymaganiom Umowy i/lub Zamówienia, na elementy zgodne z Umową i Zamówieniem, wolne od wad, lub uzupełnienia braków ilościowych, na własny koszt. W przypadku bezskutecznego upływu w/w terminu na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, Zamawiający uprawniony jest według własnego wyboru:

a)	odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, naliczając jednocześnie karę umowną w wysokości określonej w § 11 ust. 1 pkt d)

b)	lub nabyć niedostarczone w postaci wolnej od wad elementy zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy;

c)	nabyć brakującą ilość produktów, tj. ilość nie dostarczoną zgodnie z Zamówieniem na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. 	Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od daty upływu terminu, ustalonego zgodnie z postanowieniami ust. 8 powyżej,  na usunięcie nieprawidłości wynikających z Protokołu rozbieżności.

§ 11

Kary umowne

1.      Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:

a) 	z tytułu zwłoki w realizacji Zamówienia w stosunku do terminu wskazanego w Zamówieniu, a w przypadku braku wskazania terminu w Zamówieniu w stosunku do terminu wskazanego w §  10 ust. 1 powyżej – kara umowna w wysokości 5% wartości brutto Zamówienia za każdy dzień zwłoki;

b) 	z tytułu zwłoki Wykonawcy w usuwaniu wad, wymianie wadliwych produktów na nowe, zwłoki w uzupełnieniu braków ilościowych produktów niedostarczonych zgodnie z treścią Zamówienia  – kara umowna w wysokości 5% wartości brutto wadliwych lub brakujących części Zamówienia, za każdy dzień zwłoki;

c) 	za niezrealizowanie w całości Zamówienia w terminie wskazanym w § 10 ust 1 Umowy – karę w wysokości 30 % kwoty brutto wynikającej z faktury VAT zastępczej dostawy zrealizowanej przez osoby trzecie na zlecenie Zamawiającego, a w przypadku braku wykonania przez Zamawiającego uprawnienia w zakresie nabycia od podmiotu trzeciego, na koszt i ryzyko Wykonawcy,  produktów niedostarczonych w ramach realizacji Zamówienia w terminie ustalonym Umową – w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części Zamówienia.

d)  w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę bądź rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 3 Umowy.

e)  za nie wykonanie obowiązku o którym mowa w  § 4 ust 4 Umowy – karę w wysokości 10,00 PLN brutto za każdy niedostarczony dokument za każdy dzień zwłoki.

- W sytuacji dostarczenia części Zamówienia po upływie terminu ustalonego Umową, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej przewidzianej w ust. 1 lit. a) oraz kary umownej przewidzianej w ust. 1 lit. c) powyżej.

- Należności z tytułu kar umownych i odszkodowań będą płatne na podstawie not obciążeniowych z terminem płatności wynoszącym 14 dni od dnia doręczenia stosownej noty obciążeniowej drugiej Stronie. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Strony zastrzegają prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Łączna wysokość kar umownych dochodzonych na podstawie Umowy nie może przekroczyć wartości stanowiącej 20 % wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 3 Umowy.

§ 12

Siła wyższa

- Strony ustalają, że pojęcie „siły wyższej” oznacza wydarzenia, których nie można było przewidzieć ani zapobiec, a które zaistniały po zawarciu Umowy. W szczególności za Siłę Wyższą uznać należy takie wydarzenia, jak działania wojenne, niepokoje społeczne, trzęsienia ziemi, klęski żywiołowe, pożary, powodzie, działania władz – o ile mają wpływ na prawidłowe realizowanie postanowień Umowy i nie są wynikiem okoliczności zawinionej przez Stronę, przy czym Strony nie będą uważać za siłę wyższą ujawnionych lub możliwych do ustalenia dzień składania ofert w Postępowaniu DZP.341.50.2026 przez starannie działającego przedsiębiorcę skutków epidemii Covid-19, jak i skutków agresji militarnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

- Strony Umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań zawartych w Umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu.

- Strona może powołać się na okoliczności Siły Wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie drugą Stronę w ciągu 3 dni roboczych od powstania tych okoliczności, o ile poinformowanie drugiej Strony jest w tym terminie możliwe.

- Okoliczności zaistnienia Siły Wyższej muszą zostać udowodnione przez Stronę, która się na nie powołuje.

§ 13

Zmiany Umowy

      - Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości maksymalnego wynagrodzenia ustalonego w § 8 ust. 1 i 3 Umowy i/lub cen jednostkowych ustalonych w Załączniku 1 do Umowy w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT - zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT.

      - Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania w miejsce produktów wskazanych w Załączniku 1 do Umowy innych produktów, o takich samych lub wyższych/lepszych parametrach:

- w przypadku pojawienia się na rynku produktów, które nie były dostępne w chwili zawierania Umowy, a których zastosowanie będzie korzystne dla Zamawiającego w zakresie funkcjonalnym, i/lub użytkowym, i/lub ekonomicznym;

- w przypadku zmian wytycznych wydawanych wobec Zamawiającego przez podmioty trzecie, które Zamawiający powinien uwzględnić/zastosować, zmian przepisów prawa (w tym aktów wykonawczych, zarządzeń, obwieszczeń) uzasadniających zmianę produktów dostarczanych w ramach realizacji Umowy;

- w przypadku powstania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, zależnych od podmiotów trzecich utrudnień w zapewnieniu dostawy produktów wskazanych w Załączniku 1 do Umowy, w szczególności gdy przedmiotowe okoliczności będą utrudniały realizację przez Zamawiającego działań z użyciem produktów dostarczanych na podstawie Umowy.

Zamawiający dopuszcza w powyższych okolicznościach zmianę terminu realizacji Umowy jak i zmianę wysokości ustalonych Umową cen jednostkowych i/lub wynagrodzenia ustalonego w § 8 ust. 1 i 3 powyżej.

      - Zamawiający, działając na podstawie art. 433 Pzp dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego i/lub ilościowego dostaw asortymentu realizowanych w ramach Umowy w stosunku do zakresu rzeczowego i/lub ilości szacunkowo ustalonych w Załączniku 1 do Umowy z zastrzeżeniem, iż wartość ograniczenia zakresu Umowy obliczona w oparciu o ceny ustalone Załącznikiem 1 do Umowy nie przekroczy wartości stanowiącej 40 % wynagrodzenia ustalonego w § 8 ust. 1 powyżej. W w/w okolicznościach Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji Umowy.

      - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji Umowy, o okres nie dłuższy niż 12 miesięcy w przypadku niewyczerpania kwoty wskazanej w § 8 ust. 1 i 3 Umowy w terminie ustalonym w § 5 Umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W przypadku zmiany okresu obowiązywania Umowy, jak wskazano w zdaniu poprzednim , Strony dostosują dalsze warunki realizacji Umowy do wymagań wynikających z art. art. 436 pkt 4 Pzp.

      - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilościowej asortymentu stanowiącego Przedmiot dostawy pod warunkiem, że nie powoduje to zwiększenia ceny zamówienia brutto określonej w § 8 ust. 3 Umowy.

      - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 8 ust. 3 powyżej w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych  z realizacją przedmiotu Umowy. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało zmianie na wniosek jednej ze Stron, w sytuacji, gdy wskaźnik waloryzacji cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany kwartalnie w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, biorąc pod uwagę wskaźniki z ostatnich 4 (cztery) kwartałów poprzedzających złożenie wniosku o waloryzację wzrośnie lub spadnie o co najmniej 7% („Wskaźnik”). Ustalenie poziomu wzrostu lub spadku Wskaźnika dokonuje się poprzez dodanie wskaźników z ostatnich czterech kwartałów poprzedzających złożenie wniosku a następnie ich podzielenie przez 4. Otrzymany wynik będzie wskazywał, czy osiągnięto poziom co najmniej 7%  wymagany dla przystąpienia do uruchomienia procesu waloryzacji wynagrodzenia.

- Pierwsza zmiana wysokości maksymalnego wynagrodzenia dopuszczalna jest po upływie 10 miesięcy należytej realizacji Przedmiotu Umowy (licząc od daty zawarcia Umowy), za okres obejmujący ostatnie 6 miesięcy realizacji Umowy.  W przypadku wydłużenia terminu realizacji dostaw objętych Umową, tj. okresu obowiązywania Umowy, kolejne zmiany w powyższym zakresie z uwagi na opisane powyżej okoliczności dopuszczalne są po upływie kolejnych 6 miesięcy licząc od zakończenia ostatniego okresu 6 miesięcznego uprawniającego do waloryzacji wynagrodzenia. Waloryzacja wynagrodzenia przewidywana jest na warunkach ustalonych Umową z zastrzeżeniem, iż przedmiot Umowy realizowany był należycie, zgodnie z warunkami ustalonymi Umową, a Wykonawca wykazał wpływ zmiany cen materiałów lub kosztów na koszt wykonania przedmiotu Umowy. Brak wystąpienia wzrostu Wskaźnika o wskazany powyżej poziom procentowy w oznaczonym okresie czasu i/lub brak należytej realizacji zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i postanowieniami Umowy stanowi podstawę do odmowy  uwzględnienie wniosku Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia.

- Maksymalna łączna wartość zmiany wynagrodzenia  przewidziana jest maksymalnie o kwotę stanowiącą 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 3 powyżej w dacie zawarcia Umowy.

Wzór do wyliczenia waloryzacji wynagrodzenia:

K=Z-W50%

Gdzie:

W – wskaźnik określony w ust. 6 powyżej stanowiący podstawę do uruchomienia waloryzacji  wynagrodzenia Wykonawcy, ustalony na potrzeby algorytmu jako 7%”

Z -	wskaźnik inflacji obliczony zgodnie z ust. 6 powyżej, w oparciu o  wskaźnik waloryzacji cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany kwartalnie w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, tj. obliczony poprzez dodanie wskaźników z ostatnich czterech kwartałów poprzedzających złożenie wniosku a następnie ich podzielenie przez 4.

K –  poziom waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy

Wzór do wyliczenia wysokości zwaloryzowanego wynagrodzenia:

P=KxWG

Gdzie:

P – wysokość zawaloryzowanego wynagrodzenia

K -  poziom waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy obliczony zgodnie z algorytmem waloryzacji

WG - wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w § 8 ust. 3 Umowy w dacie zawarcia Umowy

- Każda ze Stron może zwrócić się z pisemnym wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia  w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w sprawie wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za ostatni kwartał 6 miesięcznego okresu, do którego odnosi się złożony wniosek o waloryzację wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierać w szczególności propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 6 powyżej będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają odpowiednio zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w tym:

  - przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania Umowy oraz założenia, co do wysokości dotychczasowych tj. przyjętych w ofercie Wykonawcy oraz przyszłych kosztów wykonania Umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń;

  - wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 6 powyżej na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz zakresu ich wpływu na koszt wykonania Umowy;

  - szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i/lub ceny jednostkowej oraz wykazania adekwatności przedstawionej propozycji zmiany wynagrodzenia do zmiany wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę.

- Zamawiający będzie podejmował starania celem rozpoznania wniosku Wykonawcy w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku spełniającego wymagania ustalone Umową.

Zmiany wprowadzane są w formie aneksu zawieranego przez Strony na piśmie pod rygorem nieważności

§ 14

Odstąpienie od Umowy

- Zamawiającemu, niezależnie od postanowień  § 10 ust. 8 Umowy, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części, w tym rozumianej jako oznaczone Zamówienie w następujących przypadkach:

      - w razie zaistnienia istotnej okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy w całości lub w części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia lub dalsze jej wykonywanie może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy;

      - w przypadku, gdy Wykonawca nie realizuje Przedmiotu Umowy w terminach określonych w Umowie, tj. w przypadku dwukrotnego braku realizacji Zamówienia w terminach w nim ustalonych, lub wynikających z Umowy – w okresie  minimum  jednego miesiąca, gdy zwłoka  Wykonawcy w realizacji Zamówienia przekroczy okres 3 dni lub więcej w stosunku do terminu ustalonego zgodnie z Umową ;

      - w przypadku, gdy dostarczony Przedmiot Dostawy nie odpowiada opisowi i parametrom wskazanym przez Zamawiającego w Umowie ,

      - w przypadku, gdy Wykonawca wraz z realizacją Zamówienia nie dostarczy Zamawiającemu dokumentów potwierdzających dopuszczenie dostarczanych produktów do obrotu i użytku, zgodnie z wymaganiami Umowy,

      - niepoinformowania Zamawiającego o zmianie danych zawartych w dokumentach złożonych przez Wykonawcę do niniejszej Umowy.

- Odstąpienie od Umowy powinno być złożone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od daty wystąpienia okoliczności uzasadniających skorzystanie z prawa odstąpienia, przewidzianych Umową.

§ 15

Przeniesienie praw i obowiązków

- Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na inny podmiot.

- Przeniesienie wierzytelności w sposób określony trybem art. od 509 do 518 Kodeksu cywilnego, a wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności takiej czynności.

- Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w przepisach art. od 876 do 887 Kodeksu cywilnego ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy.

§ 16

Postanowienia końcowe

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

  - Uzupełnienie lub zmiana niniejszej Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo  dla siedziby Zamawiającego.

  - Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

  - Wszelka korespondencja między Stronami będzie kierowana na wskazane poniżej adresy:

- Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy:

adres:

e-mail:

Przedstawiciel do kontaktu w sprawie realizacji Umowy:

- Zamawiającego

Nazwa Zamawiającego :

adres:

e-mail:

Przedstawiciel do kontaktu w sprawie realizacji Umowy:

  - Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o zmianie jakichkolwiek danych wskazanych w ust. 5 powyżej. W przypadku braku poinformowania o zmianie danych wskazanych w ust. 5 powyżej, korespondencja przekazana przez Zamawiającego na adresy wskazane w ust. 5 powyżej uznaje się za skutecznie doręczoną.

§ 17

Załączniki

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

            - Załącznik nr 1 – Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia

            - Załącznik nr 2 - Protokół Rozbieżności

ZAMAWIAJĄCY 		    			                    WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do umowy – formularz cenowy zamieszczony na stronie postępowania w formie oddzielnego pliku.

Załącznik nr 2 do Umowy

PROTOKÓŁ ROZBIEŻNOŚCI

DOTYCZY UMOWY NR ............................................... z dnia ……………………………..

W dniu ................................... dostarczono do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu n/w wyroby:

| Nazwa wyrobu | Dostarczona ilość | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- |

Stwierdzono BRAK/NADWYŻKĘ/ USZKODZENIE/

| Nr pozycji Opisu przedmiotu zamówienia | Asortyment/ wymagany parametr | Wartość /ilość deklarowana | Wartość /ilość przyjętą | Opis rozbieżności | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zamawiający                                                              Wykonawca

Załącznik nr 3 do SWZ – Projektowanie postanowienia umowy na dzierżawę

UMOWA Nr UB/[…]/2026

zawarta w dniu [...] w Radomiu pomiędzy:

Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu, ul. Juliana Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom, wpisanym do rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490819, o kapitale zakładowym 81 800 000,00 PLN, NIP 7962963679, REGON 670209356, BDO 000056112, posiadającym status dużego przedsiębiorcy zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,

reprezentowaną przez:

[…]

[…]

zwaną dalej „DZIERŻAWCĄ”,

a

* firmą […] z siedzibą w […], przy ul. […],  zarejestrowaną w […]

reprezentowaną przez:

[…]

[…]

* podmiotami działającymi wspólnie :
a) firmą […]z siedzibą w .[…], przy ul. .[…],  zarejestrowaną w […].

reprezentowaną przez:

[…].

[…]

b) firmą […] z siedzibą w […], przy ul. […],  zarejestrowaną w […]

reprezentowaną przez:

[…]

[…]

zwanym dalej „WYDZIERŻAWIAJĄCYM”*/”WYDZIERŻAWIAJĄCYMI”*,

zwani dalej łącznie „ STRONAMI”

* Ze strony Wykonawców działających wspólnie Pełnomocnikiem będzie […]

* Podmioty działające wspólnie ponoszą odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy.

* niepotrzebne skreślić

Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest ...................................... ................................................................................. .

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego (sprawa nr DZP.341.50.2026), w trybie przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.  („Pzp”), zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

- Wydzierżawiający  jako  właściciel oddaje, a Dzierżawca przyjmuje w dzierżawę analizatory, które muszą spełniać wymagania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz załącznik  nr A do SWZ. (dalej jako: „Urządzenia”).

- Wydzierżawiający oświadcza, iż Urządzenia o których mowa w ust. 1 są dopuszczone do obrotu i do używania oraz spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany okresu obowiązywania niniejszej umowy w przypadku zmiany terminu realizacji umowy nr DB/....../2025 („Umowa”) zawartej przez na dostawę zestawów  odczynnikowych, materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów zużywalnych do badań z zakresu autoimunologii stanowiących przedmiot dzierżawy.

- Strony dopuszczają zamianę urządzeń na urządzenia o takich samych lub lepszych parametrach w przypadku zmian rynkowych, których przewidzieć nie można było w chwili składania ofert, pod warunkiem że czynsz nie ulegnie podwyższeniu.

- Strony dopuszczają obniżenie czynszu za  dzierżawione urządzenia.

§ 2.

- Wydzierżawiający zobowiązuje się dostarczyć Urządzenia wolne od wad wraz z ich instrukcją obsługi oraz z opisem technicznym urządzeń w języku polskim.

- Wydzierżawiający dostarczy Urządzenia w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia zawarcia umowy i zainstaluje na własny koszt i ryzyko.

- Przekazanie Urządzeń nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym, sporządzonym z udziałem obu stron.

- Wydzierżawiający zobowiązuje się przeprowadzić na własny koszt w siedzibie Dzierżawcy w ramach wynagrodzenia ustalonego Umową szkolenie personelu medycznego, w zakresie obsługi dostarczonych Urządzeń.

- Szkolenie personelu medycznego zostanie przeprowadzone w terminach uzgodnionym przez Wydzierżawiającego z Kierownikiem Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.

§ 3.

Dzierżawca oświadcza, iż będzie używać wydzierżawione Urządzenia w sposób odpowiadający ich właściwościom i przeznaczeniu, zgodnie z zasadami prawidłowej obsługi.

§ 4.

- Strony ustalają, że za dzierżawę Urządzeń i systemu Dzierżawca będzie płacił miesięczny czynsz w wysokości netto ................... zł, plus 23% podatek VAT, co stanowi miesięczną kwotę brutto .................. zł (słownie: ..............................................................). („Czynsz”)

- Strony ustalają, że zapłata czynszu, o którym mowa w ust. 1 nastąpi przelewem bankowym w terminie  60 dni od daty otrzymania przez Dzierżawcę faktury, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Dzierżawcy.

- Dzierżawca zobowiązany jest do wystawiania faktu VAT z tytułu czynszu dzierżawy Urządzeń po zakończenia każdego miesiąca kalendarzowego, do 7 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni.

- Wydzierżawiający zobowiązuje się, że czynsz nie ulegnie podwyższeniu przez okres obowiązywania niniejszej umowy, z zastrzeżeniem postanowień wynikających z  § 8 poniżej.

§ 5.

Dzierżawca zobowiązuje się zabezpieczyć Urządzenia przed kradzieżą i niepożądanym działaniem osób trzecich, ubezpieczyć Urządzenia, w tym zagwarantować ciągłość ubezpieczenia Urządzeń w okresie trwania umowy dzierżawy.

§ 6.

- W czasie trwania umowy dzierżawy wszelkie naprawy wynikające z normalnego używania Urządzeń, nie wynikające z nienależytego, niezgodnego z przeznaczeniem używania Urządzeń przez Dzierżawcę, świadczone będą przez Wydzierżawiającego w ramach ustalonego umową Czynszu.

- Dzierżawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Wydzierżawiającego o konieczności wykonania wszelkich napraw.

- W okresie dzierżawy Wydzierżawiający zapewni w ramach ustalonego Czynszu bezpłatne serwisowanie Urządzeń obejmujące naprawy, przeglądy, wymianę materiałów zużywalnych, części zamienne, dojazd i robociznę podmiotu świadczącego usługi serwisowe w zakresie obsługi Urządzeń przez cały okres obowiązywania umowy dzierżawy.

- Wydzierżawiający zapewnia możliwość telefonicznego zgłaszania awarii w dni robocze pod wskazanym numerem telefonu (..............................................) i/lub na adres email: […].

- Wydzierżawiający gwarantuje:

- czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki Urządzenia  - do  24 godzin w dni robocze (łącznie z dojazdem do miejsca lokalizacji Urządzenia) licząc od chwili przekazania Wydzierżawiającemu informacji o usterce, w sposób ustalony w ust. 4 powyżej;

- dokonanie naprawy w okresie do 48 godzin od chwili zgłoszenia usterki w sposób ustalony w ust. 4 powyżej.

- Wydzierżawiający zobowiązuje się do aktualizacji oprogramowania służącego do obsługi Urządzeń w trakcie trwania umowy dzierżawy.

- W przypadku awarii Urządzenia/Urządzeń, których czas naprawy obejmie okres trwający dłużej niż 3 dni Wydzierżawiający zobowiązany jest do dostarczenia Dzierżawcy na czas naprawy urządzeń o takich samych lub wyższych parametrach użytkowych. Wydzierżawiający dostarczy Dzierżawcy, sprawne, wolne od wad urządzenie zastępcze w terminie nie dłuższym niż okres 3 dni licząc od zgłoszenia usterki Urządzenia przez Dzierżawcę.

- Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie VPN w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, zdalnej diagnostyki usterek, przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oprogramowania, udzielania szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego w miejscu instalacji aparatu. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych.

- W przypadku, gdy w chwili wydania Dzierżawcy przedmiot dzierżawy miał wady, które uniemożliwiają przewidziane w umowie jego używanie, albo jeżeli wady takie powstały później, a Wydzierżawiający mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunął ich w wyznaczonym terminie, albo jeżeli wady usunąć się nie dadzą, Dzierżawca uprawniony jest do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wydzierżawiającego. Uprawnie do rozwiązania umowy dzierżawy w powyższym trybie przysługuje Dzierżawcy także w sytuacji, w której w/w wady stwierdzone zostaną w  stosunku do części dostarczonych Urządzeń.

§ 7.

- Niniejsza umowa dzierżawy zostaje zawarta na okres 36 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej  umowy tj. do dnia .......................  .

- W przypadku rozwiązania Umowy, tj. umowy nr DB/….../2025 na dostawę zestawów  odczynnikowych, materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów zużywalnych do badań z zakresu autoimunologii zawartej pomiędzy stronami, rozwiązaniu ulega również niniejsza umowy dzierżawy. W przedmiotowych okolicznościach rozwiązanie umowy dzierżawy następuje w dniu rozwiązania Umowy.

- Zwrot Urządzeń po rozwiązaniu umowy dzierżawy na skutek upływu czasu obowiązywania umowy lub na skutek rozwiązania umowy dzierżawy nastąpi na podstawie podpisanego przez obie Strony protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 8.

- Dzierżawca dopuszcza wprowadzenie zmian w Umowie, w tym w zakresie terminu obowiązywania umowy, wysokości wynagrodzenia Wydzierżawiającego, sposobu realizacji usług objętych Umową z powodu zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym świadczenia stron umowy.

- Dzierżawca dopuszcza zmianę wysokości ustalonych Umową cen jednostkowych i/lub wysokości maksymalnego wynagrodzenia ustalonego Umową w przypadku:

  - zmiany urzędowej stawki podatku VAT - zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

  - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli zmiana te będzie miała wpływ na koszty wykonania Umowy i Wykonawca w sposób obiektywny udowodni ich wielkość;

  - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiana te będzie miała wpływ na koszty wykonania Umowy i Wydzierżawiający w sposób obiektywny udowodni ich wielkość,

  - zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) - jeżeli zmiana te będzie miała wpływ na koszty wykonania Umowy i Wydzierżawiający w sposób obiektywny udowodni ich wielkość;

3. Dzierżawca przewiduje możliwość zmiany wysokości maksymalnego wynagrodzenia Wydzierżawiającego wskazanego w § 4 ust. 1 powyżej w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych  z realizacją przedmiotu Umowy. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wydzierżawiającego zawartego w ofercie. Wynagrodzenie Wydzierżawiającego będzie podlegało zmianie na wniosek jednej ze Stron, w sytuacji, gdy wskaźnik waloryzacji cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany kwartalnie w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, biorąc pod uwagę wskaźniki z ostatnich 4 (cztery) kwartałów poprzedzających złożenie wniosku o waloryzację wzrośnie lub spadnie o co najmniej 7% („Wskaźnik”). Ustalenie poziomu wzrostu lub spadku Wskaźnika dokonuje się poprzez dodanie wskaźników z ostatnich czterech kwartałów poprzedzających złożenie wniosku a następnie ich podzielenie przez 4. Otrzymany wynik będzie wskazywał, czy osiągnięto poziom co najmniej 7% wymagany dla przystąpienia do uruchomienia procesu waloryzacji wynagrodzenia.

4. Pierwsza zmiana wysokości maksymalnego wynagrodzenia dopuszczalna jest po upływie 10 miesięcy należytej realizacji Przedmiotu Umowy (licząc od daty zawarcia Umowy), za okres obejmujący ostatnie 6 miesięcy realizacji Umowy.  W przypadku wydłużenia terminu realizacji dostaw objętych Umową, tj. okresu obowiązywania Umowy, kolejne zmiany w powyższym zakresie z uwagi na opisane powyżej okoliczności dopuszczalne są po upływie kolejnych 6 miesięcy licząc od zakończenia ostatniego okresu 6 miesięcznego uprawniającego do waloryzacji wynagrodzenia. Waloryzacja wynagrodzenia przewidywana jest na warunkach ustalonych Umową z zastrzeżeniem, iż przedmiot Umowy realizowany był należycie, zgodnie z warunkami ustalonymi Umową, a Wykonawca wykazał wpływ zmiany cen materiałów lub kosztów na koszt wykonania przedmiotu Umowy. Brak wystąpienia wzrostu Wskaźnika o wskazany powyżej poziom procentowy w oznaczonym okresie czasu i/lub brak należytej realizacji zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i postanowieniami Umowy stanowi podstawę do odmowy  uwzględnienie wniosku Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia.

5. Maksymalna łączna wartość zmiany wynagrodzenia  przewidziana jest maksymalnie o kwotę stanowiącą 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 powyżej w dacie zawarcia Umowy.

Wzór do wyliczenia waloryzacji wynagrodzenia:

K=Z-W50%

Gdzie:

W – wskaźnik określony w ust. 4 powyżej stanowiący podstawę do uruchomienia waloryzacji  wynagrodzenia Wykonawcy, ustalony na potrzeby algorytmu jako 7%”

Z -	wskaźnik inflacji obliczony zgodnie z ust. 4 powyżej, w oparciu o  wskaźnik waloryzacji cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany kwartalnie w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, tj. obliczony poprzez dodanie wskaźników z ostatnich czterech kwartałów poprzedzających złożenie wniosku a następnie ich podzielenie przez 4.

K –  poziom waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy

Wzór do wyliczenia wysokości zwaloryzowanego wynagrodzenia:

P=K x WG

Gdzie:

P – wysokość zawaloryzowanego wynagrodzenia

K -  poziom waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy obliczony zgodnie z algorytmem waloryzacji

WG - wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w § 8 ust. 3 Umowy w dacie zawarcia Umowy

6. Każda ze Stron może zwrócić się z pisemnym wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia  w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w sprawie wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za ostatni kwartał 6 miesięcznego okresu, do którego odnosi się złożony wniosek o waloryzację wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierać w szczególności propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Dzierżawcę, czy zmiany, o których mowa w ust. 3 powyżej będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają odpowiednio zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w tym:

  - przyjęte przez Wydzierżawiającego zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania Umowy oraz założenia, co do wysokości dotychczasowych tj. przyjętych w ofercie Wydzierżawiającego oraz przyszłych kosztów wykonania Umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń;

  - wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 3 powyżej na koszty wykonania Umowy przez Wydzierżawiającego oraz zakresu ich wpływu na koszt wykonania Umowy;

  - szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wydzierżawiającego i/lub ceny jednostkowej oraz wykazania adekwatności przedstawionej propozycji zmiany wynagrodzenia do zmiany wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wydzierżawiającego.

7. Zmiany wprowadzane są w formie aneksu zawieranego przez Strony na piśmie pod rygorem nieważności.

8. Dzierżawca będzie podejmował starania celem rozpoznania wniosku Wydzierżawiającego w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku spełniającego wymagania ustalone Umową.

§ 9.

1. Wydzierżawiający zobowiązany będzie  do zapłaty na rzecz Dzierżawcy  kary umownej:

a) 	w razie zwłoki Wydzierżawiający w dotrzymaniu określonego w § 2 ust 2 umowy terminu dostawy Urządzeń – kara umowna w wysokości 5 % wartości brutto miesięcznego Czynszu dzierżawy za każdy dzień zwłoki;

b) 	w razie zwłoki w dotrzymaniu terminów określonych w § 6 ust. 5 i ust. 7 Umowy – kara umowna w wysokości 3 % wartości brutto miesięcznego Czynszu dzierżawy, za każdy dzień zwłoki licząc od początku dnia następującego w dniu, w którym upłynął termin wykonania obowiązku przez Wydzierżawiającego;

c) 	w razie rozwiązania umowy dzierżawy przez Dzierżawcę z przyczyn leżących po stronie Wydzierżawiającego – kara umowna w wysokości 10% łącznej wartości brutto Czynszu należnego Wydzierżawiającemu za okres ostatnich pełnych 36 miesięcy poprzedzających datę rozwiązania umowy dzierżawy

2.  Należności z tytułu kar umownych i odszkodowań będą płatne na podstawie not obciążeniowych z terminem płatności wynoszącym 14 dni od dnia doręczenia stosownej noty obciążeniowej drugiej Stronie.

3. Strony zastrzegają prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar  umownych.

4. Strony przewidują możliwość potrącenia kar umownych z Czynszu płatnego na rzecz Wydzierżawiającego.

5. Łączna wysokość kar umownych dochodzonych na podstawie umowy nie może przekroczyć wartości stanowiącej 20 % kwoty stanowiącej równowartość Czynszu przysługującego Wydzierżawiającemu za łączny okres 36 miesięcy trwania umowy dzierżawy, obliczonego w oparciu o wysokość Czynszu ustaloną w § 4 ust. 1 umowy dzierżawy.

§ 10.

- Bez pisemnej zgody Dzierżawcy Wydzierżawiający nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na inny podmiot.

- Przeniesienie wierzytelności w sposób określony trybem art. od 509 do 518 Kodeksu cywilnego, a wynikających z niniejszej umowy, wymaga pisemnej zgody Dzierżawcy, pod rygorem nieważności takiej czynności.

- Bez zgody Dzierżawcy wyrażonej w formie pisemnej wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w przepisach art. od 876 do 887 Kodeksu cywilnego, ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy.

- Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty trzecie Umowy Faktoringu, Umowy Gwarancyjnej, Umowy Zarządu Wierzytelnością, Umowa Inkasa, Umowy przekazu świadczenia w rozumieniu art. 9211 - 9215 kc.

- Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty trzecie wszelkich czynności faktycznych lub prawnych związanych z wierzytelnościami Wydzierżawiającego wynikającymi z niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Dzierżawcy.

§ 12.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

- Uzupełnienie lub zmiana niniejszej Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 13.

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

Załącznik  nr 1 – Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik  nr A – oświadczenie o parametrach technicznych - Szczegółowy opis przedmiotu Umowy

Załącznik nr 2 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

DZIERŻAWCA:                                                              WYDZIERŻAWIAJĄCY:

Załącznik nr 1 do umowy dzierżawy– formularz cenowy zamieszczony na stronie postępowania w formie oddzielnego pliku.

Załącznik nr 2 do umowy dzierżawy

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta dnia ____________ pomiędzy:

(zwana dalej „Umową”)

….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… zwany w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym” reprezentowana przez:

- …………………………………………………

- …………………………………………………

a

Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu, ul. Juliana Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom, wpisanym do rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490819, o kapitale zakładowym 81 800 000,00 PLN, NIP 7962963679, REGON 670209356, BDO 000056112, posiadającym status dużego przedsiębiorcy zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zwaną w dalszej części umowy „Administratorem danych” lub „Administratorem” reprezentowaną przez:

1. …………………………………………………….

2. …………………………………………………….

zwanymi dalej także łącznie: „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”,

§ 1

Oświadczenia Stron.

- Strony oświadczają, że w dniu ……………………… zawarły umowę nr UB/…/2026 na dzierżawę …………………………….(dalej jako „Umowa Główna). Należyte wykonanie Umowy Głównej wymaga oraz uzależnione jest od dostępu Podmiotu przetwarzającego do danych osobowych szczegółowo opisanych w § 3 ust. 1 Umowy.

- Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych tj. podmiotem, który samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych szczegółowo opisanych w § 3 ust. 1 Umowy.

- Podmiot przetwarzający oświadcza, że jest podmiotem posiadającym niezbędną wiedzę i zasoby gwarantujące wiarygodność a także należyte wykonywanie niniejszej Umowy zgodnie z wymogami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w szczególności, w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) oraz wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi.

- Podmiot przetwarzający zapewnia, ze wdrożył i stosuje środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi zakreślone aktami prawnymi, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, w tym wymogi bezpieczeństwa przetwarzania danych.

§ 2

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

- Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 Rozporządzenia, do przetwarzania dane osobowe opisane w § 3 ust. 1, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

- Podmiot Przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora. Strony postanawiają, że zawarcie niniejszej Umowy stanowi udokumentowane polecenie Administratora, o którym mowa w Rozporządzeniu oraz ewentualne inne polecenia przekazywane przez Administratora drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 10 lit. b) lub na piśmie. Postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania do sytuacji, gdy powszechnie obowiązujący przepis szczególny, stanowi inaczej.

- Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

§ 3

Zakres i cel przetwarzania danych

- Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Umowy dane:

- dane osobowe osób będących pacjentami Administratora na rzecz których wykonywane są badania laboratoryjne (dalej: Dane Osobowe Pacjentów), stanowiące dane zwykłe dane zaliczane do szczególnej kategorii tzw. „dane wrażliwe” takie jak:

- imię (imiona) i nazwisko,

- data urodzenia,

- oznaczenie płci,

- dane adresowe,

- numer PESEL jeśli został nadany, w przypadku noworodka numer PESEL matki, w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

- numer identyfikujący pacjenta przy braku innych danych,

- rozpoznanie ustalone przez osobę kierującą na badanie,

- wyniki z przeprowadzonych badań,

- inne dane dotyczące stanu zdrowia w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania.

- dane osobowe osób będących przedstawicielami ustawowymi pacjentów Administratora w przypadku gdy pacjentem jest osoba niezdolna do świadomego wyrażenia zgody na badanie stanowiące dane zwykłe, takie jak:

- imię (imiona) i nazwisko,

- dane adresowe,

- rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

- dane osobowe dane osobowe pracowników oraz osób współpracujących z Administratorem na podstawie umów cywilno-prawnych stanowiące dane zwykłe, takie jak:

- imię (imiona) i nazwisko,

- stanowisko,

- numer prawa wykonywania zawodu, tytuł naukowy.

- Zakres danych osobowych wymienionych w ust. 1 jest maksymalnym katalogiem danych, które mogą być przetwarzane w związku z realizacją Umowy Głównej.

- Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej w sposób stały wyłącznie w takim zakresie i celu, w jakim jest to niezbędne do należytego wykonania Umowy Głównej w zależności od rodzaju podejmowanych czynności i potrzeb Administratora.

- Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający w sposób stały wyłącznie w takim zakresie i celu, w jakim jest to niezbędne do należytego wykonania Umowy Głównej.

- W granicach zakreślonych celem przetwarzania danych osobowych Podmiot przetwarzający uprawniony jest do dokonywania następujących czynności na powierzonych mu do przetwarzania danych takich jak: przeglądanie, utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, pobieranie, dopasowywanie łączenie lub usuwanie.

§ 4

Obowiązki podmiotu przetwarzającego

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. W tym celu Podmiot przetwarzający stosować będzie środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa odpowiadający stopniowi ryzyka związanego z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych a w szczególności zabezpieczy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w niniejszym ustępie, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, że w ramach realizacji niniejszej Umowy będzie dopuszczał do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych wyłącznie osoby, którym udzielił stosownego pisemnego upoważnienia. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający zapewnia, że osoby upoważnione przez Podmiot przetwarzający zostały przeszkolone z zakres ochrony danych osobowych i zobowiązane do zachowania tajemnicy przetwarzanych danych.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt. b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

- Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa lub zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

- W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

- Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi w ciągu 48 godzin od momentu stwierdzenia naruszenia.

§ 5

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

- Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy Głównej na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

- W przypadku, gdy Podmiot Przetwarzający zamierza udzielić dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych swojemu podwykonawcy, obowiązany jest uprzednio poinformować Administratora o tym zamiarze pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w § 10 ust.1 lit. a) Umowy, podając jednocześnie następujące informacje:

- nazwę i adres siedziby podwykonawcy,

- charakter i cel powierzenia,

- rodzaj kategorii danych osobowych,

- czas przetwarzania.

- Podmiot przetwarzający może udzielić dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych,  o ile Administrator nie wyraził sprzeciwu w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Sprzeciw Administratora pozostaje skuteczny, o ile został złożony z zachowaniem terminu w formie pisemnej, lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 10 lit. b) Umowy.

- Podmiot Przetwarzający, z zachowaniem wymogów określonym w ust. 2-3 niniejszego paragrafu, powierzy przetwarzanie danych osobowych swojemu podwykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że:

- zakres i cel powierzenia nie będzie szerszy ani odmienny od zakresu i celu wynikającego z niniejszej Umowy,

- dalsze powierzenie jest niezbędne dla realizacji celów związanych z wykonywaniem Umowy Głównej oraz wynikających z niniejszej Umowy,

- umowa dalszego powierzenia przetwarzania powierzonych danych osobowych zostanie zawarta na piśmie i zgodna będzie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi powierzania danych osobowych,

- Podmiot powierzający zobowiąże swojego podwykonawcę do każdorazowego informowania bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu 48 godzin, o wszelkich zdarzeniach mogących skutkować odpowiedzialnością Administratora, Podmiotu Przetwarzającego lub podwykonawcy podstawie przepisów związanych z ochroną danych osobowych, a także o kontrolach dotyczących przetwarzania danych osobowych,

- podwykonawca zobowiązany zostanie do spełnienia takich samych gwarancji i obowiązków, jakie zostały nałożone niniejszą Umową na Podmiot przetwarzający, w tym zobowiązany będzie do stosowania co najmniej równorzędnego poziomu ochrony danych osobowych do poziomu stosowanego przez Podmiot przetwarzający,

- Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy dalszego powierzenia przetwarzania powierzonych danych osobowych w terminie 3 dni, a także zapewni, że po zakończeniu obowiązywania umowy dalszego powierzenia podwykonawca niezwłoczne bezpowrotnie usunie dane osobowe oraz inne informacje, które przetwarzał na podstawie umowy lub zwróci nośniki tych danych i informacji, na co przedstawi stosowny protokół, chyba że powszechnie obowiązujące prawo nakazuje dalsze przechowywanie tych danych.

- Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych osobowych.

§ 6

Prawa i obowiązki Administratora

- Podmiot przetwarzający obowiązany jest umożliwić Administratorowi, na każde jego żądanie, dokonanie oceny stosowania przez Podmiot przetwarzający środków technicznych i organizacyjnych pod kątem zgodności z prawem czynności przetwarzania. Niezależnie od powyższego Podmiot przetwarzający obowiązany jest do dokonywania samodzielnej okresowej oceny tych środków i uaktualniania ich w celu zapewnienia zgodności z prawem przetwarzania powierzonych mu danych osobowych.

- Administrator ma prawo do kontroli, czy przetwarzanie przez Podmiot Przetwarzający powierzonych danych osobowych jest zgodne z postanowieniami Umowy oraz z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. W tym celu Podmiot przetwarzający zobowiązany jest umożliwić Administratorowi lub podmiotowi przez Administratora upoważnionemu, przeprowadzenie audytów lub inspekcji w zakresie zgodności operacji przetwarzania powierzonych danych osobowych z Umową i z obowiązującymi przepisami prawa.

- Warunkiem przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jest pisemne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli Podmiotu przetwarzającego doręczone w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych przez planowanym terminem jej przeprowadzenia. Zawiadomienie może zostać także dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  e-mail podany w § 10 ust. 1 lit. b) Umowy.

- Administrator lub podmiot przez niego upoważniony ma prawo prowadzić czynności kontrolne w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego. W ramach czynności kontrolnych podmiot kontrolujący może kontaktować się z osobą pełniącą po stronie Podmiotu przetwarzającego funkcję Inspektora Ochrony Danych i żądać wglądu do dokumentów wymaganych przez prawo w zakresie ochrony danych osobowych, w tym dokumentujących spełnienie przez Podmiot przetwarzający wykonywanie obowiązków określonych niniejszą Umową.

- Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz otrzymuje Podmiot przetwarzający. Podmiot przetwarzający w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu, może wnieść zastrzeżenia do protokołu. Zastrzeżenia mogą zostać wniesione pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w § 10 ust. 1 lit. a) Umowy.

- Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do usunięcia naruszeń stwierdzonych w protokole pokontrolnym, za wyjątkiem takich, które zostały przez Administratora usunięte w wyniku uwzględnienia zastrzeżeń Podmiotu przetwarzającego. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.

- Administrator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, także u podwykonawców Podmiotu przetwarzającego, a Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić możliwość przeprowadzenia czynności kontrolnych w tych podmiotach, którym udzielił dalszego powierzenia przetwarzania powierzonych danych osobowych. Do czynności kontrolnych u podwykonawców Podmiotu przetwarzającego stosuje się odpowiednio postanowienia 2-6 niniejszego paragrafu.

§ 7

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

- Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez kontrolerów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§ 8

Czas przetwarzania powierzonych danych osobowych

- Strony oświadczają, że przetwarzanie powierzonych niniejszą Umową danych osobowych jest ograniczone czasowo i nie będzie trwać dłużej, aniżeli czas trwania Umowy Głównej. W związku z powyższym, niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. na okres obowiązywania Umowy Głównej.

- Administrator danych może rozwiązać niniejszą Umowy w drodze jednostronnego oświadczenia woli ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:

- rozwiązania Umowy Głównej,

- gdy Podmiot przetwarzający pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie,

- gdy Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe niezgodnie z Umową,

- gdy Podmiot przetwarzający dokonał dalszego powierzenia przetwarzania powierzonych danych osobowy z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy.

- W przypadku rozwiązania Umowy, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie zaprzestać przetwarzania danych osobowych Administratora i, jeżeli ma to zastosowanie, zwrócić Administratorowi nośniki na których znajdują się powierzone dane osobowe lub bezpowrotnie usunąć je z tych nośników, chyba że powszechnie obowiązujące prawo nakazuje przechowywanie tych danych. Czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim winny zostać wykonane protokolarnie.

§ 9

Zasady zachowania poufności

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

- Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

- Postanowienia ust. 1 pozostają w mocy również po wygaśnięciu Umowy.

§ 10

- Strony oświadczają, że osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy są:

- po stronie Administratora:

……………………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………………………. (e-mail)

……………………………………………………………………………………………. (nr telefonu)

- po stronie Podmiotu przetwarzającego:

……………………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………………………. (e-mail)

……………………………………………………………………………………………. (nr telefonu)

- W przypadku zmiany osób odpowiedzialnymi za realizację Umowy zarówno po Stronie Administratora, jak i po stronie Podmiotu przetwarzającego, Strony obowiązane są do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony Umowy o zaistniałej zmianie.

§ 11

Postanowienia końcowe

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązujące przepisy prawa a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.

- Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla Administratora danych.

Administrator danych: 						Podmiot przetwarzający: