| Lp. | Charakterystyka (wymagania minimalne) – moduł systemu zapewnia: | Wymagania oferowane przez Wykonawcę | Spełnia (TAK/NIE) – wpisać właściwe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłączenie danych medycznych Zamawiającego do centralnego repozytorium danych medycznych w Centrum e-Zdrowia w zakresie AI diagnostyki obrazowej. Wymagana jest integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem INFINITT PACS w zakresie wymiany plików DICOM, znakowania w bazie danych systemu INFINITT PACS serii wracających z serwerów AI w sposób umożliwiający nadawanie uprawnień użytkownikom do ich wizualizacji. Wymagana jest obsługa zwrotna komunikatów z rozpoznaniem AI wraz z ich wyświetlaniem w ramach systemu INFINITT PACS. |  |  |
| 2 | Monitorowanie procesu podłączenia szpitala do centralnego repozytorium danych medycznych w Centrum e-Zdrowia w zakresie AI diagnostyki obrazowej |  |  |
| 3 | Wykonawca zapewni dokument wystawiony przez CeZ, potwierdzający wysłanie co najmniej jednego badania obrazowego z archiwum obrazowego INFINITT PACS do PUI |  |  |
| 4 | Usługę diagnostyki cyfrowej - proces analityczny przetwarzania danych z wykorzystaniem modeli sztucznej inteligencji (AI) |  |  |
| 5 | RESTful - standard komunikacji www oparty o specyfikację protokołu http |  |  |
| 6 | Token do uwierzytelnienia - token JWT przekazywany przez system zewnętrzny do serwera uwierzytelniającego |  |  |
| 7 | Token dostępu (ACCESS TOKEN) -Token JWT przekazywany przez serwer uwierzytelniający w odpowiedzi na żądanie uwierzytelnienia (wymóg w żądaniach przekazywanych do serwera PUI CeZ) |  |  |
| 8 | Serwer autoryzacyjny CeZ - serwer udostępniający komunikację z systemem PUI |  |  |
| 9 | Serwer autoryzacyjny - serwer obsługujący żądania autoryzacji - odpowiedzialny za generowanie tokenów dostępu |  |  |
| 10 | Przekazanie żądania autoryzacji realizowane jest metodą POST (HTTP). |  |  |
| 11 | Integralność zasobów PUI zabezpieczona jest z wykorzystaniem przekazywania sumy kontrolnej w formacie CRC32 |  |  |
| 12 | Komunikaty błędów uwierzytelnienia i autoryzacji, kody błędu (status odpowiedzi HTTP) wyróżnik min 4 kodów błędu: 400;401;422;500 |  |  |
| 13 | Udostępnienie min. 8 scenariuszy wywołania operacji z poziomu Platformy Usług Inteligentnych |  |  |
| 14 | Wymianie Zdarzeń Medycznych poprzez token dostępowy |  |  |
| 15 | Realizację usług diagnostyki cyfrowej według specyfikacji kontraktu w standardzie OPenAPI 3.0.3 |  |  |
| 16 | Główne interfejsy integracyjne: - dostęp do serwera PUI CEZ zabezpieczony protokołem TLS (wymagane obustronne uwierzytelnienie); - uwierzytelnienie i autoryzacja dostępu do usług serwera PUI CEZ w oparciu standard Oauth 2.0, operacje udostępnianie przez PUI |  |  |
| 17 | 2 metody scenariuszy wywołania: |  |  |
|  | Scenariusz wywołania według metody 1 zawiera co najmniej możliwość: - pobierania tokenu dostępowego - wykonania operacji pobrania katalogu usług diagnostyki cyfrowej - wykonania operacji zlecenia usługi diagnostyki cyfrowej wykonania operacji przekazania danych binarnych usługi diagnostyki cyfrowej |  |  |
|  | Scenariusz wywołania według metody 2 zawiera co najmniej możliwość: - wykonania operacji pobrania statusów zleconych usług diagnostyki cyfrowej - wykonania operacji pobrania danych; wykonania operacji pobrania danych binarnych wykonania operacji przekazania informacji zwrotnej |  |  |
| 18 | Wymagania techniczne dla integracji: - dostęp do szerokopasmowego łącza internetowego (zapewnia Zamawiający) - możliwość przekazywania badań obrazowych w formacie DICOM wraz z powiązanymi z danymi relacyjnymi takimi jak: dane pacjenta, szczegóły badania, kontekst kliniczny - zdolność odbioru wyniku analizy wykonanej przez model AI z uwzględnieniem różnych formatów wyników zwracanych przez modele AI - zapewnienie możliwości prezentacji użytkownikowi końcowemu w systemie stosowanym w placówce medycznej integracja oferowanego systemu do wykorzystania w procesie diagnostyki z PUI |  |  |
| 19 | Zamawiający wymaga wykonania i dostarczenia kompleksowej dokumentacji powykonawczej dla dostarczonej i uruchomionej infrastruktury IT, stanowiącej podstawę do jej bieżącego utrzymania, dalszego rozwoju oraz na potrzeby ewentualnych kontroli i audytów. Dokumentacja powinna odzwierciedlać rzeczywisty stan infrastruktury po zakończeniu wdrożenia i obejmować opis architektury rozwiązania zarówno od strony logicznej, jak i fizycznej. W dokumentacji należy wskazać przeznaczenie poszczególnych komponentów, ich podstawowe parametry techniczne, zastosowane mechanizmy zapewniające wysoką dostępność oraz ciągłość pracy systemów, a także ogólne zasady segmentacji ruchu sieciowego i adresacji IP. Dokumentacja powinna również zawierać ogólny opis wdrożonych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, monitoringu oraz tworzenia kopii zapasowych, bez ujawniania informacji wrażliwych. |  |  |
| 20 | Wykonawca zapewni co najmniej: - przyjmowanie zgłoszeń serwisowych dotyczących działania Integracja systemu PACS z PUI, - diagnozowanie i usuwanie usterek oraz nieprawidłowości w działaniu Integracji systemu PACS z PUI, w tym w szczególności w zakresie komunikacji pomiędzy systemem PACS a usługami z PUI, - zdalne wsparcie techniczne dla administratorów Zamawiającego w zakresie eksploatacji, konfiguracji oraz monitorowania pracy Integracji systemu PACS z PUI, - podejmowanie działań naprawczych mających na celu przywrócenie prawidłowego działania Integracji systemu PACS z PUI, |  |  |
| 21 | Gwarancja: 36 miesięcy. |  |  |

- Wykonawca oświadcza, iż dostarczone oprogramowanie jest zgodne z obowiązującymi normami i będzie posiadać wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa bezpieczeństwa, homologacje

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym na własny koszt i ryzyko.

- Wykonawca oświadcza, że oprogramowanie stanowiące przedmiot zamówienia lub jego komponent jest fabrycznie nowe i w najnowszej wersji.

- Oferowane przez Wykonawcę oprogramowanie musi odpowiadać minimalnym parametrom technicznym, jakościowym i funkcjonalnym oraz nie może być gorszy technicznie i jakościowo niż podano w opisie przedmiotu zamówienia a jego zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe działanie rozwiązań technicznych/funkcjonalnych przewidzianych w opisanych parametrach.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej na 5 dni przed zgłoszeniem gotowości do odbioru dostawy przedmiotu zamówienia pełną dokumentację, m. in. karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, aprobaty techniczne, certyfikaty, itp. oraz wszelkie niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu oprogramowaniu, wskazane w opisie przedmiotu zamówienia w poszczególnych wierszach tabeli.

- W momencie oferowania wszystkie elementy oferowanej architektury muszą być dostępne (dostarczane) przez producenta.

- Wszelkie użyte nazwy własne producentów należy traktować informacyjnie, dopuszczona jest możliwość zastosowania technologii w inny sposób zapewniający wszystkie poniższe funkcjonalności.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób skierowanych do realizacji zadania jak za własne działania i zaniechania.

...................................................................

kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego 
przedstawiciela uprawnionego do reprezentacji podmiotu