## część 1
Formularz cenowy część 1- zał. nr 1.1 do Formularza ofertowego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN (poz. 4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto w PLN (poz. 6+8) | Producent | Nazwa handlowa
[6 empty] | % VAT | Kwota VAT w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | FARTUCH CHIRURGICZNY STANDAROWY z ręcznikiem do rąk. Sterylny fartuch chirurgiczny pełnobarierowy, wykonany z miękkiej, bezwonnej i przewiewnej włókniny AMMMS o gramaturze 35g/m2. Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6 cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Fartuch złożony w sposób zapewniający sterylność z przodu i tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na rzep. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Bezpośrednio na fartuchu informacja o rozmiarze i rodzaju fartucha w postaci nadruku. Fartuch spełniający wymagania EN 13795-1:2019. Odporność na przenikanie cieczy >40 cm H2O, odporność na sucho/mokro:>200kPa, odporność na rozciąganie na sucho/mokro >90N, odporność na przeniknie drobnoustrojów 2,9 IB, pylenie, 2,5log10, czystość mikrobiologiczna 3CFU/100cm3. Fartuch oznaczony literowo i w centymetrach: M-min. 125Cm, L-min. 135Cm, XL-min. 145Cm, XXL-min. 155cm. Fartuch z 2 ręcznikami do rąk 30,5x34cm owinięty w papier krepowy, opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe zawierające 4 etykiety samoprzylepne z nr REF, LOT, data ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach znacznik graficzny; opakowanie pośrednie kartonowe-dyspenser z performowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego | szt. | 33000
Wartość ogółem: | [5 empty] | xxx | xxx

## część 2
Formularz cenowy część 2- zał. nr 1.2 do Formularza ofertowego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN (poz. 4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto w PLN (poz. 6+8) | Producent | Nazwa handlowa
[6 empty] | % VAT | Kwota VAT w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony, przeznaczony do długich zabiegów (wymagania wysokie) zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunace, o właściwościach hydrofobowych - odporność na przenikanie cieczy >300 cm H2O (strefa krytyczna) i >24 cm H2O (strefa mniej krytyczna), gramatura min. 68 g/m2; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu (gramatura wstawki min. 31 g/m2) i przedramionach (gramatura wstawki min. 53 g/m2) (strefa krytyczna); fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikacje, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikacje przed rozłożeniem. Opakowanie folia-folia, wewnętrzne owinięcie papierowe, pakowana razem z dwoma celulozowymi ręczniczkami. Wymaga się, aby na opakowaniu jednostkowym umieszczono min.dwie samoprzylepne etykiety służące do prowadzenia dokumentacji medycznej. Przepuszczalność powietrza min. 0,34 m/s (badane według ISO 9237:1995) Zgodny z normą PN EN 13795 - 1- 3 wymagania wysokie. Rozmiary M, L, L-L, XL, XL-L, XXL-L, XXL-XL. Minimalne rozmiary największego rozmiaru: długość 161cm, szerokość od pachy do pachy 66 cm, długość rękawa (do wszycia mankietu 62 cm). Opakowanie zawierające informację o dacie ważności i nr serii w formie dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. | szt. | 14000
Wartość ogółem: | [5 empty] | xxx | xxx

## część 3
Formularz cenowy część 3- zał. nr 1.3 do Formularza ofertowego
L.p. |  | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN (poz. 4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto w PLN (poz. 6+8) | Producent | Nazwa handlowa
[7 empty] | % VAT | Kwota VAT w PLN
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Ubranie chirurgiczne jednorazowe bluza + spodnie z włókniny typu spunbond bawełnopodobnej o gramaturze 49g/m2, paroprzepuszczalnej (współczynnik przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 60 700vg/m2/24h, nić szwalnicza wykonana z poliestru. Bluza krótki rękaw, pod szyją niewielkie wycięcie „V” wyposażone w nap wykonany z plastyku, kieszeń na piersi oraz dwie kieszenie boczne na dole bluzy. Spodnie ściągane tasiemką, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażoną w nap z plastyku. Spodnie i bluza pakowane osobne, taki sposób pakowania umożliwia indywidualny dobór rozmiaru. Zarówno spodnie jak i bluza z wszytą etykietą informującą o rozmiarze, a także numerze seryjnym wyrobu. Kolor niebieski lub zielony nieprzezroczysty. Rozmiary: XS, S,M,L,XL,XXL, XXXL, XXXXL. | 2: Bluza; 3: szt.; 4: 30000
2 |  | 2: Spodnie; 3: szt.; 4: 30000
Wartość ogółem: |  | % VAT 7: xxx; Kwota VAT w PLN 8: xxx

## część 4
Formularz cenowy część 4- zał. nr 1.4 do Formularza ofertowego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN (poz. 4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto w PLN (poz. 6+8) | Producent | Nazwa handlowa
[6 empty] | % VAT | Kwota VAT w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Komplet chirurgiczny niesterylny jednorazowego użytku ( bluza + spodnie) , do procedur medycznych. Wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze minimalnej 35 g / m2. Ubranie przeznaczone do stosowania przez personel medyczny. Materiał ubrania bezwzględnie musi spełniać wymogi normy PN EN 13795 Bluza – krótki rękaw, pod szyją wykończona w łódeczkę, kieszeń na piersi, dwie kieszenie boczne na dole bluzy. Spodnie – ściągane tasiemką. Kolor niebieski lub purpurowy. Bluzy i spodnie pakowane razem. Opakowanie 45 sztuk. Rozmiary: S, M, L, XL, XXL. | szt. | 3000
Wartość ogółem: | [5 empty] | xxx | xxx

## część 5
Formularz cenowy część 5- zał. nr 1.5 do Formularza ofertowego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN (poz. 4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto w PLN (poz. 6+8) | Producent | Nazwa handlowa
[6 empty] | % VAT | Kwota VAT w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rękawice diagnostyczne, lateksowe, bezpudrowe, jednorazowe, siła zrywania przed starzeniem min. 6 N, długość min. 240 mm, pasujące na lewą i prawą dłoń. AQL ≤ 1.0 rozm. S,M,L,XL | op. = 100 szt. | 200
Wartość ogółem: | [5 empty] | xxx | xxx
Wymagania ogólne : - produkt zarejestrowany jako materiał medyczny min. klasa I oraz środek ochrony osobistej kat III min typ B - posiadać europejskie oznaczenie CE - zgodne z normą EN 455-1-2-3-4; EN 420; EN 374-1-2-4; - zgodne z normą : EN16523-1 :2015 - zgodne z normą ASTM 1671 lub normą EN374-5 (potwierdzone przez zewnętrzną jednostkę notyfikacyjną)
Próbki dla rozmiarów M i L po 1 opakowaniu - dołączyć raport z badań parametrów partii z której pochodzi próbka
PARAMETRY OCENY JAKOŚCIOWEJ:
| część techniczna - ocena dokonana na podstawie dostarczonych dokumentów i dostarczonych próbek | 30%
Siła zrywania przed starzeniem
| 6N - 6,29N | 0 pkt
| 6,3N - 8,49N | 15 pkt
| 8,5N i więcej | 30 pkt
| ocena manualna dokonana przez użytkownika | 10%
Poziom czucia przez rękawice (np. możliwość wyczucia żyły pacjenta)
| zły | 0 pkt
| dobry | 1,5 pkt
| bardzo dobry | 3 pkt
Łatwość zakładania rękawic
| zła | 0 pkt
| dobra | 3 pkt
| bardzo dobra | 7 pkt

## część 6
Formularz cenowy część 6- zał. nr 1.6 do Formularza ofertowego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN (poz. 4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto w PLN (poz. 6+8) | Producent | Nazwa handlowa
[6 empty] | % VAT | Kwota VAT w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, jednorazowe, siła zrywania przed starzeniem min. 6 N, długość min. 240 mm, pasujące na lewą i prawą dłoń. AQL ≤ 1.0 rozm. XS,S,M,L,XL | op. = 100 szt. | 88000
Wartość ogółem: | [5 empty] | xxx | xxx
Wymagania ogólne : - produkt zarejestrowany jako materiał medyczny min. klasa I oraz środek ochrony osobistej kat III min typ B - posiadać europejskie oznaczenie CE - zgodne z normą EN 455-1-2-3-4; EN 420; EN 374-1-2-4; - zgodne z normą : EN16523-1 :2015 - zgodne z normą ASTM 1671 lub normą EN374-5 (potwierdzone przez zewnętrzną jednostkę notyfikacyjną)
Próbki dla rozmiarów M i L po 1 opakowaniu - dołączyć raport z badań parametrów partii z której pochodzi próbka
PARAMETRY OCENY JAKOŚCIOWEJ:
| część techniczna - ocena dokonana na podstawie dostarczonych dokumentów i dostarczonych próbek | 30%
Siła zrywania przed starzeniem
| 6N - 6,29N | 0 pkt
| 6,3N - 8,49N | 15 pkt
| 8,5N i więcej | 30 pkt
| ocena manualna dokonana przez użytkownika | 10%
Poziom czucia przez rękawice (np. możliwość wyczucia żyły pacjenta)
| zły | 0 pkt
| dobry | 1,5 pkt
| bardzo dobry | 3 pkt
Łatwość zakładania rękawic
| zła | 0 pkt
| dobra | 3 pkt
| bardzo dobra | 7 pkt

## część 7
Formularz cenowy część 7- zał. nr 1.7 do Formularza ofertowego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN (poz. 4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto w PLN (poz. 6+8) | Producent | Nazwa handlowa
[6 empty] | % VAT | Kwota VAT w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, długość min. 280 mm, jednorazowe, siła zrywania przed starzeniem min. 6 N. rozm. S,M,L,XL | op. = 100 szt. | 390
Wartość ogółem: | [5 empty] | xxx | xxx
Wymagania ogólne : - produkt zarejestrowany jako materiał medyczny min. klasa I oraz środek ochrony osobistej kat III min typ B - posiadać europejskie oznaczenie CE - zgodne z normą EN 455-1-2-3-4; EN 420; EN 374-1-2-4; - zgodne z normą : EN16523-1 :2015 - zgodne z normą ASTM 1671 lub normą EN374-5 (potwierdzone przez zewnętrzną jednostkę notyfikacyjną)
Próbki dla rozmiarów M i L po 1 opakowaniu - dołączyć raport z badań parametrów partii z której pochodzi próbka
PARAMETRY OCENY JAKOŚCIOWEJ:
| część techniczna - ocena dokonana na podstawie dostarczonych dokumentów i dostarczonych próbek | 30%
Siła zrywania przed starzeniem
| 6N - 6,29N | 0 pkt
| 6,3N - 8,49N | 15 pkt
| 8,5N i więcej | 30 pkt
| ocena manualna dokonana przez użytkownika | 10%
Poziom czucia przez rękawice (np. możliwość wyczucia żyły pacjenta)
| zły | 0 pkt
| dobry | 1,5 pkt
| bardzo dobry | 3 pkt
Łatwość zakładania rękawic
| zła | 0 pkt
| dobra | 3 pkt
| bardzo dobra | 7 pkt

## część 8
Formularz cenowy część 8- zał. nr 1.8 do Formularza ofertowego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN (poz. 4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto w PLN (poz. 6+8) | Producent | Nazwa handlowa
[6 empty] | % VAT | Kwota VAT w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe, siła zrywania przed starzeniem min. 14 N, długość min. 295 mm, obustronnie polimeryzowane, uformowane anatomicznie, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń, jałowe - opakowanie podwójne, opakowanie wewnętrzne z oznaczeniem rozmiaru rękawicy i rozróżniemem lewej i prawej dłoni. Rozmiary 6; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 | para | 111000
Wartość ogółem: | [5 empty] | xxx | xxx
Wymagania ogólne : - produkt zarejestrowany jako materiał medyczny min. klasa I oraz środek ochrony osobistej kat III min typ B - posiadać europejskie oznaczenie CE - zgodne z normą EN 455-1-2-3-4; EN 420; EN 374-1-2-4; - zgodne z normą : EN16523-1 :2015 - zgodne z normą ASTM 1671 lub normą EN374-5 (potwierdzone przez zewnętrzną jednostkę notyfikacyjną)
Próbki dla rozmiarów 7,0 i 7,5 po 3 pary- dołączyć raport z badań parametrów partii lub kartę techniczną produktu
PARAMETRY OCENY JAKOŚCIOWEJ:
| część techniczna - ocena dokonana na podstawie dostarczonych dokumentów i dostarczonych próbek | 30%
Siła zrywania przed starzeniem
| 14N | 0 pkt
| 14,01N-15,99N | 15 pkt
| 16N i więcej | 30 pkt
| ocena manualna dokonana przez użytkownika | 10%
Poziom czucia przez rękawice iłatwość operowania / manipulowania(np. możliwość wyczucia żyły pacjenta)
| zły | 0 pkt
| dobry | 1,5 pkt
| bardzo dobry | 3 pkt
Łatwość zakładania rękawic w tym wyjmowania i otwierania saszetki z rękawicami
| zła | 0 pkt
| dobra | 3 pkt
| bardzo dobra | 7 pkt

## część 9
Formularz cenowy część 9- zał. nr 1.9 do Formularza ofertowego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN (poz. 4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto w PLN (poz. 6+8) | Producent | Nazwa handlowa
[6 empty] | % VAT | Kwota VAT w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rękawice chirurgiczne lateksowe pudrowane, powierzchnia chwytna mikroteksturowana, siła zrywania przed starzeniem min. 14 N, długość min. 285 mm, uformowane anatomicznie, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń, jałowe - opakowanie podwójne, opakowanie wewnętrzne z oznaczeniem rozmiaru rękawicy i rozróżniemem lewej i prawej dłoni. Rozmiary 6; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 | para | 14000
Wartość ogółem: | [5 empty] | xxxx | xxx
Wymagania ogólne : - produkt zarejestrowany jako materiał medyczny min. klasa I oraz środek ochrony osobistej kat III min typ B - posiadać europejskie oznaczenie CE - zgodne z normą EN 455-1-2-3-4; EN 420; EN 374-1-2-4; - zgodne z normą : EN16523-1 :2015 - zgodne z normą ASTM 1671 lub normą EN374-5 (potwierdzone przez zewnętrzną jednostkę notyfikacyjną)
Próbki dla rozmiarów 7,0 i 7,5 po 3 pary- dołączyć raport z badań parametrów partii lub kartę techniczną produktu
PARAMETRY OCENY JAKOŚCIOWEJ:
| część techniczna - ocena dokonana na podstawie dostarczonych dokumentów i dostarczonych próbek | 30%
Siła zrywania przed starzeniem
| 14N | 0 pkt
| 14,01N-15,99N | 15 pkt
| 16N i więcej | 30 pkt
| ocena manualna dokonana przez użytkownika | 10%
Poziom czucia przez rękawice iłatwość operowania / manipulowania(np. możliwość wyczucia żyły pacjenta)
| zły | 0 pkt
| dobry | 1,5 pkt
| bardzo dobry | 3 pkt
Łatwość zakładania rękawic w tym wyjmowania i otwierania saszetki z rękawicami
| zła | 0 pkt
| dobra | 3 pkt
| bardzo dobra | 7 pkt

## część 10
Formularz cenowy część 10- zał. nr 1.10 do Formularza ofertowego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN (poz. 4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto w PLN (poz. 6+8) | Producent | Nazwa handlowa
[6 empty] | % VAT | Kwota VAT w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rękawice chirurgiczne bezlateksowe bezpudrowe, neoprenowe, siła zrywania przed starzeniem min. 14 N, długość min. 295 mm, uformowane anatomicznie, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń, jałowe - opakowanie podwójne, opakowanie wewnętrzne z oznaczeniem rozmiaru rękawicy i rozróżniemem lewej i prawej dłoni. Rozmiary 6; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 | para | 24000
Wartość ogółem: | [5 empty] | xxx | xxx
Wymagania ogólne : - produkt zarejestrowany jako materiał medyczny min. klasa I oraz środek ochrony osobistej kat III min typ B - posiadać europejskie oznaczenie CE - zgodne z normą EN 455-1-2-3-4; EN 420; EN 374-1-2-4; - zgodne z normą : EN16523-1 :2015 - zgodne z normą ASTM 1671 lub normą EN374-5 (potwierdzone przez zewnętrzną jednostkę notyfikacyjną)
Próbki dla rozmiarów 7,0 i 7,5 po 3 pary- dołączyć raport z badań parametrów partii lub kartę techniczną produktu
PARAMETRY OCENY JAKOŚCIOWEJ:
| część techniczna - ocena dokonana na podstawie dostarczonych dokumentów i dostarczonych próbek | 30%
Siła zrywania przed starzeniem
| 14N | 0 pkt
| 14,01N-15,99N | 15 pkt
| 16N i więcej | 30 pkt
| ocena manualna dokonana przez użytkownika | 10%
Poziom czucia przez rękawice iłatwość operowania / manipulowania(np. możliwość wyczucia żyły pacjenta)
| zły | 0 pkt
| dobry | 1,5 pkt
| bardzo dobry | 3 pkt
Łatwość zakładania rękawic w tym wyjmowania i otwierania saszetki z rękawicami
| zła | 0 pkt
| dobra | 3 pkt
| bardzo dobra | 7 pkt

## część 11
Formularz cenowy część 11- zał. nr 1.11 do Formularza ofertowego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN (poz. 4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto w PLN (poz. 6+8) | Producent | Nazwa handlowa
[6 empty] | % VAT | Kwota VAT w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rękawice diagnostyczne, sekcyjne, bezpudrowe, długość min. 290 mm, jednorazowe, siła zrywania przed starzeniem min. 20 N, materiał med., klasa I. rozm. S,M,L,XL | op. = 50 szt. | 300
Wartość ogółem: | [5 empty] | xxx | xxx
Wymagania ogólne : - produkt zarejestrowany jako materiał medyczny min. klasa I oraz środek ochrony osobistej kat III min typ B - posiadać europejskie oznaczenie CE - zgodne z normą EN 455-1-2-3-4; EN 420; EN 374-1-2-4; - zgodne z normą : EN16523-1 :2015 - zgodne z normą ASTM 1671 lub normą EN374-5 (potwierdzone przez zewnętrzną jednostkę notyfikacyjną)
Próbki dla rozmiau M i L po 3 pary: dołączyć raport z badań parametrów partii lub kartę techniczną produktu
PARAMETRY OCENY JAKOŚCIOWEJ:
| część techniczna - ocena dokonana na podstawie dostarczonych dokumentów i dostarczonych próbek | 30%
Siła zrywania przed starzeniem
| 20N | 0 pkt
| 20,01N - 22N | 15 pkt
| 22,01N i więcej | 30 pkt
| ocena manualna dokonana przez użytkownika | 10%
Poziom czucia przez rękawice iłatwość operowania / manipulowania (np. możliwość wyczucia żyły pacjenta)
| zły | 0 pkt
| dobry | 1,5 pkt
| bardzo dobry | 3 pkt
Łatwość zakładania rękawic w tym wyjmowania i otwierania saszetki z rękawicami
| zła | 0 pkt
| dobra | 3 pkt
| bardzo dobra | 7 pkt

## część 12
Formularz cenowy część 12- zał. nr 1.12 do Formularza ofertowego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN (poz. 4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto w PLN (poz. 6+8) | Producent | Nazwa handlowa
[6 empty] | % VAT | Kwota VAT w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rękawice chirurgiczne z przedłużonym, rolowanym mankietem, długość minimum 480 mm, o anatomicznym kształcie (zaprojektowane na prawą i lewą dłoń) wykonane z naturalnego lateksu, bezpudrowe. Rekomendowane do procedur ginekologicznych (np. ręczne wydobycie łożyska). Jednorazowe, sterylne , pakowane podwójnie w opakowania papierowe lub foliowe, z widoczną datą produkcji i przydatności oraz nazwą producenta. Rozm. M (7,5), L (8,5) | para | 200
Wartość ogółem: | [5 empty] | xxx | xxx
Wymagania ogólne : - produkt zarejestrowany jako materiał medyczny min. klasa I oraz środek ochrony osobistej kat III min typ B - posiadać europejskie oznaczenie CE - zgodne z normą EN 455-1-2-3-4; EN 420; EN 374-1-2-4; - zgodne z normą : EN16523-1 :2015 - zgodne z normą ASTM 1671 lub normą EN374-5 (potwierdzone przez zewnętrzną jednostkę notyfikacyjną)
Próbki dla rozmiau M i L po 3 pary: dołączyć raport z badań parametrów partii lub kartę techniczną produktu
PARAMETRY OCENY JAKOŚCIOWEJ:
| część techniczna - ocena dokonana na podstawie dostarczonych dokumentów i dostarczonych próbek | 30%
Siła zrywania przed starzeniem
| 12N | 0 pkt
| 12,01N - 14N | 15 pkt
| 14,01N i więcej | 30 pkt
| ocena manualna dokonana przez użytkownika | 10%
Poziom czucia przez rękawice iłatwość operowania / manipulowania (np. możliwość wyczucia żyły pacjenta)
| zły | 0 pkt
| dobry | 1,5 pkt
| bardzo dobry | 3 pkt
Łatwość zakładania rękawic w tym wyjmowania i otwierania saszetki z rękawicami
| zła | 0 pkt
| dobra | 3 pkt
| bardzo dobra | 7 pkt

## część 13
Formularz cenowy część 13- zał. nr 1.13 do Formularza ofertowego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN (poz. 4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto w PLN (poz. 6+8) | Producent | Nazwa handlowa
[6 empty] | % VAT | Kwota VAT w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rękawice chirurgiczne sterylne, lateksowe, bezpudrowe, kształt anatomiczny, mankiety rolowane, rękawice dedykowane do zastosowania w systemie podwójnego zakładania, pakowane po dwie pary w jednej kopercie: 1 para rękawic wewnętrznych i 1 para rękawic zewnętrznych w różnych kolorach, dostępne w rozmiarach 6.0 - 9.0, co pół, sterylizowane radiacyjnie (promieniami Gamma). Rękawica zewnętrzna - mikrostrukturalna, obustronnie poimeryzowana. Rękawica wewnętrzna - powierzchnia zewnętrzna gładka, chlorowana; powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana. Długość obu rękawic min. 285 mm, grubość każdej z rękawic: na palcu 0.21 - 0.22 mm, na dłoni 0.20 - 0.21 mm oraz na mankiecie 0.15 - 0.16 mm. Minimalna siła zrywu dla rękawicy wewnętrznej przed starzeniem 14N oraz po starzeniu 12N. Minimalna siła zrywu dla rękawicy zewnętrznej przed starzeniem 13N oraz po starzeniu 12N. Minimalne wydłużenie rękawicy wewnętrznej przed starzeniem 1070% i po starzeniu 950%. Minimalne wydłużenie rękaiwcy zewnętrznej przed starzeniem 1050% i po starzeniu 950%. Poziom protein lateksu dla każdej z rękawic poniżej 20 µg/g, poziom AQL 0.65. | Kpl = 2 pary | 6000
2 | Rękawice chirurgiczne, ortopedyczne, jałowe, lateksowe, bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor eliminujący refleks świetlny w polu operacyjnym, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach 6.0 - 9.0. Rękawice sterylizowane radiacyjnie (promieniami Gamma). Powierzchnia zewnętrzna teksturowana oraz chlorowana, powierzchnia wewnętrzna polimerowana. Długość rękawicy min. 294 mm, grubość na palcu 0.33 - 0.34 mm, na dłoni 0.30 0.31 mm oraz na mankiecie 0.23 - 0.24 mm. Minimalna siła zrywu przed starzeniem 25N oraz po starzeniu 20N. Minimalne wydłużenie przed starzeniem 1080% i po starzeniu 970%. Poziom protein lateksu poniżej 20 µg/g, poziom AQL 0.65. | para | 2000
Wartość ogółem: | [5 empty] | xxx | xxx
Wymagania ogólne : - produkt zarejestrowany jako materiał medyczny min. klasa I oraz środek ochrony osobistej kat III min typ B - posiadać europejskie oznaczenie CE - zgodne z normą EN 455-1-2-3-4; EN 420; EN 374-1-2-4; - zgodne z normą : EN16523-1 :2015 - zgodne z normą ASTM 1671 lub normą EN374-5 (potwierdzone przez zewnętrzną jednostkę notyfikacyjną)
Próbki dla rozmiarów 7,0 i 7,5 po 3 pary dołączyć raport z badań parametrów partii lub kartę techniczną produktu
PARAMETRY OCENY JAKOŚCIOWEJ:
| część techniczna - ocena dokonana na podstawie dostarczonych dokumentów i dostarczonych próbek | 30%
Siła zrywania przed starzeniem
| 12N | 0 pkt
| 12,01N - 14N | 15 pkt
| 14,01N i więcej | 30 pkt
| ocena manualna dokonana przez użytkownika | 10%
Poziom czucia przez rękawice iłatwość operowania / manipulowania(np. możliwość wyczucia żyły pacjenta)
| zły | 0 pkt
| dobry | 1,5 pkt
| bardzo dobry | 3 pkt
Łatwość zakładania rękawic w tym wyjmowania i otwierania saszetki z rękawicami
| zła | 0 pkt
| dobra | 3 pkt
| bardzo dobra | 7 pkt

## część 14
Formularz cenowy część 14- zał. nr 1.14 do Formularza ofertowego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN (poz. 4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto w PLN (poz. 6+8) | Producent | Nazwa handlowa
[6 empty] | % VAT | Kwota VAT w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Fartuch foliowy ochronny przedni pojedynczo pakowany, wykonany z cienkiej i mocnej folii, rozmiar uniwersalny | szt. | 48000
2 | Fartuch foliowy ochronny przedni, wykonany z cienkiej i mocnej folii, rozmiar uniwersalny, pakowany zbiorczo | op. = 100 szt. | 1500
Wartość ogółem: | [5 empty] | xxx | xxx
Kryteria oceny:
Cena- 60%
termin dostawy 20 %
3 dni - 0%
2 dni - 10%
1 dzień-20%
termin realizacji reklamacji 20%
3 dni - 0%
2 dni - 10%
1 dzień-20%

## część 15
Formularz cenowy część 15- zał. nr 1.15 do Formularza ofertowego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN (poz. 4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto w PLN (poz. 6+8) | Producent | Nazwa handlowa
[6 empty] | % VAT | Kwota VAT w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Czepek chirurgiczny uniwersalny typu beret damski, lekka prewiewna włóknina polipropylenowa zapewniajaca wysoką przepuszczalność powietrza, ściągniety lekką nieuciskową gumką, kolor zielony lub niebieski , pakowany w kartoniki, z których z łatwością wyjmowane są pojedynczo | op. = 100 szt. | 750
2 | Czepek chirurgiczny, typu furażerka, uniwersalny, podwyższony, lekka przewiewna włóknina polipropylenowa, zapewniająca wysoką przepuszczalność powietrza, dobrą regulację ciepłoty ciała, intensywnie pochłaniająca pot, wiązany w troki, kolor zielony lub niebieski , pakowany w kartoniki, z których z łatwością wyjmowane są pojedynczo | op. = 100 szt. | 370
3 | Czepek chirurgiczny męski, lekka przewiewna włóknina polipropylenowa, zapewniająca wysoką przepuszczalność powietrza, dobrą regulację ciepłoty ciała, z wstawką pochłaniającą pot z czoła,ściągnięty z tyłu lekką nieuciskającą niepowodującą podrażnień gumką, kolor zielony lub niebieski , pakowany w kartoniki, z których z łatwością wyjmowane są pojedynczo | op. = 50 szt. | 50
Wartość ogółem: | [5 empty] | xxx | xxx
Kryteria oceny:
Cena- 60%
termin dostawy 20 %
3 dni - 0%
2 dni - 10%
1 dzień-20%
termin realizacji reklamacji 20%
3 dni - 0%
2 dni - 10%
1 dzień-20%

## część 16
Formularz cenowy część 16- zał. nr 1.16 do Formularza ofertowego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN (poz. 4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto w PLN (poz. 6+8) | Producent | Nazwa handlowa
[6 empty] | % VAT | Kwota VAT w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa mocowana na delikatne gumki, z włókniny wysokiej jakości, bezpyłowa, bezzapachowa, nie powodująca podrażnień skóry, wodoodporna, usztywniona część na nos, warstwa wewnętrzna biała, zewnętrzna zielona lub niebieska, pełnobarierowa ( wysoka efektywność filtracji bakteryjnej), pakowane w kartoniki, z których z łatwością wyjmowane są pojedynczo | op. = 50 szt. | 6000
2 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa wiązana na troki, z włókniny wysokiej jakości , bezpyłowa, bezzapachowa, nie powodująca podrażnień skóry, wodoodporna, usztywniona część na nos, warstwa wewnętrzna biała, zewnętrzna zielona lub niebieska, pełnobarierowa ( wysoka efektywność filtracji bakteryjnej), pakowane w kartoniki, z których z łatwością wyjmowane są pojedynczo | op. = 50 szt. | 600
Wartość ogółem: | [5 empty] | xxx | xxx
Kryteria oceny:
Cena- 60%
termin dostawy 20 %
3 dni - 0%
2 dni - 10%
1 dzień-20%
termin realizacji reklamacji 20%
3 dni - 0%
2 dni - 10%
1 dzień-20%

## część 17
Formularz cenowy część 17- zał. nr 1.17 do Formularza ofertowego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN (poz. 4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto w PLN (poz. 6+8) | Producent | Nazwa handlowa
[6 empty] | % VAT | Kwota VAT w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Pościel jednorazowa, prześcieradło o wymiarach140 x 210, poszwa 160 x 210 cm, poszewka 70 x 80 cm, z włókniny polipropylenowej, gramatura min. 30 g/ m2 | kpl. | 30000
Wartość ogółem: | [5 empty] | xxx | xxx
Kryteria oceny:
Cena- 60%
termin dostawy 20 %
3 dni - 0%
2 dni - 10%
1 dzień-20%
termin realizacji reklamacji 20%
3 dni - 0%
2 dni - 10%
1 dzień-20%

## część 18
Formularz cenowy część 18- zał. nr 1.18 do Formularza ofertowego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN (poz. 4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto w PLN (poz. 6+8) | Producent | Nazwa handlowa
[6 empty] | % VAT | Kwota VAT w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Prześcieradło włókninowe ( fizelina), jednorazowe min. 210 cm x 80 cm | szt. | 18000
Wartość ogółem: | [5 empty] | xxx | xxx
Kryteria oceny:
Cena- 60%
termin dostawy 20 %
3 dni - 0%
2 dni - 10%
1 dzień-20%
termin realizacji reklamacji 20%
3 dni - 0%
2 dni - 10%
1 dzień-20%

## część 19
Formularz cenowy część 19- zał. nr 1.19 do Formularza ofertowego
L.p. |  | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN (poz. 4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto w PLN (poz. 6+8) | Producent | Nazwa handlowa
[7 empty] | % VAT | Kwota VAT w PLN
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Prześcieradło jednorazowe, nieprzemakalne, laminowane folią, gr. min.35-40 g/m2 | 2: rozmiar min. 210 x 80 cm; 3: szt.; 4: 105000
2 |  | 2: rozmiar min. 160 x 80 cm; 3: szt.; 4: 500
Wartość ogółem: |  | % VAT 7: xxx; Kwota VAT w PLN 8: xxx
Kryteria oceny:
Cena- 60%
termin dostawy 20 %
3 dni - 0%
2 dni - 10%
1 dzień-20%
termin realizacji reklamacji 20%
3 dni - 0%
2 dni - 10%
1 dzień-20%

## część 20
Formularz cenowy część 20- zał. nr 1.20 do Formularza ofertowego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN (poz. 4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto w PLN (poz. 6+8) | Producent | Nazwa handlowa
[6 empty] | % VAT | Kwota VAT w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Piżama męska medyczna, jednorazowego użytku, spodnie ściągnięte w pasie gumką, nieprzeźroczysta, wykonana z włókniny polipropylenowej, tkanina powinna się charakteryzować dobrą przepuszczalnością powietrza i wody. Dostępna w rozmiarze L i XL | kpl. | 8000
Wartość ogółem: | [5 empty] | xxx | xxx
Kryteria oceny:
Cena- 60%
termin dostawy 20 %
3 dni - 0%
2 dni - 10%
1 dzień-20%
termin realizacji reklamacji 20%
3 dni - 0%
2 dni - 10%
1 dzień-20%

## część 21
Formularz cenowy część 21- zał. nr 1.21 do Formularza ofertowego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN (poz. 4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto w PLN (poz. 6+8) | Producent | Nazwa handlowa
[6 empty] | % VAT | Kwota VAT w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Higieniczne kapcie jednorazowe, z zakrytymi palcami, z antypoślizgową i wodoodporną podeszwą , rozmiar uniwersalny | para | 800
Wartość ogółem: | [5 empty] | xxx | xxx
Kryteria oceny:
Cena- 60%
termin dostawy 20 %
3 dni - 0%
2 dni - 10%
1 dzień-20%
termin realizacji reklamacji 20%
3 dni - 0%
2 dni - 10%
1 dzień-20%

## część 22
Formularz cenowy część 22- zał. nr 1.22 do Formularza ofertowego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN (poz. 4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto w PLN (poz. 6+8) | Producent | Nazwa handlowa
[6 empty] | % VAT | Kwota VAT w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Koszula damska dla pacjentów, jednorazowego użytku, z krótkim rekawem, z przodu wycięta nie dalej niż do dekoltu, nieprzeźroczysta, wykonana z włókniny polipropylenowej , tkanina powinna się charakteryzować dobrą przepuszczalnością powietrza i wody | szt. | 25000
Wartość ogółem: | [5 empty] | xxx | xxx
Kryteria oceny:
Cena- 60%
termin dostawy 20 %
3 dni - 0%
2 dni - 10%
1 dzień-20%
termin realizacji reklamacji 20%
3 dni - 0%
2 dni - 10%
1 dzień-20%

## część 23
Formularz cenowy część 23- zał. nr 1.23 do Formularza ofertowego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN (poz. 4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto w PLN (poz. 6+8) | Producent | Nazwa handlowa
[6 empty] | % VAT | Kwota VAT w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Ręcznik z włókniny, kąpielowy, jednorazowy, wymiary minimalne 150x70 cm | szt. | 30000
Wartość ogółem: | [5 empty] | xxx | xxx
Kryteria oceny:
Cena- 60%
termin dostawy 20 %
3 dni - 0%
2 dni - 10%
1 dzień-20%
termin realizacji reklamacji 20%
3 dni - 0%
2 dni - 10%
1 dzień-20%

## część 24
Formularz cenowy część 24- zał. nr 1.24 do Formularza ofertowego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN (poz. 4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto w PLN (poz. 6+8) | Producent | Nazwa handlowa
[6 empty] | % VAT | Kwota VAT w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Czepek do mycia głowy pacjenta, bez używania wody, możliwość podgrzania w mikrofalówce, testowany dermatologicznie, nie zawiera alkoholu i mydła | szt. | 700
Wartość ogółem: | [5 empty] | xxx | xxx
Kryteria oceny:
Cena- 60%
termin dostawy 20 %
3 dni - 0%
2 dni - 10%
1 dzień-20%
termin realizacji reklamacji 20%
3 dni - 0%
2 dni - 10%
1 dzień-20%

## część 25
Formularz cenowy część 25- zał. nr 1.25 do Formularza ofertowego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN (poz. 4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto w PLN (poz. 6+8) | Producent | Nazwa handlowa
[6 empty] | % VAT | Kwota VAT w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Gąbka z hypoalergicznym żelem myjącym do jednorazowego użycia,aktywowana wodą, wykonana z włókna poliestrowego o wymiarach nie mniejszych niż 20 cm x 24 cm, grubość nie mniejsza niż 0,5 cm grubości.Gramatura co najmniej 110 g/m 2. Żel posiadający raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego. Instrukcja użytkowania w języku polskim. | op.=12 szt. | 5000
2 | Gąbka z hypoalergicznym żelem myjącym do jednorazowego użycia,wykonana z włókna poliestrowego o wymiarach nie mniejszych niż 20cm x 12 cm, grubość nie mniejsza niż 0,5 cm.Gramatura co najmniej 110 g/m 2. Żel posiadający raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego.. Instrukcja użytkowania w języku polskim. | op.=24 szt. | 10000
Wartość ogółem: | [5 empty] | xxx | xxx
Kryteria oceny:
Cena- 60%
termin dostawy 20 %
3 dni - 0%
2 dni - 10%
1 dzień-20%
termin realizacji reklamacji 20%
3 dni - 0%
2 dni - 10%
1 dzień-20%

## część 26
Formularz cenowy część 26- zał. nr 1.26 do Formularza ofertowego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN (poz. 4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto w PLN (poz. 6+8) | Producent | Nazwa handlowa
[6 empty] | % VAT | Kwota VAT w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Fartuch fizelinowy, jednorazowy, z przewiewnej włókniny polipropylenowej, rękaw zakończony bawełnianym mankietem ( ściągaczem), wiązany na troki w talii oraz na szyi, z przedłużonymi połami do zakładania na plecach, odporny na rozerwanie, gramatura min. 25-30 g/m2, rozmiar L-XL | op. = 10 szt. | 3000
2 | Fartuch fizelinowy, jednorazowy,rękaw zakończony delikatną gumką, wiązany na troki w talii oraz na szyi, z przedłużonymi połami do zakładania na plecach, odporny na rozerwanie, gramatura min. 25-30 g/m2, rozmiar L-XL | op. = 10 szt. | 10500
Wartość ogółem: | [5 empty] | xxx | xxx
Kryteria oceny:
Cena- 60%
termin dostawy 20 %
3 dni - 0%
2 dni - 10%
1 dzień-20%
termin realizacji reklamacji 20%
3 dni - 0%
2 dni - 10%
1 dzień-20%

## część 27
Formularz cenowy część 27- zał. nr 1.27 do Formularza ofertowego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN (poz. 4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto w PLN (poz. 6+8) | Producent | Nazwa handlowa
[6 empty] | % VAT | Kwota VAT w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Podkład jednorazowy w rolce, nieprzemakalny, laminowany folią, szerokość 50-60 cm, perforowany co 40-50 cm, rolka 50 mb | szt. | 6000
2 | Podkład jednorazowy w rolce, nieprzemakalny, laminowany folią, szerokość min. 60 cm, perforowany co 40-50 cm, rolka 50 mb | szt. | 3000
Wartość ogółem: | [5 empty] | xxx | xxx
Kryteria oceny:
Cena- 60%
termin dostawy 20 %
3 dni - 0%
2 dni - 10%
1 dzień-20%
termin realizacji reklamacji 20%
3 dni - 0%
2 dni - 10%
1 dzień-20%

## część 28
Formularz cenowy część 28- zał. nr 1.28 do Formularza ofertowego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN (poz. 4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto w PLN (poz. 6+8) | Producent | Nazwa handlowa
[6 empty] | % VAT | Kwota VAT w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Ochraniacze foliowe na buty z gumką , krótkie, wykonane z antypoślizgowej folii | op. = 100 szt. | 850
Wartość ogółem: | [5 empty] | xxx | xxx
Kryteria oceny:
Cena- 60%
termin dostawy 20 %
3 dni - 0%
2 dni - 10%
1 dzień-20%
termin realizacji reklamacji 20%
3 dni - 0%
2 dni - 10%
1 dzień-20%

## część 29
Formularz cenowy część 29- zał. nr 1.29 do Formularza ofertowego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN (poz. 4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto w PLN (poz. 6+8) | Producent | Nazwa handlowa
[6 empty] | % VAT | Kwota VAT w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Podkład wysokochłonny o rozmiarze 60 x 90 cm, wypełniony pulpą celulozową, minimalna chłonność min. 1600 g | szt. | 190000
Wartość ogółem: | [5 empty] | xxx | xxx
Kryteria oceny:
Cena- 60%
termin dostawy 20 %
3 dni - 0%
2 dni - 10%
1 dzień-20%
termin realizacji reklamacji 20%
3 dni - 0%
2 dni - 10%
1 dzień-20%

## część 30
Formularz cenowy część 30- zał. nr 1.30 do Formularza ofertowego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN (poz. 4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto w PLN (poz. 6+8) | Producent | Nazwa handlowa
[6 empty] | % VAT | Kwota VAT w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Koc termiczny ratunkowy rozmiar min. 160 x 210 cm | szt. | 8500
Wartość ogółem: | [5 empty] | xxx | xxx
Kryteria oceny:
Cena- 60%
termin dostawy 20 %
3 dni - 0%
2 dni - 10%
1 dzień-20%
termin realizacji reklamacji 20%
3 dni - 0%
2 dni - 10%
1 dzień-20%

## część 31
Formularz cenowy część 31- zał. nr 1.31 do Formularza ofertowego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN (poz. 4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto w PLN (poz. 6+8) | Producent | Nazwa handlowa
[6 empty] | % VAT | Kwota VAT w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Specjalistyczne podpaski dla osób z lekkim i średnim nietrzymaniem moczu, posiadające elastyczne falbanki z gumką, wkład chłonny z superbsorbentem, system zapewniający szybką chłonność, system kontrolujący nieprzyjemny zapach, oddychająca tekstylna warstwa górna, szeroki samoprzylepny pasek, pakowane pojedynczo, chłonność 600ml, długość 34 cm | op. = 16 szt. | 50
Wartość ogółem: | [5 empty] | xxx | xxx
Kryteria oceny:
Cena- 60%
termin dostawy 20 %
3 dni - 0%
2 dni - 10%
1 dzień-20%
termin realizacji reklamacji 20%
3 dni - 0%
2 dni - 10%
1 dzień-20%

## część 32
Formularz cenowy część 32- zał. nr 1.32 do Formularza ofertowego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN (poz. 4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto w PLN (poz. 6+8) | Producent | Nazwa handlowa
[6 empty] | % VAT | Kwota VAT w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Ochraniacze włókninowe na obuwie z gumką , krótkie, o podwyższonej wytrzymalości na rozerwanie, rozmiar uniwersalny , niejałowe, jednorazowego użytku | op. = 100 szt. | 10
Wartość ogółem: | [5 empty] | xxx | xxx
Kryteria oceny:
Cena- 60%
termin dostawy 20 %
3 dni - 0%
2 dni - 10%
1 dzień-20%
termin realizacji reklamacji 20%
3 dni - 0%
2 dni - 10%
1 dzień-20%

## część 33
Formularz cenowy część 33- zał. nr 1.33 do Formularza ofertowego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN (poz. 4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto w PLN (poz. 6+8) | Producent | Nazwa handlowa
[6 empty] | % VAT | Kwota VAT w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Półmaska FFP2 NR, kategoria II wg normy 149:2001+A1:2009, oznaczenie CE. Bez zastrzeżenia producenta do stosowania w placówkach ochrony zdrowia | szt. | 15000
Wartość ogółem: | [5 empty] | xxx | xxx
Kryteria oceny:
Cena- 60%
termin dostawy 20 %
3 dni - 0%
2 dni - 10%
1 dzień-20%
termin realizacji reklamacji 20%
3 dni - 0%
2 dni - 10%
1 dzień-20%

## część 34
Formularz cenowy część 34- zał. nr 1.34 do Formularza ofertowego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN (poz. 4x5) | Podatek VAT |  | Wartość brutto w PLN (poz. 6+8) | Producent | Nazwa handlowa
[6 empty] | % VAT | Kwota VAT w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Maska FFP3 NR, wyrób medyczny klasy I, typ IIR wg normy 14683:2019+AC:2019, oznaczenie CE, katergoria III wg normy 149:2001+A1:2009 | szt. | 3000
Wartość ogółem: | [5 empty] | xxx | xxx
Kryteria oceny:
Cena- 60%
termin dostawy 20 %
3 dni - 0%
2 dni - 10%
1 dzień-20%
termin realizacji reklamacji 20%
3 dni - 0%
2 dni - 10%
1 dzień-20%