## zadanie1
Załącznik nr 1
FORMULARZ CENOWY - opis przedmioty zamówienia
Cieplarka laboratoryjna 55 L
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat |  | Wartość pozycji brutto | Producent
[6 empty] | % | Kwota
1. | 1. Urządzenie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane. 2. Wyrób medyczny. 3. Wymagany paszport techniczny. 4. Gwarancja minimum 36 miesięcy. 5. Przeglądy techniczne w ramach gwarancji minimum 1 raz w roku. 6. Termin płatności 60 dni. 7. Wyświetlacz LED. 8. Łatwe do odczytania ikony. 9. Opóźnienie uruchomienia programu. 10. Funkcje czasowe i ciągłe. 11. Alarm optyczny i akustyczny. 12. Regulacja prędkości wentylatora. 13. Temperatura bezpieczeństwa. 14. Zakres temperatur od +5°C do +70°C. 15. Dokładność nastawy temperatury [°C]: 0,1. 16. Pojemność 55 L. 17. Wymiary [WxSxG w mm] 500x635x545. 18. Waga netto max. 42 kg. 19. Ilość półek: min. 2. 20. Maksymalne obciążenie półki 5 kg. 21. Drzwi z szybą. 22. Czas nagrzewania w 37°C [min.]: 25. | szt. | 1