OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, na którą składa się ochrona fizyczna i zabezpieczenie techniczne świadczone zgodnie z zasadami i warunkami opisanymi w projektowanych postanowieniach umowy.

Usługi ochrony wykonywane będą przez Wykonawcę na zasadach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy:

a) w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej oraz doraźnej (np. przyjazd grup interwencyjnych, utworzenie tymczasowego posterunku) oraz - w przypadku obiektów Delegatur Śląskiego OW NFZ – w formie polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych (monitoring),

b) w formie zabezpieczenia technicznego polegającego na eksploatacji, konserwacji 
i naprawach w miejscach zainstalowania elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych (systemów telewizji przemysłowej – CCTV oraz systemów sygnalizacji włamania i napadu - SSWiN) sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, zwanych dalej także „systemami”. Do czynności nie wymagających serwisowania systemów w miejscu ich zainstalowania, Zamawiający udostępni dostęp zdalny (połączenie VPN)  celem diagnostyki
i ewentualnego usunięcia nieprawidłowości w działaniu systemu.

c) w formie monitorowania sygnałów alarmowych z systemów sygnalizacji pożaru – SSP,

d) w formie świadczenia usługi serwisowania, w tym napraw oraz przeglądów technicznych wraz z konserwacjami systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz systemu kontroli dostępu (KD), zainstalowanych w budynkach użytkowanych przez Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Do czynności nie wymagających serwisowania systemów w miejscu ich zainstalowania, Zamawiający udostępni dostęp zdalny (połączenie VPN)  celem diagnostyki i ewentualnego usunięcia nieprawidłowości w działaniu systemu.

- W obiekcie w Katowicach przy ul. Kossutha 13 ochrona będzie prowadzona w sposób ciągły 24h na dobę w systemie dwuzmianowym (I zmiana -12h; II zmiana -12h) wraz 
z prowadzeniem biura przepustek w dni robocze, za wyjątkiem przypadających na nie dni ustawowo wolnych od pracy od godz. 7.30 do godz. 17.00, z zastrzeżeniem, że na I i II zmianie będzie jeden pracownik wyposażony w przedmiot przeznaczony do obezwładniania osób 
za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA, o którym mowa w §2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 992), zwanego dalej rozporządzeniem SUFO. Za zabezpieczenie w/w przedmiotu do obezwładniania odpowiada Wykonawca, w sposób opisany w §11 ust.3 pkt 1 rozporządzenia SUFO – w urządzeniu spełniającym wymagania co najmniej klasy S2 wg normy PN-EN 14450 lub równoważnej, trwale przymocowanego do elementów konstrukcyjnych budynku, objętego całodobową uzbrojoną ochroną.

Organizacja sposobu zapewnienia realizacji wymogu, o którym mowa powyżej oraz koszt urządzenia spoczywa na Wykonawcy. Sposób oraz termin zamontowania ww. elementu zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie realizacji umowy.

- W Delegaturach Śląskiego OW NFZ (Bielsko-Biała, Rybnik, Częstochowa) w dni robocze będzie prowadzona ochrona fizyczna przez 12h na dobę (od godz. 7.00 do godz. 19.00) oraz monitoring elektroniczny przez pozostałe 12h na dobę (od godz. 19.00 
do godz. 7.00). W dni wolne od pracy monitoring elektroniczny będzie prowadzony 
24h na dobę.

- Przez dni wolne od pracy należy rozumieć soboty oraz dni wolne od pracy wprowadzone ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tj. Dz.U.2025 r. poz. 269). Pozostałe dni nazywa się dniami roboczymi.

- Obiekty chronione:

| Nr | Obiekt chroniony | Liczba pracowników ochrony |
| --- | --- | --- |
| 1) | ul. Kossutha 13 40-844 Katowice | I zm. – 4 oraz 1 obsługujący biuro przepustek od 7.30-17.00, II zm. - 3 |
| 2) | ul. Karpacka 24 43-300 Bielsko-Biała | I zm.-1, II zm.- monitoring 12h, dni wolne od pracy – monitoring 24h |
| 3) | ul. 3 Maja 29 44-200 Rybnik | I zm.-1, II zm.- monitoring 12h, dni wolne od pracy – monitoring 24h |
| 4) | ul. Czartoryskiego 28 42-202 Częstochowa | I zm.-1, II zm.- monitoring 12h, dni wolne od pracy – monitoring 24h |

- Monitoring elektroniczny obiektów wskazanych w pkt 2-4 będzie miał miejsce w godz. od 19.00 do 7.00 w dni robocze, zaś w dni wolne od pracy - przez całą dobę.

W obiekcie w Rybniku (pkt 4 poz.3 tabeli) należy również monitorować sygnały 
z systemu sygnalizacji pożaru (SSP). System oparty na centrali FAS firmy AWEX.

W obiekcie w Częstochowie (pkt 4 poz.4 tabeli) należy również monitorować sygnały 
z systemu sygnalizacji pożaru (SSP). System oparty na centrali Polon 4100 firmy POLON ALFA.

- Dostarczanie kluczy do obiektów wskazanych pkt 4 poz.2 - 4 tabeli przez grupę interwencyjną następowało będzie o godz. 7.00, odbieranie o godz. 19.00. Klucze będą zabezpieczone i przechowywane przez Wykonawcę w kopertach depozytowych będących własnością Wykonawcy. Za klucze w podanych godzinach oraz w dni wolne od pracy odpowiada Wykonawca.

W przypadku braku odebrania kluczy o godz. 19.00 przez grupę interwencyjną Wykonawca jest zobowiązany kontynuować ochronę bezpośrednią obiektu na swój koszt, aż do czasu odebrania kluczy przez grupę interwencyjną albo do czasu rozpoczęcia kolejnej zmiany ochrony bezpośredniej o godz. 7.00 następnego dnia roboczego.

- W okresie realizacji zamówienia (umowy) Wykonawca zobowiązuje się w przypadku otrzymania sygnału o zagrożeniu z SSWiN do utrzymania posterunku po upływie 
1 godziny od przybycia grupy interwencyjnej, na zasadach określonych 
w projektowanych postanowieniach umowy (maksymalnie 200 roboczogodzin), jeżeli taka ochrona okaże się niezbędna. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy do monitorowania sygnałów z SSP oraz zobowiązuje się do postępowania zgodnie z instrukcją producenta centrali SSP wskazanych w punkcie 5.

- W okresie realizacji zamówienia (umowy) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu dodatkowo - na jego wniosek - w sumie nie więcej niż 500 osobogodzin bezpośredniej ochrony fizycznej w obiektach Śląskiego OW NFZ objętych niniejszym zamówieniem poza ustalonymi godzinami sprawowania ochrony fizycznej. Wykorzystanie tych godzin przez Zamawiającego będzie fakultatywne i będzie zależało od bieżących potrzeb.

- Zabezpieczenie techniczne - SSWiN

W ramach zabezpieczenia technicznego Wykonawca zapewni konserwację oraz naprawy urządzeń i systemów alarmowych, tj. systemów sygnalizacji włamania i napadu (w skrócie zwanych także SSWiN) oraz systemu kontroli dostępu (KD) zainstalowanych w budynkach użytkowanych przez Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Wykonawca zapewni bieżącą sprawność techniczno – eksploatacyjną SSWiN przez cały okres realizacji zamówienia (umowy), co zobowiązuje Wykonawcę do stałego nadzoru nad prawidłową pracą SSWiN i KD.

Miejsca zainstalowania SSWiN i KD:

- Delegatura w Rybniku ul.3 - go Maja 29 (centrala alarmowa PC9155 DSC);

- Delegatura w Bielsku-Białej ul.Karpacka 24 (centrala alarmowa PC9155 DSC);

- Delegatura w Częstochowie ul.Czartoryskiego 28 (centrala procesorowa SATEL INTEGRA 128);

- Budynek administracyjny – Katowice, ul.Kossutha 13 (parterowy budynek) - system oparty jest o centralę INTEGRA i 2 podcentrale, podzielony na 6 stref, są 4 sygnalizatory optyczno-akustyczne, 5 klawiatur, 25 czujek ruchu, 4 czujki dymowe, 2 kontaktrony (jest dokumentacja);

- Pokój Gł. Specjalisty ds. Zarządzania Kryzysowego oraz Obrony Cywilnej – Katowice, ul. Kossutha 13;

- Punkt obsługi klientów w Tychach, ul.Grota Roweckiego 42 -44;

- Punkt obsługi klientów w Lublińcu, ul.Sobieskiego 9;

- Punkt obsługi klientów w Myszkowie, ul.Kościuszki 26

- Punkt obsługi klientów w Dąbrowie Górniczej, ul.Wyszyńskiego 1.

Systemy opisane w pkt. 5-9 są to małe systemy (kilka czujek) oparte o centrale typu SATEL CA6 lub CA10;

- Serwerownie (parter, 3 piętro) – Katowice ul. Kossutha 13 budynek A i B - system oparty o centralę GALAXY Dimension GD520, zawiera kilka czujek ruchu, sygnalizatory optyczno-akustyczne, kontaktrony, moduł komunikacyjny. Centrala zintegrowana jest z systemem kontroli dostępu IPROTECT;

- Sala obsługi klientów w Katowicach, ul. Kossutha 13 (budynek B) - System bezprzewodowy, oparty o odbiorniki radiowe 20 kanałowy CH20HR oraz piloty 20 szt.;

- Budynek A i B w Katowicach, ul. Kossutha 13 - system kontroli dostępu (KD) Keyprocessor IPROTECT zarządzany przez serwer KD. Obejmuje 31 przejść wyposażonych w czytniki kart zbliżeniowych (31 szt.) oraz czytniki linii papilarnych (4 szt.) zarządzane sterownikami ORION, ORBIT, POLYX, iPU-8 oraz PLUTO. W skład systemu KD iProtect wchodzą również:

  - system detekcji wody w pomieszczeniach piwnicznych (czujki zalania - 32 szt. zarządzane sterownikami ORION, POLYX);

  - sterowniki APOLLO wraz z czujnikami środowiskowymi (wilgotność, temperatura) – 8 szt.;

  - System interkomowy COMMEND zarządzany przez serwer COMMEND. Obejmuje 4 intercomy zewnętrzne oraz 6 interkomów wewnętrznych.

- Budynek A i B w Katowicach, ul. Kossutha 13 – system oparty jest o centralę UNI 512 oraz podcentrale (ekspandery - 6 szt., moduł rozszerzeń 8 wejść - 7 szt.). Podzielony jest na 14 stref, są 4 sygnalizatory optyczno-akustyczne, 3 manipulatory, 83 czujki ruchu PIR (jest dokumentacja). Centrala zintegrowana jest z systemem kontroli dostępu IPROTECT.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany SSWiN na nowy innego producenta.

Wykonawca zapewni konserwację i naprawy z uwzględnieniem zaleceń producenta danej centrali alarmowej, w następującym zakresie:

- W zakres usługi objętej niniejszą umową, tj. w zakres czynności serwisowych lokalizacji o których mowa w pkt 1-3, w tym przeglądów technicznych wraz z konserwacjami, wchodzą w szczególności następujące czynności:

- testowanie całości SSWiN obejmujące wszystkie czujniki, klawiaturę, akumulator, urządzenia alarmujące i wszelkie inne urządzenia będące częścią systemu – 1 raz na miesiąc,

- kontrolę instalacji zasilania oraz źródeł zasilania (baterie, zasilacze) - 1 raz na miesiąc,

- kontrolę i czyszczenie czujek ruchu i kontaktronów - 1 raz na miesiąc,

- kontrolę SSWiN bezpośrednio po włamaniu, próbie włamania, pożarze, burzy 
i każdej zmianie dokonanej w konstrukcji wewnątrz lub na zewnątrz budynku.

- W zakres usługi objętej niniejszą umową, tj. w zakres czynności serwisowych lokalizacji o których mowa w pkt 4-14, w tym przeglądów technicznych wraz z konserwacjami, wchodzą w szczególności następujące czynności:

- testowanie systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz systemu kontroli dostępu (KD) obejmujące wszystkie czytniki, czujki, klawiatury, urządzenia alarmujące i wszelkie inne urządzenia będące częścią systemu – 1 raz na 3 miesiące (przegląd techniczny wraz z konserwacją);

- kontrolę instalacji zasilania – 1 raz na 3 miesiące (przegląd techniczny wraz z konserwacją);

- kontrolę i czyszczenie pasywnych czujek podczerwieni, regulacja elektromagnetycznych zaczepów oraz zwór elektromagnetycznych – 1 raz na 3 miesiące (przegląd techniczny wraz z konserwacją);

- kontrolę systemu bezpośrednio po włamaniu, próbie włamania, pożarze i każdej zmianie dokonanej w konstrukcji wewnątrz lub na zewnątrz budynku – w przypadku każdorazowego zgłoszenia przez Zamawiającego;

- naprawę uszkodzeń systemu oraz poszczególnych urządzeń, spowodowanych awarią sprzętu lub uszkodzeniami z przyczyn zewnętrznych – w przypadku każdorazowego zgłoszenia przez Zamawiającego;

- zmianę kodów użytkownika oraz zmianę numerów telefonów do powiadamiania o alarmie - w przypadku każdorazowego zgłoszenia przez Zamawiającego;

- przekazywanie niesprawnych urządzeń (po zdemontowaniu) do autoryzowanych serwisów fabrycznych celem naprawy, instalacja urządzeń zastępczych, ponowne zabudowanie po odebraniu z naprawy;

- wymiana akumulatorów – w przypadkach koniecznych i uzasadnionych;

- naprawy SSWiN (usuwanie awarii oraz innych nieprawidłowości w funkcjonowaniu SSWiN) w miejscach ich zainstalowania, obejmujące w szczególności:

- naprawę uszkodzeń systemów oraz poszczególnych urządzeń, powstałych 
na skutek awarii lub z przyczyn zewnętrznych (wyładowania atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne etc.);

- ponowne zabudowanie elementów po odebraniu z naprawy;

- przy doborze urządzeń, przestrzeganie norm bezpieczeństwa określających dopuszczalne poziomy emisji promieniowania elektromagnetycznego, rentgenowskiego, a także stopień zabezpieczenia użytkownika przed porażeniem oraz zabezpieczenie urządzeń przed przepięciami pochodzącymi od sieci elektroenergetycznej.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania następującego czasu naprawy SSWiN: w ciągu 4 godzin licząc od chwili otrzymania zgłoszenia przekazanego telefonicznie pod numer Wykonawcy, a następnie potwierdzonego za pośrednictwem poczty elektronicznej 
na adres e-mail Wykonawcy, bądź licząc od chwili powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o awarii lub innej nieprawidłowości w funkcjonowaniu SSWiN.

W sytuacji, gdyby Wykonawca przewidywał, iż czas trwania naprawy przekroczy 4 godziny obowiązany jest niezwłocznie poinformować o niniejszym Zamawiającego 
za pośrednictwem poczty elektronicznej z podaniem przyczyny wydłużenia terminu oraz określeniem faktycznego terminu zakończenia naprawy. W takiej sytuacji Zamawiający może żądać aby Wykonawca niezwłocznie dostarczył Zamawiającemu na swój koszt, 
do czasu zakończenia naprawy, urządzenie zastępcze.

- Zabezpieczenie techniczne - CCTV

W ramach zabezpieczenia technicznego Wykonawca zapewni konserwację oraz naprawy całości systemów telewizji  przemysłowej (w skrócie zwanych CCTV).

Wykonawca zapewni bieżącą sprawność techniczno – eksploatacyjną CCTV, co zobowiązuje Wykonawcę do stałego nadzoru nad prawidłową pracą CCTV przez cały okres realizacji zamówienia (umowy).

W skład systemów CCTV VDG SENSE wchodzą  następujące  elementy:

1)	Budynek przy ul. Kossutha 13 w Katowicach (budynek A):

- kamera zewnętrzna	 						10 szt.

- kamera wewnętrzna kopułkowa					40 szt.

- panel LCD								2 szt.

- server video								1 szt.

- stacja operatorska (komputer)						1 szt.

- konsola do sterowania kamerami obrotowymi			1 szt.

2) 	Budynek przy ul. Kossutha 13 w Katowicach (budynek B):

- kamera zewnętrzna							13 szt.

- kamera wewnętrzna kopułkowa					44 szt.

- panel plazmowy 48”							1 szt.

- server video								1 szt.

- stacja operatorska (komputer)						1 szt.

3)	Budynek parterowy – cześć administracyjno-biurowa przy ul. Kossutha 13 w Katowicach:

- kamera wewnętrzna kopułkowa					2 szt.

- kamera zewnętrzna							1 szt.

4) 	Budynek Delegatury w Częstochowie ul. Czartoryskiego 28

- kamera zewnętrzna							2 szt.

- kamera wewnętrzna kopułkowa					10 szt.

- panel LCD   								1 szt.

- server video								1 szt.

- stacja operatorska (komputer)						1 szt.

Zakres czynności w odniesieniu do ww. systemów CCTV:

- kompleksowa konserwacja systemów – 1 raz na 6 m-cy, w tym:

- kontrola prawidłowej pracy systemu CCTV,

- przeprowadzenie testów pracy serwerów i sieci Ethernet,

- kontrola instalacji przesyłu wizji,

- kontrola instalacji zasilania kamer,

- czyszczenie wizjerów w obudowach kamer zewnętrznych i wewnętrznych;

- zmiana parametrów ustawień systemu według zapotrzebowania użytkownika (ustawienie pola obserwacji kamer, przełączanie i wyłączanie kamer z systemu);

- naprawa uszkodzeń systemu oraz poszczególnych urządzeń powstałych na skutek awarii lub z przyczyn zewnętrznych.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania następującego czasu naprawy systemów CCTV:
w ciągu 72 godzin licząc od chwili otrzymania zgłoszenia przekazanego telefonicznie pod numer Wykonawcy, a następnie potwierdzonego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
e-mail Wykonawcy, bądź licząc od chwili powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o awarii lub innej nieprawidłowości w funkcjonowaniu CCTV.

W sytuacji, gdyby Wykonawca przewidywał, iż czas trwania naprawy przekroczy 72 godziny obowiązany jest niezwłocznie poinformować o niniejszym Zamawiającego, za pośrednictwem poczty elektronicznej z podaniem przyczyny wydłużenia terminu oraz określeniem faktycznego terminu zakończenia naprawy. W takiej sytuacji Zamawiający może żądać, aby Wykonawca niezwłocznie dostarczył Zamawiającemu na swój koszt, do czasu zakończenia naprawy urządzenie zastępcze.

Na koszty związane z zakupem i dostawą materiałów eksploatacyjnych (np. akumulatory, baterie), a także części zamiennych niezbędnych do wykonania czynności naprawy/konserwacji (np. dyski twarde, kamery, czujki) SSWiN i CCTV (pkt 9 i 10 ), jeżeli wystąpią takie potrzeby w trakcie realizacji umowy, Zamawiający przeznacza maksymalnie 30 750,00 złotych brutto, które Wykonawca dolicza do ceny oferty. Użycie materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych, Wykonawca zobowiązuje się uprzednio każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Koszty materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych rozliczane będą po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia:

- wykonywanie ochrony przez pracowników spełniających wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego, a opisane w projektowanych postanowieniach umowy,

- wykonywanie ochrony zgodnie z zakresem opisanym w niniejszym formularzu oraz 
w projektowanych postanowieniach umowy;

- stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych w wyznaczonych obiektach;

- każdy pracownik ochrony winien posiadać indywidualny kod dostępu do SSWiN oraz login do systemu kontroli dostępu. Kwestie związane z kodami dostępu oraz loginami regulują projektowane postanowienia umowy;

- przeszkolenie pracowników ochrony obiektów Delegatur Śląskiego OW NFZ w zakresie zbrojenia alarmu (potwierdzone w przypadku zawarcia umowy odpowiednim oświadczeniem każdego z przeszkolonych pracowników złożonym na ręce pracownika Zamawiającego wskazanego w umowie);

- pracowników ochrony uprawnionych do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 532) zgodnie z katalogiem środków przymusu bezpośredniego (o którym mowa w ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej z dnia 24 maja 2013 r. [tj. Dz.U. z 2025 r., poz. 555]), tj.:

- siła fizyczna w postaci technik: obrony, ataku, obezwładniania,

- kajdanki,

- pałki służbowe,

- przedmiot przeznaczony do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej 
o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA. - jeden pracownik na każdej zmianie w pomieszczeniu monitoringu, w obiekcie przy ul. Kossutha 13, 
40-844 Katowice,

- środki łączności, w tym do komunikacji na zewnątrz;

- udział grup interwencyjnych (składających się z odpowiednio wykwalifikowanych 
i przygotowanych pracowników ochrony fizycznej) w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia na terenie chronionym;

- wzmocnienie ochrony w postaci podwojenia liczby pracowników ochrony fizycznej 
w poszczególnych obiektach w przypadku pojawienia się trudności w utrzymaniu porządku publicznego na terenie chronionym;

- posiadanie na wyposażeniu w miejscu świadczenia usługi (siedziba Śląskiego Oddziału NFZ w Katowicach, Delegatury w Częstochowie i Rybniku) luster inspekcyjnych 
z wysięgnikiem.

Pojęcie „pracownik” bądź „pracownik ochrony” używane w odniesieniu do Wykonawcy należy rozumieć w znaczeniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób 
i mienia.

- Wymagania:

- pracownicy ochrony fizycznej bezpośrednio sprawujący ochronę muszą być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i posiadać co najmniej 1-roczne doświadczenie w pełnieniu zadań pracownika ochrony fizycznej;

- jeden pracownik wyposażony w środek przymusu bezpośredniego, o którym mowa w
§2 pkt 6 rozporządzenia SUFO na każdej zmianie (w pomieszczeniu monitoringu), 
w obiekcie przy ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice winien posiadać uprawnienia do posługiwania się tym środkiem przymusu bezpośredniego (przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu 
w obwodzie przekraczającej 10 mA.);

- pracownicy zabezpieczenia technicznego muszą być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego i posiadać co najmniej 1-roczne doświadczenie w pełnieniu zadań pracownika zabezpieczenia technicznego oraz przynajmniej dwóch pracowników powinno posiadać doświadczenie w serwisowaniu systemów Keyprocessor IPROTECT; UNI; COMMAND (potwierdzone certyfikatem bądź innym dokumentem).

- pracownicy ochrony kierujący i nadzorujący pracę pracowników ochrony fizycznej muszą być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i posiadać 
co najmniej 1-roczne doświadczenie w pełnieniu zadań pracownika ochrony fizycznej;

- wszyscy pracownicy ochrony, poza szkoleniem specjalistycznym, muszą posiadać przeszkolenie w zakresie przestrzegania przepisów BHP, ochrony p. poż. oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę; Jednocześnie wszyscy pracownicy zapoznają się z instrukcjami p.poż oraz instrukcjami centrali SSP w miejscach ich lokalizacji.

- pracownicy ochrony fizycznej winni wykazywać wymaganą w związku z rodzajem wykonywanych przez nich czynności sprawność psychiczną i fizyczną;

- wyposażenie pracowników ochrony fizycznej w środki przymusu bezpośredniego;

- wyposażenie pracowników ochrony w ubiór umożliwiający identyfikację pracowników ochrony;

- wyposażenie pracowników ochrony we własne środki łączności (np. telefony komórkowe lub inne) oraz przekazanie sposobu kontaktowania się z pracownikami ochrony (numery telefonów) w poszczególnych lokalizacjach osobom odpowiedzialnym za umowę 
ze strony Zamawiającego;

- realizacja zadań wynikających z odrębnych przepisów, w tym zarządzeń Prezesa Rady Ministrów wydawanych na podstawie art.16 ust.1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku 
o działaniach antyterrorystycznych (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 194) dotyczących wprowadzenia stopni alarmowych, wewnętrznych regulacji np. dotyczących dostępu 
do budynku, ewakuacji osób z budynków w przypadku wystąpienia zagrożenia, w tym utrzymywanie kontaktu ze służbami Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego, Pogotowia Energetycznego i w miarę potrzeby z innymi publicznymi służbami porządkowo-ratowniczymi z wykorzystaniem łączności przewodowej i radiowej sieci współdziałania oraz powiadamianie ich w przypadku powstania określonego zagrożenia lub zdarzenia wymagającego ich udziału;

- w przypadku pojawienia się trudności w utrzymaniu porządku publicznego na terenie chronionym (groźba zamieszek, demonstracji, niepokojów społecznych, okoliczności wynikających z wprowadzonych stopni alarmowych etc.), Wykonawca zapewnia wzmocnienie ochrony w postaci podwojenia liczby pracowników ochrony fizycznej
w poszczególnych obiektach - zwiększenie liczby pracowników ochrony fizycznej nastąpi w ciągu maksymalnie 150 minut od chwili otrzymania wezwania telefonicznego; Wykonawca utrzyma zwiększoną liczbę pracowników ochrony fizycznej do chwili odwołania takiej konieczności przez Zamawiającego. Zwiększenie liczby pracowników ochrony fizycznej może nastąpić kilkukrotnie, przy czym łączna długość utrzymania zwiększonej liczby pracowników we wszystkich chronionych obiektach nie może przekroczyć w trakcie obowiązywania umowy 5 dób.

- w przypadku powstania szczególnego zagrożenia przedmiotu ochrony (w danej lokalizacji) Wykonawca zapewni udział grupy interwencyjnej w liczbie min. 2 osoby. Maksymalny czas reakcji grupy interwencyjnej winien wynosić 15 minut od chwili otrzymania wezwania telefonicznego albo - w przypadku obiektów Delegatur Śląskiego OW NFZ od chwili otrzymania sygnału o zagrożeniu z systemu sygnalizacji włamania 
i napadu i /lub systemu sygnalizacji pożaru.

W toku realizacji umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania grupy interwencyjnej w celu sprawdzenia szybkości reakcji (tzw. wezwanie próbne), a Wykonawca wyraża na niniejsze zgodę. Zamawiający ma prawo do tzw. próbnego wezwania grupy interwencyjnej w każdej lokalizacji objętej umową. Z tytułu tzw. próbnego wezwania Wykonawca nie otrzyma żadnego dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania jako załącznika do umowy Schematów ochrony dla każdego z obiektów.

W Schematach ochrony obiektów winno znaleźć się rozwinięcie poniżej wskazanych kwestii 
z uwzględnieniem wymogów postawionych przez Zamawiającego:

- organizacja służby ochronnej

- rodzaj i dyslokacja służby,

- obsadę służby i czas jej pełnienia,

- zadania pracowników ochrony na poszczególnych posterunkach, w tym w zakresie prowadzenia biura przepustek w dni robocze w godzinach 7.30-17.00 w obiekcie przy 
ul. Kossutha 13 w Katowicach,

- podległość służbowa,

- dokumentacja służb ochrony, w tym wynikająca z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji,

- obowiązki i uprawnienia pracowników ochrony,

- sposób pełnienia służby,

- sposób realizacji zadań,

- organizacja ruchu osobowego,

- zasady współdziałania (również z Zamawiającym ) i prowadzenia łączności radiowej,

- stosowany system łączności,

- stosowane własne środki łączności, w tym komunikacji na zewnątrz,

- sposób współdziałania w zakresie łączności,

- zasady działania (obowiązki), system reagowania w sytuacjach szczególnego zagrożenia oraz w przypadku trudności w utrzymaniu porządku,

- pożaru,

- włamania,

- zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia (np. informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego),

- zakłócenia porządku publicznego (protesty, demonstracje),

- wyposażenie i ubiór pracowników ochrony,

- schemat organizacji kierowania i łączności,

- zasady kontroli,

- cele kontroli,

- metody prowadzenia kontroli,

- osoby uprawnione do przeprowadzania kontroli.

- Zadania pracowników ochrony obejmują w szczególności:

- przyjęcie wyposażenia i dokumentacji posterunku i biura przepustek zgodnie z rejestrem oraz spisem inwentarza;

- powiadamianie Zamawiającego i bezpośredniego przełożonego o stwierdzonych awariach, usterkach i brakach w wyposażeniu posterunku, biura przepustek;

- prowadzenie biura przepustek w dni robocze w godz. od 7.30 do 17.00 w obiekcie przy 
ul. Kossutha 13 w Katowicach polegające na legitymowaniu osób przybyłych
do Śląskiego OW NFZ, poinformowaniu właściwej komórki organizacyjnej o przybyciu gościa, wydaniu przepustki, przekazaniu gościa właściwemu pracownikowi Śląskiego OW NFZ;

- kierowanie osób przybyłych do danego budynku do punktu informacyjnego;

- jeśli zaistnieje taka potrzeba umożliwienie wejścia do budynków interesantom od godz. 7.30 i roztoczenie nad nimi dyskretnego nadzoru do momentu rozpoczęcia pracy Śląskiego OW NFZ;

- uniemożliwianie wejścia na teren budynku osobom nietrzeźwym lub stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia;

- uniemożliwianie wejścia na teren danego budynku akwizytorom;

- uniemożliwianie przebywania na terenie budynku, w tym także na terenie posterunku (wartowni), biura przepustek osobom trzecim, po godzinach pracy Śląskiego OW NFZ;

- uniemożliwienie wejścia poza strefy kontroli dostępu osobom trzecim nie posiadającym przepustki oraz bez nadzoru pracownika Śląskiego OW NFZ (dotyczy lokalizacji Kossutha 13 w Katowicach, budynek A i B);

- zwracanie szczególnej uwagi na przedmioty wynoszone z budynku NFZ oraz na osoby podejrzanie zachowujące się, celem udaremnienia ewentualnych prób kradzieży, zniszczenia mienia etc.;

- wykonywanie patroli wewnątrz i na zewnątrz budynku, w tym wykonywanie patroli terenu parkingu oraz niezwłoczne reagowanie (interwencja) i informowanie 
o sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa, kradzieży, włamaniu etc;

Patrole wewnętrzne i zewnętrzne na każdej zmianie będą wykonywane z częstotliwością ustalaną na bieżąco przez osobę nadzorującą ze strony Śląskiego OW NFZ wykonywanie umowy, nie wyłączając patroli  w systemie ciągłym (dotyczy obiektu oznaczonego w tabeli „Obiekty chronione” jako nr 1).

- Zabezpieczenie i  przechowanie kluczy do obiektów objętych ochroną 12 - godzinną (Delegatur) przez pozostałą część doby.

## UWAGA!

W przypadku budynków przy ul. Kossutha 13 w Katowicach plan służby pracowników ochrony winien być następujący.

Zmiana pierwsza dzienna (4 osoby od godz. 7.00 do godz. 19.00 i 1 osoba na biurze przepustek od godz. 7.30 do godz. 17.00)

- 1 pracownik ochrony (posiadający uprawnienia SUFO, o których mowa wyżej) przebywa 
w pomieszczeniu monitoringu i na bieżąco kontroluje systemy zabezpieczeń budynku,

- 1 pracownik ochrony przebywający na portierni kieruje ruchem osób przybyłych 
do budynku,

- 1 pracownik ochrony przeprowadza patrole zewnętrzne: tyłów budynków (A, B, C, budynek parterowy), parkingów i przyległego terenu wraz z garażami typu karlik, stacjami trafo i kontenerami agregatów prądotwórczych, należącymi do ww. nieruchomości, a także w miarę potrzeb kieruje ruchem osób przybyłych do budynku,

- 1 pracownik ochrony przebywa przy wejściu do budynku B i kieruje ruchem osób przybyłych do budynku,

- 1 pracownik w budynku A prowadzi biuro przepustek w dni robocze w godzinach 
7.30-17.00.

### Zmiana druga nocna (3 osoby od godz. 19.00 do godz. 7.00)

- 1 pracownik ochrony (posiadający uprawnienia SUFO, o których mowa wyżej) przebywa 
w pomieszczeniu monitoringu i na bieżąco kontroluje systemy zabezpieczeń budynku,

- 2 pracowników ochrony przeprowadza patrole wewnętrzne i zewnętrzne: tyłów budynków (A,B,C, budynek parterowy), parkingów i przyległego terenu wraz z garażami typu karlik, stacjami trafo i kontenerami agregatów prądotwórczych, należącymi do ww. nieruchomości.

W przypadku lokalizacji przy ul. Kossutha 13 w Katowicach - Wykonawca spośród pracowników każdej zmiany wyznaczy „dowódcę zmiany”. Do obowiązków dowódcy zmiany należeć będą bieżące kontakty z Zamawiającym, koordynowanie działań i nadzór nad pracownikami zmiany.

Dowódca zmiany odpowiada za bieżące prowadzenie dziennika zmiany dla SUFO. W chwili rozpoczęcia zmiany nazwisko dowódcy zmiany musi zostać wpisane do dziennika zmiany dla SUFO.

Nadto Wykonawca wskazuje Zamawiającemu dane kontaktowe do „koordynatora”, z którym Zamawiający musi mieć możliwość kontaktu nieprzerwanie przez okres umowy (np. przy pomocy telefonu komórkowego), do obowiązków którego będzie należało m. in. szkolenie wszystkich pracowników ochrony, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

Zamawiający w trakcie realizacji umowy zastrzega sobie prawo przesunięcia 1 pracownika ochrony fizycznej ze zmiany nocnej na zmianę dzienną, w przypadkach konieczności wzmocnienia ochrony na zmianie dziennej.

- wykorzystywanie systemów zabezpieczeń zamontowanych w poniższych budynkach, 
tj. systemów sygnalizacji pożaru (SSP), systemów sygnalizacji włamania i napadu  (SSWiN), systemów sygnalizacji napadu (SSN), telewizji przemysłowej (CCTV), kontroli dostępu (KD), gazowego gaszenia pożaru (SUG), interkomowej.

Dodatkowo wskazuje się, że:

- budynki A, B przy ul. Kossutha 13 w Katowicach wyposażono w następujące instalacje: KD; SSP; SSWiN; SSN; CCTV; SUG; interkomowa;

- budynek C przy ul. Kossutha 13 w Katowicach wyposażono w następujące instalacje: KD; SSP; SSWiN; CCTV; interkomowa;

- budynek parterowy przy ul. Kossutha 13 w Katowicach wyposażono w następujące instalacje: KD; SSP; SSWiN; CCTV; interkomowa;

- budynek przy ul. 3 Maja 29 w Rybniku wyposażono w następujące instalacje: SSWiN; SSP; CCTV;

- budynek przy ul. Czartoryskiego 28 w Częstochowie wyposażono w następujące instalacje: SSWiN; CCTV, SSP;

- natychmiastowe informowanie Zamawiającego o zagrożeniu pożarowym, zagrożeniu awaryjnym ciągów energetycznych, wodociągowych i ciepłowniczych oraz innych mających wpływ na stan bezpieczeństwa przedmiotu ochrony;

- natychmiastowe informowanie Zamawiającego o dostrzeżonych nieprawidłowościach 
i ujawnionych próbach uszkodzenia lub zaboru mienia i zapobieganie tym zdarzeniom;

- nadzór nad ruchem osób przez drzwi prowadzące na rampę, znajdujące się w tylnej części budynku przy ul. Kossutha 13 w Katowicach;

- otwieranie w dni robocze o godz. 7.00 bramy wjazdowej na tył budynku i jej zamykanie o godz. 17.00 (dotyczy lokalizacji przy ul. Kossutha 13 w Katowicach);

- nadzorowanie miejsc parkingowych przeznaczonych dla pracowników Śląskiego 
OW NFZ oraz miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych;

- wydawanie pracownikom Śląskiego OW NFZ oraz przyjmowanie kluczy do pomieszczeń budynków w przypadku niedziałania systemu depozytorów kluczy funkcjonujących 
w budynku A i B;

- prowadzenie biura przepustek w dni robocze w godz. od 7.30 do godz. 17.00 - dot. lokalizacji przy ul. Kossutha 13 w Katowicach;

- prowadzenie na bieżąco na każdym posterunku (wartowni) dokumentacji obejmującej: grafik służby z legendą, książkę służb zawierającą dane o rodzaju służby, rozmieszczeniu pracowników ochrony podczas służby i ich zadaniach, obsadzie służby i czasie jej pełnienia, dacie oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia służby, książkę ewidencji wydania i zwrotu kluczy (zawierającą czytelne podpisy osób pobierających  i oddających klucze ze wskazaniem daty i godziny pobrania lub zwrotu) – w sytuacji, gdy klucze wydawane są poza depozytorem kluczy;

- prowadzenia odrębnej ewidencji pobierania i zwrotu kluczy do pomieszczeń specjalnego przeznaczenia oraz prowadzenie ewidencji numerów plomb w przypadku pomieszczeń plombowanych, zgodnie z wykazem pomieszczeń oraz osób uprawnionych 
do wchodzenia do ww. pomieszczeń - w sytuacji, gdy klucze wydawane są poza depozytorem kluczy;

- prowadzenie ewidencji broni stanowiącej uzbrojenie specjalistycznej formacji ochronnej w książce stanu uzbrojenia, zgodnie z zapisami rozporządzenia SUFO;

- sprawdzanie zamknięcia bram ogrodzenia, drzwi i okien danego budynku oraz sprawności oświetlenia zewnętrznego nieruchomości, wyłączanie zbędnego oświetlenia w budynkach po godzinach pracy, sprawdzanie zamknięcia wody we wszystkich punktach jej odbioru;

- w przypadku stwierdzenia włamania, kradzieży, pożaru etc. – zabezpieczenie miejsca zdarzenia do czasu przyjazdu Policji lub Straży Pożarnej lub innych służb;

- przekazywanie Policji lub innym właściwym służbom osób próbujących wtargnąć 
na teren budynku, zachowujących się agresywnie lub złapanych na kradzieży, włamaniu etc.;

- W przypadku stwierdzenia przez grupę interwencyjną bezpośrednio w monitorowanym obiekcie, iż nastąpiło zagrożenie, usiłowanie lub dokonanie przestępstwa, podjęcie czynności obronnych, w szczególności mających na celu likwidację zagrożeń oraz wyeliminowanie lub ograniczenie możliwości wystąpienia szkód, a także zabezpieczenie osób i mienia Zamawiającego. Stosownie do okoliczności Wykonawca podejmuje decyzję o powiadomieniu Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego, Pogotowia Energetycznego lub innych służb oraz uczestniczy w prowadzonych przez ich pracowników czynnościach oraz jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego telefonicznego powiadomienia osób wskazanych przez Zamawiającego w karcie obiektu, a Zamawiający zapewnia niezwłoczne przybycie tych osób lub osoby w celu dokonania oceny zagrożenia; w takiej sytuacji od momentu przybycia grupy interwencyjnej na miejsce aż do upływu jednej godziny świadczenia usług ochrony, ochrona nastąpi bez dodatkowych opłat. Po upływie jednej godziny od przybycia grupy interwencyjnej Wykonawca będzie zobowiązany zorganizować posterunek zapewniający właściwą ochronę danego obiektu, aż do odwołania go przez osoby wskazane w karcie obiektu, albo do czasu, gdy przybędą pracownicy lub pracownik dziennej zmiany; o podjętych czynnościach Wykonawca niezwłocznie informuje telefonicznie osoby wskazane w karcie obiektu.

W przypadku stwierdzenia braku zagrożenia Wykonawca wycofuje grupę interwencyjną, zamknie i zabezpieczy obiekt poprzez zamknięcie i zazbrojenie systemu alarmowego, 
a w dniu następnym poinformuje o tym fakcie przez złożenie odpowiedniego raportu osobie wskazanej w karcie obiektu;

W przypadku braku kontaktu telefonicznego z osobami, o których mowa wyżej, decyzję o dalszym postępowaniu podejmuje Wykonawca, podejmując do skutku próby kontaktu wobec ww. osób;

- każdy pracownik ochrony winien posiadać indywidualny kod dostępu do SSWiN. Każdorazowa zmiana lub wymiana pracownika ochrony dokonana w toku realizacji niniejszej umowy wymaga natychmiastowego wykasowania przypisanego pracownikowi indywidualnego kodu dostępu.  W przypadku konieczności zmiany kodów, będzie ona dokonywana na koszt Wykonawcy bez względu na częstotliwość zmian. Po zakończeniu umowy Wykonawca zobowiązuje się przywrócić fabryczne kody serwisowe oraz kody administratora, co winno zostać potwierdzone przez Strony odrębnym protokołem. Kody dostępu do SSWiN będą posiadać również pracownicy Delegatur Śląskiego OW NFZ wyznaczeni przez Zamawiającego;

- sumienne oraz zgodne z obowiązującym prawem wykonywanie zadań służbowych 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa chronionego obiektu, terenu i mienia;

- punktualne rozpoczynanie i kończenie służby;

- przestrzeganie przepisów bhp i p.poż oraz realizowanie harmonogramu zamierzeń Obrony Cywilnej w części dotyczącej Wykonawcy;

- przestrzeganie zasad właściwego zachowania się podczas służby oraz dbałości o wygląd zewnętrzny (m.in. umundurowanie identyfikujące pracownika ochrony), kulturalne odnoszenie się do osób kontrolowanych, pracowników NFZ i interesantów;

- utrzymywanie kontaktu ze służbami Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego, Pogotowia Energetycznego i w miarę potrzeby z innymi publicznymi służbami porządkowo-ratowniczymi z wykorzystaniem łączności przewodowej 
i radiowej sieci współdziałania oraz powiadamianie ich w przypadku powstania określonego zagrożenia lub zdarzenia wymagającego ich udziału;

- doraźne wykonywanie innych czynności w przypadkach szczególnych potrzeb, 
np.: pomoc w wejściu do budynku osobom niepełnosprawnym, pomoc w obsłudze windy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Kossutha 13 w Katowicach, odśnieżanie wejść do budynków wszystkich ochranianych obiektów Śląskiego OW NFZ;

- ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa oraz wytycznych Zamawiającego;

- zachowanie wzmożonej czujności przez pracowników ochrony szczególnie w czasie ewentualnego remontu chronionych budynków;

- wyposażenie pracowników ochrony we własne środki łączności, w tym komunikacji 
na zewnątrz. Zamawiający zapewni pracownikom ochrony jedynie wewnętrzną komunikację telefoniczną za pośrednictwem telefonów stacjonarnych, bez możliwości korzystania z linii zewnętrznych Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się, że:

- wszyscy pracownicy ochrony, którzy będą sprawować bezpośrednią ochronę fizyczną oraz prowadzący biuro przepustek, wpisani są na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz posiadają co najmniej jednoroczne doświadczenie w pełnieniu zadań pracownika ochrony fizycznej;

- jeden pracownik na każdej zmianie, w obiekcie przy ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice przebywający w pomieszczeniu monitoringu), posiada uprawnienia do posługiwania się przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA, o którym mowa w § 2 pkt 6 rozporządzenia SUFO;

- wszyscy pracownicy ochrony (min. 1), którzy będą kierować i nadzorować pracowników ochrony fizycznej sprawujących bezpośrednią ochronę fizyczną, wpisani są na listę pracowników ochrony fizycznej oraz posiadają co najmniej jednoroczne doświadczenie 
w pełnieniu zadań pracownika ochrony fizycznej;

- wszyscy pracownicy ochrony (min. 1), którzy będą sprawować zabezpieczenie techniczne polegające na eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach zainstalowania, elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych (systemów telewizji przemysłowej – CCTV oraz systemów sygnalizacji włamania i napadu - SSWiN) sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, wpisani są na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz posiadają co najmniej 1-roczne doświadczenie w pełnieniu zadań pracownika zabezpieczenia technicznego.

## Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia takiej liczby osób w każdej z czterech ww. kategorii, która zapewni realizację umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (umowy) oraz pozostałymi wymogami określonymi  w projektowanych postanowieniach umowy (umowie), a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 532), rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 992), nie naruszając przepisów Kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. 2025, poz. 277).

## W stosunku do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej weryfikacji możliwości realizacji umowy z udziałem osób w podanej liczbie.

## Jeżeli podana liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy będzie wskazywała na naruszenie powszechnie obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa pracy 
o czasie pracy, Wykonawca - na wniosek Zamawiającego złożony na piśmie 
- zobowiązany będzie niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia otrzymania wniosku) do odpowiedniego zwiększenia pierwotnej liczby osób. Zwiększenie liczby osób poprzez dostosowanie jej do wymogów obowiązującego prawa nie będzie miało przełożenia na zwiększenie wynagrodzenia umownego. Niezwiększenie liczby osób 
w podanym wyżej terminie, uprawnia Zamawiającego do poinformowania Państwowej Inspekcji Pracy bądź innych właściwych podmiotów o istniejących naruszeniach przepisów prawa, w tym prawa pracy.

## Wykonawca zobowiązuje się dostosować sposób wykonywania usługi do powszechnie lub lokalnie obowiązujących przepisów regulujących kwestie związane 
z przeciwdziałaniem zagrożeniom, w szczególności związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zagrożeń epidemicznych. Jeżeli ww. okoliczności będą wymagały wyposażenia pracowników ochrony w dodatkowe środki ochronne, w tym 
w specjalistyczną odzież ochronną, Wykonawca zobowiązuje się wyposażyć pracowników w ww. środki na własny koszt.

Sposób wykonywania umowy przez Wykonawcę nie będzie naruszał przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2025 poz. 913), a także ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. z 2024 poz. 1411).

Wykonawca zobowiązuje się i oświadcza, iż jako podmiot profesjonalny posiada wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje pozwalające na wykonanie przedmiotu umowy ze szczególną starannością, zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną (w przypadku robót budowlanych). Przy ocenie staranności wykonania umowy, Strony będą brały pod uwagę zawodowy charakter prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej, zgodnie z art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego.

Strony zobowiązują się wzajemnie do wykonania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wobec przedstawicieli, pracowników, współpracowników i osób do kontaktu w związku z realizacją Umowy przez Wykonawcę. Klauzula informacyjna Zamawiającego stanowi załącznik nr 9 do Umowy głównej. Klauzula informacyjna Wykonawcy stanowi załącznik nr 10 do Umowy głównej – jeżeli dotyczy.

W przypadku znalezienia na terenie Śląskiego OW NFZ (siedziba Oddziału/delegatura/POK) przez pracownika Wykonawcy lub podmiotu zewnętrznego (osobę działającą na zlecenie Wykonawcy), niezabezpieczonej dokumentacji, w szczególności mogącej zawierać dane osobowe, pracownik ten winien natychmiast przekazać dokumentację - bez zapoznawania się z jej treścią - pracownikowi ochrony fizycznej lub pracownikowi Zespołu Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania (w skrócie ZBIiCD), którzy podejmą właściwe czynności w celu zabezpieczenia dokumentacji.

W lokalizacjach, w których nie funkcjonują pracownicy ochrony fizycznej, a także 
w sytuacjach, gdy nie ma możliwości przekazania dokumentacji pracownikowi ochrony fizycznej, o znalezieniu dokumentacji należy natychmiast poinformować pracownika danej lokalizacji Śląskiego OW NFZ, który w porozumieniu z pracownikiem Zespołu Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania (w skrócie ZBIiCD) lub pracownikiem WAG, podejmie właściwe czynności w celu zabezpieczenia dokumentacji.

- Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Wykonawca zobowiązuje się do zatrudniania na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu Kodeksu pracy w całym okresie realizacji umowy osób wykonujących czynności, co do których w projektowanych postanowieniach umowy zastrzeżono taki wymóg, przy zachowaniu wymogów określonych w projektowanych postanowieniach umowy.

- Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę objętą niniejszą umową w terminie od dnia 13.07.2026 r. godz. 8.00 (rozpoczęcie) do dnia 13.07.2027 r. godz. 8.00 (zakończenie).*

## * jeżeli zawarcie umowy nastąpi później niż dnia 13.07.2026 r., usługa będzie świadczona w okresie 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy. W takiej sytuacji świadczenie usługi pierwszego dnia rozpocznie się o godz. 8.00, natomiast ostatniego dnia zakończy się o godzinie 8.00. Ostatnim dniem obowiązywania umowy (do godz. 8.00) będzie dzień, który datą odpowiada dniowi zawarcia umowy. Zgodnie z regulacją art. 112 k.c., termin oznaczony w miesiącach kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca.

- Odpowiedzialność Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za mienie powierzone do ochrony, odpowiednio zabezpieczone, znajdujące się na terenie wyznaczonym, ogrodzonym i oznakowanym oraz za zabezpieczenie, zgodne z wymogami opisanymi w rozporządzeniu SUFO, broni o której mowa w punkcie 1 opisu przedmiotu zamówienia.

Wykonawca nie odpowiada za mienie pracowników NFZ oraz gości i petentów placówki, jak również za samochody pozostawione na parkingu. W godzinach pracy mienie pracowników NFZ jest pod dozorem ich właścicieli.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłączenia z zakresu ochrony jednego lub kilku obiektów  w sytuacji uzasadnionej potrzebami Zamawiającego. Wyłączenie może nastąpić również w mniejszym zakresie, w szczególności do usług monitoringu świadczonych w danym obiekcie lub obiektach, bądź w stosunku do usług konserwacji  
i napraw urządzeń i systemów alarmowych świadczonych w danym obiekcie lub obiektach jak i ochrony fizycznej. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu.

Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany miejsca (adresu) chronionego obiektu w ramach tej samej miejscowości z zachowaniem tej samej ilości pracowników ochrony fizycznej na poszczególnych zmianach i z zachowaniem tej samej zasady podziału zmian.

Uwaga: dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód) upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy