Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie obiektu Stacja Uzdatniania Wody w Niechlowie – zestawienie materiałów i usług niezbędnych do realizacji zamówienia:

| Lp. | Opis | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trzy kamery stałe i jedna obrotowa o rozdzielczości 5 MPX, o wysokiej czułości (0,003 lux kolor) z detekcją ludzi i pojazdów oraz obudowę o klasie szczelności min. IP67. Na budynku SUW w Niechlowie montaż urządzeń tj.: - kamera stała nr 1 – studnia nr 2, - kamera stała nr 2 – zbiornik z wodą, - kamera stała nr 3 – wejście do budynku, - kamera obrotowa nr 4 - kamera PTZ z zoomem optycznym min. 12×, z funkcją sterowania obrotem (pan/tilt) oraz presetami, skierowana na ww. obiekty. | szt. | 4 |  |  |
| 2. | Rejestrator IP 8-kanałowy z wbudowanym switchem PoE, obsługujący kamery do 16 MPx, przepustowość min. 80–160 Mb/s, wyposażony w kompresję H.265/H.265+ oraz wyjścia HDMI/VGA (4K) | szt. | 1 |  |  |
| 3. | Dysk HDD Purple 4 TB, 3,5'', 64 MB SATA III, 5400 rpm. | szt. | 1 |  |  |
| 4. | Monitor 27” LED z wejściem HDMI | szt. | 1 |  |  |
| 5. | Uchwyt monitora | szt. | 1 |  |  |
| 6. | Szafa RACK 19”, stojąca lub wisząca, min. 9–12U, drzwi zamykane na klucz, konstrukcja stalowa, nośność min. 30 kg, wentylacja pasywna lub aktywna | szt. | 1 |  |  |
| 7. | Półka do szafy RACK 19” | szt. | 1 |  |  |
| 8. | Zasilacz UPS o mocy min. 1000 VA / 600 W, zapewniający podtrzymanie pracy systemu przez min. 15 minut | szt. | 1 |  |  |
| 9. | Router GSM LTE 4G z obsługą VPN, możliwością podłączenia anteny zewnętrznej | szt. | 1 |  |  |
| 10. | Materiały montażowe, w tym przewody UTP kat. 5e/6, złącza, peszle, elementy mocujące | szt. | 1 |  |  |
| 11. | Montaż obejmuje: - instalację kamer i urządzeń, - konfigurację rejestratora i analityki AI, - konfigurację zdalnego dostępu (VPN), - testy działania systemu, - szkolenie użytkownika, - uruchomienie systemu i protokół odbioru. | szt. | 1 |  |  |
| Razem [zł]: |  |  |  |  |  |

Wszystkie urządzenia muszą być nowe, nieużywane, objęte gwarancją producenta min. 24 miesiące oraz pochodzić z legalnego kanału dystrybucji.