## część 1
Załącznik nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu zamówienia - formularz cenowy | [8 empty] | PN-12/26/KP
Część nr 1: Narzędzia chirurgiczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/ numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Trzonek dwustronny Nr 3 / Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17 i 18÷36, dł. 16 cm | szt. | 14
2. | Trzonek okrągły Nr 3, do skalpeli jednorazowych Nr 10-17, dł 15,5 cm | szt. | 3
3. | Nożyczki chirurgiczne typu Standard, końce tępe, proste, dł. 14,5 cm | szt. | 12
4. | Nożyczki chirurgiczne typu Standard, końce tępo-ostre, proste, dł. 14,5 cm | szt. | 12
5. | Nożyczki chirurgiczne typu Standard, końce ostro-ostre, proste, dł. 12 cm | szt. | 12
6. | Nożyczki chirurgiczne typu Standard, końce ostro-ostre, proste, dł. 14,5 cm | szt. | 6
7. | Nożyczki typu Knapp, tępe, proste, 12 cm | szt. | 8
8. | Nożyczki typu Knapp, tępe zakrzywione, 12 cm | szt. | 8
9. | Nożyczki chirurgiczne do nacięć, proste, jeden koniec ostry, dł. 14,5 cm | szt. | 2
10. | Nożyczki chirurgiczne typu Standard Kelly, proste, końce ostre, dł. 16 cm | szt. | 4
11. | Nożyczki chirurgiczne typu Standard Kelly, zagięte, końce ostre, dł. 16 cm | szt. | 4
12. | Nożyczki preparacyjne typu Standard Metzenbaum, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 11,5 cm | szt. | 4
13. | Nożyczki typu Lister, do materiałów opatrunkowych, 1 ostrze z kulką, zagięte, dł. 14,5 cm | szt. | 12
14. | Nożyczki typu Lister, do materiałów opatrunkowych, 1 ostrze z kulką, zagięte, dł. 18,5 cm | szt. | 12
15. | Pęseta anatomiczna, szczęki średnio szerokie, zagięte dł. 13 cm | szt. | 25
16. | Pęseta anatomiczna typu Standard, prosta, dł. 11,5 cm | szt. | 15
17. | Pęseta anatomiczna, prosta, średnia, dł. 12 cm | szt. | 15
18. | Pęseta chirurgiczna typu Adson, prosta 1x2 z., dł.12 cm, 12 cm | szt. | 25
19. | Pęseta chirurgiczna typu Adson-Brown, 7x7 z. wzdłuż, prosta, dł. 12 cm | szt. | 10
20. | Kleszcze naczyniowe typu Spencer-Wells, proste, dł. 18,5 cm | szt. | 10
21. | Kleszcze naczyniowe typu Spencer-Wells, zakrzywione, dł. 18,5 cm | szt. | 10
22. | Kleszcze naczyniowe typu Spencer-Wells, zagięte, dł. 18 cm | szt. | 10
23. | Kleszcze naczyniowe typu Spencer-Wells, zagięte, dł. 20 cm | szt. | 10
24. | Kleszcze naczyniowe typu Spencer-Wells, proste, dł. 20 cm | szt. | 4
25. | Kleszcze naczyniowe typu Halsted-Mosquito, proste, dł. 12,5 cm | szt. | 25
26. | Kleszcze naczyniowe typu Halsted-Mosquito, zagięte, dł. 12 cm | szt. | 25
27. | Kleszcze naczyniowe typu Providence-Hospital, proste, dł. 14 cm | szt. | 25
28. | Kleszcze naczyniowe typu Dandy-Mosquito, wygięte bocznie, rowkowanie "karo", dł. 12 cm | szt. | 15
29. | Kleszcze naczyniowe typu Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 14,5 cm | szt. | 8
30. | Imadło typu Derf, proste, szczęki bruzdowane poprzecznie, jedna z wycięciem "łezkowym", dł. 12cm | szt. | 20
31. | Imadło do igieł typu Webster, gładkie, dł. 13 cm | szt. | 20
32. | Imadło do igieł typu Mayo-Hegar, proste, dł. 14,5 cm | szt. | 10
33. | Kleszczyki do zaciskania drenów typu Standard, szczęki bruzdowane "karo", dł. 15,5 cm | szt. | 20
34. | Kleszczyki do zaciskania drenów typu Standard, szczęki bruzdowane "karo", dł. 20,5 cm | szt. | 20
Razem: | [5 empty] | x |  | x | x
Wymagania Zamawiającego |  | Parametr wymagany
Instrukcja producenta dotyczącą mycia, dezynfekcji i sterylizacji narzędzi
każde narzędzie powinno posiadać oznakowanie polegające na naniesieniu bezpośrednio na narzędzie chirurgiczne unikalnego kodu 2D, Data Matrix
Uwaga: W kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków. Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.
*Wykonawca dokonuje obliczenia ceny zgodnie ze wskazaniem w kolumnach, rozpoczynając od ceny jednostkowej netto, zaokrągla liczby do dwóch miejsc po przecinku za każdym razem. Podsumowanie kolumny w pozycji RAZEM jest ceną oferty. Podana cena jednostkowa musi zawierać wszystkie elementy, o których mowa w SWZ wraz z załącznikami. Wartość netto oraz brutto (w pozycji RAZEM) należy wpisać do formularza ofertowego. Będzie ona stanowiła cenę oferty służącą do porównania i oceny ofert.
UWAGA: 1. Zamawiającym zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę

## część 2
Załącznik nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu zamówienia - formularz cenowy | [8 empty] | PN-12/26/KP
Część 2 - Retraktor szpatułek automatycznych przeznaczonych do operacji resekcji guzów mózgu
Lp. | Przedmiot zamówienia, wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
1. | Uchwyt mocujący retraktor do szyny klamry kości czaszki z gwintem ślimakowym, niewymagający dodatkowo klucza z ogranicznikiem kompatybilny z szynami klamry typu Quick-Rail, 2 szt | szt | 2
2. | Łącznik obrotowy, średnicy wewnętrznej 25mm, zaciskany pokrętłem, niewymagający dodatkowo klucza, do zamocowania wspornika, pozwalający na obrót o 360 stopni ramienia łukowatego i całego retraktora w stosunku do klamry, 4 szt | szt | 4
3. | Wspornik pozwalający na niezależne i rozłączne podłączenie ramion łukowatych, na różnej względem siebie wysokości i różnym kącie w stosunku do klamry czaszkowej, w kształcie zamkniętej rurki o długości 250 mm i średnicy 25 mm z ogranicznikiem, 2 szt | szt | 2
4. | Ramię zakrzywione w kształcie łuku z ogranicznikiem - długość 300 mm, 2 szt | szt | 2
5. | Ramię elastyczne obrotowe długość 280 mm, wykonane w technilogii zmiejszających się pierścieni, 2 szt | szt | 2
6. | Zestaw szpatułek prostych długość 102 mm, 5 sztuk (2 komplety) | szt | 5
7. | Kaseta do sterylizacji zestawu z tacą, 1 szt | szt | 1
8. | Uchwyt kości czaszki ze stopu aluminium z 3 punktową fiksacją czaszki, z dwoma metalowymi gniazdami do mocowania ucheytu neuronawigacji po obu stronach równoległych łuków uchwytu, z bocznymi równoległymi szynami do mocowania systemu retraktorów. Skala siły nacisku po stronie mocowania jednego pina, 1 szt | szt | 1
Razem: | [5 empty] | x |  | x | x
OPIS WYMAGAŃ
L.p. | Wymagania materiałowe i konstrukcyjne | Parametr wymagany
1. | narzędzia wykonane są ze stali nierdzewnej spełniającej wymagania normy PN-EN 10088-1 lub równoważnej, PN-EN ISO 7153-1 lub równoważnej, w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
Norma równoważna (jeśli dotyczy):
podać
2. | zaoferowany przedmiot zamówienia jest:
fabrycznie nowy, nie starszy niż 2024 r.
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
poddany przez producenta wstępnej pasywacji,
3. | zaoferowany przedmiot zamówienia posiada powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4. | zaoferowane narzędzia posiadają możliwość:
· dezynfekcji manualnej – stosowanej do sprzętu nie nadającego się do „obróbki „maszynowej, realizowanej poprzez całkowite zanurzenie dezynfekowanego przedmiotu w preparacie (preparaty enzymatyczne myjąco- dezynfekujące oraz preparaty dezynfekujące aldehyd glutarowy)
· dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach z dezynfekcją termiczną 90 stopni Celsjusza, czas 5 minut, z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE.
· sterylizacji parowej w sterylizatorach z frakcjonowaną próżnią w programach o parametrach 134 stopni Celsjusza, czas min 5,5 minuty, z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
· sterylizacja niskotemperaturowa - tlenek etylenu
5. | elementy narzędzi łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
Oznakowanie
6. | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
· nazwa producenta,
· nr referencyjny,
· znak CE,
· unikalny kod matrycowy dwuwymiarowy (kod kreskowy 2D
7. | Autoryzowany serwis narzędzi
Pozostałe wymagania
8. | Instrukcja producenta dotyczącą mycia, dezynfekcji i sterylizacji
9. | Gwarancja minimum 24 miesiące
Uwaga: W kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków. Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.
Oświadczam, że wyżej wymieniony przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry wyszczególnione w powyższej tabeli.
*Wykonawca dokonuje obliczenia ceny zgodnie ze wskazaniem w kolumnach, rozpoczynając od ceny jednostkowej netto, zaokrągla liczby do dwóch miejsc po przecinku za każdym razem. Podsumowanie kolumny w pozycji RAZEM jest ceną oferty. Podana cena jednostkowa musi zawierać wszystkie elementy, o których mowa w SWZ wraz z załącznikami. Wartość netto oraz brutto (w pozycji RAZEM) należy wpisać do formularza ofertowego. Będzie ona stanowiła cenę oferty służącą do porównania i oceny ofert.
UWAGA: 1. Zamawiającym zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę

## część 3
Załącznik nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu zamówienia - formularz cenowy | [8 empty] | PN-12/26/KP
Część 3 - Narzędzia mikrochirurgiczne
Lp. | Przedmiot zamówienia, wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Koszt sterylizacyjny kompatybilny z wkładem narzędziowym | szt. | 1
2. | Wkład narzędziowy na 8 narzędzi od 9 do 15 cm z pojemnikiem na zaciski | szt. | 1
3. | Nożyczki dyssekcyjne delikatnie zakrzywione, końcówki zaokrąglone, wykonane ze stali nierdzewnej, długość całkowita 150 mm, szerokość uchwytu 8 mm, długość ostrzy nożyczek 19 mm, uchwyt płaski, powierzchnia uchwytu karbowana | szt. | 1
4. | Nożyczki do przydanki, proste, końcówki ostre, wykonane ze stali nierdzewnej, długość całkowita 150 mm, szerokość uchwytu 8 mm, długość ostrzy nożyczek 19 mm, uchwyt płaski, powierzchnia uchwytu karbowana | szt. | 1
5. | Imadło wykonane ze stali nierdzewnej, końcówka na dwóch zawiasach, długość całkowita 150 mm, średnica uchwytu 8 mm, bez zamka, średnica końcówki roboczej 0,4 mm, delikatnie zakrzywiona, uchwyt okrągły, powierzchnia uchwytu karbowana. | szt. | 1
6. | Pęseta mikrochirurgiczna wykonana ze stali nierdzewnej, prosta, długość całkowita 135 mm, średnica końcówki roboczej 0,3 mm, uchwyt płaski, szerokość uchwytu 9 mm, powierzchnia uchwytu karbowana | szt. | 2
7. | Pęseta mikrochirurgiczna wykonana ze stali nierdzewnej, prosta, długość całkowita 135 mm, średnica końcówki roboczej 0,3 mm, uchwyt płaski, plateau uchwyt płaski, szerokość uchwytu 9 mm, powierzchnia uchytu karbowana | szt. | 1
8. | Pęseta mikrochirurgiczna wykonana ze stali nierdzewnej, prosta, długość całkowita 135 mm, średnica końcówki roboczej 0,1 mm, uchwyt płaski, szerokość uchwytu 9 mm, powierzchnia uchytu karbowana | szt. | 1
9. | Dilatator zakrzywiony 45 st., wykonany ze stali nierdzewnej, długość całkowita 135 mm, średnica końcówki roboczej 0,3 mm, długości końcówki roboczej 4 mm, uchwyt płaski, szerokoć uchwytu 9 mm, powierchnia uchwytu koarbowana | szt. | 1
10. | Tytanowe narzędzie do zakładaia pierścieni mikronaczyniowych | szt. | 1
Razem: | [5 empty] | x |  | x | x
L.p. | Wymagania materiałowe i konstrukcyjne | Parametr wymagany
1. | narzędzia wykonane są ze stali nierdzewnej spełniającej wymagania normy PN-EN 10088-1 lub równoważnej, PN-EN ISO 7153-1 lub równoważnej, w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
Norma równoważna (jeśli dotyczy):
podać
2. | zaoferowany przedmiot zamówienia jest:
fabrycznie nowy, nie starszy niż 2024 r.
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
poddany przez producenta wstępnej pasywacji,
3. | zaoferowany przedmiot zamówienia posiada powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4. | zaoferowane narzędzia posiadają możliwość:
· dezynfekcji manualnej – stosowanej do sprzętu nie nadającego się do „obróbki „maszynowej, realizowanej poprzez całkowite zanurzenie dezynfekowanego przedmiotu w preparacie (preparaty enzymatyczne myjąco- dezynfekujące oraz preparaty dezynfekujące aldehyd glutarowy)
· dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach z dezynfekcją termiczną 90 stopni Celsjusza, czas 5 minut, z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE.
· sterylizacji parowej w sterylizatorach z frakcjonowaną próżnią w programach o parametrach 134 stopni Celsjusza, czas min 5,5 minuty, z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
· sterylizacja niskotemperaturowa - tlenek etylenu
5. | elementy narzędzi łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
Oznakowanie
6. | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
· nazwa producenta,
· nr referencyjny,
· znak CE,
· unikalny kod matrycowy dwuwymiarowy (kod kreskowy 2D
7. | Autoryzowany serwis narzędzi
Pozostałe wymagania
8. | Instrukcja producenta dotyczącą mycia, dezynfekcji i sterylizacji
9. | Gwarancja minimum 24 miesiące
Uwaga: W kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków. Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.
Oświadczam, że wyżej wymieniony przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry wyszczególnione w powyższej tabeli.
*Wykonawca dokonuje obliczenia ceny zgodnie ze wskazaniem w kolumnach, rozpoczynając od ceny jednostkowej netto, zaokrągla liczby do dwóch miejsc po przecinku za każdym razem. Podsumowanie kolumny w pozycji RAZEM jest ceną oferty. Podana cena jednostkowa musi zawierać wszystkie elementy, o których mowa w SWZ wraz z załącznikami. Wartość netto oraz brutto (w pozycji RAZEM) należy wpisać do formularza ofertowego. Będzie ona stanowiła cenę oferty służącą do porównania i oceny ofert.
UWAGA: 1. Zamawiającym zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę

## część 4
Załącznik nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu zamówienia - formularz cenowy | [8 empty] | PN-12/26/KP
Część 4 - narzędzia wielorazowe
Lp. | Przedmiot zamówienia, wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Hak typu Langenbeck długość 215mm szpatuła 70x14mm | szt | 2
2. | Hak typu Langenbeck długość 215mm szpatuła 55x11mm | szt | 2
3. | Raspator typu Lambotte dł. 215mm szerokość 10mm | szt | 1
4. | Łyżka kostna prosta typu Hibbs-Spratt dł 230mm rozmiar 0000 , 2.5mm | szt | 1
5. | Łyżka kostna prosta typu Hibbs-Spratt dł 230mm rozmiar 000 , 2.8mm | szt | 1
6. | Łyżka kostna prosta typu Hibbs-Spratt dł 230mm rozmiar 0 , 3,7mm | szt | 1
7. | Łyżka kostna prosta typu Hibbs-Spratt dł 230mm rozmiar 2 , 4,8mm | szt | 1
8. | Łyżka kostna prosta typu Hibbs-Spratt dł 230mm rozmiar 3 , 5,6mm | szt | 1
9. | Łyżka kostna prosta typu Hibbs-Spratt dł 230mm rozmiar 4 , 6,1mm | szt | 1
10. | Łyżka kostna zakrzywiona typu Hibbs-Spratt dł 230mm rozmiar 0000 , 2,5mm | szt | 1
11. | Łyżka kostna zakrzywiona typu Hibbs-Spratt dł 230mm rozmiar 00 , 3,3mm | szt | 1
12. | Łyżka kostna zakrzywiona typu Hibbs-Spratt dł 230mm rozmiar 0 , 3,7mm | szt | 1
13. | Kleszczyki Chirurgiczne typu Cushing dł. 180mm pysk prosty 2x10mm | szt | 2
14. | Kleszczyki Chirurgiczne typu Love-Gruenwald dł. 180mm pysk prosty 3x10mm | szt | 2
15. | Dłuto kostne Osteotom Cottle płaski dł. 185mm szerokość 7mm | szt | 1
16. | Dłuto kostne Osteotom Cottle płaski dł. 185mm szerokość 9mm | szt | 1
17. | Dłuto kostne Osteotom Lambotte zakrzywiony dł. 245mm szer. 8mm | szt | 1
18. | Dłuto kostne Osteotom Lambotte zakrzywiony dł. 245mm szer. 10mm | szt | 1
19. | Dłuto kostne Osteotom Lambotte zakrzywiony dł. 245mm szer. 13mm | szt | 1
20. | sztanca rozbieralna jednoczęściowa, powierzchnia satynowana, otwarcie bransz poprzez naciśnięcie kompozytowego przycisku zwalniającego sprężynę pod rączką, cięcie 3mm zagięta do góry 40°, długość 200mm regularna stopka | szt | 3
21. | sztanca rozbieralna jednoczęściowa, powierzchnia satynowana, otwarcie bransz poprzez naciśnięcie kompozytowego przycisku zwalniającego sprężynę pod rączką, cięcie 2mm zagięta do góry 40°, długość 200mm regularna stopka | szt | 2
22. | sztanca rozbieralna jednoczęściowa, powierzchnia satynowana, otwarcie bransz poprzez naciśnięcie kompozytowego przycisku zwalniającego sprężynę pod rączką, cięcie 2mm zagięta do góry 40°, długość 200mm cienka stopka | szt | 2
23. | sztanca rozbieralna jednoczęściowa, powierzchnia satynowana, otwarcie bransz poprzez naciśnięcie kompozytowego przycisku zwalniającego sprężynę pod rączką, cięcie 1mm zagięta do góry 40°, długość 200mm regularna stopka | szt | 2
24. | sztanca rozbieralna jednoczęściowa, powierzchnia satynowana, otwarcie bransz poprzez naciśnięcie kompozytowego przycisku zwalniającego sprężynę pod rączką, cięcie 1mm zagięta do góry 40°, długość 200mm cienka stopka | szt | 2
25. | sztanca rozbieralna jednoczęściowa, powierzchnia satynowana, otwarcie bransz poprzez naciśnięcie kompozytowego przycisku zwalniającego sprężynę pod rączką, cięcie 4mm zagięta do góry 40°, długość 200mm regularna stopka | szt | 3
26. | sztanca rozbieralna jednoczęściowa, powierzchnia satynowana, otwarcie bransz poprzez naciśnięcie kompozytowego przycisku zwalniającego sprężynę pod rączką, cięcie 5mm zagięta do góry 40°, długość 200mm regularna stopka | szt | 2
27. | Rękojeść kerrisona do wymiennych stopek, długość rękojeści bez wymiennej końcówki 152mm z wielorazową wymienną końcówką 203mm | szt | 6
28. | Wielorazowa wymienna końcówka do kerrisona ukośna 40° w górę ( w opakowaniu 2 sztuki ) standardowa stopka, do wyboru przez Użytkownika grubość stopki: 2, 3 i 4mm otwarcie 9mm | szt | 12
|  |  |  | Razem: |  | x |  | x | x
OPIS WYMAGAŃ
L.p. | Wymagania materiałowe i konstrukcyjne | Parametr wymagany
1. | narzędzia wykonane są ze stali nierdzewnej spełniającej wymagania normy PN-EN 10088-1 lub równoważnej, PN-EN ISO 7153-1 lub równoważnej, w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
Norma równoważna (jeśli dotyczy):
podać
2. | zaoferowany przedmiot zamówienia jest:
fabrycznie nowy, nie starszy niż 2024 r.
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
poddany przez producenta wstępnej pasywacji,
3. | zaoferowany przedmiot zamówienia posiada powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4. | zaoferowane narzędzia posiadają możliwość:
· dezynfekcji manualnej – stosowanej do sprzętu nie nadającego się do „obróbki „maszynowej, realizowanej poprzez całkowite zanurzenie dezynfekowanego przedmiotu w preparacie (preparaty enzymatyczne myjąco- dezynfekujące oraz preparaty dezynfekujące aldehyd glutarowy)
· dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach z dezynfekcją termiczną 90 stopni Celsjusza, czas 5 minut, z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE.
· sterylizacji parowej w sterylizatorach z frakcjonowaną próżnią w programach o parametrach 134 stopni Celsjusza, czas min 5,5 minuty, z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
· sterylizacja niskotemperaturowa - tlenek etylenu
5. | elementy narzędzi łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
Oznakowanie
6. | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
· nazwa producenta,
· nr referencyjny,
· znak CE,
· unikalny kod matrycowy dwuwymiarowy (kod kreskowy 2D
7. | Autoryzowany serwis narzędzi
Pozostałe wymagania
8. | Instrukcja producenta dotyczącą mycia, dezynfekcji i sterylizacji
9. | Gwarancja minimum 24 miesiące
Uwaga: W kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków. Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.
Oświadczam, że wyżej wymieniony przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry wyszczególnione w powyższej tabeli.
*Wykonawca dokonuje obliczenia ceny zgodnie ze wskazaniem w kolumnach, rozpoczynając od ceny jednostkowej netto, zaokrągla liczby do dwóch miejsc po przecinku za każdym razem. Podsumowanie kolumny w pozycji RAZEM jest ceną oferty. Podana cena jednostkowa musi zawierać wszystkie elementy, o których mowa w SWZ wraz z załącznikami. Wartość netto oraz brutto (w pozycji RAZEM) należy wpisać do formularza ofertowego. Będzie ona stanowiła cenę oferty służącą do porównania i oceny ofert.
UWAGA: 1. Zamawiającym zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę

## część 5
Załącznik nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu zamówienia - formularz cenowy | [8 empty] | PN-12/26/KP
Część 5 - Maski, arkusze dla radioterapii
Lp. | Przedmiot zamówienia, wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Maska 5 punktowa na głowę i ramiona z tworzywa termoplastycznego, z mikroperforacją 17%, o gr. 2mm, z powłoką antybakteryjną z cząsteczkami srebra i otworami na nos, usta i oczy, kompatybilna z systemem Orfit będącym w posiadaniu Zamawiającego. | szt. | 3300
2 | Maska 5 punktowa na głowę i ramiona w rozmiarze XL z tworzywa termoplastycznego, z mikroperforacją 17%, o gr. 2mm, z powłoką antybakteryjną z cząsteczkami srebra i otworami na nos, usta i oczy, kompatybilna z systemem Orfit będącym w posiadaniu Zamawiającego. | szt. | 220
3 | Maski termoplastyczne 5 punktowe dla dorosłych z otworem na nos, wzmocnioną dodatkowym tworzywem termoplastycznym z nanocząsteczkami tworzywa termoplastycznego i gliny. Grubość warstwy podstawowej 2 mm, perforacja maxi 24%, grubość dodatkowej warstwy wzmacnianej 1,2 mm, o perforacji micro 17%. Kompatybilna z systemem Orfit będącym w posiadaniu zamawiającego. | szt. | 10
4 | Maska 3 punktowa na głowę z tworzywa termoplastycznego, z mikroperforacją 17%, o gr. 2mm i otworami na nos, usta i oczy, kompatybilna z systemem Orfit będącym w posiadaniu Zamawiającego. | szt. | 2000
5 | Maska 5 punktowa dla dzieci z tworzywa termoplastycznego, z mikroperforacją 17%, o gr. 2mm i otworem na nos, kompatybilna z systemem Orfit będącym w posiadaniu Zamawiającego. | szt. | 150
6 | Maski termoplastyczne 5 punktowe pediatryczne bez otworu na nos z powłoką antybakteryjną z cząsteczkami srebra, wzmocnioną dodatkowym tworzywem termoplastycznym z nanocząsteczkami tworzywa termoplastycznego i gliny. Grubość warstwy podstawowej 2 mm, perforacja maxi 24%, grubośc dodatkowej warstwy wzmacnianej 1,2mm o perforacji micro 17%. Kompatybilna z systemem Orfit będącym w posiadaniu Zamawiającego. Maska wzmaciana do stereotaksji. | szt. | 50
7 | Maski termoplastyczne 3 punktowe pediatryczne bez otworu na nos, z powłoką antybakteryjną z cząsteczkami srebra, wzmocnioną dodatkowym tworzywem termoplastycznym z nanocząsteczkami tworzywa termoplastycznego i gliny. Grubość warstwy podstawowej 2mm, perforacja maxi 24% grubość dodatkowej warstwy wzmacnianej 1,2mm, o perforacji micro 17%. Kompatybilna z systemem Orfit będącym w posiadaniu Zamawiającego. Maska wzmacniana do stereotaksji. | szt. | 40
8 | Maska 3 punktowa dla dzieci z tworzywa termoplastycznego, z mikroperforacją 17%, o gr. 2mm otworem na nos, kompatybilna z systemem Orfit będącym w posiadaniu zamawiającego. | szt. | 200
9 | Maska 3 punktowa dla dzieci wzmacniana typu open-face z tworzywa termoplastycznego z mikroperforacją 17%, o gr. 1,6 mm. Maska posiada dodatkową warstwę wzmacnianą na czole, brodzie i policzkach oraz otwór na twarz od linii brwi po linie żuchwy obejmujący oczy, nos i usta o grubości 1,2 mm. Warstwa wzmacniająca z tworzywa termoplastycznego z nanocząsteczkami tworzywa termoplastycznego i gliny. Kompatybilna z systemem Orfit będącym w posiadaniu Zamawiającego. | szt. | 20
10 | Maska 5 punktowa dla dzieci wzmacniana typu open-face z tworzywa termoplastycznego z mikroperforacją 17%, o gr. 1,6 mm. Maska posiada dodatkową warstwę wzmacnianą na czole, brodzie, policzkach, ramionach i klatce piersiowej oraz otwór na twarz od linii brwi po linię żuchwy obejmujący oczy, nos i usta o grubości 1,2 mm. Warstwa wzmacniająca z tworzywa termoplastycznego z nanocząsteczkami tworzywa termoplastycznego i gliny. Kompatybilna z systemem Orfit będącym w posiadaniu Zamawiającego. | szt. | 20
11 | Arkusz z materiału termoplastycznego z mikroperforacją 17%, przygotowanie w łaźni wodnej w temp. 65-75°C, grubość 2mm, (+/-), wymiary 460x610mm (+/- 10mm), materiał posiadający „pamięć”, co umożliwia dokonanie korekt kształtu, możliwość cięcia nożyczkami. | szt. | 400
12 | Maski z tworzywa termoplastycznego 4 punktowe na jamę brzuszną i miednicę z maxi 24% perforacją, kompatybilne z systemem unieruchomienia pacjenta Orfit AIO (będącym w posiadaniu Zamawiającego) profil L, rozmiar Small. | szt. | 100
13 | Maski z tworzywa termoplastycznego 4 punktowe na jamę brzuszną z miednicą z maxi 24% perforacją, kompatybilne z systemem unieruchomienia pacjenta Orfit AIO (będącym w posiadaniu Zamawiającego) profil L, rozmiar Medium. | szt. | 1000
14 | Maska termoplastyczna typu push pin, kompatybilna z systemem unieruchamiania kończyn dolnych i górnych (pozycja 5), 3 punktowa z maxi perforacją o grubości 3,2 mm (+/-0,2 cm) przeznaczona do unieruchamiania stopy. | szt. | 120
15 | Maska termoplastyczna typu push pin, kompatybilna z systemem unieruchamiania kończyn dolnych i górnych (pozycja 5), 2 punktowa z maxi perforacją o grubości 3,2 mm (+/-0,2 cm) przeznaczona do unieruchamiania kości długich kończyn dolnych. | szt. | 50
16 | Maska termoplastyczna typu push pin, kompatybilna z systemem unieruchamiania kończyn dolnych i górnych (pozycja 5), 4 punktowa z mini perforacją o grubości 2 mm (+/-0,2 cm) przeznaczona do unieruchamiania stawu łokciowego. | szt. | 20
17 | Maska termoplastyczna typu push pin, kompatybilna z systemem unieruchamiania kończyn dolnych i górnych (pozycja 5), 5 punktowa z mini perforacją o grubości 2 mm (+/-0,2 cm) przeznaczona do unieruchamiania kości długich kończyn górnych oraz do odseparowania klatki piersiowej. | szt. | 20
18 | Maska 5 punktowa dla dorosłych wzmacniana typu open-face z tworzywa termoplastycznego z mikroperforacją 17%, o gr. 1,6 mm. Maska posiada dodatkową warstwę wzmacnianą na czole, brodzie, policzkach, ramionach i klatce piersiowej oraz otwór na twarz od linii brwi po linię żuchwy obejmujący oczy, nos i usta o grubości 1,2 mm. Warstwa wzmacniająca z tworzywa termoplastycznego z nanocząsteczkami tworzywa termoplastycznego i gliny. Posiada powłokę antybakteryjną z cząsteczkami srebra. Kompatybilna z systemem Orfit będącym w posiadaniu Zamawiającego. | szt. | 100
|  |  |  | RAZEM |  | x |  | x | x
*Wykonawca dokonuje obliczenia ceny zgodnie ze wskazaniem w kolumnach, rozpoczynając od ceny jednostkowej netto, zaokrągla liczby do dwóch miejsc po przecinku za każdym razem. Podsumowanie kolumny w pozycji RAZEM jest ceną oferty. Podana cena jednostkowa musi zawierać wszystkie elementy, o których mowa w SWZ wraz z załącznikami. Wartość netto oraz brutto (w pozycji RAZEM) należy wpisać do formularza ofertowego. Będzie ona stanowiła cenę oferty służącą do porównania i oceny ofert.
UWAGA: 1. Zamawiającym zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę

## część 6
Załącznik nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu zamówienia - formularz cenowy | [8 empty] | PN-12/26/KP
Część nr 6 - Materace hydroformowalne
Lp. | Przedmiot zamówienia, wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Materace hydroformowalne /Podgłówki hydroplastyczne typu Moldcare, aktywowane przy użyciu wody. Rodzaje: - Podgłówek hydroplastyczny Moldcare, 20x25cm(+/-2cm), Wymagania: utwardzanie materiału poduszki poprzez zwilżenie wodą,niezmienność kształtu po utwardzeniu dla powtarzalności ułożenia pacjenta. | szt. | 50
2 | Materace hydroformowalne /Podgłówki hydroplastyczne typu Moldcare, aktywowane przy użyciu wody. Rodzaje: - Podgłówek hydroplastyczny Moldcare, 20x45cm(+/-2cm), Wymagania: utwardzanie materiału poduszki poprzez zwilżenie wodą, niezmienność kształtu po utwardzeniu dla powtarzalności ułożenia pacjenta | szt. | 170
|  |  |  | RAZEM |  | x |  | x | x
*Wykonawca dokonuje obliczenia ceny zgodnie ze wskazaniem w kolumnach, rozpoczynając od ceny jednostkowej netto, zaokrągla liczby do dwóch miejsc po przecinku za każdym razem. Podsumowanie kolumny w pozycji RAZEM jest ceną oferty. Podana cena jednostkowa musi zawierać wszystkie elementy, o których mowa w SWZ wraz z załącznikami. Wartość netto oraz brutto (w pozycji RAZEM) należy wpisać do formularza ofertowego. Będzie ona stanowiła cenę oferty służącą do porównania i oceny ofert.
UWAGA: 1. Zamawiającym zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę

## część 7
Załącznik nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu zamówienia - formularz cenowy | [8 empty] | PN-12/26/KP
Część nr 7 - Materace próżniowe
Lp. | Przedmiot zamówienia, wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Materac próżniowy 70x80 cm(+/-2cm) , wypełnienie 15 L. Powłoka materaca nylonowa z miarką po bokach, uchwyt do powieszenia materaca, zawór (Klarity) zgodny z obecnie posiadanymi materacami próżniowymi przez Zamawiającego. | szt. | 10
2 | Materac próżniowy 80x80 cm(+/-2cm) , otwór 30x20 cm(+/-0,5cm), wypełnienie 14L. Powłoka materaca nylonowa z miarką po bokach, uchwyt do powieszenia materaca, zawór (Klarity) zgodny z obecnie posiadanymi materacami próżniowymi przez Zamawiającego. | szt. | 10
3 | Materac próżniowy 100x70cm(+/-2cm), wypełnienie 24 L. Powłoka materaca nylonowa z miarką po bokach, uchwyt do powieszenia materaca, zawór (Klarity) zgodny z obecnie posiadanymi materacami próżniowymi przez Zamawiającego. | szt. | 10
4 | Materac próżniowy 80x60cm(+/-2cm), z podgłówkiem 15 L. Powłoka materaca nylonowa z miarką po bokach, uchwyt do powieszenia materaca, zawór (Klarity) zgodny z obecnie posiadanymi materacami próżniowymi przez Zamawiającego | szt. | 15
|  |  |  | RAZEM |  | x |  | x | x
*Wykonawca dokonuje obliczenia ceny zgodnie ze wskazaniem w kolumnach, rozpoczynając od ceny jednostkowej netto, zaokrągla liczby do dwóch miejsc po przecinku za każdym razem. Podsumowanie kolumny w pozycji RAZEM jest ceną oferty. Podana cena jednostkowa musi zawierać wszystkie elementy, o których mowa w SWZ wraz z załącznikami. Wartość netto oraz brutto (w pozycji RAZEM) należy wpisać do formularza ofertowego. Będzie ona stanowiła cenę oferty służącą do porównania i oceny ofert.
UWAGA: 1. Zamawiającym zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę

## część 8
Załącznik nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu zamówienia - formularz cenowy | [8 empty] | PN-12/26/KP
część 8 - Bolusy z żelu olejowego transparentny
Lp. | Przedmiot zamówienia, wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Bolus z żelu olejowego, transparentny, przywierający do powierzchni, z zatopioną siatką wzmacniającą, nietoksyczny, nie zawierający lateksu , o wymiarach:
A | 30 x 40 x 0,5 cm | szt. | 60
B | 40 x 40 x 0,5 cm | szt. | 30
C | 30 x 40 x 0,3 cm | szt. | 5
|  |  |  | RAZEM |  | x |  | x | x
*Wykonawca dokonuje obliczenia ceny zgodnie ze wskazaniem w kolumnach, rozpoczynając od ceny jednostkowej netto, zaokrągla liczby do dwóch miejsc po przecinku za każdym razem. Podsumowanie kolumny w pozycji RAZEM jest ceną oferty. Podana cena jednostkowa musi zawierać wszystkie elementy, o których mowa w SWZ wraz z załącznikami. Wartość netto oraz brutto (w pozycji RAZEM) należy wpisać do formularza ofertowego. Będzie ona stanowiła cenę oferty służącą do porównania i oceny ofert.
UWAGA: 1. Zamawiającym zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę

## część 9
Załącznik nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu zamówienia - formularz cenowy | [8 empty] | PN-12/26/KP
część 9 - Bolus żółty z żelu olejowego
Lp. | Przedmiot zamówienia, wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Bolus żółty z żelu olejowego, przywierający do powierzchni, nietoksyczny, nie zawierający lateksu , o wymiarach:
A | 30 x 30 x 0,5 cm | szt. | 60
B | 30 x 40 x 0,5 cm | szt. | 100
2 | Bolusy żelowe z powłoką Półprzezroczysty bolus z żelu olejowego pokrytego foliowym filmem, materiał elastyczny, nie przywiera do powierzchni, z możliwością cięcia nożycami, gęstość materiału 1,03 g/m3, nietoksyczny, nie zawierający lateksu, o wymiarach:
A | 30 x 40 x 0,5 cm | Szt. | 20
B | 30 x 56 x 0,5 cm | Szt. | 10
C | 30 x 56 x 1,0 cm | Szt. | 10
D | 40 x 56 x 0,5cm | Szt. | 20
E | 40 x 56 x 1,0cm | Szt. | 20
F | 15x15x1,0cm | Szt. | 20
G | 15x15x0,5cm | Szt. | 20
3 | Bolus termoplastyczny umożliwiający połącznie (po rozgrzaniu z maską) termoplastyczną firmy Orfit posiadana przez zamawiającego, grubość 2mm, wymiary 30 x 30cm (+/-0,5cm) | Szt. | 150
4 | Bolus termoplastyczny umożliwiający połącznie (po rozgrzaniu z maską) termoplastyczną firmy Orfit posiadana przez zamawiającego, grubość 5mm, wymiary 30 x 30cm(+/-0,5cm) | Szt. | 110
5 | Bolus termoplastyczny umożliwiający połącznie (po rozgrzaniu z maską) termoplastyczną firmy Orfit posiadana przez zamawiającego, wymiary 30 x 30cm(+/-0,5cm) grubość 3mm | szt. | 10
|  |  |  | RAZEM |  | x |  | x | x
*Wykonawca dokonuje obliczenia ceny zgodnie ze wskazaniem w kolumnach, rozpoczynając od ceny jednostkowej netto, zaokrągla liczby do dwóch miejsc po przecinku za każdym razem. Podsumowanie kolumny w pozycji RAZEM jest ceną oferty. Podana cena jednostkowa musi zawierać wszystkie elementy, o których mowa w SWZ wraz z załącznikami. Wartość netto oraz brutto (w pozycji RAZEM) należy wpisać do formularza ofertowego. Będzie ona stanowiła cenę oferty służącą do porównania i oceny ofert.
UWAGA: 1. Zamawiającym zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę

## część 10
Załącznik nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu zamówienia - formularz cenowy | [8 empty] | PN-12/26/KP
Część nr 10 - Akcesoria do radioterapii
Lp. | Przedmiot zamówienia, wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Nożyce do cięcia bolusów i masek termoplastycznych. Mocne nożyce umożliwiające cięcie materiałów termoplastycznych posiadające zmiękczenia na "rączkach". | szt. | 2
2 | BiteLock do unieruchamiania, separacji języka podczas terapii SRS głowy i szyi. Wymiary: dł. 62mm x szerokość 35 mm x wysokość 40 mm (+/-2mm) | szt. | 200
3 | Klin 0 st. kompatybilny z płytą bazową Orfit AIO. * Wymiary: dł. 910 mm x szer. 465 mm x wys. 6 mm. (+/-2mm) *Waga: do 200 g. *Klin o niskiej gęstości 50 kg/m3. * Wysokość konstrukcji wraz z płytą bazową nie przekraczająca 25 mm. * Konstrukcja wykonana z pianki o niskiej gęstości dozymetrycznej. *Powłoka zewnętrzna gładka, łatwo zmywalna i odporna na działanie powszechnie stosowanych środków myjących i dezynfekcyjnych. * Klin mocowany do płyty bazowej. * Klin wraz z pinami do zamocowania na stałe do płyty bazowej. * Klin posiada możliwość mocowania podpórek pod ramiona. * Kompatybilny z elementami systemu AIO (będącym w posiadaniu Zamawiającego). | szt. | 5
4 | Klin pod ramiona kompatybilny z płytą AIO Orfit (będącym w posiadaniu Zamawiającego). * Klin o niskiej gęstości dozymetrycznej pod ramiona mocowany do płyty bazowej. * Wymiary: dł. 400 mm x szer 528 mm x wys. 236 mm. (+/-2mm) * Konstrukcja pozwalająca na wygodne i powtarzalne ułożenie rąk pacjenta nad głową. * Widoczne i jednoznaczne oznaczenia pozwalające na szybki odtwarzalny montaż. * Klin posiadający wzmocnioną powłokę umożliwiającą szybką i bezpieczną dezynfekcję. * Kompatybilność z posiadanymi przez Zakład Radioterapii elementami systemu AIO (będącym w posiadaniu Zamawiającego). | szt. | 5
5 | Klin pod ramiona kompatybilny z płytą AIO Orfit (będącym w posiadaniu Zamawiającego). * Klin o niskiej gęstości dozymetrycznej pod ramiona mocowany do płyty bazowej. * Wymiary: dł. 417 mm x szer 524 mm x wys. 152 mm. (+/-2mm) * Konstrukcja pozwalająca na wygodne i powtarzalne ułożenie rąk pacjenta nad głową. * Widoczne i jednoznaczne oznaczenia pozwalające na szybki odtwarzalny montaż. * Klin posiadający wzmocnioną powłokę umożliwiającą szybką i bezpieczną dezynfekcję. * Kompatybilność z posiadanymi przez Zakład Radioterapii elementami systemu AIO (będącym w posiadaniu Zamawiającego). | szt. | 5
6 | Śruby mocujące płytę bazową kompatybilne ze stołem firmy Elekta (będącym w posiadaniu Zamawiającego). | szt. | 10
7 | Podpórka pod głowę o niskiej gęstości do systemu AIO (będącym w posiadaniu Zamawiającego) wymiary: dł. 230 -257 mm, szer. 108-120 mm, wys. 82-92 mm. | szt. | 10
8 | komplet 6 różnych podpórek unieruchamiających głowę (zgodny lub równoważny z systemem AIO będącego w posiadaniu Zamawiającego) o regularnej gęstości. Wymiary: dł. 230 -257 mm, szer. 108-120 mm, wys. 82-92 mm. | szt. | 6
9 | Podpórka pod kolana do ramy przedłużającej płytę bazową AIO 2 generacji: posiada możliwość mocowania do ramy przy pomocy pinów. Wykonana z miękkiej pianki pokrytej łatwo zmywalną powłoką. Podpórka posiada oznaczenia odtworzenie pozycji pacjenta. Podpórka posiada wyprofilowanie pod kolana. Podpórka jest kompatybilna z ramą przedłużającą płytę bazową AIO 2 będącą na wyposażeniu Zamawiającego | szt. | 7
10 | Podpórka pod stopy do ramy przedłużającej płytę bazową AIO 2 generacji: posiada możliwość mocowania do ramy przy pomocy pinów. Wykonana z miękkiej pianki pokrytej łatwo zmywalną powłoką. Podpórka posiada oznaczenia odtworzenie pozycji pacjenta. Podpórka jest kompatybilna z ramą przedłużającą płytę bazową AIO 2 będącą na wyposażeniu Zamawiającego | szt. | 7
|  |  |  | RAZEM |  | x |  | x | x
*Wykonawca dokonuje obliczenia ceny zgodnie ze wskazaniem w kolumnach, rozpoczynając od ceny jednostkowej netto, zaokrągla liczby do dwóch miejsc po przecinku za każdym razem. Podsumowanie kolumny w pozycji RAZEM jest ceną oferty. Podana cena jednostkowa musi zawierać wszystkie elementy, o których mowa w SWZ wraz z załącznikami. Wartość netto oraz brutto (w pozycji RAZEM) należy wpisać do formularza ofertowego. Będzie ona stanowiła cenę oferty służącą do porównania i oceny ofert.
UWAGA: 1. Zamawiającym zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę