Załącznik nr 4

Zestawienie urządzeń wentylacji i klimatyzacji

zainstalowanych  w Ośrodku Reprezentacyjnym  MON

| Nazwa urządzenia, typ | Producent |  | Rok zainstalowania | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Budynek nr 1 – Pałac Instalacja klimatyzacji – 2 układy |  |  |  |  |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy | DAIKIN |  | 2003 | 17 |  |
| Jednostka zewnętrzna PUMY-P125YHM | MITSUBISHI |  | 2011 | 2 |  |
| Jednostka wewnętrzna PUFY-P40VLEM-E | MITSUBISHI |  | 2011 | 7 |  |
| # Budynek nr 2 - Oficyna prawa Instalacja wentylacji nawiewnej – 1 układ Instalacja klimatyzacji – 1 układ |  |  |  |  |  |
| Centrala klimatyzacyjna podwieszona nawiewna VCPV1 Automatyka SC –9100 | VTS CLIMA JOHNSON CONTROL |  | 2002 | 1 |  |
| Nawilżacz parowy elektroniczny HY1.05EMP | HYGRO MATIK |  | 2002 | 1 |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy 42E04 | DAIKIN |  | 2002 | 8 |  |
| # Budynek nr 3 - Oficyna lewa Instalacja wentylacji nawiewnej – 1 układ Instalacja klimatyzacji – 1 układ |  |  |  |  |  |
| Centrala klimatyzacyjna podwieszona nawiewna VCPV1 Szafka sterująco – zasilająca SCK-1J1-NWK-1B | VTS CLIMA |  | 2002 | 1 |  |
| Nawilżacz parowy elektroniczny AT 3000-434 | NORDMANN ENGINEERING |  | 2002 | 1 |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy 42E04 | DAIKIN |  | 2002 | 8 |  |
| Jednostka zewnętrzna | VIVAX 54ON963 |  | 2025 | 1 | Pomieszczenie serwerowni |
| Jednostka wewnętrzna | VIVAX 54ON963 |  | 2025 | 1 | Pomieszczenie serwerowni |
| ## Budynek nr 53 – Hotel Instalacja wentylacji nawiewno – wywiewnej – 3 układy Instalacja klimatyzacji – 3 układy |  |  |  |  |  |
| /kuchnia/ Centrala wentylacyjna : CV-A3-L/N-10/1-6 CV-A1-L/W-1280A/1-6 Szafka sterująco – zasilająca SCK-1J1-NWK-1B | VTS CLIMA |  | 2002 | 1+1 |  |
| /stołówka/ Centrala wentylacyjna CV-A2-L/0-266A/1-6 Szafka sterująco – zasilająca SCK-1J1-NWK-1B | VTS CLIMA |  | 2002 | 1 |  |
| /pomieszczenie szaf chłodzących/ Centrala wentylacyjna CVP1 – L/V Automatyka | VTS CLIMA |  | 2002 | 1 |  |
| /kuchnia/ Okap wentylacyjny DM 3608 segmentowy typ 1 z łapaczem tłuszczu DM 3611 | DORA METAL Czarnków |  | 2002 | 2 | Obowiązkowe czyszczenie 2 x w roku |
| Wentylator dachowy |  |  | 2002 | 3 |  |
| /pokoje hotelowe/ Centrala klimatyzacyjna CV-A1-L/X-298E/4-6 Szafka sterująco – zasilająca SCK-1J1-NWK-1B | VTS CLIMA |  | 2002 | 1 |  |
| Wentylokonwektor czteroprzewodowy 42E04 | CARRIER |  | 2002 | 16 |  |
| Agregat MIDEA MDV Komplet składa się z 2 jednostek wewnętrznych i 1 jednostki zewnętrznej | AIRCOM |  | 2008 | 1 |  |
| Jednostka zewnętrzna PUMY-P125YHM | MITSUBISHI |  | 2011 | 1 |  |
| Jednostka wewnętrzna PUFY-P40VHM-E | MITSUBISHI |  | 2011 | 3 |  |
| Budynek 20 |  |  |  |  |  |
| Jednostka zewnętrzna model AOYG24LFCC | FUJITSU |  | 2016 | 1 | Pomieszczenie serwerowni |
| Klimatyzator ścienny model ASYG30LFCA | FUJITSU |  | 2016 | 1 | Pomieszczenie serwerowni |
| Budynek 52 |  |  |  |  |  |
| Klimatyzator ścienny 1 jednostka zewnętrzna | Mitsubishi Muy-TP50VF |  | 08.2025 | 1 | Przegląd gwarancyjny 2 razy w roku pierwszy pomiędzy 15-30 września, drugi pomiędzy 15-30 kwietnia |
| Klimatyzator ścienny 1 jednostka wewnętrzna | Mitsubishi |  | 08.2025 | 1 | Przegląd gwarancyjny 2 razy w roku pierwszy pomiędzy 15-30 września, drugi pomiędzy 15-30 kwietnia |
| Klimatyzator ścienny 1 jednostka zewnętrzna | KASAI KWX-12KRHO |  | 08.2025 | 1 | Przegląd gwarancyjny 2 razy w roku pierwszy pomiędzy 15-30 września, drugi pomiędzy 15-30 kwietnia |
| Klimatyzator ścienny 1 jednostka wewnętrzna | KASAI KWX-12KRHI |  | 08.2025 | 3 | Przegląd gwarancyjny 2 razy w roku pierwszy pomiędzy 15-30 września, drugi pomiędzy 15-30 kwietnia |
| Kontener magazynowy |  |  |  |  |  |
| Kontener nr 1 Zestaw klimatyzator ścienny 1 jednostka zewnętrzna = 1 jednostka wewnętrzna | AUX-09J20/O ASW-H09B5C4/JOR3DI-C3 |  | 2023 | 1 |  |
| Kontener nr 2 Zestaw klimatyzator ścienny 1 jednostka zewnętrzna = 1 jednostka wewnętrzna | AUX-09J20/O ASW-H09B5C4/JOR3DI-C3 |  | 2023 | 1 |  |
| ### Sieć – urządzenia zewnętrzne |  |  |  |  |  |
| Wytwornica wody lodowej dla budynku hotelowo –gastronomicznego 30RA 050 A 0145 PEE | CARRIER |  | 2002 | 1 |  |
| Wytwornica wody lodowej dla pałacu, oficyny prawej i lewej: CGAL 500 CGAN 300 | SOCIETE TRANE |  | 2002 | 1+1 |  |
| Moduł hydrauliczny - sieć wody lodowej dla pałacu, oficyny prawej i lewej: HDM | R&R URZĄDZENIA CHŁODNICZE I KLIMATYZACYJNE Mroków |  | 2002 | 1 |  |
| Sieć chłodu z rur stalowych ocynkowanych preizolowanych 2 x Dn 114/200 |  |  | 2002 | 175 mb |  |
| Sieć chłodu z rur stalowych ocynkowanych preizolowanych 2 x Dn 60/125 |  |  | 2002 | 94 mb |  |
| Teren – kontener przy maszcie |  |  |  |  |  |
| Jednostka zewnętrzna Model P24EN.UUE (USUW246K3A0) | LG Smart Inverter |  | 2016 | 1 |  |
| Klimatyzator ścienny Model P24EN.NSK (USNW246K3A0) | LG Smart Inverter |  | 2016 | 1 |  |
| Bud 53 pomieszczenie kuchenne I zestaw okres gwarancji do 12.2029 r. |  |  |  |  |  |
| Jednostka zewnętrzna GREE GUD100W/NhA-X nr. seryjny 9Y93440000126 | GREE |  | 09.12.2024 | 1 | Przegląd gwarancyjny 2 razy w roku pierwszy pomiędzy 15-30 września, drugi pomiędzy 15-30 kwietnia |
| Jednostka wewnętrzna GREE GUD 100G/A-T nr. seryjny 9M74340000522 | GREE |  | 09.12.2024 | 1 | Przegląd gwarancyjny 2 razy w roku pierwszy pomiędzy 15-30 września, drugi pomiędzy 15-30 kwietnia |
| Bud 53 pomieszczenie kuchenne II zestaw - okres gwarancji do 02.2030 r. |  |  |  |  |  |
| Jednostka zewnętrzna GREE GUD100W/NhA-X nr. seryjny 9M74340000451 | GREE |  | 21.02.2025 | 1 | Przegląd gwarancyjny 2 razy w roku pierwszy pomiędzy 15-30 września, drugi pomiędzy 15-30 kwietnia |
| Jednostka wewnętrzna GREE GUD 100G/A-T nr. seryjny 9Y93440000138 | GREE |  | 21.02.2025 | 1 | Przegląd gwarancyjny 2 razy w roku pierwszy pomiędzy 15-30 września, drugi pomiędzy 15-30 kwietnia |
| Bud 53 pomieszczenie biura obsługi kuchni pom 10 i 12- okres gwarancji do 16.04.2031 r. – zestaw klimatyzacji |  |  |  |  |  |
| Jednostka zewnętrzna HAIER 2U40MEAFRA-H nr. seryjny AACXK1E0000N1RSA0044 | HAIER |  | 17.04.2026 | 1 | Przegląd gwarancyjny 2 razy w roku pierwszy pomiędzy 15-30 września, drugi pomiędzy 15-30 kwietnia |
| jednostka wewnętrzna AS25RBAHRA-PL nr. seryjny lokal nr 10 – AABF1TE0100XBRBD0564 nr. seryjny lokal nr 12 - AABF1TE0100XBRBD0863 | HAIER |  | 17.04.2026 | 2 | Przegląd gwarancyjny 2 razy w roku pierwszy pomiędzy 15-30 września, drugi pomiędzy 15-30 kwietnia |
| Bud 34 pomieszczenia biurowe - okres gwarancji do 16.04.2031 r. – zestaw klimatyzacji |  |  |  |  |  |
| Jednostka zewnętrzna 5U105S2SS5FA-H nr. seryjny AE1WG600002AVR3L0003 |  | HAIER | 17.04.2026 | 1 | Przegląd gwarancyjny 2 razy w roku pierwszy pomiędzy 15-30 września, drugi pomiędzy 15-30 kwietnia |
| jednostka wewnętrzna AS25RBAHRA-PL nr. seryjny lokal nr 1 – TEO10OXBRBDO390 nr. seryjny lokal nr 2 - TEO10OXBRBDO563 nr. seryjny lokal nr 3 - TEO10OXBRBDO299 nr. seryjny lokal nr 6 - TEO10OXBRBD1272 nr. seryjny lokal nr 9 - TEO10OXBRBDO488 |  | HAIER | 17.04.2026 | 5 | Przegląd gwarancyjny 2 razy w roku pierwszy pomiędzy 15-30 września, drugi pomiędzy 15-30 kwietnia |
| Budynek 20 pomieszczenia nr 102/4 i 103/1 okres gwarancji do 12.2029 r. – zestaw klimatyzacji |  |  |  |  |  |
| Jednostka zewnętrzna REVIVE PLUS AABOTOE0000N1Q6U0021 | HAIER |  | 09.12.2024 | 1 | Przegląd gwarancyjny 2 razy w roku pierwszy pomiędzy 15-30 września, drugi pomiędzy 15-30 kwietnia |
| Jednostka wewnętrzna REVIVE 2,5kW AABF1TEO100XBQ7R0477 | HAIER |  | 09.12.2024 | 1 | Przegląd gwarancyjny 2 razy w roku pierwszy pomiędzy 15-30 września, drugi pomiędzy 15-30 kwietnia |
| Jednostka wewnętrzna REVIVE 2,5kW AABF1TE0100XBQ7R0048 | HAIER |  | 09.12.2024 | 1 | Przegląd gwarancyjny 2 razy w roku pierwszy pomiędzy 15-30 września, drugi pomiędzy 15-30 kwietnia |
| Budynek 20 pomieszczenia nr 7.1 i 7.2 parter okres gwarancji do 14.02.2030 r. – zestaw klimatyzacji |  |  |  |  |  |
| Jednostka zewnętrzna REVIVE PLUS 2W50525 NA FA-3 AABOT OE000 0N1Q6 60057 | HAIER |  | 14.02.2025 | 1 | Przegląd gwarancyjny 2 razy w roku pierwszy pomiędzy 15-30 września, drugi pomiędzy 15-30 kwietnia |
| Jednostka wewnętrzna REVIVE 2,5kW AS25BBAHRA-PL AABF1 TEO10 ON4Q2 P0971 | HAIER |  | 14.02.2025 | 1 | Przegląd gwarancyjny 2 razy w roku pierwszy pomiędzy 15-30 września, drugi pomiędzy 15-30 kwietnia |
| Jednostka wewnętrzna REVIVE 2,5kW AS25RBAHRA-PL AABF1 TE010 0N4Q2 P0582 | HAIER |  | 14.02.2025 | 1 | Przegląd gwarancyjny 2 razy w roku pierwszy pomiędzy 15-30 września, drugi pomiędzy 15-30 kwietnia |
| Budynek 20 pomieszczenia nr 105/1,106/2,106/3,106/4 pierwsze piętro okres gwarancji do 16.04.2031r. – zestaw klimatyzacji |  |  |  |  |  |
| Jednostka zewnętrzna HAIER 4U75S2SR5FA-H |  | HAIER | 17.04.2026 | 1 | Przegląd gwarancyjny 2 razy w roku pierwszy pomiędzy 15-30 września, drugi pomiędzy 15-30 kwietnia |
| jednostka wewnętrzna AS25RBAHRA-PL nr. seryjny lokal nr 105/1 - TEO10OXBRBD1542 nr. seryjny lokal nr 106/2 - TEO10OXBRBD1269 nr. seryjny lokal nr 106/3 - TEO10OXBRBD1255 nr. seryjny lokal nr 106/4 - TEO10OXBRBD1211 |  | HAIER | 17.04.2026 | 4 | Przegląd gwarancyjny 2 razy w roku pierwszy pomiędzy 15-30 września, drugi pomiędzy 15-30 kwietnia |
| Budynek 37 ( brama wjazdowa) okres gwarancji do 13.11.2026 r. |  |  |  |  |  |
| Klimatyzator ścienny 1 jednostka zewnętrzna Klimatyzator wewnętrzny AG-09NXD1-IH | X2-09N8D6-OH AG-09NXD1-IH |  | 13.11.2023 13.11.2023 | 1 1 | Przegląd gwarancyjny 2 razy w roku pierwszy pomiędzy 15-30 września, drugi pomiędzy 15-30 kwietnia |
| Wykaz klimatyzatorów przenośnych do przeglądu w miesiącu kwietniu |  |  |  |  |  |
| Klimatyzator SHARP CV-P09FR | SHARP |  | 2014 | 14 |  |
| Klimatyzator BLAUPUNKT MOBY BLUE 0909 | BLAUPUNKT |  | 2018 | 9 |  |
| Piloty obsługujące klimatyzatory z koniecznością wymiany baterii 1 raz w roku |  |  |  | 23 |  |