WYKAZ PRZEDMIOTÓW ZAMÓWIENIA DO SERWISOWANIA

dot.: świadczenia usługi pełnego kontraktu serwisowego Tomografu Komputerowego GE Revolution EVO wraz z wyposażeniem

Zadanie nr 1 – Tomograf komputerowy GE Revolution EVO wraz z wyposażeniem

- Parametry wymagane

| l.p. | Nazwa | Producent | Typ / model | Nr seryjny | Ilość | Inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | TOMOGRAF KOMPUTEROWY |  |  |  |  |  |
| 1. | Tomograf Komputerowy | GE | Revolution EVO | CBDGG2000184HM | 1 | rok produkcji: 2020 |
| II. | OPRZYRZĄDOWANIE |  |  |  |  |  |
| 1. | Konsola operatorska z oprogramowaniem: | GE | 5946404-12 | 630491HM9 | 1 | rok produkcji: 2020 |
| a. | jednostka centralna | GE | FMI26870 | 542716HP | 1 | rok produkcji: 2020 |
| b. | monitor 19'' | HP | 907160-001 | CN40290D9X6 | 1 | rok produkcji: 2020 |
| c. | monitor 19'' | HP | 907160-002 | CN40290D8Q | 1 | rok produkcji: 2020 |
| 2. | Serwer aplikacyjny | Fujitsu | Primergy RX1330 / M4 | YMHV008445 | 1 | n.d. |
| 3. | Konsola lekarska: | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| a. | jednostka centralna | DELL | Precision Tower 3630 | JBNST23 | 1 | n.d. |
| b. | monitor medyczny 30'' | Barco NV | MDCC-4430 / K9301626A | 2590255098 | 1 | n.d. |
| c. | monitor opisowy 22'' | DELL | P2219H | CN-03TKWX-QDC00-03E-0LGLA08 | 1 | n.d. |
| 4. | Wstrzykiwacz kontrastu | Ulrich GmbH & Co.KG | CT motion – wstrzykiwacz XD8006 - monitor | CTM2023329 – wstrzykiwacz 3149AJ00766 - monitor | 1 | rok produkcji: 2020 |
| 5. | Monitor EKG | IVY Biomedical Systems, Inc. | 7800 | (01) 00816396021266 (21) 20080180 | 1 | rok produkcji: 2020 |
| 6. | Konsola lekarska: | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |  |
| a. | jednostka centralna | - - - | - - - | CZC 3265F20 | 1 |  |
| b. | monitor 19'' | Barco | MDRC1219 (MVCD - 1619 AWGE) | 722227123087 | 1 |  |
| c. | monitor 19'' | Barco | MDRC1219 (MVCD - 1619 AWGE) | 722225105798 | 1 |  |
| 7. | Konsola lekarska: | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |  |
| a. | jednostka centralna | - - - | - - - | CZC 32838MS | 1 |  |
| b. | monitor 19'' | EIZO | MX193 | 21808322 | 1 |  |
| c. | monitor 19'' | EIZO | MX193 | 21673322 | 1 |  |
| 8. | Konsola lekarska niezależna: | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |  |
| a. | jednostka centralna | - - - | - - - | CZC 3265F21 | 1 |  |
| b. | monitor | EIZO | MX193 | 37726298 | 1 |  |
| c. | monitor | EIZO | MX193 | 37741298 | 1 |  |
| 9. | Konsola lekarska niezależna: | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |  |
| a. | jednostka centralna | - - - | - - - | CZC 3265F1T | 1 |  |
| b. | monitor | Barco | MDAC-1419 | 3424247865 | 1 |  |
| c. | monitor | Barco | MDAC-1419 | 3424176315 | 1 |  |
| 10. | Konsola lekarska niezależna: | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |  |
| b. | monitor | Barco | MDRC1219 (MVCD - 1619 AWGE) | 2227122998 | 1 |  |
| c. | monitor | Barco | MDRC1219 (MVCD - 1619 AWGE) | 2226113185 | 1 |  |
| 11. | Dwugłowicowa automatyczna strzykawka do iniekcji kontrastu - podłączenie do TK GE Revolution EVO | Bayer | Stellant D | 40220 | 1 |  |

|  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- |
|  | Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym |