## Pakiet 1
Pakiet 1
L.p. | Nazwa towaru | Cena jednostkowa [zł.] | Szacunkowa ilość na 12 miesięcy | Cena netto [zł.] | VAT* [zł.] | Cena brutto [zł.] | Producent ,numer katalogowy, REF, wlk opk
1 | Paski diagnostyczne do glukometrów a 50szt. | 0 | 600 | 0 | 0
Dopuszcza się inną wielkość opakowania z odpowiednim przeliczeniem ilości , do pełnego opakowania w górę.
W ramach zamówienia Wykonawca użyczy na czas trwania umowy glukometry w ilości 80szt.
Gukometr : Producent ……………………………………………… Model …………………………………. spełniający poniższe wymagania
Wymagania dotyczące glukometrów:
1.Glukometr z dużym i czytelnym wyświetlaczem
2.Glukometr podający wyniki w odniesieniu do osocza krwi żylnej(tzw. kalibracja do osocza )
3.zakres pomiarowy wyrażany liczbowo w jednostkach mmol/l nie mniejszy niz 0,6 - 33,3 mmol/l (dopuszczamy szerszy zakres) lub mg/dl zakres 10-600 mg/dl
4.objętość próbki krwi niezbędna do wykonania badania - nie większa niż 0,6µl
5.Glukometr wyposażony w system korekty hematokrytu w zakresie minimalnym 10 - 65 % ( dopuszczalny szerszy zakres)
6.System pomiarowy (glukometr i paski) umożliwia dokonanie pomiaru stężenia glukozy w każdym rodzaju krwi tj. włośniczkowa, żylna, tętnicza i noworodkowa
7. oferowane paski posiadają certyfikat CE i spełniają normę EN ISO 15 197
8.pole pomiarowe znajduje sę w przedniej części paska ( metoda elektrochemiczna pomiaru)
9.paski testowe zawierają enzym: GDH -FAD lub GDH-NAD lub GOD, które są swoiste dla glukozy i nie wchodzą w reakcje krzyżowe z maltozą i galaktozą
10. termin przydatności pasków minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia do zamawiającego
11. termin trwałości pasków min 6 miesięcy od daty otwarcia opakowania
12.tlenoterapia nie może wpływać na oznaczenie glukozy
13 prawidłowa praca glukometru w szerokim zakresie temperatury otoczenia uwzględniając szczególnie niskie temperatury ( pogotowie ratunkowe)
14 paski kompatybilne z zaoferowanym glukometrem
15. dostawa płynów kontrolnych ( norma i pataologia - hipoglikemia) każdorazowo zapotrzebowanie zostanie określone przez zamawiającego .Ilość płynów kontrolnych 32 szt

## Pakiet 2
Załącznik nr 3 do SWZ
Pakiet 2
L.p. | Nazwa towaru | Rozmiar | Cena jednostkowa [zł.] | jm. | Szacunkowa ilość na 12 miesięcy | Cena netto [zł.] | Cena brutto [zł.] | nazwa producenta | nazwa produktu nadana przez producenta producenta i/lub inne oznaczenie umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu ( np. nr katalogowy producenta, oznaczenie modelu itp.)
PAKIET 2
1 | Opatrunek wykonany z gazy o dużych oczkach, nasączony białą parafiną o działaniu nawilżającym, bez zawartości substancji bakteriobójczej. Opakowanie jednostkowe papierowo-aluminiowe, każdy opatrunek zabezpieczony dwoma płatkami folii, które zapewniają utrzymanie właściwości opatrunku i ułatwiają aplikację | 5cm*5,5cm | 0 | szt. | 2500 | 0 | 0
2 | Opatrunek wykonany z gazy o dużych oczkach, nasączony białą parafiną o działaniu nawilżającym, bez zawartości substancji bakteriobójczej. Opakowanie jednostkowe papierowo-aluminiowe, każdy opatrunek zabezpieczony dwoma płatkami folii, które zapewniają utrzymanie właściwości opatrunku i ułatwiają aplikację | 10cm*10cm | 0 | szt. | 2500 | 0 | 0
3 | Opatrunek wykonany z gazy o dużych oczkach, nasączony białą parafiną o działaniu nawilżającym, bez zawartości substancji bakteriobójczej. Opakowanie jednostkowe papierowo-aluminiowe, każdy opatrunek zabezpieczony dwoma płatkami folii, które zapewniają utrzymanie właściwości opatrunku i ułatwiają aplikację | 15cm*20cm | 0 | szt. | 1000 | 0 | 0
4 | Opatrunek wykonany z gazy o dużych oczkach, nasączony białą parafiną o działaniu nawilżającym, bez zawartości substancji bakteriobójczej. Opakowanie jednostkowe papierowo-aluminiowe, każdy opatrunek zabezpieczony dwoma płatkami folii, które zapewniają utrzymanie właściwości opatrunku i ułatwiają aplikację | 10cm*40cm op. = 10 szt. | 0 | op. | 100 | 0 | 0
5 | Kompres wysokochłonny, jałowy, o budowie warstwowej: hydrofilowa włóknina-warstwa celulozy-pulpa celulozowa-hydrofobowa włóknina. Zewnętrzna, nieprzemakalna dla płynów hydrofobowa włóknina w kolorze niebieskim, pakowany w opakowanie papier-folia | 10cm*10cm | 0 | szt. | 150 | 0 | 0
6 | Kompres wysokochłonny, jałowy, o budowie warstwowej: hydrofilowa włóknina-warstwa celulozy-pulpa celulozowa-hydrofobowa włóknina. Zewnętrzna, nieprzemakalna dla płynów hydrofobowa włóknina w kolorze niebieskim, pakowany w opakowanie papier-folia. | 10cm*20cm | 0 | szt. | 150 | 0 | 0
7 | Kompres wysokochłonny, jałowy, o budowie warstwowej: hydrofilowa włóknina-warstwa celulozy-pulpa celulozowa-hydrofobowa włóknina. Zewnętrzna, nieprzemakalna dla płynów hydrofobowa włóknina w kolorze niebieskim, pakowany w opakowanie papier-folia | 20cm*25cm | 0 | szt. | 150 | 0 | 0
8 | Kompres wysokochłonny, jałowy, o budowie warstwowej: hydrofilowa włóknina-warstwa celulozy-pulpa celulozowa-hydrofobowa włóknina. Zewnętrzna, nieprzemakalna dla płynów hydrofobowa włóknina w kolorze niebieskim, pakowany w opakowanie papier-folia | 20cm*40cm | 0 | op. | 150 | 0 | 0
9 | Antyseptyczny opatrunek z lużno utkanej gazy nasączonej miękką parafiną z 0,5% chlorheksydyną Opatrunki parafinowe z gazy przepuszczające powietrze i zaprojektowane tak,aby wysięk z rany mógł swobodnie przedostać się do znajdującego się na wierzchu kompresu. Pokrycie warstwą parafiny pozwalające na bezbolesną zmianę opatrunku | 5cm*5cm | 0 | szt. | 300 | 0 | 0
10 | Antyseptyczny opatrunek z lużno utkanej gazy nasączonej miękką parafiną z 0,5% chlorheksydyną Opatrunki parafinowe z gazy przepuszczające powietrze i zaprojektowane tak,aby wysięk z rany mógł swobodnie przedostać się do znajdującego się na wierzchu kompresu. Pokrycie warstwą parafiny pozwalające na bezbolesną zmianę opatrunku | 10cm*10cm | 0 | szt. | 75 | 0 | 0
11 | Antyseptyczny opatrunek z lużno utkanej gazy nasączonej miękką parafiną z 0,5% chlorheksydyną Opatrunki parafinowe z gazy przepuszczające powietrze i zaprojektowane tak,aby wysięk z rany mógł swobodnie przedostać się do znajdującego się na wierzchu kompresu. Pokrycie warstwą parafiny pozwalające na bezbolesną zmianę opatrunku | 15 cm*20 cm | 0 | szt. | 50 | 0 | 0
12 | Samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy , kompozycja trzech hydrokoloidów zawieszonych w macierzy polimerowej (karboksymetyloceluloza sodowa , pektyna , żelatyna).Zapewnia odpowiednie , wilgotne środowisko leczenia ran , pochłaniając jednocześnie nadmiar wysięku.Przeznaczony do leczenia ran ostrych i przewlekłych. W ranach płytkich może być stosowany jako opatrunek pierwotny , w ranach głębokich jako wtórny.Zastosowanie w leczeniu ran mało i średnio sączących. | 15cm*15cm | 0 | szt. | 30 | 0 | 0
13 | Samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy , kompozycja trzech hydrokoloidów zawieszonych w macierzy polimerowej (karboksymetyloceluloza sodowa , pektyna , żelatyna).Zapewnia odpowiednie , wilgotne środowisko leczenia ran , pochłaniając jednocześnie nadmiar wysięku.Przeznaczony do leczenia ran ostrych i przewlekłych. W ranach płytkich może być stosowany jako opatrunek pierwotny , w ranach głębokich jako wtórny.Zastosowanie w leczeniu ran mało i średnio sączących. | 15cm*20cm | 0 | szt. | 30 | 0 | 0
14 | Opatrunek przylepny do szybkiego i bezpiecznego mocowania cewników dializacyjnych.Górna część mocująca wykonana z samoprzylepnej , oddychającej , wodoodpornej folii poliuretanowej stanowiąca barierę przed kontaktem z wodą i zanieczyszczeniami.Dolna część wykonana z hydrofobowej włókniny | 16cm*6cm | 0 | szt. | 5 | 0 | 0
15 | Opatrunek przylepny zbudowany z zewnętrznej wodoodpornej błony poliuretanowej , regulującej poziom wilgotności w ranie.Część chłonna zawiera warstwę pianki poliuretanowej , stanowiącą barierę przed bakteriami i wirusami.Wersja samoprzylepna , z delikatnym silikonowym klejem | 5cm*5cm | 0 | szt. | 30 | 0 | 0
16 | Opatrunek przylepny zbudowany z zewnętrznej wodoodpornej błony poliuretanowej , regulującej poziom wilgotności w ranie.Część chłonna zawiera warstwę pianki poliuretanowej , stanowiącą barierę przed bakteriami i wirusami.Wersja samoprzylepna , z delikatnym silikonowym klejem | 10cm*10cm | 0 | szt. | 30 | 0 | 0
17 | Opatrunek hydrokoloidowy z pianki poliuretanowej w kształcie kieszonki , idealny do szybkiego i łatwego zaopatrywania ran na pięcie | 10,5 cm*13,5 cm | 0 | szt. | 75 | 0 | 0
18 | Opatrunek przezroczysty na rolce , niesterylny , z folii poliuretanowej.Stanowi wodoodporną barierę dla zewnętrznych żródeł zakażenia.Może być stosowany do ochrony skóry przed otarciami | 10,0 cm*10,0 cm | 0 | szt. | 8 | 0 | 0
19 | Opatrunek przezroczysty na rolce , niesterylny , z folii poliuretanowej.Stanowi wodoodporną barierę dla zewnętrznych żródeł zakażenia.Może być stosowany do ochrony skóry przed otarciami | 10cm *15 cm | 0 | szt. | 8 | 0 | 0
20 | Cienki , miękki opatrunek składający się z elementarnego srebra w osłonie wykonanej z włókien poliamidowych.Stosowany do leczenia ran przewlekłych.Warstwa zewnętrzna materiału nośnego zapobiega przyklejaniu się opatrunku dorany , co umożliwia bezbolesną zmianę .uwalniające się w wilgotnym środowisku jony srebra działają bakteriobójczo.Zwalcza bakterie Klebsiella Pneumonie , Staphylococus Aureus | 5 cm*5 cm | 0 | szt. | 15 | 0 | 0
21 | Cienki , miękki opatrunek składający się z elementarnego srebra w osłonie wykonanej z włókien poliamidowych.Stosowany do leczenia ran przewlekłych.Warstwa zewnętrzna materiału nośnego zapobiega przyklejaniu się opatrunku dorany , co umożliwia bezbolesną zmianę .uwalniające się w wilgotnym środowisku jony srebra działają bakteriobójczo.Zwalcza bakterie Klebsiella Pneumonie , Staphylococus Aureus | 10cm*10 cm | 0 | szt. | 15 | 0 | 0
22 | Cienki , miękki opatrunek składający się z elementarnego srebra w osłonie wykonanej z włókien poliamidowych.Stosowany do leczenia ran przewlekłych.Warstwa zewnętrzna materiału nośnego zapobiega przyklejaniu się opatrunku dorany , co umożliwia bezbolesną zmianę .uwalniające się w wilgotnym środowisku jony srebra działają bakteriobójczo.Zwalcza bakterie Klebsiella Pneumonie , Staphylococus Aureus | 10 cm*20 cm | 0 | szt. | 15 | 0 | 0
23 | Opatrunek do stosowania na rany z wysięgiem w kazdym stadium gojenia ,w tym na rany przewlekłe np owrzodzenia odlezymy I rany ostre Macierz gojąca TLC-NOSF technologia lipidowo - koloidowa z cząsteczkami nanooligosacharydów | 10 cm*12 cm | 0 | szt. | 75 | 0 | 0
24 | Opatrunek do stosowania na rany z wysięgiem w kazdym stadium gojenia ,w tym na rany przewlekłe np owrzodzenia odlezymy I rany ostre Macierz gojąca TLC-NOSF technologia lipidowo - koloidowa z cząsteczkami nanooligosacharydów | 15 cm*20 cm | 0 | szt. | 75 | 0 | 0
25 | Samoprzylepny ,wchłaniający5-warstwowy,wodoodporny opatrunek na rany powierzchowne o działaniu przeciwdrobnoustrojowym z zawartością siarczanu srebra,zawiera węgiel aktywny.Długi czas działania od 5-10 dni.Rozmiary od 13,5-20 cm | 13,5-20 cm | 0 | szt. | 150 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
*Wykonawca w każdej pozycji formularza asortymentowo-cenowego podaje stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą wedłu stanu prawnego na dzień składania ofert.

## Pakiet 3
Pakiet 3
L.p. | Nazwa towaru | Rozmiar | Cena jednostkowa [zł.] | Szacunkowa ilość na 12 miesięcy | Cena netto [zł.] | Cena brutto* [zł.] | nazwa produktu nadana przez producenta producenta i/lub inne oznaczenie umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu ( np. nr katalogowy producenta, oznaczenie modelu itp.)
PAKIET 3
1 | Sterylny, 5-warstwowy opatrunek specjalistyczny. Paro i gazoprzepuszczalny. • zewnętrzną folię barierową (z punktowymi znacznikami EPM) - poliuretan • W warstwie kontaktowej, silikon , rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni. Opatrunek z nacięciami warstwy chłonnej w kształcie litery Y przekładający się na wysoką elastyczność 360 stopni. Opatrunek wodoszczelny z obramowaniem. | 8-10 x 10 -12 | 0 | 25 | 0 | 0
|  | 8-10 x 20 -22 | 0 | 25 | 0 | 0
|  | 8-10 x 30 -32 | 0 | 25 | 0 | 0
|  | 12-12,5 x 12-13 | 0 | 25 | 0 | 0
|  | 12-15 x 20 | 0 | 25 | 0 | 0
|  | 7,5 x 7-8 | 0 | 25 | 0 | 0
|  | 15 x 15-16 | 0 | 25 | 0 | 0
2 | Sterylny, 4- warstwowy opatrunek specjalistyczny. Paro i gazoprzepuszczalny. • zewnętrzną folię barierową (z punktowymi znacznikami EPM)- poliuretan • warstwie kontaktowej silikon, rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni. Opatrunek z nacięciami warstwy chłonnej w kształcie litery Y przekładający się na wysoką elastyczność 360 stopni. Opatrunek wodoszczelny z obramowaniem. | 3-4 x 5-6 | 0 | 25 | 0 | 0
|  | 5-5 x 12 -13 | 0 | 25 | 0 | 0
|  | 7,5 x 7 -8 | 0 | 25 | 0 | 0
|  | 10 x 10 -12 | 0 | 25 | 0 | 0
|  | 15 x 15 -18 | 0 | 25 | 0 | 0
3 | Sterylny, 5-warstwowy opatrunek specjalistyczny. Paro i gazoprzepuszczalny. • zewnętrzną folię barierową (z punktowymi znacznikami EPM) - poliuretan • w warstwie kntaktowej silikon rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni. Opatrunek z nacięciami warstwy chłonnej w kształcie litery Y przekładający się na wysoką elastyczność 360 stopni. Opatrunek wodoszczelny z obramowaniem. Kształt owalny. | 7-8 x 10 -12 | 0 | 25 | 0 | 0
|  | 13 x 16 -18 | 0 | 25 | 0 | 0
|  | 15 x 19 -20 | 0 | 25 | 0 | 0
4 | Sterylny, 5- warstwowy opatrunek specjalistyczny. Paro i gazoprzepuszczalny. Opatrunek przeciwbakteryjny z siarczanem srebra oraz węglem aktywowanym. w warstwie kontaktowej silikon rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni. Opatrunek wodoszczelny z obramowaniem. Siarczan srebra rozmieszczony równomiernie 1,2 mg/cm2. | 10x10-12 | 0 | 25 | 0 | 0
|  | 12 x12-13 | 0 | 25 | 0 | 0
|  | 17-18x17-18 | 0 | 25 | 0 | 0
5 | Sterylny, 5- warstwowy opatrunek specjalistyczny. Paro i gazoprzepuszczalny. Opatrunek posiada: • zewnętrzną folię barierową - poliuretan • superabsorbent- poliakrylan • warstwy w technologii deep defence lub równoważnej • pianki poliuretanowej • w warstwie kontaktowej silikon typu Safetac lub równoważny, rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni opatrunku. Opatrunek wodoszczelny z obramowaniem. Dedykowany na okolice kości krzyżowej. | 16x20-22 | 0 | 25 | 0 | 0
|  | 22x25-27 | 0 | 10 | 0 | 0
6 | Sterylny, 5- warstwowy opatrunek specjalistyczny. Paro i gazoprzepuszczalny. Opatrunek zbudowany z • zewnętrznej folii barierowej wykonanej z poliuretanu • superabsorbentu wykonanego z poliakrylanu • warstwy w technologii deep defence lub równoważnej • pianki poliuretanowej • w warstwie kontaktowej silikon typu Safetac lub równoważny, rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni opatrunku. Opatrunek wodoszczelny z obramowaniem. Dedykowany na okolice kostki i pięty. | 22x23-25 | 0 | 15 | 0 | 0
7 | Sterylny, 3- warstwowy opatrunek specjalistyczny. Paro i gazoprzepuszczalny. Opatrunek wykonany: • z pianki poliuretanowej • w zewnętrznej warstwie opatrunku- film poliuretanowy • w warstwie kontaktowej - silikon, rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni opatrunku. Możliwość docinania do wybranego kształtu i rozmiaru. Możliwość łączenia z preparatami stosowanymi miejscowo. Do ran z wysiękiem małym do średniego. Możliwość łączenia z kopresjoterapią. | 10x20-22 | 0 | 25 | 0 | 0
|  | 5x5-8 | 0 | 25 | 0 | 0
|  | 10x10-12 | 0 | 25 | 0 | 0
|  | 15x15-18 | 0 | 25 | 0 | 0
|  | 20x20-22 | 0 | 25 | 0 | 0
|  | 10x12-14 | 0 | 25 | 0 | 0
|  | 10x21-23 | 0 | 25 | 0 | 0
|  | 12,5x12-13 | 0 | 25 | 0 | 0
|  | 17,5x17,5 | 0 | 25 | 0 | 0
|  | 20x50 | 0 | 25 | 0 | 0
|  | 12x20 | 0 | 25 | 0 | 0
|  | 21x22 | 0 | 25 | 0 | 0
8 | Sterylny, 3- warstwowy opatrunek specjalistyczny. Paro i gazoprzepuszczalny. Opatrunek wykonany z: • pianki poliuretanowej zawierającej siarczan srebra oraz węgiel aktywowany • w zewnętrznej warstwie opatrunku- film poliuretanowy • w warstwie kontaktowej - silikon , rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni opatrunku. Możliwość docinania do wybranego kształtu i rozmiaru. Do ran z wysiękiem małym do średniego. Możliwość łączenia z podchlorynami. Skuteczność przeciwbakteryjna do 7 dni. Siarczan srebra rozmieszczony równomiernie 1,2 mg/cm2. Możliwość łączenia z kopresjoterapią. | 10x10 | 0 | 10 | 0 | 0
|  | 15x15 | 0 | 10 | 0 | 0
|  | 20x20 | 0 | 10 | 0 | 0
|  | 20x50 | 0 | 5 | 0 | 0
|  | 10x21-22 | 0 | 10 | 0 | 0
|  | 12-13x12-13 | 0 | 25 | 0 | 0
|  | 17-18x17-18 | 0 | 15 | 0 | 0
|  | 6x8-9 | 0 | 25 | 0 | 0
9 | Sterylny, 3- warstwowy opatrunek specjalistyczny. Paro i gazoprzepuszczalny. Opatrunek wykonany: • z pianki poliuretanowej • w zewnętrznej warstwie opatrunku- film poliuretanowy • w warstwie kontaktowej - silikon , rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni opatrunku. Możliwość docinania do wybranego kształtu i rozmiaru. Do ran z wysiękiem małym do średniego. Możliwość łączenia z preparatami stosowanymi miejscowo oraz kopresjoterapią. Dedykowany na piętę lub łokieć. | 13x21-23 | 0 | 25 | 0 | 0
10 | Sterylny, 3- warstwowy opatrunek specjalistyczny. Paro i gazoprzepuszczalny. Opatrunek wykonany: • z pianki poliuretanowej • w zewnętrznej warstwie opatrunku- film poliuretanowy • w warstwie kontaktowej - silikon typu Safetac lub równoważny, rozmieszczony równomiernie na całej powierzchni opatrunku. Możliwość docinania do wybranego kształtu i rozmiaru. Możliwość łączenia z preparatami stosowanymi miejscowo. Do ran suchych lub z małym wysiękiem. Możliwość łączenia z kopresjoterapią. | 12,5x12-13 | 0 | 25 | 0 | 0
|  | 17,5x17-18 | 0 | 25 | 0 | 0
|  | 7,5x8-9 | 0 | 25 | 0 | 0
11 | Sterylny opatrunek specjalistyczny, żelujący. Wykonany z alkoholu poliwinylowego (PVA) w technologii Hydrolock lub równoważnej z siarczanem srebra. Działanie bójcze już po 30 min. do 7 dni. Do ran powierzchownych i głębokich z wysiękiem od średniego do dużego. Wykazujący wysoką absorbcję i retencję. Transferujący wysięk do opatrunku chłonnego. Wysoce elastyczny po zżelowaniu. Możliwość docinania. Zapobiega tworzeniu się biofilmu w ranie- badanie in vivo. Opatrunek posiada 0,2 mg/cm2 srebra równomiernie rozmieszczonego w strukturach. | 2x45-46 | 0 | 25 | 0 | 0
|  | 15x15 | 0 | 25 | 0 | 0
|  | 5x5 | 0 | 25 | 0 | 0
|  | 10x10 | 0 | 25 | 0 | 0
|  | 4,5x10 | 0 | 25 | 0 | 0
|  | 4,5x20 | 0 | 25 | 0 | 0
|  | 4,5x30 | 0 | 25 | 0 | 0
|  | 20x30 | 0 | 25 | 0 | 0
12 | Sterylny 4 -warstwowy opatrunek specjalistyczny, przeznaczony do ran z dużym wysiękiem. Opatrunek wykonany z: • superabsorbentu – poliakrylan (zapewnia wysoką absorpcję i retencję płynów) • warstwy rozprowadzającej wysięk • hydrofilna białą warstwę kontaktową – polipropylen • nieprzepuszczalną warstwę zewnętrzną w kolorze niebieskim -polipropylen Opatrunek posiada miękkie obramowanie. Potwierdzona badaniami redukcja metaloproteinaz i kolagenazy. | 22,5x32,5 | 0 | 25 | 0 | 0
|  | 17,5x22,5 | 0 | 25 | 0 | 0
|  | 12,5x12,5 | 0 | 10 | 0 | 0
|  | 12,5x17,5 | 0 | 10 | 0 | 0
|  | 22,5x27,5 | 0 | 10 | 0 | 0
|  | 12,5x22,5 | 0 | 10 | 0 | 0
|  | 22,5x42,5 | 0 | 10 | 0 | 0
|  | 15-17x20-22 | 0 | 10 | 0 | 0
|  | 20x30-32 | 0 | 10 | 0 | 0
|  | 10x10-12 | 0 | 10 | 0 | 0
|  | 10x20-22 | 0 | 10 | 0 | 0
|  | 10x15-18 | 0 | 10 | 0 | 0
|  | 20x25-28 | 0 | 10 | 0 | 0
|  | 20x40 | 0 | 5 | 0 | 0
13 | Sterylny, semitransparentny opatrunek kontaktowy z siatki poliamidowej, obustronnie pokryty warstwą silikonu typu Safetac na całej powierzchni opatrunku. Maksymalna możliwość czasu aplikacji do 14 dni. Możliwość docinania. Możliwość łączenia z innymi preparatami stosowanymi miejscowo. | 5x7-8 | 0 | 10 | 0 | 0
|  | 10x18-20 | 0 | 10 | 0 | 0
|  | 20x30-32 | 0 | 5 | 0 | 0
|  | 7,5x10-12 | 0 | 30 | 0 | 0
14 | Taśma mocująca składająca się z: • folii poliuretanowej • folii polietylenowej • poliamidu • silikonu typu Safetac w warstwie kontaktowej na całej powierzchni | 2-4x300-310 | 0 | 5 | 0 | 0
15 | Roztwór ponadtlenkowy na bazie kwasu podchlorawego i podchlorynu sodu (HOCl/NaOCl) o stężeniach rzędu 50 ppm do oczyszczania i płukania ran ostrych, przewlekłych o dowolnej głębokości, jak również ran powierzchownych, skaleczeń, otarć, oparzeń 1 i 2 stopnia, owrzodzeń popromiennych, przetok i ropni, jam ciała, ran krytycznie skolonizowanych lub zakażonych, urazów tkanek miękkich. Zmniejsza obciążenie mikrobiologiczne poprzez mechaniczne działanie płukania, które sprzyja gojeniu się ran. Roztwór można stosować w terapii podciśnieniowej (NPWT). | 100-250ml | 0 | 5 | 0 | 0
|  | 300-500ml | 0 | 3 | 0 | 0
|  | 800-1000ml | 0 | 3 | 0 | 0
|  | 300-500ml | 0 | 3 | 0 | 0
|  | 800-1000ml | 0 | 3 | 0 | 0
16 | Żel ponadtlenkowy na bazie kwasu podchlorawego i podchlorynu sodu (HOCl/NaOCl) o stężeniach rzędu 50 ppm do oczyszczania oraz nawilżania ran ostrych, przewlekłych, jak również ran powierzchownych, skaleczeń, otarć, oparzeń 1 i 2 stopnia, ran krytycznie skolonizowanych lub zakażonych. Zmniejsza obciążenie mikrobiologiczne poprzez mechaniczne działanie płukania, które wspólnie z nawilżaniem sprzyja gojeniu się ran. | 30-50g | 0 | 3 | 0 | 0
|  | 80-100g | 0 | 3 | 0 | 0
|  | 250g-300g | 0 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
*Wykonawca w każdej pozycji formularza asortymentowo-cenowego podaje stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą wedłu stanu prawnego na dzień składania ofert.