Zał. Nr 1a dla zadania 6

Zadanie 6: Zakup wraz z dostawą i uruchomieniem (rozruchem) ssaka próżniowego  (2 szt.)  i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji

Producent:……………………..

Model:……………………………….

Kraj pochodzenia:……………………….

Rok produkcji (min. 2025):………………………..

| Lp. | Wymagania ogólne | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do centralnej próżni przeznaczony do odsysania podczas zabiegów i operacji medycznych | TAK |  |
|  | Zestaw do centralnej próżni wyposażony w regulator ze wskaźnikiem aktualnej wartości podciśnienia oraz szynę pozwalającą na zamocowanie butli | TAK |  |
|  | Regulator pozwalający na ustalenie maksymalnej wartości wytwarzanego podciśnienia w sposób płynny, w zakresie odpowiednim dla danego modelu zestawu | TAK |  |
|  | Możliwość wyposażenia regulatora w pojemnik zabezpieczający o pojemności min. 0,1l oraz zawór szybkiego odcięcia próżni | TAK, podać |  |
|  | Zestawy do centralnej próżni mogą być umieszczone na szynie instrumentalnej (typu MODURA, EUROSTANDARD) lub wózku jezdnym | TAK, podać |  |
|  | Zestawy przyłączane są do instalacji centralnej próżni poprzez odpowiedni wtyk (typu AGA, DIN lub inny) kompatybilny z instalacją centralnej próżni | TAK |  |
|  | Głośność do max. 21 dB | TAK, podać |  |
|  | Masa max. 0,8 kg | TAK, podać |  |
|  | Pojemność butli 1÷2 x 1l lub 2l | TAK, podać |  |
|  | Wymiary min. 225x210x319mm | TAK, podać |  |
|  | Wymagania pozostałe: |  |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Certyfikat CE oraz Deklaracja Zgodności (dołączyć do oferty). | TAK |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB lub równoważne- (dołączyć do oferty). | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. (dołączyć do oferty). | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis. Podać nazwę i siedzibę serwisu | TAK, podać |  |
|  | Zamawiający wymaga dostarczenia wyrobów medycznych oraz pierwszego uruchomienia (tzw. rozruchu mającego na celu sprawdzenie poprawnego działania wyrobu)w obecności osoby upoważnionej przez Zamawiającego, co winno być udokumentowane w protokole odbioru wyrobu | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Paszport techniczny w wersji papierowej przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI |  |  |
|  | Gwarancja : min. 60 miesięcy (lub dłużej – zgodnie z treścią oferty) obejmująca: - przeglądy w okresie jej trwania w cenie urządzenia z niezbędnymi materiałami zużywalnymi - wymiany/naprawy uszkodzonych części oraz podzespołów - dojazdy/przejazdy pracowników Wykonawcy – robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych | min. 60 miesięcy (podać ile) |  |
|  | Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji- zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać ile |  |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej pracę na oferowanym urządzeniu max 48 godzin | TAK, podać |  |
|  | W przypadku konieczności wykonania naprawy w siedzibie serwisu – Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze NA CZAS NAPRAWY | TAK |  |
|  | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | TAK |  |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |
|  | SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego min. 7 lat | TAK, podać ile |  |
|  | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie min. 6 miesięcy | TAK |  |
|  | SZKOLENIA |  |  |
|  | Szkolenie personelu Zamawiającego w ramach zakupu sprzętu, potwierdzone listą obecności ze szkolenia | TAK |  |

| Cena jednostkowa oferowanego sprzętu netto za 1 sztukę | Wartość VAT 1 sztuki | Cena jednostkowa brutto za 1 sztukę | WARTOŚC NETTO ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DANEJ CZESCI ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ VAT ZA CAŁAOŚC ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DANEJ CZESCI ZAMÓWIENIA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.