Zał. Nr 1a dla zadania 10

Zadanie 10: Zakup wraz z dostawą wózek transportowo- kąpielowy (2 szt.)

Producent:…………………..

Model:……………………………

Kraj pochodzenia:……………………….

Rok produkcji (min. 2025):…………………

| Lp. | Wymagania ogólne | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Długość wózka min. 1900 – 2000 mm | TAK, podać |  |
|  | Szerokość wózka min. 700 – 800 mm | TAK, podać |  |
|  | Otwierane poręcze boczne | TAK |  |
|  | Cztery koła zwrotne | TAK |  |
|  | Dwa koła z hamulcem | TAK |  |
|  | Dwa koła z blokadą kierunku jazdy | TAK |  |
|  | Udźwig wózka – min. 140 kg | TAK, podać |  |
|  | Regulacja wysokości leża siłownikiem hydraulicznym | TAK |  |
|  | Zakres podnoszenia - min. 350 mm | TAK, podać |  |
|  | Leże podnoszone i opuszczane w pionie, bez wzdłużnego przemieszczania w poziomie | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia leża w dwóch pozycjach: poziomej - do transportu i pochylonej w kierunku odpływu wody – podczas kąpieli. | TAK |  |
|  | Kosz niecki / konstrukcja leża / wykonane ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Możliwość wykorzystania wózka do transportu pacjentów po zdjęciu niecki wanny | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w: - nienasiąkliwy materac - podgłówek - łatwoslizg wąż odpływowy – min. długość 2000 mm | TAK, podać |  |
|  | Gabaryty: min. 600 x 1320 x 600 mm | TAK, podać |  |
|  | Masa max. 13,5 kg | TAK, podać |  |
|  | Obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
|  | Wymagania pozostałe: |  |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Certyfikat CE oraz Deklaracja Zgodności (dołączyć do oferty). | TAK |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB lub równoważne- (dołączyć do oferty). | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. (dołączyć do oferty). | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI |  |  |
|  | Gwarancja : min. 60 miesięcy (lub dłużej – zgodnie z treścią oferty) | min. 60 miesięcy (podać ile) |  |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej pracę na oferowanym urządzeniu max 48 godzin | TAK, podać |  |
|  | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | TAK |  |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |

| Cena jednostkowa oferowanego sprzętu netto za 1 sztukę | Wartość VAT 1 sztuki | Cena jednostkowa brutto za 1 sztukę | WARTOŚC NETTO ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DANEJ CZESCI ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ VAT ZA CAŁAOŚC ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DANEJ CZESCI ZAMÓWIENIA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.