Zał. Nr 1a dla zadania 11

Zadanie 11: Zakup wraz z dostawą wózek reanimacyjny (2 szt.)

Producent:………………….

Model:…………………….

Kraj pochodzenia:………………………..

Rok produkcji (min. 2025):………………………

| Lp. | Wymagania ogólne | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek reanimacyjny: szafka z 2 szufladami (wysokość frontów 2x156 mm) + otwarta przestrzeń na walizkę reanimacyjną o wysokości 365 mm | TAK, podać |  |
|  | 1xblat boczny wysuwany stalowy lakierowany proszkowo | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE:3x odcinki szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem, 1x koszyk na akcesoria stalowy lakierowany proszkowo 360x160x150 mm, 1x kosz na odpady z tw. szt. z pokrywą, w obudowie drucianej, 1x półka pod defibrylator wymiar 345x295mm z płynną regulacją wysokości i obrotu, 1x uchwyt do butli z tlenem, 1x deska do przeprowadzenia RKO wyprofilowana z odpornego tw. szt., 1x wieszak kroplówki, 1x zamek centralny | TAK |  |
|  | WYKONANIE:- blat z tworzywa ABS w kolorze białym, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm- szafka stalowa lakierowana proszkowo na biało, front lakierowany na kolor wg palety RAL prowadnice szuflad z samodociągiem, korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje, wyposażona w uchwyt do prowadzenia | TAK |  |
|  | Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS w kolorze białym, pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
|  | Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: max. 670x570x1000 mm | TAK, podać |  |
|  | Wymiary szafki: max. 600x500x805 mm | TAK, podać |  |
|  | Wymiary wnęki użytkowej: max. 510x475x365 mm | TAK, podać |  |
|  | Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: max. 525x440x140 mm | TAK, podać |  |
|  | Wymagania pozostałe: |  |  |
|  | Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja (dołączyć do oferty) | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Certyfikat CE oraz Deklaracja Zgodności (dołączyć do oferty). | TAK |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB lub równoważne- (dołączyć do oferty). | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. (dołączyć do oferty). | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej - przy dostawie sprzętu. | TAK |  |
|  | ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI |  |  |
|  | Gwarancja : min. 60 miesięcy (lub dłużej – zgodnie z treścią oferty) | min. 60 miesięcy (podać ile) |  |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej pracę na oferowanym urządzeniu max 48 godzin | TAK, podać |  |
|  | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | TAK |  |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |

| Cena jednostkowa oferowanego sprzętu netto za 1 sztukę | Wartość VAT 1 sztuki | Cena jednostkowa brutto za 1 sztukę | WARTOŚC NETTO ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DANEJ CZESCI ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ VAT ZA CAŁAOŚC ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DANEJ CZESCI ZAMÓWIENIA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.