Zał. Nr 1a dla zadania 12

Zadanie 12: Zakup wraz z dostawą wózek zabiegowy (1 szt.)

Producent:……………………..

Model:…………………………

Kraj pochodzenia:…………………….

Rok produkcji (min. 2025):………………………….

| Lp. | Wymagania ogólne | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stolik oddziałowy: 1xblat w formie wyjmowanej tacy 380x390x18 mm, 2xtaca 320x390x18 mm | TAK, podać |  |
|  | WYPOSAŻENIE:1x koszyk na akcesoria 295x95x85mm, 1x stelaż do worka na odpady z pokrywą uchylną | TAK |  |
|  | WYKONANIE: - stelaż aluminiowo - stalowy lakierowany proszkowo, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiający dowolną regulację wysokości półek, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów | TAK |  |
|  | Wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 75 mm, w tym dwa z blokadą | TAK, podać |  |
|  | Wózek z uchwytem do prowadzenia z kształtownika o przekroju min. 20x20 mm stanowiącym zintegrowany element konstrukcji | TAK, podać |  |
|  | Taca wyjmowana, ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
|  | Koszyk stalowy lakierowany proszkowo na biało | TAK |  |
|  | Stelaż do worka na odpady stalowy lakierowany proszkowo na biało | TAK |  |
|  | Pokrywa z tworzywa w kolorze białym | TAK |  |
|  | Wymiary całkowite max: 680x430x890 mm | TAK, podać |  |
|  | Wymiary powierzchni użytkowej tacy min: 288x358x17 mm +/- 10mm | TAK, podać |  |
|  | Wymagania pozostałe: |  |  |
|  | Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja (dołączyć do oferty) | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Certyfikat CE oraz Deklaracja Zgodności (dołączyć do oferty). | TAK |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB lub równoważne- (dołączyć do oferty). | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. (dołączyć do oferty). | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI |  |  |
|  | Gwarancja : min. 60 miesięcy (lub dłużej – zgodnie z treścią oferty) | min. 60 miesięcy (podać ile) |  |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej pracę na oferowanym urządzeniu max 48 godzin | TAK, podać |  |
|  | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | TAK |  |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |

| Cena jednostkowa oferowanego sprzętu netto za 1 sztukę | Wartość VAT 1 sztuki | Cena jednostkowa brutto za 1 sztukę | WARTOŚC NETTO ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DANEJ CZESCI ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ VAT ZA CAŁAOŚC ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DANEJ CZESCI ZAMÓWIENIA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.