Zał. Nr 1a dla zadania 14

Zadanie 14: Zakup wraz z dostawą wózek na zwłoki  (1 szt.)

Producent:……………………

Model:……………………..

Kraj pochodzenia:………………………

Rok produkcji (min. 2025):……………………….

| Lp. | Wymagania ogólne | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja wózka i pokrywa wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304) | TAK |  |
|  | Wózek ze stałą wysokością | TAK |  |
|  | Górna rama wyposażona w płaski, łatwy w utrzymaniu czystości blat | TAK |  |
|  | Rama wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm (dwa z nich z hamulcem) | TAK, podać |  |
|  | Wózek wyposażony w zdejmowaną pokrywę | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie robocze: min. 200kg | TAK, podać |  |
|  | Wymiary: 2100x700x700 (bez pokrywy), 2100x770x1030 (z pokrywą) (+/- 30 mm) | TAK, podać |  |
|  | Wymagania pozostałe: |  |  |
|  | Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE (lub równoważne), Certyfikat jakości EN ISO 9001 (dołączyć do oferty) | TAK |  |
|  | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty) |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI |  |  |
|  | Gwarancja : min. 60 miesięcy (lub dłużej – zgodnie z treścią oferty) | min. 60 miesięcy (podać ile) |  |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej pracę na oferowanym urządzeniu max 48 godzin | TAK, podać |  |
|  | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | TAK |  |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |

| Cena jednostkowa oferowanego sprzętu netto za 1 sztukę | Wartość VAT 1 sztuki | Cena jednostkowa brutto za 1 sztukę | WARTOŚC NETTO ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DANEJ CZESCI ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ VAT ZA CAŁAOŚC ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DANEJ CZESCI ZAMÓWIENIA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF