Zał. Nr 1a dla zadania 8

Zadanie 8: Zakup wraz z dostawą podestu jednostopniowego (71 szt.)

Producent:

Model:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji (min. 2025):

| Lp. | Wymagania ogólne | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podest jednostopniowy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
|  | Stopy nastawne z możliwością poziomowania, wykonane z elastycznego materiału o bardzo dużej wytrzymałości, zapewniające doskonałe przyleganie do twardych podłoży eliminując efekt poślizgu | TAK |  |
|  | Blat pokryty materiałem antypoślizgowym | TAK |  |
|  | Wymiary min.: - szerokość: 480mm (+/- 20mm) - głębokość: 320mm (+/- 20mm) - wysokość: 220 mm (+/- 20mm) | TAK, podać |  |
|  | Wymagania pozostałe: |  |  |
|  | Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne) (dołączyć do oferty) | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Certyfikat CE oraz Deklaracja Zgodności (dołączyć do oferty). | TAK |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB lub równoważne- (dołączyć do oferty). | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. (dołączyć do oferty). | TAK |  |
|  | ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI |  |  |
|  | Gwarancja : min. 60 miesięcy (lub dłużej – zgodnie z treścią oferty) | min. 60 miesięcy (podać ile) |  |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej pracę na oferowanym wyrobie max 48 godzin | TAK, podać |  |
|  | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, wyrób podlega wymianie na nowy. | TAK |  |
|  | Koszt transportu uszkodzonego wyrobu podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |

| Cena jednostkowa oferowanego sprzętu netto za 1 sztukę | Wartość VAT 1 sztuki | Cena jednostkowa brutto za 1 sztukę | WARTOŚC NETTO ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DANEJ CZESCI ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ VAT ZA CAŁAOŚC ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DANEJ CZESCI ZAMÓWIENIA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.