Zamawiający – Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę aparatury laboratoryjnej

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): DZP-23/36/26

Część nr 3    Inkubator na jaja kombinowany , 2 szt

Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

Przedmiot główny

kod CPV: 38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza.

Przedmiot towarzyszący:

Kod CPV: 51.43.00.00 – usługi instalowania sprzętu laboratoryjnego

kod CPV: 79.63.20.00-3 szkolenia pracowników

| Nazwa urządzenia: Model, typ aparatu, nr katalogowy |  |
| --- | --- |
| Producent: Pełna nazwa, adres, strona www |  |
| Rok produkcji (wymagany: nowy) |  |

- PARAMETRY TECHNICZE I EKSPOATACYJNE URZĄDZENIA

| Parametr | Opis parametru | Parametry oferowane prze Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Całkowita pojemność jaj różnego gatunku drobiu | 450 jaj, 324 do inkubacji i 126 do wylęgu - kura Typ jaj; Inkubacja; Wylęg; Razem. Kurczak / Bażant; 324; 126; 450. Gęś; 150; 75; 225. Kaczka; 324; 114; 438. Indyk / Paw; 324; 105; 429. Przepiórka; 774; 276; 1050. |  |
| Cechy inkubatora: | ### Elastyczne napełnianie: inkubator musi pozwalać na stopniowe dodawanie jaj, dzięki czemu można inkubować jaja i wylęgać pisklęta w tym samym czasie. ### 2. Inteligentna automatyka: zaawansowany elektroniczny system sterowania utrzymujący stabilną temperaturę i wilgotność dla maksymalnego sukcesu wylęgu. ### 3. Oszczędność energii ### 4. Wysokiej jakości konstrukcja: wykonanie z wysokiej jakości materiałów mechanicznych i elektronicznych, które zostały przetestowane w trudnych warunkach. ### 5. Możliwość rejestrowania temperatury i wilgotności podczas inkubacji |  |
| ## Dane techniczne: | ### Moc zainstalowana: 356 Wh (+/-10%) ### Zużycie energii: 102 Wh (+/-10%) (temperatura=24°C - wilgotność względna=40%) ### Typ i grubość panelu: PVC-XPS-PVC - 24-42 mm ### Moc grzewcza: 300 Wh (+/-10%) ### Moc wentylatora cyrkulacyjnego: 18 Wh (+/-10%) ### Moc nawilżacza (USA): 20 W - 350 ml/h (+/-10%) ### Moc elektronicznego modułu sterującego: 5 Wh (+/-10%) ### Oświetlenie LED: panel LED 4000K - 8 Wh (+/-10%) ### Moc silnika liniowego: 5 Wh (+/-10%) ### Alarmy dźwiękowe: Alarmy niskiej/wysokiej temperatury i wilgotności oraz stanu czujnika ### Pojemność wewnętrzna: 348 litrów (+/-10%) ### Pojemność zbiornika na wodę: 5,4 litra (+/-10%) ### Mechanizm obrotowy tacy: aluminium ### Mocowanie wewnętrzne: stal nierdzewna AI | (+/-10%) |
| ## Wymiary i waga: | ### Wymiary: ### (długość x szerokość x wysokość) : ### 55 x 80 x 156 cm ### Waga: Od 35 kg do 45 kg |  |
| Dodatkowe wymagania | Urządzenie fabrycznie nowe |  |

B.	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU (przykładowe)

| Lp. | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | Bezpłatna gwarancja na urządzenia w okresie minimum 12. miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce |  |
|  | Dane teleadresowe punktu serwisowego (nazwa, adres, numer telefonu, numer telefaxu, adres e-mail) |  |
|  | Czas reakcji serwisu - czas rzeczywistego przystąpienia do naprawy: „przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa” maksymalnie do 30 dni roboczych |  |
|  | Maksymalny czas usunięcia awarii lub wymiana wadliwego sprzętu na wolny od wad w terminie nie więcej niż 30 dni |  |
|  | Termin gwarancji udzielonej przez Wykonawcę w przypadku wymiany sprzętu na nowy, rozpoczyna bieg na nowo od daty jego wymiany |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych co najmniej 2 lat od upływu gwarancji urządzenia |  |

C. SZKOLENIA

| Lp. | Szkolenia |  |
| --- | --- | --- |

- POZOSTAŁE WYMAGANIA

| Lp. |  | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Znak CE |  |
|  | Instrukcja w języku polskim |  |

Uwaga:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany przez Zamawiającego” są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone, jako niezgodne z SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. Wykonawca ma obowiązek wypełnić kolumny „Nazwa urządzenia”, „Producent”, „Parametry oferowane”.