Załącznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia (należy złożyć wraz z ofertą – wypełniony i podpisany)

Dostawa zestawów narzędzi oraz materiałów do realizacji zajęć i szkoleń SEP w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach w ramach projektu pn.: „Z nami zostaniesz zawodowcem"

| Zestaw narzędzi w walizce – 6 kompletów spełniający poniższe parametry techniczne lub cechy Oferowany model, producent* ………………………………………………………………………………………………………………………………………… (należy podać pełną nazwę urządzenia/produktu oraz pełną nazwę producenta, w celu jednoznacznej identyfikacji oferowanego urządzenia/ produktu) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) |  | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe proszę zaznaczyć „X” lub „V”) |  |
| - w pełni wyposażona walizka narzędziowa do porządkowania i przechowywania narzędzi oraz do ich szybkiego i wygodnego transportu - obudowa wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego (polipropylen) odpornego na uderzenia, z metalowymi elementami wzmacniającymi - narzędzia wykonane zgodnie z normą testową narzędzi ręcznych IEC 60900 (do użytku między 1000 V AC a 1500 V DC) lub równoważną |  |  | ☐ TAK / ☐ NIE |  |
| Części zestawu (każdy zestaw musi się składać minimum ze wskazanych elementów) | - Narzędzia ręczne | - Szczypce uniwersalne 1000V – 160 mm - Szczypce wydłużone proste 1000V – 160 mm - Obcinak kabli izolowany - Automatyczny ściągacz izolacji - Ręczny ściągacz izolacji - Szczypce do zaciskania końcówek – para - Nóż do ściągania izolacji 1000V - Próbnik instalacji elektrycznej – 250V | ☐ TAK / ☐ NIE |  |
|  | - Wkrętaki izolowane 1000V | - Płaskie: 5.5 × 125 mm 3 × 100 mm Krzyżowe (PH): PH0 × 60 mm PH1 × 80 mm PH2 × 100 mm | ☐ TAK / ☐ NIE |  |
|  | - Grzechotki, przedłużki i adaptery | - Grzechotka ½" - Grzechotka 1/4" - Uchwyt na bity | ☐ TAK / ☐ NIE |  |
|  | - Przeguby | - 1/2" - 1/4" - Adapter bitów | ☐ TAK / ☐ NIE |  |
|  | - Adaptery i przejściówki | - Przejściówka 1/2"F × 3/8"M - Adapter 1/2" × 1/4" | ☐ TAK / ☐ NIE |  |
|  | - Przedłużki | - 1/4" – 50 mm, 100 mm - 1/2" – 125 mm, 250 mm | ☐ TAK / ☐ NIE |  |
|  | - Nasadki sześciokątne (metryczne) | - Nasadki 1/2": 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm - Nasadki 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm | ☐ TAK / ☐ NIE |  |
|  | - Nasadki TORX (E-Profil) | - Nasadki 1/2": E20, E22, E24 - Nasadki 3/8": E10, E11, E12, E14, E16, E18 - Nasadki 1/4": E4, E5, E6, E7, E8 | ☐ TAK / ☐ NIE |  |
|  | - Nasadki na trzpieniu | - 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm | ☐ TAK / ☐ NIE |  |
|  | - Bity (końcówki wkrętakowe) | - Krzyżowe (PH): PH1, PH2 ×2, PH3 - Pozidriv (PZ): PZ1, PZ2 ×2, PZ3 - Płaskie (SL): SL3, SL4, SL5, SL6 - Torx (T): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 - Imbusowe (H): H3, H4, H5, H6 - Bezpieczne Torx (To): To10, To15, To20, To25, To27, To30, To4 | ☐ TAK / ☐ NIE |  |
| Gwarancja |  | Dostawca zapewnia minimum 2-letnią gwarancję na wszystkie elementy sprzętowe | ☐ TAK / ☐ NIE Oferowany okres gwarancji: ……………….* lat (proszę uzupełnić) |  |

| Materiały do realizacji zajęć i szkoleń SEP – 1 komplet spełniający poniższe parametry techniczne lub cechy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) |  |  | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe proszę zaznaczyć „X” lub „V”) |  |
| Aparatura zabezpieczająca | - Wyłączniki różnicowoprądowe | Ilość | Nazwa elementu | ☐ TAK / ☐ NIE |  |
|  |  | 6 szt. | Wyłącznik różnicowoprądowy trójfazowy 25/4/003-A |  |  |
|  |  | 6 szt. | Wyłącznik różnicowoprądowy trójfazowy 25/4/003-AC |  |  |
|  |  | 6 szt. | Wyłącznik różnicowoprądowy trójfazowy 25/4/01-A |  |  |
|  |  | 6 szt. | Wyłącznik różnicowoprądowy jednofazowy 25/2/003-A |  |  |
|  |  | 6 szt. | Wyłącznik różnicowoprądowy jednofazowy 25/2/003-AC |  |  |
|  |  | 6 szt. | Wyłącznik różnicowoprądowy jednofazowy 25/2/001-AC |  |  |
|  |  | 6 szt. | Wyłącznik różnicowoprądowy jednofazowy 25/2/01-A |  |  |
|  |  | 6 szt. | Wyłącznik różnicowoprądowy jednofazowy 25/2/01-AC |  |  |
|  |  | 1 szt. | Wyłącznik różnicowoprądowy trójfazowy 40/4/003-A |  |  |
|  |  | 1 szt. | Wyłącznik różnicowoprądowy jednofazowy 16/2/003-A |  |  |
|  |  | 1 szt. | Wyłącznik różnicowoprądowy trójfazowy selektywny 100/4-S/003-A |  |  |
|  |  | 1 szt. | Wyłącznik różnicowoprądowy trójfazowy selektywny 40/4-S/01-A |  |  |
|  |  | 6 szt. | Wyłącznik różnicowoprądowy trójfazowy 25/4/003-AC |  |  |
|  |  | 50 szt. | Wyłącznik różnicowoprądowy jednofazowy 16/2/003-AC |  |  |
|  | - Wyłączniki nadprądowe | Ilość | Nazwa elementu | ☐ TAK / ☐ NIE |  |
|  |  | 6 szt. | Wyłącznik nadprądowy jednofazowy B6/1 6kA |  |  |
|  |  | 6 szt. | Wyłącznik nadprądowy jednofazowy B10/1 6kA |  |  |
|  |  | 6 szt. | Wyłącznik nadprądowy jednofazowy B16/1 6kA |  |  |
|  |  | 6 szt. | Wyłącznik nadprądowy jednofazowy C6/1 6kA |  |  |
|  |  | 6 szt. | Wyłącznik nadprądowy jednofazowy C10/1 6kA |  |  |
|  |  | 6 szt. | Wyłącznik nadprądowy trójfazowy B6/3 6kA |  |  |
|  |  | 6 szt. | Wyłącznik nadprądowy trójfazowy B10/3 6kA |  |  |
|  |  | 6 szt. | Wyłącznik nadprądowy trójfazowy B16/3 6kA |  |  |
|  |  | 6 szt. | Wyłącznik nadprądowy trójfazowy C6/3 6kA |  |  |
|  |  | 6 szt. | Wyłącznik nadprądowy trójfazowy C10/3 6kA |  |  |
| Aparatura łączeniowa | - Styczniki, przyciski modułowe i łączniki | Ilość | Nazwa elementu | ☐ TAK / ☐ NIE |  |
|  |  | 24 szt. | Napięcie zasilania cewki – 230 V AC; styk 1xNO; 2,2kW; 9A |  |  |
|  |  | 24 szt. | Kompatybilne z powyższym stycznikiem, 2xNO+2xNC |  |  |
|  |  | 24 szt. | Na szynę TH; 16A; 1Z+1R |  |  |
|  |  | 6 szt. | Łącznik dzwonkowy n/t biały IP54 |  |  |
|  |  | 6 szt. | Łącznik jednobiegunowy n/t biały IP54 |  |  |
|  |  | 6 szt. | Łącznik świecznikowy n/t biały IP54 |  |  |
|  |  | 6 szt. | Łącznik schodowy n/t biały IP54 |  |  |
|  |  | 6 szt. | Łącznik krzyżowy n/t biały IP54 |  |  |
|  |  | 12 szt. | Dzwonek na szynę TH; 230V AC |  |  |
|  |  | 18 szt. | Oprawa kanałowa, owal, z siatką plastikową, 60W, IP44 |  |  |
| Przewody i kable |  | Ilość | Nazwa elementu | ☐ TAK / ☐ NIE |  |
|  |  | 1200 m | DY H05V-U 0,75 500V czarny |  |  |
|  |  | 1200 m | DY H05V-U 0,75 500V brązowy |  |  |
|  |  | 1200 m | DY H05V-U 0,75 500V niebieski |  |  |
|  |  | 100 m | DY H05V-U 0,75 500V żo |  |  |
|  |  | 500 m | DY H05V-U 1,5 500V czarny |  |  |
|  |  | 500 m | DY H05V-U 1,5 500V brązowy |  |  |
|  |  | 500 m | DY H05V-U 1,5 500V niebieski |  |  |
|  |  | 100 m | DY H05V-U 1,5 500V żo |  |  |
|  |  | 1200 m | LY 0,75 czerwony |  |  |
| Gwarancja |  | Dostawca zapewnia minimum 2-letnią gwarancję na wszystkie elementy sprzętowe |  | ☐ TAK / ☐ NIE Oferowany okres gwarancji: ……………….* lat (proszę uzupełnić) |  |

*Wykropkowane miejsca należy wypełnić poprzez wskazanie pełnej nazwy i modelu oferowanego urządzenia/ sprzętu w sposób umożliwiający Zamawiającemu jego jednoznaczną identyfikację