Załącznik nr 9

Zakres opracowania hydrologicznego dla części zlewni głównych rzek w zasięgu terytorialnym Nadleśnictw Dukla, Kołaczyce i Krasiczyn.

Cel: Ocena i gospodarowanie zasobami wodnymi (zlewni) w zasięgu działania Nadleśnictwa Dukla, Kołaczyce i Krasiczyn.

Oszacowanie zasobów wodnych w zlewni za pomocą metod hydrologicznych odpowiednich do szczegółowości dostępnych danych oraz prowadzenie monitoringu hydrologicznego umożliwiającego ocenę zmian warunków wodnych.

Powody zlecenia wykonania projektu:

- zmiany klimatu (podtopienia, powodzie, susze),

- funkcja lasu zwiększające rangę ekologiczną oraz warunki wodne,

- realizacje programów retencyjnych,

- określenie stanu aktualnego zasobów wodnych z wykorzystaniem nowych technik (Lidar, modele hydrologiczne),

- wykorzystanie opracowań naukowych zleconych przez PGL LP do charakterystyki hydrologicznej regionu, w tym lasów

- ukierunkowanie działań związanych z urządzaniem lasu i hodowlą.

Cel opracowania:

- inwentaryzacja elementów infrastruktury wodnej na terenie zlewni,

- spójna baza danych (elementy liniowe, punktowe, powierzchniowe),

- podział obiektów ze względu na pełnione funkcje,

- podział zlewni na jednostki wymagające działań w celu poprawy stosunków wodnych,

- zestawienie zaleceń/wytycznych dla poszczególnych obiektów, z uwzględnieniem aspektów przyrodniczych.

- określenie na podstawie modeli hydrologicznych stanu zlewni

- określenie wpływu zabiegów gospodarczych, w szczególności zrywki drewna na stan zasobów wodnych oraz gleby.

Elementy opracowania i szacowane koszty:

- Bilans wodny:

- Charakterystyka hydrologiczna na bazie przeprowadzonych pomiarów wielkości opadów, odpływy wód, stanu potoków.

- Określenie możliwości założenia punktu monitoringowego zgodnie 
z Zarządzeniem 34 DGLP z dnia 1 października 2017 r. w sprawie sieci monitoringu hydrologicznego w Lasach Państwowych, znak: ZG.781.6.2017.

- Analiza danych i obliczenia hydrologiczne.

- Podsumowanie wyników.

- Mała retencja wodna:

- Inwentaryzacja wód powierzchniowych obejmująca określenie parametrów rzek, potoków, oczek wodnych, bagien, siedlisk wilgotnych i bagienne oraz innych terenów i organizmów gromadzących wodę.

- Określenie możliwości retencyjnych środowiska w odniesieniu do powyżej wskazanych elementów.

- Charakterystyka retencyjności potoków w aspekcie zmiany ich użytkowania.

- Analizy i obliczenia poszczególnych zlewni (główne potoki).

- Podsumowania i wnioski.

- Erozja wodna gleb:

- Analiza stanu wyjściowego – ilość i jakość dróg leśnych i szlaków zrywkowych.

- charakterystyka metod zrywki i wywozu drewna oraz udostępniania lasu jak również analiza zmian metod prowadzenia tych czynności w czasie.

- Charakterystyka stanu zjawisk erozyjnych.

- Podsumowania i wnioski.

- Wnioski w zakresie gospodarowanie wodą:

- Określenie wpływu retencyjności na produkcyjność lasu w zależności od udziału faz rozwojowych drzewostanu.

- Opis pozaprodukcyjnych funkcji lasu w zakresie związanych 
z gospodarowaniem wodą m.in. zapobieganie powodziom, walory przyrodnicze i krajobrazowe.

- Opracowanie kierunkowych wytycznych w zakresie zasad postępowania 
z obiektami retencyjnymi.