Zał. nr 1 – Tabela z opisem zakresu prac z odnośnikami do opracowania projektowego pt. „Przebudowa (remont i modernizacja ) Sali wykładowej Auditorium Primum im. prof. Olgierda Narkiewicza wraz z pomieszczeniami zaplecza techniczno gospodarczego wraz z wyposażeniem” w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku dydaktycznego Atheneum Gedanense Novum w tym Sali wykładowej wraz z wyposażeniem multimedialnym.

| Zakres prac do wykonania z odnośnikiem do załączonego opracowania projektowego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wykonanie robót budowlanych wielobranżowych związanych z remontem pomieszczenia 0.33 i 0.36 w budynku dydaktycznym Atheneum Gedanense Novum przy ul. Al. Zwycięstwa 41/42. |  |  |  |
| Lp. | Opis robót | Lista zmian w stosunku do dokumentacji | Numer rysunku |
| 1 | ROBOTY BUDOWLANE (ARCHITEKTURA) | opis branża architektura |  |
| 1.1 | Roboty przygotowawcze i demontaże | bez zmian | II.A/1 |
| 1.2 | Stolarka | bez zmian | II.A/4, II.A/10, II.A/12 |
| 1.3 | Sufity | bez zmian | II.A/14 |
| 1.4 | Ściany | bez zmian | II.A/31, IIA/32 |
| 1.5 | Posadzki | bez zmian | II.A/17, IIA/32 |
| 1.6 | Oznaczenie drzwi | Z treścią wskazaną przez Zamawiającego dla pom. 0.33 i 0.36 | II.A/45 |
| 1.7 | Odwóz i utylizacja odpadów | dotyczy zakresu dla pom. 0.33 i pom. 0.36 |  |
| 1.8 | Inne* |  |  |
| 2 | ROBOTY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ (ELEKTRYCZNE) | opis instalacji branża elektryczna |  |
| 2.1 | Roboty rozbiórkowe, demontaż instalacji | Zgodnie z wizją lokalną |  |
| 2.2 | Trasy kablowe | Bez zmian w zakresie zasilenia pomieszczeń 0.33 i 0.36 – Możliwa zmiana trasy po odkrywkach i uzgodnieniach | EW- 401, EW- 402 |
| 2.3 | Rozdzielnie zasilające | Doposażenie istniejącej rozdzielnicy piętrowej w zakresie pomieszczeń 0.33 i 0.36 |  |
| 2.4 | Instalacja uziemiająca | Istniejąca |  |
| 2.5 | Instalacja oświetlenia podstawowe, ewakuacyjne i awaryjne | bez zmian w zakresie pom. 0.33, rozbudowa w pom. 0.36 | EW-201, EW - 205 |
| 2.6 | Gniazda wtykowe, wypusty kablowe dla zasilania urządzeń | bez zmian w zakresie pom. 0.33, rozbudowa w pom. 0.36 | EW-301 |
| 2.7 | Opis wewnętrzne Instalacje Elektryczne Opis |  |  |
| 3 | ROBOTY BRANŻY TELETECHNICZNEJ (NISKOPRĄDOWA) | opis instalacji branża niskoprądowa |  |
| 3.1 | Okablowanie strukturalne wraz z osprzętem sieć LAN | bez zmian | N-401, N-403 |
| 3.2 | Instalacja kontroli dostępu | bez zmian | N-301, N-302, N-303 |
| 3.3 | System sygnalizacji pożaru | bez zmian | N-101, N-102, N-103, N-106, |
| 3.4 | SSWiN | bez zmian | N-201, N-202, N- 203, |
| 3.5 | Instalacja przyzywowa | bez zmiany | N-501, N502 |
| 3.6 | Inne* |  |  |
| 4 | ROBOTY BRANŻY SANITARNEJ | bez zmian w zakresie pomieszczeń 0.33 i 0.36 | opis instalacji ciepła, chłodu, centralnego ogrzewania, IV_S1.2, IV_S1.2, Instalacja wentylacji -opis i zestawienia IV_S1.1, IV_S1.1, IV_S1.1_Z1, IV_S1.1_Z2, IV_S1.1_Z3 kształtek Instalacja kanalizacji sanitarnej i wody bytowej -opis IV_S1.3, IV_S1.3 |
| 4.1 | Roboty rozbiórkowe, demontaż instalacji | bez zmian w zakresie pomieszczeń 0.33 i 0.36, demontaże zakończyć poza pomieszczeniami | Instalacja ciepła, chłodu, centralnego ogrzewania IV.S1.2_13, IV.S1.2_17 Instalacja wentylacji IV.S1.1.12, Instalacja kanalizacji sanitarnej i wody bytowej IV.S1.3_01-IV.S1.3 01 |
| 4.2 | Instalacja kanalizacji sanitarnej i wody bytowej | bez zmian w zakresie pomieszczeń 0.33 i 0.36, włączenie do istniejących instalacji poza pomieszczeniami | IV.S1.3_02-IV.S1.3 02, IV.S1.3_03-IV.S1.3 03, IV.S1.3_04-IV.S1.3_04, IV.S1.3_05-IV.S1.3 05 |
| 4.3 | Instalacje ciepła, chłodu i centralnego ogrzewania | bez zmian w zakresie pomieszczeń 0.33 i 0.36, włączenie do istniejących instalacji poza pomieszczeniami | IV.S1.2_01_RA, IV.S1.2_06, IV.S1.2_10, IV.S1.2_11, IV.S1.2_12_RA |
| 4.4 | Instalacja wentylacji | bez zmian w zakresie pomieszczeń 0.33 i 0.36, włączenie do istniejących instalacji poza pomieszczeniami | IV.S1.1.03, IV.S1.1.16 |
|  | Uwaga!!!: |  |  |
| * | * Jeżeli roboty inne nie występują (według oceny oferenta) należy wpisać 0 |  |  |