Realizacja zadania inwestycyjnego pn.:

- „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Asnyka, Tuwima i Norwida w Nowym Tomyślu”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Asnyka (120mb), Tuwima (110mb), Norwida (210 mb) oraz tzw. deptaku łączącego ul. Tysiąclecia i ul. Piłsudskiego w Nowym Tomyślu realizowanej w dwóch głównych etapach, z czego pierwszy stanowi opracowanie koncepcji

- Etap 1: opracowanie koncepcji w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy obejmującej min. 2 warianty koncepcji architektonicznej i zagospodarowania terenu (z wizualizacją 3D min. 10 scen)

Etap 2: Dokumentacja projektowa (po akceptacji koncepcji) w zakresie obejmującym:

- remont nawierzchni jezdni,

- remont/wymianę nawierzchni istn. deptaku,

- budowę chodników,

- budowę miejsc postojowych,

- budowę ciągów pieszo-jezdnych,

- budowę/przebudowę odwodnienia,

- budowę/przebudowę oświetlenia,

- budowę kanału technologicznego (w przypadku takiej konieczności),

- przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu podziemnego i nadziemnego 
(w przypadku takiej konieczności),

- wycinkę kolidujących drzew i krzewów (w przypadku takiej konieczności),

- zagospodarowanie terenów zielonych wraz z projektem nasadzeń,

- zabezpieczenie i wyeksponowanie istn. drzewostanu o charakterze pomnikowym,

- wykonanie elementów małej architektury (ławki, donice, stojaki rowerowe, kosze na śmieci, wiata śmietnikowa),

- stałą organizację ruchu.

Termin realizacji: 8 miesięcy na realizację przedmiotu zamówienia od dnia zawarcia umowy,

- Kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa powinna zawierać w szczególności:

- Zaktualizowane mapy do celów projektowych w postaci wektorowej w skali 1:500 obejmujące cały projektowany odcinek,

- Dokumentację geotechniczną z opinią w zakresie niezbędnym do sporządzenia prawidłowego projektu zgodną z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U z 2012 r., poz. 463);

- Uzgodniony projekt branży drogowej,

- Uzgodniony projekt branży sanitarnej uwzględniający konieczne do odwodnienia elementy pasa drogowego,

- Uzgodniony projekt branży elektrycznej,

- Uzgodniony projekt kanalizacji teletechnicznych (w przypadku takiej konieczności),

- Uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i opinii potrzebnych do realizacji robót i zatwierdzenia dokumentacji w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

- Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich,

- Projekt zieleni

- Inne opracowania niezbędne do realizacji robót i zatwierdzenia dokumentacji, w tym rozwiązania wszelakich kolizji z infrastrukturą podziemną i nadziemną w uzgodnieniu z jej gestorami,

- Operat wodno-prawny/zgłoszenie wodno-prawne (w przypadku takiej konieczności),

- Uzgodnienie ZUDP,

- Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę lub innych pozwoleń zezwalających na rozpoczęcie inwestycji,

- Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu,

Całość dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powinna być opracowana w sposób umożliwiający etapowanie realizacji inwestycji z podziałem na poszczególne ulice.

Wykonawca opisze w dokumentacji technologię robót oraz materiały budowlane, urządzenia i inne wyroby w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie uczestników postępowania przetargowego na wykonanie robót wg przedmiotowej dokumentacji. Wykonawca w trakcie sporządzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zobowiązany jest uwzględnić przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacje w zakresie technologii wykonania robót, rozwiązań technicznych, doboru materiałów i urządzeń, zawarte w dokumentacji projektowej powinny określać przedmiot umowy o roboty budowlane bez używania nazw własnych, patentów, znaków towarowych i nazw producentów a poprzez określenie parametrów precyzujących ich rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne dane.

Wykonawca zobowiązuje się stosować w dokumentacji optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu uzyskania właściwych standardów. W rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby budowlane (materiały) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.

Wykonawca zobowiązany jest do opisu przedmiotu zamówienia z zastosowaniem nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień. Wykonawca przygotuje listę kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień objętych przedmiotem zamówienia. W opracowaniach Wykonawca nie może wskazać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu muszą wówczas towarzyszyć wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca zobowiązany jest również do wskazania kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności.

Wykonawca zobowiązuje się złożyć oświadczenie projektantów i sprawdzających (lub ich kopie) zawierające podstawę prawną zgodną z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z dokumentacją oświadczenia projektantów 
i sprawdzających o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.

- Wszystkie projekty (PZT, PAB i Projekt techniczny) i opracowania określone w Umowie, należy wykonać w wersji papierowej w trzech (3) egzemplarzach. Koncepcję projektową należy wykonać w jednym egzemplarzu. Kosztorysy, przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - w jednym egzemplarzach. Całość dokumentacji należy przedłożyć Zamawiającej dodatkowo w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierowa, na płycie CD lub pendrive,

w tym: część rysunkowa w wersji kompatybilnej z programem AUTO-CAD, część opisowa kompatybilna z programem WORD 2000 i EXCEL 2000, część kosztorysowa edytowalna zapisana w formacie ath.

Projekt budowlany zatwierdzony wydaną decyzją pozwolenia na budowę powinien zostać wiernie skopiowany i także dołączony do dokumentacji w wersji elektronicznej.

Całość dokumentacji w wersji papierowej należy przedłożyć Zamawiającemu spakowaną 
w pudle archiwizacyjnym, opisanym zgodnie z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do 3-krotnej aktualizacji kompletnego kosztorysu inwestorskiego w ramach Zamówienia po wezwaniu Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania wybranego zakresu robót do skosztorysowania. Powyższe związane jest z docelowym etapowaniem realizacji zadania.

Wykonawca zobowiązany jest do udzielania, na wniosek Zamawiającego, odpowiedzi na pytania oraz wszelkich wyjaśnień dotyczących treści opracowanej dokumentacji w trakcie przeprowadzanego przez Zamawiającego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację robót budowlanych na podstawie wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi do końca drugiego dnia roboczego od dnia przekazania pytań przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji projektowej z najwyższą starannością, a także w sposób zgodny ze Specyfikacją Warunków Zamówienia 
i złożoną ofertą (stanowiącymi integralną część umowy), wymaganiami ustaw 
i obowiązującymi przepisami, w szczególności:

- Ustawą z dnia 7 lipca 2020 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r., poz. 1673 z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518)

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458)

- Ustawą z dnia 10 lipca 2020 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 311).

6. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane, oraz w szczególności do:

a) kontroli zgodności realizacji projektu z dokumentacją w toku wykonywanych robót budowlanych;

b) wnioskowania o wprowadzenie zmian w dokumentacji;

c) ścisłej współpracy z Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą Robót Budowlanych;

d) pełnienie funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiającego w zakresie objętym dokumentacją;

e) udzielania wyjaśnień dotyczących wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji wynikających z dokumentacji;

f) udział w komisjach, naradach technicznych, Radach Budowy lub spotkaniach organizowanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych lub Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego - po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru

(w drodze telekonferencji);

g) udział w komisjach, konsultacjach społecznych, naradach technicznych, Radach Budowy lub spotkaniach organizowanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych lub Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego - po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru (3 - krotnie osobiście).

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w sposób umożliwiający prawidłowe przeprowadzenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych.

Załącznik:

- Załącznik graficzny (zakres inwestycji)