## Zadanie_1
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 do umowy
ZNAK SPRAWY: Z/14/PN/26
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 1: Dostawy strzykawek.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość op . x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Ilość wymaganych próbek | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Strzykawka z końcówką luer 2 ml (dopuszczalne rozszerzenie skali do 3ml); skalowana co 0,1 ml; zgodność z PN-EN ISO 80369-7:2021; wyraźna, czarna, niezmywalna skala, z zabezpieczeniem tłoka przed wypadaniem, ; sterylna; opakowanie 100 szt. | 2800 |  |  |  |  | 2 opakowania
2 | Strzykawka z końcówką luer 5 ml ( dopuszczalne rozszerzenie skali do 6ml) ; skalowana co 0,2 ml; zgodność z PN-EN ISO 80369-7:2021; wyraźna, czarna, niezmywalna skala, z zabezpieczeniem tłoka przed wypadaniem; sterylna, opakowanie 100 szt | 4400 |  |  |  |  | 2 opakowania
3 | Strzykawka z końcówką luer 10 ml (dopuszczalne rozszerzenie skali do 12ml) ; skalowana co 0,5 ml; zgodność z PN-EN ISO 80369-7:2021; wyraźna, czarna, niezmywalna skala, z zabezpieczeniem tłoka przed wypadaniem; sterylna, opakowanie 100 szt. | 6000 |  |  |  |  | 2 opakowania
4 | Strzykawka z końcówką luer 20 ml (dopuszczalne rozszerzenie skali do 24ml) ; skalowana co 1 ml; zgodność z PN-EN ISO 80369-7:2021; wyraźna, czarna, niezmywalna skala, z zabezpieczeniem tłoka przed wypadaniem.sterylna, opakowanie 80 szt. | 8000 |  |  |  |  | 2 opakwania
5 | Strzykawka do tuberculiny 1 ml z iglą 25G – 0,5x16mm lub 26G 0,4x13mm, ostrze standard, skala co 0,01ml. Wyraźna czytelna skala, trwała, niezmywalna. Rondo tłoka ściśle przylegające do ścian strzykawki o płynnym przesuwie. Sterylizowna EO. Opakowanie 120 szt. | 150 |  |  |  |  | 2 opakowania
6 | Strzykawka trzyczęściowa LL 3 ml, przezroczysta z czarną, wyraźną i precyzyjną skalą co 0,1 ml; gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, czarna skala na cylindrze odpowiadająca poj. nominalnej strzykawki, bez rozszerzenia ; wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki, zakończenie centryczne; sterylna ( promieniami Gamma lub EO) opakowanie 200 szt. | 10 |  |  |  |  | 2 opakowania
Cena ogółem oferty w zakresie zadania 1:
*Wszystkie strzykawki muszą pochodzić od jednego producenta oraz posiadać bezpośrednio na cylindrze oznaczenie producenta (logo).
* Kod kolorów wg, pojemności strzykawki winien znajdować się na opakowaniu jednostkowym bądź zbiorczym.

## Zadanie_2
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 do umowy
ZNAK SPRAWY: Z/14/PN/26
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 2: Dostawy strzykawek.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość op . x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Strzykawka 50/60 ml do pomp infuzyjnych z końcówką Luer Lock; do leków światłoczułych; sterylna, niepirogenna; Cylinder i tłok wykonane z polipropylenu gumowy tłok z podwójnym uszczelnieniem, kryzą ograniczającą wysuwanie się tłoka; wewnętrzna powierzchnia cylindra natłuszczona olejem silikonowym (dla eliminacji zacinania się, sztucznego wzrostu ciśnienia okluzji o zawartości poniżej 0,25 mg/ 1cm2 potwierdzone dokumentem producenta dołączonym do oferty skala jednostronna przedłużona w stosunku do pojemności nominalnej [50/60 ml], czytelna i trwała; podziałka skali wycechowana w mililitrach (precyzyjna skala co 1 ml do 60ml ); wkalibrowana w pompy infuzyjne firmy B.Braun; Pod pojęciem „wkalibrowane” zamawiający rozumie strzykawki wymienione w oryginalnej instrukcji użycia pomp infuzyjnych firmy B.Braun; Logo producenta i typ strzykawki na cylindrze dla identyfikacji w menu pompy bez opakowania, opakowanie jednostkowe typu blister-pack.; opakowanie 60 szt. | 2500
2 | Strzykawka trzyczęściowa LL 2 ml - 3 ml, przezroczysta z czarną, wyraźną i precyzyjną skalą co 0,1 ml; wolna od PCV, dehp, latex, bisphenol A;Cylinder i tłok wykonane z polipropylenu, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, czarna skala na cylindrze odpowiadająca poj. nominalnej strzykawki, bez rozszerzenia ; wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki, zakończenie centryczne; sterylna ( promieniami Gamma lub EO) opakowanie 200 szt Kompatybilne z pompami strzykawkowym firmy B. Braun Perfusor Space | 10
Cena ogółem oferty w zakresie zadania 2:
*Wszystkie strzykawki muszą pochodzić od jednego producenta oraz posiadać bezpośrednio na cylindrze oznaczenie producenta (logo).

## Zadanie_3
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 do umowy
ZNAK SPRAWY: Z/14/PN/26
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 3: Dostawy strzykawek.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość pakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość op . x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Ilość wymaganych próbek | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Strzykawka do insuliny o pojemności 1ml = U100; w komplecie z niezintegrowaną igłą cylinder wykonany z polipropylenu; wyraźna, czytelna skala, trwała, niezmywalna; oznaczona w skali 1 ml = 100j.m.; rondo tłoka ściśle przylegające do ścian strzykawki, o płynnym przesuwie; nazwa strzykawki umiesczona na korpusie; pakowana pojedynczo (op. blister pack);sterylizowane EO; pakowanie po 100szt | 120 |  |  |  |  | 2 opakowania
Cena ogółem oferty w zakresie zadania 3:

## Zadanie_4
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 do umowy
ZNAK SPRAWY: Z/14/PN/26
Nazwa Wykonawcy:……………………………
Adres Wykonawcy:…………………………….
Zadanie 4- Dostawy rurek intubacyjnych specjalistycznych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub nr katalogowy
1 | Rurka do intubacji przez usta niepalna, elastyczna ze stali nierdzewnej z dwoma mankie-tami umieszczonymi po kolei jeden nad dru-gim o dużej średnicy (napełnianymi izotonicz-nym roztworem soli ) z osobnymi liniami na-pełniającymi gdzie baloniki pilotowe z samouszczelniającymi zaworami posiadają opisy ”proksymalny” i „dystalny” z okienkiem Murphyego, do wentylacji mechanicznej podczas zabiegów operacyjnych w okolicy krtani i tchawicy z wykorzystaniem lasera. w rozmiarach 4,5 – 6,0 co 0,5 | 170
2 | Rurki tracheostomijne do długoterminowego użytku z kaniulą wewnętrzną, wykonane z wysokiej jakości medycznego PCV, z mankie-tem wysokoobjętościowym, niskociśnienio-wym i bez (do wyboru) z pojedynczym otwo-rem fenestracyjnym z obrotowym (w płasz-czyźnie góra dół) szyldem (obrót szyldu umożliwiający dopasowanie do warunków anatomicznych pacjenta). W komplecie 2 ka-niule wewnętrzne z otworem fenestracyjnym i bez otworu, z obrotowym łącznikiem i złą-czem bagnetowym, obturator oraz koreczek do dekaniulacji oraz taśma do mocowania, sterylna rozm. 4,0 – 10,0 co 2,0 | 30
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 4

## Zadanie_5
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 do umowy
ZNAK SPRAWY: Z/14/PN/26
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 5: Dostawy siatek do dermatomu
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość op . x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Siatki do dermatomu ( 1,5 : 1) ; ( 3 : 1 ) ; ( 6 : 1 ) ; ( 9 : 1 ) kompatybilne z dermatomem siatkującym firmy Zimmer, w którego posiadaniu jest Zamawiający. (1 op a 20 sztuk) | Op | 10
Cena ogółem oferty w zakresie zadania 5:

## Zadanie_6
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 do umowy
ZNAK SPRAWY: Z/14/PN/26
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 6: Dostawy siatek do dermatomu
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość op . x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Nożyki (ostrza) kompatybilne z dermatomem siatkującym firmy Zimmer, w którego posiadaniu jest Zamawiający. (1 op a 10 sztuk) | Op | 20
Cena ogółem oferty w zakresie zadania 6:

## Zadanie_7
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 do umowy
ZNAK SPRAWY: Z/14/PN/26
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 7: Dostawy trokarów
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość j.m. x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Trokar bezostrzowy 12mm z transparentną, ściętą, zewnętrznie żebrowaną kaniulą o długości 100mm; Trokar posiada: uchwyt umożliwiający fiksowanie kaniuli do powłok; dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go w co najmniej trzech pozycjach; zdejmowalną, uniwersalną redukcję / podwójną uszczelkę 5-12mm oraz dodatkową uszczelkę w kaniuli; możliwość szybkiej desuflacji. Wyraźne oznaczenie rozmiaru trokara na gółówce nieprzeźroczystego obturatora. Zakończony grotem w kształcie stożka, z symetrycznie położonymi skrzydełkami oraz sześcioma podłużnymi rowkami ślizgowymi, dwa ustawione centralnie oraz cztery cztery ustawione asymptotycznie. | szt. | 150
2 | Trokar nożowy 12mm ze ściętą kaniulą; spiralnie, jednorodnie, żebrowaną, transparentną o dł. 110 mm. Trokar posiada: – ergonomiczny uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok,– dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go w co najmniej w trzech pozycjach – zdejmowalną uszczelkę/redukcję,-redukcja wyposażona w protektor chroniący uszczelkę przed uszkodzeniem klipsownicą , -lejkowate wejście do kaniuli ułatwiające wprowadzenie narzędzi– wyraźne oznaczenie rozmiaru trokaru na kaniuli, -konstrukcja grota stabilizujaca go w kaniuli („klik” uniemozliwia ruch grota podczas wprowadzania trokaru) -ostrze płaskie, liniowe, dwustronnie ostrzone w kształcie litery V, -dżwiękowai wzrokowa aktywacja noża, średnica 12,5mm; wbudowana redukcja 5-12 mm. | szt. | 400
Wartość ogółem w zakresie zadania 7:

## Zadanie_8
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 do umowy
ZNAK SPRAWY: Z/14/PN/26
Nazwa wykonawcy:.........................................................................
Adres wykonawcy:..........................................................................
Zadanie 8: Dostawy podkładów wiskozowych do elektrod
Lp | Specyfikacja przedmiotu zamówienia uwzględniajaca standardy jakościowe | Ilość szt. | Cena szt. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT % | Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Podkład wiskozowy do elektrod 70x70mm P-50 | 300
2 | Podkład wiskozowy do elektrod 70x105mm P-75 | 500
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 8:

## Zadanie_9
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 do umowy
ZNAK SPRAWY: Z/14/PN/26
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 9: Dostawy akcesoriów kompatybilnych z aparatem Airvo 2
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość op. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Kompatybilny z Airvo2, podgrzewany układ oddechowy ze spiralą izolacyjną do oddychania ogrzanym i nawilżonym powietrzem w komplecie z samonapełniającą się komorą z dwoma pływakami lub z łącznikiem do nebulizatora. Do wyboru przez zamawiającego. 1 opak= 10 szt | 40
2 | Kompatybilna z AIRVO2 Kaniula donosowa Optiflow+ S lub M lub L z technologią ograniczającą tworzenie się skroplin pozwalająca na utrzymanie warunków gwarancji dla urządzenia Airvo2. 1 opak= 20szt | 10
3 | Kompatybilny z Airvo 2, filtr powietrza z silikonową ramką z narożnym wcięciem zapewniającym szczelne dopasowanie do systemu Airvo2, pozwalający na utrzymanie gwarancji dla urządzenia Airvo2. Opak= 2 szt. | 10 |  |  |  | 23%
4 | Kompatybilna z AIRVO2 asymetryczna kaniula donosowa Optiflow+Duet S lub M lub L z technologią ograniczającą tworzenie się skroplin pozwalająca na utrzymanie warunków gwarancji dla urządzenia Airvo2.1 op.= 20 szt | 10
5 | Kompatybilne z AIRVO2 bezpośrednie złącze do tracheostomii Optiflow+ z technologią ograniczającą tworzenie się skroplin pozwalająca na utrzymanie gwarancji dla urządzenia Airvo2. 1 op=20 szt | 2
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 9:

## Zadanie_10
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 do umowy
ZNAK SPRAWY: Z/14/PN/26
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 10: Dostawy misek nerkowatych .
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość op | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Miska nerkowata - poj. Użytkowa od 300 do 1000 ml odporna na przesiąkanie w czasie minimum 4 godz. Opakowanie 300 szt. * | Op. | 350
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 10:
* Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ilości w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem. W przypadku, gdy w wyniku przeliczenia nie otrzymuje się pełnych opakowań należy do celów obliczeniowych podać ilość opakowań do 2 miejsc do przecinku. W takim przypadku stosowane zmiany należy nanieść na formularz cenowy

## Zadanie_11
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 do umowy
ZNAK SPRAWY: Z/14/PN/26
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 11: Dostawy strzykawek z końcówką EN-FIT
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto /Ilość w.g j.m x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Strzykawki 60 ml z końcówką EN-FIT | szt | 9000
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 11:

## Zadanie_12
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 do umowy
ZNAK SPRAWY: Z/14/PN/26
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 12: Dostawy portów naczyniowych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Wszczepialny system naczyniowy niskoprofilowy . w całości wykonany z tytanu, umożliwiający wielokrotny dostęp do układu naczyniowego. Port naczyniowy z poliuretanowym cewnikiem 6.6 Fr i prowadnik 7 Fr. | 180
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 12:

## Zadanie_13
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 do umowy
ZNAK SPRAWY: Z/14/PN/26
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 13: Dostawy asortymentu, kompatybilnego z aparatem do spirometru MasterScreen PNEUMO będącego w posiadaniu Zamawiającego.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto /Ilość w.g j.m x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Filtr bakteryjno-wirusowy ze zintegrowanym, spłaszczonym ustnikiem • skuteczność filtracji dla wirusów i bakterii > 99,999% • długość ustnika od strony Pacjenta min. 4cm, filtr z ustnikiem, średnica wew. filtra 29,1mm • przestrzeń martwa filtra 55ml • filtr z owalmnym, spłaszczonym ustnikiem o wym. 31mmx18mm, wykonany z termplastycznego elastomeru; masa filtra poniżej 26g • ustnik przezroczysty, umozliwiający personelowi obserwację; wyposażony w wypustkę zapobiegającą przesuwaniu się filtra podczas badania • niski opór przepływ 0,04 kPa przy prędkości 1L/s. | szt. | 7000
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 13:

## Zadanie_14
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 do umowy
ZNAK SPRAWY: Z/14/PN/26
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 14 – Dostawy podwójnych przewodów do cystoskopu i resektoskopu.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Przewód podwójny do cystoskopu i resektoskopu | szt | 2000
Wartość ogółem w zakresie zadania 14:

## Zadanie_15
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 do umowy
ZNAK SPRAWY: Z/14/PN/26
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 15 – Dostawy akcesoriów do ssaków Basic, Dominant
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Zbiorniki wielorazowe z poliwęglanu, skalowane do wkładów jednorazowych, z blokadą zbiornika; Zbiornik 2,5 litrowy | szt | 20
2 | Wkład jednorazowy na wydzielinę z substancją żelującą, ze zintegrowaną pokrywą z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego; dwa uchwyty na pokrywie w kształcie pętli, umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciw przelewowy; ochrona przeciw bryzgowa, zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra, w postaci kanału ssącego przechodzącego w foliowy rękaw; na pokrywie króciec obrotowy, przyłączeniowy typu schodkowego, o średnicy wewnętrznej min. 7 mm, zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta i służący do podłączenia drenu do pacjenta; na pokrywie zatyczka zamykająca port podciśnienia; wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania; substancja żelująca wewnątrz wkładu, nie wymagająca zasypywania wydzieliny z zewnątrz wkładu; pojemność 2,5l ; wkłady kodowane kolorem ułatwiającym zastosowanie odpowiedniej pojemności wkładów i zbiorników. Kompatybilne ze zbiornikami firmy Medela | szt | 10000
3 | Uchwyt naszynowy do zbiornika, uniwersalny | szt | 14
4 | Filtr przeciwbakteryjny jednorazowy, z końcówkami umożliwiającymi bezpośredni montaż na zbiorniku zabezpieczającym ssaka Basic, Dominant | szt | 100
5 | Filtr przeciwbakteryjny jednorazowy, z zabezpieczeniem przed przepełnieniem, montowany na drenie o średnicy wewnętrznej 6-8 mm | szt | 500
6 | Filtr przeciwbakteryjny jednorazowy, z zabezpieczeniem przed zalaniem, z końcówkami umożliwiającymi bezpośredni montaż na zbiorniku; zabezpieczający ssaka Vario | szt | 30
7 | Zbiornik zabezpieczający do ssaka Basic, Dominant | szt | 2
8 | Pokrywa do zbiornika zabezpieczającego | szt | 2
9 | Łącznik prosty | szt | 4
10 | Łącznik kątowy | szt | 10
Wartość ogółem w zakresie zadania 15:

## Zadanie_16
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 do umowy
ZNAK SPRAWY: Z/14/PN/26
Nazwa Wykonawcy:.................................................................................
Adres Wykonawcy……………………………………………..
Zadanie 16 – Dostawy rękawiczek jednorazowych z ochroną RTG
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość par | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Rękawiczki jednorazowe z ochroną RTG - rękawiczki sterylne, bezpudrowe przeznaczone do procedur kardiologii inwazyjnej -ochrona minimum 0,02mm Pb - wykonane z naturalnego lateksu z hipoalergiczną powłoką wewnętrzną -nie wymagające specjalnej utylizacji -rozmiary do wyboru od 6,0 do 9,0 | 300 |  |  |  | 23%
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 16 : | Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 28:

## Zadanie_17
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 do umowy
ZNAK SPRAWY: Z/14/PN/26
Nazwa Wykonawcy:.................................................................................
Adres Wykonawcy……………………………………………..
Zadanie 17 – Dostawy cewników
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, posiadający kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika, sterylny Ch 6– 22 | 50000
2 | Cewnik typu Foley 2-drożny, silikonowany, sterylny, wyposażony w prowadnicę, Ch 6-10 | 400
3 | Cewnik typu Foley 2-drożny, silikonowany, sterylny Ch 12-24, posiadający 2 otwory boczne. | 50000
4 | Cewnik typu Foley 2-drożny, silikonowany, sterylny Ch 6-10, posiadający 2 otwory boczne. | 100
5 | Cewnik urologiczny typu Nelatona, sterylny Ch. 6-22 (bez balonu) | 2500
6 | Cewnik urologiczny typu Tiemanna, bez balonu , sterylny Ch 6-26 | 2000
7 | Cewnik do karmienia dla dzieci i niemowląt , zakończony dwoma otworami bocznymi, z paskami RTG, końcówka oznakowana kodem barwnym, miękki, oporny na złamania długość 40 cm roz. 4 – 10Ch | 5000
8 | Cewnik typu Foley –3 - drożny, cylindryczny, lateksowy, z dwoma otworami Ch 18 – 24 | 150
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 17 : | Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 28:

## Zadanie_18
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 do umowy
Znak sprawy: Z/14/PN/26
Nazwa wykonawcy:...................................……
Adres wykonawcy:.........................................…
Zadanie 18: Dostawy jednorazoweg systemu płucząco – ssącego do zabiegów laparoskopowych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x cena jedn netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + Vat (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /Wskazuje Wykonawca/
1 | Urządzenie jednorazowego użytku do płukania i odsysania podczas zabiegów laparoskopowych, zakończenie typu Yankauer z 6 bocznymi otworami zapewniającymi dobre ssanie i płukanie. Kaniula długości 35cm, średnicy 5mm na całej długości bez przewężeń, dzięki czemu nie ma możliwości zablokowania przepływu. Wykonany z włókna szklanego – atraumatycznego , nieprzewodzącego, dostosowany do chirurgii robotowej. System dostępny z drenem o długości 3m; rozmiar wewnętrzny 6,4 mm zewnętrzny 9,5 mm, lub bez drenu do wyboru Zamawiającego | 300
Wartość ogółem w zakresie zadania 18:

## Zadanie_19
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 do umowy
ZNAK SPRAWY: Z/14/PN/26
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 19: Dostawy worków do pobierania moczu
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Woreczki do pobierania moczu bez gąbki dla dziewczynek i chłopców 100 ml, sterylne, opakowanie folia-papier lub folia. | 5000
2 | Worki do moczu z kranikiem 2 l, sterylne. | 80000
3 | Zestaw do godzinowej zbiórki moczu z komorą pomiarową 500 ml i workiem zbiorczym 2l, posiadający dwuświatłowy dren łączący, umożliwiający swobodny odpływ moczu oraz wyposażony w port do pobierania próbek moczu, sterylny. | 2500
4 | Wieszak do worków na mocz wykonany z mocnego i trwałego tworzywa sztucznego. Specjalne umocowanie zapobiegające skręcaniu i załamywaniu się drenu. Pasujące do okrągłych i kwadratowych ram łóżek. Bez zawartości DEHP. Do zawieszenia standardowych worków na mocz. | 1500
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 19:

## Zadanie_20
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 do umowy
ZNAK SPRAWY: Z/14/PN/26
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 20: Dostawy mocowania do rąk i stóp
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość op. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Miękko wyściełane mocowanie do rąk lub stóp wykonane z polaru z wierzchnią warstwą welurową, zapinane taśmą rzepową z metalowym uchwytem i taśmą mocującą w komplecie. rozm. szer. -7 cm i dł. 30 cm 1 opak- 2 szt. | 2000
Cena ogółem oferty w zakresie zadania 20:

## Zadanie 21
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 do umowy
ZNAK SPRAWY: Z/14/PN/26
Nazwa Wykonawcy:.................................................................................
Adres Wykonawcy……………………………………………..
Zadanie 21 – Dostawy cewników urologicznych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Cewnik urologiczny typu Pezzera, wykonany z lateksu, posiadający 2 lub 3 otwory boczne, sterylny Ch 26-36. Cewnik pakowany podwójnie | 100
2 | Cewnik typu Foley 2-drożny, silikonowany, sterylny Ch 12-24, posiadający 4 otwory boczne | 1000
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 21 : | Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 28: