## Zadanie 1
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY załącznik nr 1 do umowy
ZNAK SPRAWY: Z/12/PN/26
Nazwa wykonawcy:
Adres wykonawcy:
Zadanie nr 1: Dostawy odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli do badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą analizatora, wirówki i pipety elektronicznej
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość oznaczeń | Ilość opakowań /Wykonawca określa na podstawie ilości oznaczeń/ | Cena Jedn. netto op. | Wartość netto /cena jedn. netto op. x ilość opakowań/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Grupa krwi (antygeny ABO, RhD, izoaglutyniny A1, B, badanie przeglądowe w kierunku alloprzeciwciał odpornościowych) | 50920
2 | Właściwa próba zgodności – biorcy (kontrola antygenów ABO, RhD, badania przeglądowe w kirunku alloprzeciwciał odpornościowych) | 22920
3 | Właściwa próba zgodności- dawcy (kontrola antygenów ABO, RhD, właściwa próba zgodności) | 60000
4 | Grupa krwi noworodka + BTA | 2400
Kalibratory, kontrole, odczynniki, materiały zużywalne, niezbędne akcesoria w codziennej pracy /wskazuje Wykonawca/
Dzierżawa aparatu
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość miesięcy dzierżawy | Cena jedn. netto za 1 m-c dzierżawy za 2 aparaty |  | Wartość netto /cena jedn. netto za 1 m-c dzierżawy za 2 aparaty x ilość m-cy dzierżawy/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Dzierżawa dwóch analizatorów tj. wirówki i pipety elektronicznej w okresie 36 miesięcy, zgodnie z opisem w Załączniku nr 6 do SWZ. | 36
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 1:
| ilości podane wraz z codzienną kontrolą aparatu oraz back up |  |  |  | Cena netto 1 sztuki dzierżawionego sprzętu /podaje Wykonawca/ |  | Cena brutto 1 sztuki dzierżawionego sprzętu /podaje Wykonawca/

## Zadanie 2
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY załącznik nr 1 do umowy
ZNAK SPRAWY: Z/12/PN/26
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 2: Dostawy testów RT PCR dedykowanych do wykrywania patogenów, zestawy do ekstrakcji oraz pakiety do poboru materiałów klinicznych
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Ilość oznaczeń w opakowaniu | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość j.m. x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
Wykrywanie zakażeń układu oddechowego:
1 | Zestaw składający się z: P. jirovecii. Op. 50szt. | ozn. | 200 |  |  |  |  | 8
2 | Zestaw składający się z: RSV A/B, SARS – CoV – 2 (ORF1ab+Ngen), Influenza A Influenza B. Op.50szt. | ozn. | 600 |  |  |  |  | 8
3 | Zestaw składający się z: SARS – CoV – 2 (ORF1ab+Ngen+ E gen)/ lub najbardziej aktualna wersja składu oznaczanych genów | ozn. | 300
4 | Zestaw składający się z: Mycobacterium tuberculosis complex | ozn. | 500 |  |  |  |  | 8
5 | Delegowany zestaw do izolacji RNA | ozn. | 900 |  |  |  |  | 8
6 | Delegowany zestaw do izolacji DNA | ozn. | 720
7 | Delegowany zestaw do poboru materiału klinicznego (1-3 ml) (ilość pozycji w ramach wypełnia Wykonawca) | szt. | 1100
DZIERŻAWA
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość miesięcy dzierżawy |  | Cena jedn netto za 1 m-c dzierżawy |  | Wartość netto /cena jedn. netto za 1 m-c dzierżawy x ilość m-cy dzierżawy/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Dzierżawa ekstraktora, kompatybilnego z posiadanymi przez zamawiającego termocyklerami, oraz oferowanymi testami PCR, zgodnie z opisem w Załączniku nr 6 do SWZ. | 24
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 2:
Oferowane testy muszę być zwalidowane na I i II etapie reakcji przez producenta testów - informacja o tym do weryfikacji w metodyce wykonania oznaczenia
Zestawy wykrywanych patogenów są minimalnym wymaganiem - Wykonawca może rozszerzyć ofertę
Wymagane złożenie metodyki IVD na etapie składania ofert.
[6 empty] | Cena netto 1 sztuki dzierżawionego sprzętu /podaje Wykonawca/ |  | Cena brutto 1 sztuki dzierżawionego sprzętu /podaje Wykonawca/

## Zadanie 3
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY załącznik nr 1 do umowy
ZNAK SPRAWY: Z/12/PN/26
Nazwa wykonawcy:.........................................................................
Adres wykonawcy:..........................................................................
Zadanie nr 3: Dostawy materiałów zużywalnych do spektometru masowego w technologii MALDI-TOF, który posiada Zamawiający
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość j.m. x cena jedn. Netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Matryca – op. zawiera 10 fiolek | op. | 100
2 | Kalibrator – op. zawiera 5 fiolek | op. | 30
3 | ACETONITRYL 50%, WATER 47.5 % AND TRIFLUOROACETIC ACID 2,5% . Op. 250ml. | op. | 5
4 | ACETONITRYL LC-MS CHROMASOLV<TM> Op.1 Litr. | op. | 5
5 | KWAS TRIFLUOROOCTOWY, REAGENTPLUS, 99%. Op.25ml | op. | 10
6 | KWAS MRÓWKOWY, ACS REAGENT >=96%. Op.100ml. | op. | 5
7 | Etylowy alkohol bezwodny 99,8% CZDA, ODCZ. FP oczywiście z POCh (Avantor) - 500 ml | op. | 10
8 | Końcówki typu eppendorf 0,1-10 µl; 2x500 szt. | op. | 100
9 | Końcówki typu eppendorf żółte 2-200 µl; 2x500 szt. | op. | 5
10 | Końcówki typu eppendorf niebieskie 50-1000 µl; 2x500 szt. | op. | 5
11 | Probówki Safe-Lock / 1,5 ml, 1000 szt. | op. | 27
12 | Chusteczki bezpyłowe 280 szt/ op | op. | 90
13 | Patyczki do nakładania 1000 szt./op. - 65 x 2 mm | op. | 116
14 | Probówki 0.5ml, ze stożkowym dnem, kołnierzem przedłużającym, zakrętką, O-ringiem, polem na opis, sterylne 1 opakowanie zawiera 100 sztuk | op. | 17
15 | Płytki jednorazowe do wykonywania oznaczeń - MBT Biotarget IVD i opakowanie zawiera 20 szt. | op. | 30
16 | MTB Mycobacteria IVD Kit 1 opakowanie zawiera 50 oznaczeń | op. | 12
17 | Zestaw odczynników do szybkiej identyfikacji z dodatnich butelek do posiewu krwi. Zestaw kompatybilny z aparatem MALDI TOF będącym w posiadaniu Zamawiającego. Opakowanie pozwalające na wykonanie 50 identyfikacji. Zestaw posiada CE IVD | op. | 165
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 3:
Oferowane produkty muszą być kompatybilne ze spektometrem masowym w technologii MALDI-TOF firmy Bruker Daltonic GmbH tj. IVD MALDI Biotyper LT Compass 8605089

## Zadanie 4
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY załącznik nr 1 do umowy
ZNAK SPRAWY: Z/12/PN/26
Nazwa wykonawcy:.........................................................................
Adres wykonawcy:..........................................................................
Zadanie nr 4: Dostawy podłoży mikrobiologicznych na płytkach jednorazowych (90 mm), w probówkach i butelkach
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość j.m. x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Agar czekoladowy z 2%roztworem hemoglobiny | szt. | 11250
2 | Podłoże Columbia Agar + 5% krwi baraniej | szt. | 45000
3 | Podłoże Columbia CNA + 5% krwi baraniej | szt. | 6000
4 | Schaedler bulion z Vit. K 3 i 0,02% agaru w probówkach plastikowych o szerokości 15-17 mm przezroczystych z 10 ml cieczy | szt. | 9000
5 | Schaedler Agar z Vit. K3 i 5% krwi baraniej | szt. | 6000
6 | Podłoże GC w modyfikacji Thayer Martin (Martin Lewis Agar) | szt. | 300
7 | Mueller Hinton + 5 % krwi końskiej wg EUCAST | szt. | 3750
8 | Agar z dodatkiem krwi i substancji wzbogacających oraz Bacytracyną do hodowli Haemophilus spp. | szt. | 3750
9 | Enterococcosel Agar | szt. | 6000
10 | Agar wzbogacony | szt. | 4500
11 | Mueller Hinton – podłoże zgodne z wytycznymi EUCAST | szt. | 22500
12 | Chapman (Mannitol Salt Agar ) | szt. | 11250
13 | Salmonella Shigella Agar / Hektoen Enteric Agar | szt | 3000
14 | SS Agar (Salmonella Shigella) | szt. | 3000
15 | MacConkey Agar | szt. | 37500
16 | MacConkey Agar/ Columbia Agar + 5% krwi baraniej | szt. | 7500
17 | Podłoża hamujace wzrost Proteus spp. Podłoża Cap Agar z dodatkiem aztreonamu. *Zamawiający wymaga dostarczenia 10 sztuk próbek. | szt. | 750
18 | Bulion Todd Hewitt Broth (butelka 500ml) | szt. | 45
19 | Trypticase Soy Broth (butelka 500ml) | szt. | 90
20 | SF Bulion (butelka 500ml) | szt. | 60
21 | Bulion cukrowy (butelka 500ml) | szt. | 15
22 | Sabouraud Agar z chloramphenicolem - płytka | szt. | 4500
23 | Płytka dwudzielna Saburaud Dekstrose Agar+Chloramphenicol / Sabouraud Dekstroze Agar + Chloramphenicol+Actidione | szt. | 1500
24 | Saboruaud Dekstrose Agar+Chloramphenicol/ Mycobiotic Agar | szt. | 1500
25 | Mycobiotic Agar (selektywne podłoże do dermatofitów | szt. | 1500
26 | Derma Test Agar | szt. | 1500
27 | Dermatoslide (dwustronne płytki kontaktowe do hodowli dermatofitów o wym 24 x 52mm)(opakowanie 20testów) | op. | 15
28 | Dwustronne płytki do posiewów moczu z podłożami CLED/MacConcey (opakowanie 20testów) | op. | 225
29 | Podłoże z Vankomycyną wg EUCAST | szt. | 750
30 | Podłoże selektywne z do hodowli Pseudomonas aeruginosa z glicerolem wspomagającym wzrost piocjaniny. | szt. | 750
31 | Motility Agar (probówka) | szt. | 150
32 | Selektywne podłoże do hodowli Trichomonas v. (butelka 200ml) | szt. | 18
33 | Podłoże Loewenstein Jansena z glicerolem – probówki szklane okrąkłodenne - szerokość probówki 15 mm z metalowymi korkami długość skosu 8cm | szt. | 7500
34 | Podłoże Stonebrink z Suplementem antybiotykowym- - probówki szklane okrągłodenne - szerokość probówki 15 mm z metalowymi korkami ozn. kolorem | szt. | 3000
35 | Podłoże selektywne do izolacji Clostridium difficile | szt. | 750
36 | Yersynia CIN Agar z cefsulodyną i nowobiocyną | szt. | 750
37 | Podłoże z zawartością spor Bacillus Subtilis do oznaczania zawartości antybiotyków w moczu. Termin ważności 24 dni od daty produkcji i minimum 2,5 tygodnia od dat każdorazowej dostawy; Wymagane podłoża z zawartością spor Bacillus subtilis do oznaczenia obecności antybiotyków w moczu, na którym wielkość strefy zahamowania wzrostu dla streptomycyny 10 μg >=30 mm oraz dla penicyliny 10iu>=20 mm.; *Zamawiający wymaga dostarczenia 10 sztuk próbek. | szt. | 1500
38 | Bulion mózgowo-sercowy (butelka 30 ml) | szt. | 30
39 | FAA 90mm | szt. | 1500
40 | Podłoże GVPC | szt. | 750
41 | Podłoże BCYE bez cysteiny | szt. | 375
42 | Podłoże BCYE z węglem i ekstraktem drożdżowym | szt. | 375
43 | Sabouraud Agar z 4% glukozą, 1% peptonu, 1,5 agaru- płytka | szt. | 525
44 | Mueller Hinton + Cloxacillin do wykrywania ESBL | szt. | 375
45 | Podłoże Wilkins-Chalgren Agar+Vancomicin+Nalidixic Acid | szt. | 750
46 | Podłoże chromogenne MRSA; termin ważności minimum 7 tygodni od daty każdorazowej dostawy | szt. | 9000
47 | Podłoże chromogenne do hodowli Candida (różnicowanie min. 4 gat. C. albicans., C. tropisalis., C.krusei,. C.glabrata | szt. | 1500
48 | Różnicująco-selektywne podłoże na płytkach 90 mm do izolacji i identyfikacji Salmonella sp. | szt. | 1500
49 | Podłoże chromogenne Acinetobacter | szt. | 1125
50 | Podłoże chromogenne CRE (uwzględniajace szczepy oporne OX48, ) Termin ważności minimum 7 tygodni od daty każdorazowej dostawy | szt. | 5250
51 | Podłoże chromogenne ESBL | szt. | 7500
52 | Podłoże chromogenne VRE | szt. | 3750
53 | Podłoże chromogenne C.difficile | szt | 1500
54 | Podłoże chromogenne do izolacji i różnicowania Yersinia spp w próbkach klinicznych z kału | szt. | 1500
Wartość oferty ogółem w zakresie zadania nr 4:
*Wykonawca dostarczy po 10 szt. próbek każdego oferowanego asortymentu dla poz. 17 i 37
1.Podłoża gotowe na płytkach dostosowane do przechowywania w temperaturze +2 do + 12oC, za wyjątkiem podłoży z krwią oraz wrażliwymi antybiotykami.
2.Na każdym opakowaniu podłoży wyraźne wskazanie temperatury przechowywania.
3.Termin ważności podłoży na płytkach min. 5 tygodni dla podłoży z krwią, 10-20 tygodni dla pozostałych podłoży na płytkach i probówkach, od daty każdorazowej dostawy.
4.Termin ważności podłoży chromogennych na płytkach 10-20 tygodni od daty każdorazowej dostawy.
5.Termin wazności podłozy 24 dni od daty produkcji i minimum 2,5 tygodnia od dat każdorazowej dostawy -dotyczy poz. 37
5.Opisy potwierdzające w składzie obecność substancji chromogennej
6.Podłoża pakowane w folię zabezpieczającą przed utratą wilgoci.
7.Opisy identyfikujące podłoża umieszczone centralnie na denku płytek z pożywką, na probówkach w górnej części probówki.
8. Dostarczone podłoże spełniają wymagania - Ustawa o wyrobach medycznych (Dz.U.2024.1620) oraz Rozporzadzenie PE i RUE 2017/746 z 7 kwietnia 2022 r.
9. Dostarczenie wraz z ofertą instrukcji technicznych do wszystkich podłoży w języku polskim zawierające w oddzielnych sekcjach: przeznaczenie produktu, zasady działania, skład podłoża, Przygotowanie pożywki, wyposażenie wymagane i niedostarczone, środki ostrożności, przechowywanie, termin ważności, materiał do badań, sposób wykonania, interpretacja wyników, kontrola jakości, ograniczenie metody, charakterystyka metody, postępowanie ze zużytymi podłożami, zgłaszanie zdarzeń niepożądanych, piśmiennictwo
10. Klasyfikacja podłoża LJ i Trichomedium w klasie C oraz MH w klasie B wg Rozporzadzenie PE i RUE 2017/746 z 5 kwietnia 2017 r. uwzglęniona w deklaracji CE
11. Aktualne dokumenty kontroli jakości na pozionie oferty do podłoża Columbia i Columbia z antybiotykami.

## Zadanie 5
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY załącznik nr 1 do umowy
ZNAK SPRAWY: Z/12/PN/26
Nazwa wykonawcy:
Adres wykonawcy:
Zadanie nr 5: Dostawy zestawów do kontrastu CT
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość opakowań | Cena Jedn. netto op. | Wartość netto /cena jedn. netto op. x ilość opakowań/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Zestaw do stosowania u wielu pacjentów, składający się z kasety perystaltycznej oraz przewodu zakończonego złączem luer-lock, op. 25 zest | 90
2 | Jednorazowy przekłuwacz do butelek z kontrastem łączącym butelkę ze środkiem cieniującym z zestawem dziennym, op.60 szt | 100
3 | Zestaw dzienny łączący trzy źródła składający się z dwóch rurek prowadzących do dwóch butelek z środkiem cieniującym, trzeciej rurki do odprowadzenia fizjologicznego roztworu soli oraz trójnika na dalszym końcu, op.15 zestwów | 100
4 | Jednorazowy łącznik, linia pacjenta o długości 121cmz zaworami zwrotnymi na każdym końcu, z jednej strony żeński łącznik Luera, z drugiej strony męski łącznik Luera, op.40 szt | 400
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 5:

## Zadanie 6
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY załącznik nr 1 do umowy
ZNAK SPRAWY: Z/12/PN/26
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 6: Dostawy odczynników
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość j.m. x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Amonu glinu siarczan, op. 1 kg | op. | 24
2 | Bibula filtracyjna; 60*60 op. 500 arkuszy | op. | 5
3 | Eozyna żółtawa op.250g | op. | 42
4 | Gliceryna cz,d,a op.1litr | op. | 30
5 | Hematoksylina BM op.100 g. (proszek) | op. | 30
6 | Kwas octowy lod op.1 litr | op. | 24
7 | Kwas solny 36% | op. | 12
8 | Tlenek rtęci żólty op.100 gr (proszek) | op. | 12
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 6:

## Zadanie 7
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY załącznik nr 1 do umowy
ZNAK SPRAWY: Z/12/PN/26
Nazwa wykonawcy:.........................................................................
Adres wykonawcy:..........................................................................
Zadanie nr 7: Dostawy zestawów odczynników kompatybilnych z aparatem Hema-Tek (Stain Pack) do barwienia preparatów hematologicznych
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość j.m. x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Odczynniki do barwienia preparatów hematologicznych. Zestawy barwników muszą być konfekcjonowane w sposób umożliwiający bezpośrednie podłączenie do aparatu Hema-teck Stain Pack będącego w posiadaniu Zamawiającego. 1 opakowanie zawiera 750 szt. | op. | 14
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 7:

## Zadanie 8
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY załącznik nr 1 do umowy
ZNAK SPRAWY: Z/12/PN/26
Nazwa wykonawcy:.........................................................................
Adres wykonawcy:..........................................................................
Zadanie nr 8: Dostawy testów analitycznych jakościowych
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość j.m. x cena jedn. Netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Waaler- Rose test jakościowy (zestaw z kontrolą dodatnią i ujemną, płytkami) | szt. | 400
2 | Test ciążowy paskowy do wykrywania β-HCG w moczu i surowicy o czułości 10 mlU/ ml. | szt. | 3000
3 | Test rurkowy lub kasetkowy do oznaczania krwi utajonej w kale, swoisty dla krwi ludzkiej, bez konieczności stosowania diety, o czułości minimum 50 ng/ml z pozytywną kontrolą płynną | szt. | 2000
4 | Test kasetkowy lub paskowy do oznaczania Giardia Lamblia w kale z kontrolą pozytywną. | szt. | 1000
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 8:
Zestaw testów zawiera niezbędne elementy do przeprowadzenia oznaczenia tj. fiolki z ekstraktem, probówki, pipetki, instrukcje użycia. Testy immunochromatograficzne – każdy pakowany indywidualnie.

## Zadanie 9
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY załącznik nr 1 do umowy
ZNAK SPRAWY: Z/12/PN/26
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 9: Dostawy zestawów do testów płatkowych: komory testowe oraz zestaw substancji testowych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Komory - plastry przyklejane na skórę, wykonane z cienkiej, elastycznej polietylenowej pianki, umieszczone na hipoalergicznym plastrze, służące do diagnozowania alergii kontaktowej. Każda komora posiada wbudowana bibułkę, co sprawia, że bibułka nie wypada z komory oraz ułatwia nakładanie płynnych substancji testowych.1 opakowanie zawiera 100 plastrów po 10 komór z pokrywą umożliwiającą wcześniejsze załadowanie haptenów, zamknięcia plastra i krótkotrwałe przechowywanie w lodówce (nie dłużej niż 12 godzin). Hapteny płynne należy wprowadzać do komór tuż przed naklejeniem. | szt. | 2
2 | Zestaw substancji (hepatenów) do testów płatkowych do stosowania w komorach do diagnostyki alergii kontaktowej. Zawiera 29 najczęściej uczulających. Do wykonanie testów u 200 osób. Substancje umieszczone na plastikowych tackach do przechowywania. | szt. | 2
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 9:

## Zadanie 10
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY załącznik nr 1 do umowy
ZNAK SPRAWY: Z/12/PN/26
Nazwa wykonawcy:.........................................................................
Adres wykonawcy:..........................................................................
Zadanie nr 10: Dostawy testów biologicznych paskowych.
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość j.m. x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | SPORAL Atrophaeus, Stearothermophilus- test biologiczny do pary, EO, formaldehydu i na suche gorące powietrze. | szt. | 2000
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 10:

## Zadanie 11
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY załącznik nr 1 do umowy
ZNAK SPRAWY: Z/12/PN/26
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 11: Dostawy pakietów do pobierania próbek krwi do sekcji prokuratorskich
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość j.m. x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Pakiet do pobierania probek krwi do sekcji zwłok prokuratorskich | szt. | 500
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 11:

## Zadanie 12
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY załącznik nr 1 do umowy
ZNAK SPRAWY: Z/12/PN/26
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 12: Dostawy testów do wykrywania płynu owodniowego
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość op. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Testy diagnostyczne służące do wykrywania przedwczesnego pęknięcia błon płodowych (PROM). Działanie testu opiera się na immunologicznej detekcji IGFBP-1 w wymazie z pochwy.Test wykonuje się poprzez umieszczenie paska testowego w wyekstrachowanej próbce wydzieliny z pochwy lub z szyjki macicy. Próbkę wydzieliny należy pobrać za pomocą wymazówki załączonej do zestawu. Następnie wymazówka jest umieszczana w probówce z roztworem, w którym zanurza się pasek testowy. Po nasączeniu paska testowego należy wyjąć go z probówki i po 5 minutach odczytać wynik. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU: test jałowa wymazówka, probówka z roztworem do ekstrakcji próbki, instrukcja wykonania, skrócony graficzny schemat wykonywania. Opakowanie 20szt. | 50
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 12:

## Zadanie 13
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY załącznik nr 1 do umowy
ZNAK SPRAWY: Z/12/PN/26
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 13: Dostawy probówek do zagęszczania kału.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Probówki do zagęszczania kału: Probówki jednorazowe, gotowe do użycia, z odczynnikiem nie zawierającym formaliny wyposażone w: 1.System pobierania próby o długości min. 10 cm -umożliwiający pobranie materiału z różnego typu pojemników, 2. Pionowe trójwymiarowe filtry, przesiewowy i tłuszczowy, 3. Uszczelkę powietrze-ciecz zapobiegającą wyciekowi materiału | 1600
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 13:

## Zadanie 14
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY załącznik nr 1 do umowy
ZNAK SPRAWY: Z/12/PN/26
Nazwa wykonawcy:.........................................................................
Adres wykonawcy:..........................................................................
Zadanie nr 14: Dostawy testów punktowych do diagnostyki alergii I
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość j.m. x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Testy skórne punktowe do diagnozowania alergii na: brzozę białą, olchę, leszynę, buk, trawy, trawy/zboża, bylicę, żyto, dermatophagoides farinae, dermatophagoide spteronyssinus, aspergillus, roztwór kontroli dodatniej i ujemnej. | szt | 50
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 14 :

## Zadanie 15
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY załącznik nr 1 do umowy
ZNAK SPRAWY: Z/12/PN/26
Nazwa wykonawcy:.........................................................................
Adres wykonawcy:..........................................................................
Zadanie nr 15: Dostawy testów punktowych do diagnostyki alergii II
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość j.m. x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Testy skórne punktowe do diagnozowania alergii na: bylicę pospolitą, trawy dzikie, babkę lancetowatą, mleko krowie, białko jaja, żółtko jaja, pomarańcza, wieprzowina, kurczak, wołowina, orzech laskowy, orzech ziemny, łosoś, krewetka, pomidor, mąka pszenna, sierść kota, d.pteronvssinus . | szt | 40
2 | Testy skórne punktowe do diagnozowania alergii na: sierść królika, sierść psa, alternaria alt., cladosporium herb. | szt | 20
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 15: